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	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-АС1
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	

	2
	Отсутствует «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» (необходимых для совместного использования с основным комплектом рабочих чертежей и передаваемой заказчику документации)
	Ведомость дана на листе 1 «Общие данные»
	

	3
	На листе 1 в п.3 Указания по сварочным соединения ссылка на Ведомость элементов конструкций. В ведомости спецификаций такая ведомость отсутствует.
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию. Примечание убрали
	

	4
	Отсутствуют длины сварочных швов. (В КМ обязательно рассчитываются все узлы, длины и катеты сварных швов. А в КМД только адаптация КМ к мощностям и возможностям, а так же технологии производства работ на заводе. Так же в стадии КМД происходит уточнение технической спецификации, учитывая тонкости раскроя листа)
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	5
	Отсутствует таблица координат
	[bookmark: _GoBack]Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	

	6
	Не верно заполнены штампы и пронумерованы листы
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	



