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	Комментарий разработчика
	Примечание

	
	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Основной комплект рабочих чертежей».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-ГП1
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в  соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	

	2
	Общие указания: СП45.13330.2012 не действует, заменен на СП45.13330.2017; СП4.13330.2013 Приказом МЧС России от 15.06.2022 №610 утверждено изменение №3
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	3
	В площадь асфальтирования попадает 3 существующих колодца, в Ведомости объемов работ не учтено поднятие канализационных люков и горловин колодцев при устройстве а/б покрытия
	[bookmark: _GoBack]Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	



