## Лист1
№ПП | Наименование | Технические требования | Количество | Производитель | Примечания | Цена по КП за весь объем с НДС | Цена выход
Цех 8
1. | Строительные материалы и оборудование цеха
1.1. | Сендвич-панель перегородка цеха
1.2. | Межпролетные механические ворота перегородка цеха | 8 м
1.3. | Двери перегородка цеха
1.4. | Отделочные материалы АБК, в составе:
1.4.1. | …
1.5. | Двери АБК
1.6. | Сантехника АБК
1.7. | Потолки АБК
1.8. | Полы АБК
1.9. | Огнестойкие полы цеха | до 800 градусов
1.10. | ЖД пути внутрицеховые рельсы | Р-65
1.11. | Шпалы в комплекте с креплениями | ЖБ либо деревянная тип 2 (?)
1.12. | Ворота автоматические вьздные |  | 8 шт.
1.13. | Модульное здание ц.8 | 6х4,8м, два этажа, 15 окон, 2 двери, лестница на 2 этаж | 2шт. |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки | 3343784 | 4514108.4
2. | Электроснабжение
2.1. | кабель от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост | 4х10мм
2.2. | кабели освещения и питания по АБК
2.3. | кабели питания кранов мостовых 3 шт.
2.4. | распред шкафы (сборные)
2.5. | внутреннее освещение общее+аварийное – светильники диодные без замены питающей сети
2.6. | Светильники АБК
2.7. | Светильники уличные наружного освещения
2.8. | Шинопровод |  |  |  | При необходимости замены
3. | Отопление и вентиляция
3.1. | приточно-вытяжное оборудование отопления и вентиляции цеха и АБК
3.2. | - водяные тепловые завесы над воротами
3.3. | - кондиционеры для АБК
3.4. | - оборудование системы автоматического регулирования и управления
4. | Система подачи сжатого воздуха
4.1. | Компрессоры комплектно с осушителями и воздухосборниками | 10м3/мин | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. +100% к цене | 7942400 | 15884800
4.2. | - Система управления компрессорами |  | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты +100% к цене
4.3. | - АРМ
4.4. | - дополнительные трубопроводы для подачи воздуха
5. | АПС пожарная сигнализация
5.1. | - пульт АПС С200-М
5.2. | - извещатели пожарные автоматические и ручные
5.3. | - ИБП
6. | СОУЭ (оповещение и эвакуация)
6.1. | - звуковые оповещатели
6.2. | - световые оповещатели
7. | СКС
7.1. | - ВОЛС кабель
7.2. | - медный кабель (витая пара)
7.3. | - патч корды
7.4. | - оптические кроссы
7.5. | - патч панели
7.6. | - Ethernet коммутаторы
7.7. | - ИБП
7.8. | - кабельные органайзеры
7.9. | - универсальные розетки типа RJ45
7.10. | - кабельные лотки
8. | СОТ (охранное телевидение)
8.1. | - IP-камеры Hikvision с поддержкой РоЕ
8.2. | - розетки, репитеры, кабель
8.3. | - коммутаторы
ЖД пути от 417, 217 цехов
1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал на 1 км пути, тип скреплений – костыльное, км, в том числе: |  | 2.863
1.1. | Рельс Р-65 | Р-65 категория Нт, длина 12,5 м | 468 | КП ТД ТЕХМЕТ | 65кг на погонный метр. Один рельс 12,5*0,065=0,8125т Всего 468*0,8125=380,25т | 52436475 | 70789241.25
1.2. | Шпала деревянная пропитанная шт | тип II ГОСТ | 3870 | КП ТД ТЕХМЕТ | 3870р за ед | 11184300 | 15098805
1.3. | Костыль путевой шт | 16х16х165 | 30960 | КП ТД ТЕХМЕТ | 0,378кг/шт. Всего 30960*0,378=11,702т | 1488272.5 | 2009167.875
1.4. | Подкладка Д-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | в 1т.130шт. Всего 7740/130=59,5т | 13637400 | 18410490
1.5. | Накладка 1Р-65, шт |  | 936 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса=468рельс*2стороны * 0,0295т/шт = 27,612т | 5232474 | 7063839.9
1.6. | Противоугон П-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса 7740шт*0,00136т=10,5264т | 1471590.72 | 1986647.472
1.7. | Пpoклaдкa ЦП-362 нaшпaльнaя (Д-65) шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 743040 | 1003104
2 | Глухое пересечение , комплект | типа Р65 под углом 45º | 1 |  |  |  | 0
3 | Стрелочный перевод правый для установки по основному пути в кривую Р-600 с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 3096000 | 4179600
4 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 3 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 9288000 | 12538800
5 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 2 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 6192000 | 8359200
6 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
7 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
8 | Установка тупиковых упоров | (ТУ 5264-001-83875090-2016) | 4 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 672000 | 907200
9 | Сыпучие материалы:
9.1. | Щебень | фракция
9.2. | Песок
| ИТОГО |  |  |  |  | 121667736.2 | 169414003.9
| рент | [5 empty] | 28.18%

## Лист2
№ПП | Наименование | Технические требования | Количество | Производитель | Примечания | Цена по КП за весь объем с НДС | Цена выход
Цех 8
1. | Строительные материалы и оборудование цеха
1.1. | Сендвич-панель перегородка цеха
1.2. | Межпролетные механические ворота перегородка цеха |  |  | Дорхан | Гриша
1.3. | Двери перегородка цеха |  |  | Дорхан | Гриша
1.4. | Отделочные материалы АБК, в составе:
1.4.1. | …
1.5. | Двери АБК
1.6. | Сантехника АБК
1.7. | Потолки АБК
1.8. | Полы АБК
1.9. | Огнестойкие полы цеха | до 800 градусов
1.10. | ЖД пути внутрицеховые рельсы | Р-65
1.11. | Шпалы в комплекте с креплениями | ЖБ либо деревянная тип 2 (?)
1.12. | Ворота автоматические вьздные |  | 8 шт. |  | Гриша
1.13. | Модульное здание ц.8 | 6х4,8м, два этажа, 15 окон, 2 двери, лестница на 2 этаж | 2шт. |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки | 3343784 | 4514108.4
2. | Электроснабжение
2.1. | кабель от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост | 4х10мм
2.2. | кабели освещения и питания по АБК
2.3. | кабели питания кранов мостовых 3 шт.
2.4. | распред шкафы (сборные)
2.5. | внутреннее освещение общее+аварийное – светильники диодные без замены питающей сети |  |  |  | Олеванов
2.6. | Светильники АБК |  |  |  | Олеванов
2.7. | Светильники уличные наружного освещения |  |  |  | Олеванов
2.8. | Шинопровод |  |  |  | При необходимости замены
3. | Отопление и вентиляция
3.1. | приточно-вытяжное оборудование отопления и вентиляции цеха и АБК |  |  |  | Веза
3.2. | - водяные тепловые завесы над воротами
3.3. | - кондиционеры для АБК |  |  |  | Веза
3.4. | - оборудование системы автоматического регулирования и управления
4. | Система подачи сжатого воздуха
4.1. | Компрессоры комплектно с осушителями и воздухосборниками | 10м3/мин | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. +100% к цене | 7942400 | 15884800
4.2. | - Система управления компрессорами |  | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты +100% к цене
4.3. | - АРМ
4.4. | - дополнительные трубопроводы для подачи воздуха
5. | АПС пожарная сигнализация
5.1. | - пульт АПС С200-М
5.2. | - извещатели пожарные автоматические и ручные
5.3. | - ИБП
6. | СОУЭ (оповещение и эвакуация)
6.1. | - звуковые оповещатели
6.2. | - световые оповещатели
7. | СКС
7.1. | - ВОЛС кабель
7.2. | - медный кабель (витая пара)
7.3. | - патч корды
7.4. | - оптические кроссы
7.5. | - патч панели
7.6. | - Ethernet коммутаторы
7.7. | - ИБП
7.8. | - кабельные органайзеры
7.9. | - универсальные розетки типа RJ45
7.10. | - кабельные лотки
8. | СОТ (охранное телевидение)
8.1. | - IP-камеры Hikvision с поддержкой РоЕ
8.2. | - розетки, репитеры, кабель
8.3. | - коммутаторы
ЖД пути от 417, 217 цехов
1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал на 1 км пути, тип скреплений – костыльное, км, в том числе: |  | 2.863
1.1. | Рельс Р-65 | Р-65 категория Нт, длина 12,5 м | 468 | КП ТД ТЕХМЕТ | 65кг на погонный метр. Один рельс 12,5*0,065=0,8125т Всего 468*0,8125=380,25т | 52436475 | 70789241.25
1.2. | Шпала деревянная пропитанная шт | тип II ГОСТ | 3870 | КП ТД ТЕХМЕТ | 3870р за ед | 11184300 | 15098805
1.3. | Костыль путевой шт | 16х16х165 | 30960 | КП ТД ТЕХМЕТ | 0,378кг/шт. Всего 30960*0,378=11,702т | 1488272.5 | 2009167.875
1.4. | Подкладка Д-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | в 1т.130шт. Всего 7740/130=59,5т | 13637400 | 18410490
1.5. | Накладка 1Р-65, шт |  | 936 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса=468рельс*2стороны * 0,0295т/шт = 27,612т | 5232474 | 7063839.9
1.6. | Противоугон П-65 шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ | масса 7740шт*0,00136т=10,5264т | 1471590.72 | 1986647.472
1.7. | Пpoклaдкa ЦП-362 нaшпaльнaя (Д-65) шт |  | 7740 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 743040 | 1003104
2 | Глухое пересечение , комплект | типа Р65 под углом 45º | 1 |  |  |  | 0
3 | Стрелочный перевод правый для установки по основному пути в кривую Р-600 с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 3096000 | 4179600
4 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 3 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 9288000 | 12538800
5 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/9 ПРОЕКТ 2766.00.000 | 2 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 6192000 | 8359200
6 | Стрелочный перевод левый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
7 | Стрелочный перевод правый с комплектом деревянных брусьев и костылей, комплект | ТИП Р65 МАРКА 1/6 ПРОЕКТ 2307.00.000 | 1 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 2470000 | 3334500
8 | Установка тупиковых упоров | (ТУ 5264-001-83875090-2016) | 4 | КП ТД ТЕХМЕТ |  | 672000 | 907200
9 | Сыпучие материалы:
9.1. | Щебень | фракция
9.2. | Песок
| ИТОГО |  |  |  |  | 121667736.2 | 169414003.9
| рент | [5 empty] | 28.18%