## вход
Титул | Раздел | Документация | Статус | ведомости для расчета |  |  |  | КП вход |  | Поставщик/Подрядчик | Срок выполнения в стерильных условиях | комментарий
|  |  |  | Об-е материалы | Работы | КП для ЗАКАЗЧИКА | смета | Об-е материалы | Работы |  |  |  |  | Данные есть, подрядчику отправлены
жд пути от 417 | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) | ПОД | + |  | + |  | 31716296 |  | 19029777.6 | КП Чистый город дис40% |  |  |  | нет подрядчика, нет ответа
[9 empty] | 12600000 | СК Большая медведица |  | без перегородки, без коммуникаций, без переустройства водопровода |  | Данные есть, подрядчику не отправлены
[9 empty] | 26139744 | Грунт Мастер |  | без перегородки, без коммуникаций, без переустройства водопровода
| Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) | ВОР | + |  | + |  | 36164089.2338 |  | 21698453.54 | КП Чистый город дис40%
[9 empty] | 20846600 | СК Большая медведица |  | без перегородки склада 47
[9 empty] | 17572726 | Грунт Мастер |  | без перегородки склада 47
| Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  |  | 581350 |  |  | 528500 | НСПСТ (Суханов) | 10%+ | КП №222 от 22.03.23
| ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс
| Трансбордер ц.8 расширение | РД | + | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
ЖД пути от 217 | ЖД путь | РД | - | + | + |  |  | 8009584 | 15123448 | Техресурс
| Трансбордер ц.217 расширение | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
| Коммуникации переустройство | РД | - | - | - |  |  |  |  | Техресурс
Цех №8 | АР
| АБК Металлоконструкции |  | + | + | + |  |  | 2129725.2127 | 3015509.4273 | TOtal Group Яузаремонт |  | Тотал Юрий
| АБК Ограждающие конструкции установка окон |  | + | + | + |  |  | 2922931.394 | 881765.0266
| АБК Отделка (стены, потолки, полы) |  | + | + | + |  |  | 5689456.9388 | 5315608.118
| АБК Канализация |  | + | + | + |  |  | 623295.184 | 1085142.56
| АБК Хоз. водопровод |  | + | + | + |  |  | 521952.67 | 658514.64
| АБК Гор.вод | [6 empty] | 1063907.23 | 949612.41
| АБК Протвипожарный водопровод | [6 empty] | 1551525.2 | 1299381.6
| Перегородка цеха | ВОР | + | + | + |  |  | 18166824.1864 | 7884153.734
| Двери АБК | ВОР | + | + | + |  |  | 63000 | 18000
| Полы цеха сварочный участок | ВОР | + | + | + |  |  | 9311275 | 4433650 |  | 1 месяц | Фаворит полы | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIq8uI56kNn4NHqtQBkP4yDp8FbrXFvt/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| Полы цеха сборочный участок | ВОР | + | + | + |  |  | 6224350 | 3335450 |  | 1 месяц
| Полы ЖД пути | ВОР | + | + | + |  |  | 5680325 | 9206000 |  | 3 мес
| ЖД пути | ВОР | + | + | + |  |  | wait a moment | wait a moment | Техресурс |  | Захаров М.
| Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м | ВОР | + | + | + |  |  | 3300000 | 496000 | Дорхан |  | Гриша | https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_GY6-C2mfCZIjWjtp7s074TVUd1cWE?usp=share_link
| Модульные здания | ВОР |  |  |  | 4514108.4 |  | 3343784 |  | ТД ВЗВТ |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки
ЭС
| Кабельная продукция | ВОР | - | + | + |  |  | 5321289 | 1642485 | Гриша/ПЭР Штаненко
| Шкафы щиты ящики | ВОР | - | + | + |  |  | считаетАВС | 686800 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение АБК | ВОР | - | + | + |  |  | 383339 | 504240 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение цеха |  |  | + | + |  |  | 8140715.87 | 603100 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение наружное |  |  | + | + |  |  | 380792.78 | 160570 | АВС/ПЭР Штаненко
| Лотки в полу | ВОР | - | - | - |  |  | 2357955 | 190000 | Гриша/ПЭР Штаненко
| Шинопровод |  |  |  |  | 15000000 | 4000000 | 11250000 | 2000000 | Питон
| Сэндвич панели, ФЭ, крепления | [6 empty] | 6200000 |  | Техностиль |  | 2411,1м2 с доставкой
| ОВ | ВОР
| Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление | ВОР | + | + | + |  |  | 17022998 | 10472457 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6vfQ5E9UoxBddwNRsf-8jwA6rdLQj-8/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование | ВОР | + | + | + |  |  | 3780351 | 3668818 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| ФВУ | ВОР |  | + | + |  |  | 48407040 |  | АО «СовПлим»
| Водяные тепловые завесы ворот | ВОР |  | + | + |  |  | 4236199 | 1116000 | ВЕЗА/Инжсолюшн |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн
| Кондици онирование | ВОР |  | + | + |  |  | 199121 | см.в цене работ по вент АБК | замена Дайкин на MVD
| Система сжатого воздуха | ВОР
| Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором, Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха трубы стальные | ВОР | + | + | + | 15884800 |  | 7942400 | 5500000 | ООО "ЧКЗ МСК" | Трубопроводы в работах | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. Договоренность устно +100% к цене
| Клапан желюзийный с ручным приводом | ВОР | [5 empty] | 141484.8 |  | Студия ВЕНТ (ИП Воробьев) |  | счет №4998 от 11.04.23
| ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ | [6 empty] | 19333952 | 4926694
| АПС | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СОУЭ | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СКС | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| СОТ | ВОР | + | + | + |  |  |  |  | Центрис, Сконтур
| Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт | ВОР | + | + | + |  |  | 230800 | вкл в розетку | НПО Ясен |  | КП Исх. No 639/04 от «11» апреля 2023г.
[8 empty] | 203930373.5 | 203589200.7 | 407519574.1

## выход
Титул | Раздел |  | ВЫХОД | [5 empty] | КП вход |  | Поставщик/Подрядчик | Срок выполнения в стерильных условиях | комментарий
|  |  | оборудование/материалы | % наценки | % рент | Работы | % наценки | рент % | Об-е материалы | Работы
жд пути 1 этап | Демонтаж 121 ц. (с перегородкой и коммуникациями) |  |  |  |  | 36822998 |  | 40% |  | 22093798.8 | КП Чистый город дис40%
| Демонтаж объектов по трассе (с перегородкой склада 47) |  |  |  |  | 37690431 |  | 40% |  | 22614258.6 | КП Чистый город дис40%
| Утилизация отходов из хранилища станции нейтрализации |  |  |  |  | 634200 |  | 16.67% |  | 528500 | НСПСТ (Суханов) | 10%+ | КП №222 от 22.03.23
| ИТОГО ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  | 75147629 |  | 39.8% |  | 45236557.4
| ЖД путь 1 этап |  | 152443680 | 25% | 20% | 91405539.94 | 43% | 30.07% | 121954944 | 63919958 | Техресурс
| Трансбордер ц.8 расширение + коммуникации |  | 19850202.5 | 25% | 20% | 48989070.13 | 43% | 30.07% | 15880162 | 34258091 | Техресурс
| Коммуникации переустройство |  | 44275206.25 | 25% | 20% | 90051848.94 | 43% | 30.07% | 35420165 | 62973320.94 | Техресурс
| ИТОГО ЖД ПУТИ 1 этап |  | 216569088.8 |  |  | 230446459 |  |  | 173255271 | 161151369.9
ЖД пути 2 этап | ЖД путь 2 этап |  | 18904310 | 25% | 20% | 11453705.12 | 43% | 30.07% | 15123448 | 8009584 | Техресурс
| Трансбордер ц.217 расширение |  | 4962551 | 25% | 20% | 12247268 | 43% | 30.07% | 3970040.8 | 8564523.077 | Техресурс
| Коммуникации переустройство |  | 7916279 | 25% | 20% | 6743322 | 43% | 30.07% | 6333023.2 | 4715609.79 | Техресурс
| ИТОГО ЖД ПУТИ 2 ЭТАП |  | 31783140 |  | 20% | 30444295.12 |  | 30.07% | 25426512 | 21289716.87
Цех №8 | Архитектурные решения ц.8
| АБК Металлоконструкции |  | 2853831.785 | 34% | 25.37% | 4312178.481 | 43% | 30.07% | 2129725.2127 | 3015509.4273 | TOtal Group Яузаремонт |  | Тотал Юрий
| АБК Ограждающие конструкции установка окон |  | 3916728.068 | 34% | 25.37% | 1260923.988 | 43% | 30.07% | 2922931.394 | 881765.0266
| АБК Отделка (стены, потолки, полы) |  | 7623872.298 | 34% | 25.37% | 7601319.609 | 43% | 30.07% | 5689456.9388 | 5315608.118
| АБК Канализация |  | 835215.5466 | 34% | 25.37% | 1551753.861 | 43% | 30.07% | 623295.184 | 1085142.56
| АБК Хоз. водопровод |  | 699416.5778 | 34% | 25.37% | 941675.9352 | 43% | 30.07% | 521952.67 | 658514.64
| АБК Гор.вод |  | 1425635.688 | 34% | 25.37% | 1357945.746 | 43% | 30.07% | 1063907.23 | 949612.41
| АБК Протвипожарный водопровод |  | 2079043.768 | 34% | 25.37% | 1858115.688 | 43% | 30.07% | 1551525.2 | 1299381.6
| Перегородка цеха |  | 24343544.41 | 34% | 25.37% | 11274339.84 | 43% | 30.07% | 18166824.1864 | 7884153.734
| Двери АБК |  | 84420 | 34% | 25.37% | 25740 | 43% | 30.07% | 63000 | 18000
| Полы цеха сварочный участок |  | 12477108.5 | 34% | 25.37% | 6340119.5 | 43% | 30.07% | 9311275 | 4433650 |  | 1 месяц | Фаворит полы | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIq8uI56kNn4NHqtQBkP4yDp8FbrXFvt/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
| Полы цеха сборочный участок |  | 8340629 | 34% | 25.37% | 4769693.5 | 43% | 30.07% | 6224350 | 3335450 |  | 1 месяц
| Полы ЖД пути |  | 7611635.5 | 34% | 25.37% | 13164580 | 43% | 30.07% | 5680325 | 9206000 |  | 3 мес
| ЖД пути ц.8 |  | 32033292.5 | 25% | 20% | 39921929.19 | 43% | 30.07% | 25626634 | 27917433 | Техресурс |  | Захаров М. |  | уточнить Захаров
| Ворота раздвижные в перегородке, подьемные для жд, подъемные для а/м |  | 4125000 | 25% | 20% | 620000 | 25% | 20% | 3300000 | 496000 | Дорхан |  | Гриша | https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_GY6-C2mfCZIjWjtp7s074TVUd1cWE?usp=share_link
| Модульные здания |  |  |  |  | 4514108.4 | 35% | 25.93% |  | 3343784 | ТД ВЗВТ |  | КП ТД ВЗВТ от 22.03.23 включая доставку и монтаж +35% к исх, 10% дисконт планово, уточнить на момент поставки
| ИТОГО АР |  | 108449373.6 |  | 23.58% | 99514423.74 |  |  | 82875202.02 | 69840004.52 |  |  |  |  | в расчет не включена строка Модульные здания
Электроснабжение
| Кабельная продукция |  | 6651611.25 | 25% | 20% | 2348753.55 | 43% | 30.07% | 5321289 | 1642485 | АВС/ПЭР Штаненко |  |  | считает Гриша
| Шкафы щиты ящики |  | 2042500 | 25% | 20% | 982124 | 43% | 30.07% | 1634000 | 686800 | АВС/ПЭР Штаненко |  |  | считаетАВС
| Освещение АБК |  | 479173.75 | 25% | 20% | 721063.2 | 43% | 30.07% | 383339 | 504240 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение цеха |  | 10175894.84 | 25% | 20% | 862433 | 43% | 30.07% | 8140715.87 | 603100 | АВС/ПЭР Штаненко
| Освещение наружное |  | 475990.975 | 25% | 20% | 229615.1 | 43% | 30.07% | 380792.78 | 160570 | АВС/ПЭР Штаненко
| Лотки в полу |  | 2947443.75 | 25% | 20% | 271700 | 43% | 30.07% | 2357955 | 190000
| Шинопровод |  | 15075000 | 34% | 25.37% | 3000000 | 50% | 33.33% | 11250000 | 2000000 | Питон | 2000000
| ИТОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 37847614.56 |  | 22.14% | 8415688.85 |  | 31.23% | 29468091.65 | 5787195
| Цех. Вентиляция приточно вытяжная, отопление |  | 22261765.68 | 35% | 25.93% | 14975613.51 | 43% | 30.07% | 16490196.8 | 10472457 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6vfQ5E9UoxBddwNRsf-8jwA6rdLQj-8/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true | -30%
| АБК. Вентиляция приточно вытяжная, отопление, противодымная вентиляция, кондиционирование |  | 3572431.695 | 35% | 25.93% | 5246409.74 | 43% | 30.07% | 2646245.7 | 3668818 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн |  | -30%
| ФВУ |  | 58088448 | 20% | 16.67% | 2200000 | 43% |  | 48407040 | 1900000 | АО «СовПлим» |  |  |  | уточняем
| Водяные тепловые завесы ворот |  | 4003208.055 | 35% | 25.93% | 1595880 | 43% | 30.07% | 2965339.3 | 1116000 | ВЕЗА |  | Демир 89645857251, Р. ИнжСолюшн |  | -30%
| Кондиционирование |  | 240000 | 20% | 16.67% |  |  |  | 200000 | см.в цене работ по вент АБК | Дайкин
| ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | 88165853.43 |  |  | 24017903.25 |  |  | 70708821.8 | 17157275
Система сжатого воздуха
| Компрессоры комплектно с осушителями, воздухосборником и системой управления компрессором, Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха трубы стальные |  | 16549200 |  | 52.01% | 7865000 | 43% | 30.07% | 7942400 | 5500000 | ООО "ЧКЗ МСК" | Трубопроводы в работах | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты с доставкой и ПНР. Договоренность устно +100% к цене
| Клапан желюзийный с ручным приводом |  | 169781.76 | 20% | 16.67% |  |  |  | 141484.8 | вкл в монтаж компрессоров | Студия ВЕНТ (ИП Воробьев) |  | счет №4998 от 11.04.23
| ИТОГО СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА |  | 16718981.76 |  |  | 7865000 |  |  | 8083884.8 | 5500000
| ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ |  | 25714156.16 | 33% | 24.81% | 7045172.42 | 43% | 30.07% | 19333952 | 4926694
| АПС | [9 empty] | Центрис, Сконтур
| СОУЭ | [9 empty] | Центрис, Сконтур
| СКС | [9 empty] | Центрис, Сконтур
| СОТ | [9 empty] | Центрис, Сконтур
| Питевое водоснабжение (сатуратор) 2 шт |  | 276960 | 20% | 16.67% |  |  |  | 230800 | вкл в розетку | НПО Ясен |  | КП Исх. No 639/04 от «11» апреля 2023г.
| ИТОГО ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ |  | 25991116.16 |  | 24.73% | 7045172.42 |  |  | 19564752 | 4926694
| ИТОГО ВСЕГО ЦЕХ №8 |  | 277172939.6 |  |  | 146858188.3 |  |  | 210700752.3 | 103211168.5 | 313911920.8
| ТИТУЛ | ВСЕГО | ОБОРУДОВАНИЕ/МАТЕРИАЛЫ |  | рент% | РАБОТЫ |  | рент% | вход об-е мат-лы | вход работы |  |  |  | НДС | НП | ВП
| ИТОГО ДЕМОНТАЖ | 75147629 |  |  |  | 75147629 |  | 39.8% |  | 45236557.4 |  |  |  | -5982214.32
| ИТОГО ЖД ПУТИ 1 ЭТАП | 447015547.8 | 216569088.8 |  | 20% | 230446459 |  | 30.07% | 173255271 | 161151369.9 |  |  |  | -22521781.36
| ИТОГО ЖД ПУТИ 2 ЭТАП | 62227435.12 | 31783140 |  | 20% | 30444295.12 |  | 30.07% | 25426512 | 21289716.87 |  |  |  | -3102241.251
| ИТОГО ЦЕХ №8 | 424031127.8 | 277172939.6 |  | 23.98% | 146858188.3 |  | 29.72% | 210700752.3 | 103211168.5 |  |  |  | -22023841.41
| ИТОГО ВСЕГО | 1008421740 | 525525168.3 |  |  | 482896571.4 |  |  | 409382535.3 | 330888812.7 |  |  |  | -53630078.34
|  |  | 1008421740 | [5 empty] | 740271348 |  |  |  |  | -53630078.34 | -42904062.67 | 171616250.7

## Проработка стоимости
заготовительно-складские расходы – 1,2% - транспортные расходы – 4,2% - погрузочно-разгрузочные работы – 1,5%
Наименование |  | Количество | производитель | Цена по КП | Дисконт от базы | % наценки | Условия оплаты | КП для заказчика | Срок поставки, дней | статус КП для зак-ка | Погрузо-разгрузочные | складские 1,2% оборудование | транспортные 3% | БГ | Прибыль | ИТОГ КП для заказчика | % рентабельность | Ссылка на КП
[11 empty] | 1.5% | 1.2% | 4.2% | 5% | 12.5%
ФВУ |  | компл | Совплим | 48407040 |  |  | 50%/50% |  | 90 |  | 726105.6 | 580884.48 | 2033095.68 | 2420352 | 6050880 | 57798005.76 |  | https://docs.google.com/document/d/1Y1xfXIUeAQR6dHEb_yQveq5USerRcrlG/edit?usp=share_link&ouid=100851219162231865134&rtpof=true&sd=true
|  | компл | Консар | 22729440 | 18183552 | [5 empty] | 340941.6 | 272753.28 | 954636.48 | 1136472 | 2841180 | 24297771.36 |  | https://drive.google.com/file/d/1HGrylVvwTIgaQJm9t1GgsYE3pMCM9FW-/view?usp=share_link
Вентиляция |  |  | ВЕЗА | 16294409 | [6 empty] | 244416.135 | 195532.908 | 684365.178 | 814720.45 | 2036801.125 | 17418723.22 |  | https://drive.google.com/file/d/17TxVrUgKhv3FXZW78qlCkNktQ-fGaU2p/view?usp=share_link
|  |  | VKT | 12134000 | [6 empty] | 182010 | 145608 | 509628 | 606700 | 1516750 | 12971246 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1JohwqH7xQzAVCbh-hMArvx-ZyH_wVn1H?usp=share_link
|  |  | КОРФ | 14930000 | [6 empty] | 223950 | 179160 | 627060 | 746500 | 1866250 | 15960170 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1c0vmob3R3jcRZEq65yYPUNBsB_A_Kd71?usp=share_link
|  |  | НЕД | 20035327 | [6 empty] | 300529.905 | 240423.924 | 841483.734 | 1001766.35 | 2504415.875 | 21417764.56 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1U8SIV2So_1Z60oLFcwWyAFP3lJ0GMXqc?usp=share_link
Освещение | светильники | 100 | АВС | 1000000 | 800000 |  |  | 1000000 |  |  | 15000 | 12000 | 42000 | 50000 | 125000 | 1069000
| Кабель |  | ДС Электро | 3050000 | [6 empty] | 45750 | 36600 | 128100 | 152500 | 381250 | 3260450
| светильники ЦЕХ | 328 | АВС | 8904849 | [6 empty] | 133572.735 | 106858.188 | 374003.658 | 445242.45 | 1113106.125 | 9519283.581 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y-60_WYRxvcJ8d5ZmOi1BqbzojLN-Bi9/edit?usp=share_link&ouid=108207766084155487746&rtpof=true&sd=true
Лотки в полу |  |  | ЕАЕ Селект | 2530000
|  |  | ДКС Технотрейд | 2358000
|  |  | ДКС Энергосистема | 1670000
Сэндвич |  |  | Техностиль | 6150000 | [6 empty] | 92250 | 73800 | 258300 | 307500 | 768750 | 6574350 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eW93hOudWPY1YyPWfHnAlTBdZx2VDchJ?usp=share_link
|  |  | Липецк | 5300000 | [6 empty] | 79500 | 63600 | 222600 | 265000 | 662500 | 5665700 |  | https://drive.google.com/drive/folders/17xX2-AK9dWnt7LEfLCp6JVLerh1RPNn2?usp=share_link
|  |  | Металл Профиль | 7919000 | [6 empty] | 118785 | 95028 | 332598 | 395950 | 989875 | 8465411
Компрессора | компрессор | 2 | ЧКЗ | 16549200 | [5 empty] | 1 | 248238 | 198590.4 | 695066.4 | 827460 | 2068650 | 17691094.8
АПС |  |  |  | 19333952 | [6 empty] | 290009.28 | 232007.424 | 812025.984 | 966697.6 | 2416744 | 24051436.29
СОУЭ
СКС
СОТ