## Лист1
Реконструкция ц.417 под размещение испытательного центра 1,2 этап
№пп | шифр | наименование тома | Этап | Виды работ | Наличие
| 1727-1/9-52-ГП | Генеральный план |  |  | -
1 | 1727-1/9-52-АР1 | Архитектурные решения | 1 этап в осях 1-33 и И-ИЗ | Полы, отделка помещений, смотровой канавы, огнзащита металлоконструкций | +
2 | 1727-1/9-52-АР2 | Архитектурные решения | 1 этап Встроенные помещения | Кладка перегородок, отделка:полов, потолков.ю стен. План расстановки бытового инв | +
3 | 1727-1/9-52-АР3 | Архитектурные решения | 2 этап цех №417между осями 1-33 и ИЗ-Л1 |  | -
4 | 1727-1/9-52-АР4 | Архитектурные решения | 2 этап кровля фонари |  | -
5 | 1727-1/9-52-АС1 | Архитектурно строительные решения | 1 этап встроенные помещения | Расположение элементов каркасов и перекрытия встройки 5-33/И-И1 | +
6 | 1727-1/9-52-АС2 | Архитектурно строительные решения | 1 этап наружние стены |  | +
7 | 1727-1/9-52-АС3 | Архитектурно строительные решения | 1 этап Крепление коммуникаций, устранение дефектов между осями 1-33 и И- ИК | Расположение опор для систем ВС; ЭМ; рам для пневмощитов ВС | +
8 | 1727-1/9-52-АС4 | Архитектурно строительные решения | 2 этап крепление коммуникаций, устранение дефектов между осями 1-33 и Л-Л1, сетчатое ограждение |  | -
9 | 1727-1/9-52-КЖ1 | Конструкции железобетонные | 1 этап плита пола и смотровые канавы между осями 1-33 и И-К |  | -
10 | 1727-1/9-52-КЖ2 | Конструкции железобетонные | 2 этап плита пола и смотровые канавы между осями 1-33 и ИЗ-Л1 |  | -
11 | 1727-1/9-52-ТХ | Технологические решения | 1 этап | Камера дождевания расх 120л/мин | +
12 | 1727-1/9-52-ТХ1 | Технологические решения | 2 этап | Камера дождевальная, КРАН мостовой 10т | +
13 | 1727-1/9-52-ОВ1 | Отопление вентиляция |  | Вентиляция вновь возводимых помещений | +
14 | 1727-1/9-52-ОВ2 | Отопление вентиляция |  |  | -
15 | 1727-1/9-52-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 1 этап | План на отм 0.00 с сетями водснаб и канализ Схема В1,Т3, Т4 Схемы К1, К3, КЗН | +
16 | 1727-1/9-52-ВК1 |  | 2 этап |  | -
17 | 1727-1/9-52-НК | Наружные сети канализации | 1 этап | ГП с сетями кнализ. Профиль сети К1;К3, таблица колодцев | +
18 | 1727-1/9-52-НК1 | Наружные сети канализации | 2 этап |  | -
19 | 1727-1/9-52-ВС | Воздухоснабжение | 1 этап | Компрессорная, трубопроводы сжатого воздуха | +
20 | 1727-1/9-52-ВС1 | Воздухоснабжение | 2 этап |  | -
21 | 1727-1/9-52-ПТ1 | Газовое Пожаротушение |  | Автоматическое газовое пожаротушения в осях 10-11/И-И1 26-29/И-И1 | +
22 | 1727-1/9-52-ПТ | Пожаротушение |  | Автоматическое пажаротушение в осях и-и1/1-33 и и1-к/1-33 | +
23 | 1727-1/9-52-ПТ2 | Пожаротушение |  |  | -
24 | 1727-1/9-52-ЭМ1.1 | Силовое электрооборудование | 1 этап |  | +
25 | 1727-1/9-52-ЭМ1.2 | Силовое электрооборудование | 2 этап |  | -
26 | 1727-1/9-52-ЭМ2.1 | Силовое электрооборудование Тяговая сеть 825В | 1 этап | Кабельная сеть, принципиальная схема. ТЗ на Щиты | +
27 | 1727-1/9-52-ЭМ2.2 | Силовое электрооборудование Тяговая сеть 825В | 2 этап |  | -
28 | 1727-1/9-52-ЭМ3.1 | Заземление | 1 этап |  | +
29 | 1727-1/9-52-ЭМ3.2 | Заземление | 2 этап |  | -
30 | 1727-1/9-52-ЭО1 | Электроосвещение | 1 этап | Освещения цеха 417, тз на щиты | +
31 | 1727-1/9-52-ЭО2 | Электроосвещение | 2 этап |  | -
32 | 1727-1/9-52-ЭС | Наружные сети Электроснабжение | 1 этап |  | +
33 | 1727-1/9-52-АОВ1 | Автоматизация и низковольтный электропривод систем вентиляции | 1 этап | Автомат общеобменной вент, аварийная, воздуш-тепловых завес | +
34 | 1727-1/9-52-АОВ2 | Автоматизация и низковольтный электропривод систем вентиляции | 2 этап | Автоматизация систем местных отсосов В3-В10мо в осях 1-33/К-Л | +
35 | 1727-1/9-52-АВК1 | Автоматизация протипожарного водопровода | 1 этап | Схема внутреннего противопожарного водопровода | +
36 | 1727-1/9-52-АВК2 | Автоматизация протипожарного водопровода | 2 этап | Автоматизация противопожарного водопровода п. 101 | +
37 | 1727-1/9-52-АТХ | Контроль и сигнализация опасных накоплений | 2 этап | Контроль содержание паров дизельного топлива, Схема щита ЩСОН | +
38 | 1727-1/9-52-АТХ1 | Контроль и сигнализация опасных накоплений | 1 этап | Принципиальная схема шкафов типа ША2;ША3;ШТ - план расположения оборудования и проводк | +
39 | 1727-1/9-52-АТХ2 | Контроль и сигнализация опасных накоплений | 2 этап | Принципиальная схема шкафов типа ША1(блокировка питания выс. Напряжения) - план расположения оборудования и проводок | +
40 | 1727-1/9-52-АПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения | 1 этап | Схема структурная расположения приборов ПЖ | +
41 | 1727-1/9-52-АПТ1 | Автоматическая установка газового пожаротушения | 1 этап | Автоматизации насосной остановки | +
42 | 1727-1/9-52-АПТ2 | Автоматическая установка газового пожаротушения | 2 этап | Функциональная схема автоматизации подключения водяного пожаротушения | +
43 | 1727-1/9-52-СС1 | Сети связи | 1 этап |  | +
44 | 1727-1/9-52-СС2 | Сети связи | 2 этап |  | +
45 | 1727-1/9-52-ПС1 | Пожарная сигнализация | 1 этап | План размещения оборудования ПС в осях И-И1/1-33 и И1-К/1-33 | +
46 | 1727-1/9-52-ПС2 | Пожарная сигнализация | 2 этап | План размещения оборудования ПС в осях К-А/1-33 | +