## свод
№ п/п | Наименование разделов | Стоимость по смете без НДС 20% | Стоимость по смете с НДС 20% | КП от подрядчика | Дельта | Себестоимость материалов от Гриши руб. с НДС
1 | АВК1 Автоматизация противопожарного водопровода | 786285.8 | 943542.96 | 865579.32 | 77963.64 |  | Центрис
| Раздел 1. Монажные работы. |  | 0 |  | 0
| ВТМ1 |  | 0 |  | 0
| ARK1 |  | 0 |  | 0
| ШПС-А-1 |  | 0 |  | 0
| SK1 |  | 0 |  | 0
| АР1 |  | 0 |  | 0
| LS1,LS2 |  | 0 |  | 0
| ШУЗп-1,ШУЗп-2 |  | 0 |  | 0
| ШС-1 |  | 0 |  | 0
| SF |  | 0 |  | 0
| К1,К2 |  | 0 |  | 0
| HL1,HL2 |  | 0 |  | 0
| HA1 |  | 0 |  | 0
| КС-1, КС-2 |  | 0 |  | 0
2 | АОВ1 Автоматизация и низковольтный электропривод систем вентиляции | 1779699.65 | 2135639.58 |  |  |  | Инжсолюшн
| Раздел 1. Монажные работы. |  | 0 |  | 0
| Кабели и провода для монтажа приточных вентсистем П5.1, П5.2,П7,П6 и тепловых завес У3..У8 |  | 0 |  | 0
3 | АПТ Автоматическая установка газового пожаротушения | 332343.19 | 398811.828 | 376755.24 | 22056.588 |  | Центрис
| Раздел 1. Монажные работы. |  | 0 |  | 0
4 | АПТ1 Автоматическая установка водяного пожаротушения | 959410 | 1151292 | 787144.2 | 364147.8 |  | Ццентрис
| Раздел 1. Монажные работы. |  | 0 |  | 0
| ARK2 |  | 0 |  | 0
| ШПС-А-1 |  | 0 |  | 0
| А1.1 |  | 0 |  | 0
| SK2 |  | 0 |  | 0
| АР2 |  | 0 |  | 0
5 | АР1 Архитектурные решения 1 | 26631771.03 | 31958125.24 |  |  |  | Половики
| Раздел 1. Полы (1727-1/9-52-АР1-лист 10) |  | 0
| тип 1- 401м2. |  | 0
| тип 2.1- 1734,8м2 |  | 0
| тип 2.2- 77,3м2 |  | 0
| тип 2.3- 77,5м2 |  | 0
| тип 3- 134,7м2 |  | 0
| тип 4- 416,4м2; 10,5м2 |  | 0
| Раздел 2. Узлы примыкания полов (1727-1/9-52-АР1-лист 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13) |  | 0
| тип 1 |  | 0
| тип 2.1 |  | 0
| тип 2.3 |  | 0
| тип 3 |  | 0
| тип 4- 416,4м2; 10,5м2 |  | 0
| Раздел 3. Шкафы пожарных кранов 1727-1/9-52-АР1-лист 10 |  | 0
| Раздел 4. Внутренняя отделка. 1727-1/9-52-АР1-лист 10 |  | 0
| потолки |  | 0
| стены и перегородки |  | 0
| отделка стен (панели), колонн |  | 0
| жб ниши в стенах |  | 0
| Раздел 5. Огнезащитное покрытие стальных конструкций. 1727-1/9-52-АР2-лист 15 |  | 0
6 | АР2 Архитектурные решения 2 | 19521066.31 | 23425279.57 |  |  | 3236800 | Отделка от ИП
| Раздел 1. Полы (1727-1/9-52-АР2-лист 4) |  | 0
| тип 5 - 51,6 м2 |  | 0
| тип 6 - 107,5 м2 |  | 0
| тип 7 - 39,5 м2 |  | 0
| тип 8 - 175,1 м2 |  | 0
| тип 9 - 13,6 м2 |  | 0
| тип 10-126 м2 |  | 0
| Раздел 2. Узлы примыкания полов к стенам и фундаментам (1727-1/9-52-АР2-лист 11) |  | 0
| Раздел 3. Сантехнические перегородки (1727-1/9-52-АР2-лист 6) |  | 0
| Раздел 4. Шкафы пожарных кранов 1727-1/9-52-АР2-лист 12 |  | 0
| Раздел 5. Оборудование бытовых помещений (1727-1/9-52-АР2-лист 6) |  | 0
| Раздел 6. Внутренняя отделка (1727-1/9-52-АР2-лист 8, 12) |  | 0
| отделка стен, колонн, перегородок |  | 0
| потолки |  | 0
| стены или перегородки |  | 0
| Раздел 7. Проёмы (1727-1/9-52-АР2-лист 12) |  | 0
| двери ПВХ |  | 0
| противопожарные металлические |  | 0
| Раздел 8. Стены (1727-1/9-52-АР2-лист 12, 14) |  | 0
| кладка |  | 0
| устройство перегородок и облицовок каркасных |  | 0
| светопрозрачная перегородка ВИ-1-ВИ-5 |  | 0
| фахверк перегородок |  | 0
| перемычки |  | 0
| Раздел 9. Огнезащитное покрытие стальных конструкций. 1727-1/9-52-АР2-лист 15 |  | 0
| Раздел 10. Демонтаж 1727-1/9-52-АР2-лист 12 |  | 0
| Раздел 11. Погрузка и вывоз мусора |  | 0
7 | АС1 | 5301622.84 | 6361947.408 |  |  |  | СТК
| Раздел 1. Элементы каркаса и перекрытия встройки в осях 5-33/И-И1. |  | 0
| Перекрытие из сендвич панелей на отметке +4.000 |  | 0
| демонтаж конструкций перекрытия в осях 31-33/И-И1 |  | 0
| Раздел 2. Разные работы (вывоз мусора от демонтажа) |  | 0
8 | АС2 | 8706747.19 | 10448096.63
| Раздел 1. Проёмы (лист 7) |  | 0
| двери металлические |  | 0
| окна ПВХ |  | 0
| Раздел 2. Стены (лист 7) |  | 0
| Раздел 3. Перемычки (лист 7) |  | 0
| Раздел 4. Отмостка (лист 7) |  | 0
| Раздел 5. Демонтажные работы (лист 7) |  | 0
| вывоз строительного мусора |  | 0
| Раздел 6. Рамы ворот в осях 1/И1-Л1; 33/И1-Л1 (лист 8) |  | 0
9 | АС3 | 1529652.31 | 1835582.772
| Раздел 1. Элементы опор для технологических коммуникаций "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.2 ) |  | 0
| Раздел 2. Металлические рамы для пневмощитов "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.3 ) |  | 0
| Раздел 3. Опоры для коммуникаций "ЭМ" в осях 1-33/И-Л; дополнительных балок и опор для системы пожаротушения "ВК" в осях 5-32/И-И1. (1727-1/9-52-АС3 л.4 ) |  | 0
10 | АТХ1 Автоматизация технологических блокировок | 2559933.05 | 3071919.66
| Раздел 1. Монажные работы. |  | 0
| ША2 |  | 0
| Ша3 |  | 0
| ШТ |  | 0
11 | ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации | 5173094.67 | 6207713.604 |  |  |  | СТК
| Раздел 1. Хозяйственно-противопожарный водопровод -В1- |  | 0
| Раздел 2. -Т3-Т4- система горячего водоснабжения |  | 0
| Раздел 3. -К1- бытовая канализация |  | 0
| Раздел 4. -К3, К3Н- производственная канализация нормативно-чистых стоков, в т.ч. Напорная |  | 0
12 | ВС Воздухоснабжение | 5987358.18 | 7184829.816 |  |  | 15875433.16 | Компресор
| Раздел 1. Компрессорная |  | 0
| Раздел 2. Снабжение сжатым воздухом давлением 0,8 Мпа |  | 0
| Пневмощит в составе |  | 0
| Заголовок |  | 0
| Раздел 3. Изделия и материалы системы воздуха н.д. Сжатый воздух давленем Р=0,8 МПа. Тт.р.=+3°С. Группа трубопроводов – В. Категория трубопроводов – V. |  | 0
| Раздел 4. Строительные работы |  | 0
13 | КЖ1 Конструкции железобетонные | 90754977.61 | 108905973.1 |  |  |  | СТК
| Раздел 1. Элементы подземного хозяйства и плиты пола между осями 1-33/И-И3 (лист 2, 20, 21) |  | 0
| демонтажные работы |  | 0
| Раздел 2. Фундамент Ф1 под рельсовые пути (лист 5) |  | 0
| Раздел 3. Приямки (лист 5, 20, 21) |  | 0
| приямки Пр1/Пр1а |  | 0
| приямок Пр2 |  | 0
| приямок Пр3 |  | 0
| приямок Пр4 |  | 0
| Раздел 4. Земляные работы при устройстве смотровых ям (лист 2, 13) |  | 0
| Раздел 5. Смотровая канава Кс1 между осями 3-11/И1-И2 (лист 6, 20, 21) |  | 0
| Раздел 6. Смотровая канава Кс1 между осями 16-23/И1-И2 (лист 8, 20, 21) |  | 0
| Раздел 7. Смотровая канава Кс2 между осями 3-13 (лист 10, 20, 21) |  | 0
| Раздел 8. Рельсовые скрепления и закладные детали под них между осями 1-7/И1-И3 (лист 15, 16) |  | 0
| укладка путей |  | 0
| укладка контррельсов |  | 0
| контррельсовое скрепление с упором |  | 0
| скрепление типа ЖБР-65 ПШ-Д |  | 0
| Раздел 9. Фундамент под оборудование между осями И-И1/31-33 (лист 22) |  | 0
| фундамент под оборудование Фо1 |  | 0
| фундамент под оборудование Фо2 |  | 0
14 | НК Наружные сети канализации | 2239072.91 | 2686887.492 |  |  |  | Техресурс
| Раздел 1. Наружные сети канализации -К1- бытовая канализация. |  | 0
| Раздел 2. Наружные сети канализации. -К3-производственная канализация нормативно-чистых стоков |  | 0
| Раздел 3. Земляные работы. Наружные сети канализации |  | 0
15 | ОВ1 Отопление и вентиляция | 19201114.28 | 23041337.14 |  |  | 11 439 581,43 | Инжсолюшн
16 | ПС1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | 3476578.39 | 4171894.068 | 3917962.06 | 253932.008 |  | Центрис
| Раздел 1. Монтажные работы.Пожарная сигнализация |  | 0 |  | 0
| Раздел 2. Монтажные работы. Система оповещения о пожаре |  | 0 |  | 0
17 | ПТ Пожаротушение | 12289041.97 | 14746850.36 |  |  | 9171727.76 | Центрис?
| Раздел 1. Монтажные работы. Насосная станция системы АПТ |  | 0
| Раздел 2. Строительные работы. Насосная станция системы АПТ |  | 0
| Раздел 3. Воздухопровод Вз в насосной станции |  | 0
| Раздел 4. Монтажные работы. Направление №1 |  | 0
| Раздел 5. Строительные работы. Направление №1 |  | 0
| Раздел 6. Монтажные работы. Направление №2 |  | 0
| Раздел 7. Строительные работы. Направление №2 |  | 0
18 | ПТ1 Газовое пожаротушение | 1224992.42 | 1469990.904 |  |  | 1231918.51 | Центрис?
19 | СС1 Сети связи | 9851272.08 | 11821526.5 | 8826142.5 | 2995383.996 |  | Центрис
| Раздел 1. Радиотрансляция |  | 0 | 126598.6
| Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  | 0
| Раздел 2. Часофикация |  | 0 | 450772.4
| Раздел 3. Громкоговорящая связь |  | 0 | 3836853.4
| Раздел 4. Видеонаблюдение |  | 0 | 467070
| Раздел 5. Локально-вычислительная сеть |  | 0 | 3944848.1
20 | ТХ Технологические решения
21 | ЭМ1 Силовое электрооборудование | 5601413.42 | 6721696.104 |  |  | 4379309.4 | Железнодорожники
22 | ЭМ2 Силовое электрооборудование. Тяговая сеть 825В | 20093827.66 | 24112593.19 |  |  | 25689687.5
| Раздел 1. Монтажные работы. Щитовое оборудование. Тяговая сеть 825В. |  | 0 |  | 0
| Раздел 2. Монтажные работы. Внутренние кабельные сети 825В. Тяговая сеть 825В. |  | 0 |  | 0
23 | ЭМ3 Заземление | 502389.99 | 602867.988 |  |  | 236581
| Раздел 1. Монтажные работы. Внутренний контур заземления. |  | 0 |  | 0
24 | ЭО1 Электроосвещение | 19772386.91 | 23726864.29 | 29566643.2 | -5839778.908 | 18257410 | Центрис
| Раздел 1. Монтажные работы. |  | 0 |  | 0
25 | ЭС Наружные сети электроснабжения | 7069394.92 | 8483273.904 |  |  | 6189303.13 | Техресурс
| Раздел 1. Монтажные работы. Наружные сети электроснабжения |  | 0 |  | 0
| траншея Т-6 (по типовому проекту А5-92) (длина 160м, число ниток - 4) |  | 0 |  | 0
| кабельные сети 6кВ (кабельная эстакада) |  | 0 |  | 0
| подъем на эстакаду |  | 0 |  | 0
| Кабеленесущие конструкции для линии 825В "Л1" до Распределительного пункта №1 |  | 0 |  | 0
| Кабеленесущие конструкции для линии 825В "Л2" до Распределительного пункта №2 |  | 0 |  | 0
| Кабеленесущие конструкции для линии 6кВ "ТП29" до места врезки в существующую кабельную линию |  | 0 |  | 0
| Раздел 2. Строительные работы. Наружные сети электроснабжения 6кВ |  | 0 |  | 0
| траншея Т-6 (по типовому проекту А5-92) (длина 160м, число ниток - 4) |  | 0 |  | 0
| под дорогой |  | 0 |  | 0
| Раздел 3. Демонтаж существующей кабельной трассы |  | 0 |  | 0
| Раздел 4. Разборка и восстановление дорожного покрытия ( 12 м2) |  | 0 |  | 0
| Раздел 5. Благоустройство и восставновление газона (60,0 м2) |  | 0 |  | 0
26 | Утилизация строительного мусора | 2405805 | 2886966
26 | Временные здания и сооружения - Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность - 2,8% | 6080340 | 7296408
26 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 8043530 | 9652236
| итого по разделам | 287875121.8 | 345450146.1 | 53166369.02 | -2126294.876

## АР1
помещение 102
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем
1 | Устройство полов
2 | пол тип. 1 | м2 | 401
3 | пол тип 2.1 | м2 | 1734.8
4 | пол тип 2.2 | м2 | 77.3
5 | пол тип 2.3 | м2 | 77.5
6 | пол тип 3 | м2 | 134.7
7 | пол тип 4 | м2 | 416.4
8 | установка пожарных шкафов | шт | 15
9 | монтаж лючков напольных | шт | 22
10 | Отделка помещений
11 | покраска потолков | м2 | 259.2
12 | покраска стен кирпичных | м2 | 21.6
13 | покраска ж/б стен | м2 | 315.6
14 | покраска колонн | м2 | 131.3
15 | смотровая яма укладка плитки | м2 | 871.3
16 | покраска ж/ ниши | м2 | 187.5

## АР2
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем
1 | Устройство полов помещение 133,134 тип 5 | м2 | 51.6
2 | Устройство полов помещение 103,104,105,125 тип 6 | м2 | 107.5
3 | Устройство полов помещение 106,107,108,120,122,123,128,131 тип 7 | м2 | 39.5
4 | Устройство полов помещение 109,112,113,116,118,124 тип 8 | м2 | 175.1
5 | Устройство полов помещение 110 тип 9 | м2 | 13.6
6 | Устройство полов помещение 111,114,115,117,119,121,126,127,129,130,132 тип 10 | м2 | 126
7 | Устройство сантехнических перегородок | м2 | 5.4
8 | Установка сушилок для рук | шт | 5
9 | Установка пожарных шкафов | шт | 7
10 | Отделка помещений
11 | Помещения 103,104,105,118,123,125,133,134 покраска стен | м2 | 656.7
12 | Помещение 110 покраска стен | м2 | 55.3
13 | Помещение 106,107,108,120,122,128,131 подвесной потолок реечный | м2 | 31.8
14 | Помещение 106,107,108,120,122,128,131 укладка плитки на стены | м2 | 149.3
15 | Помещение 119,130 армстронг потолок | м2 | 7.8
16 | Помещение 119,130 покраска стен | м2 | 29.4
17 | Помещение 109,11,112,113,114,115,116,117,121,124,126,127,129,132 потолок армстронг | м2 | 264.3
18 | Помещение 109,11,112,113,114,115,116,117,121,124,126,127,129,132 покраска стен | м2 | 602
19 | Монтаж дверей | шт | 28
20 | Монтаж лючков 600х600 | шт | 3
21 | Кирпичная кладка с армированием | м2 | 177.9
22 | Перегородки ГКЛ | м2 | 685.7
23 | Монтаж стеклянных перегородок ВИ-1,ВИ-2,ВИ-3,ВИ-4,ВИ-5 (Перегородка противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 ) | шт | 5 | 4251966.024
24 | Отделка стен колонн, перегородок
25 | Грунтовка, штукатурка кирпичных перегородок | м2 | 334.8
26 | Грунтовка, шпаклевка каркасных перегородок | м2 | 1371.4
27 | Грунтовка, покраска перегородок со стороны помещения 102 | м2 | 454.4
28 | Очистка старых кирпичных стен и ж/б панелей от отделочных материалов | м2 | 615.6
29 | Монтаж перемычек | шт | 9
30 | Демонтажные работы
31 | демонтаж кирпичных стен толщина 380мм | м3 | 47.5
32 | демонтаж деревянных дверей | м2 | 2.5
33 | демонтаж металлических ворот | м2 | 15
34 | демонтаж мет лестниц и ограждений | т | 1.07
35 | Устройство огнезащиты | м2 | 709.4
36 | Погрузка и вывоз мусора | т | 49

## АС 1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем
1 | Монтаж каркаса встройки в осях 5-33/И-И1. | т | 22.785
2 | Анкерный болт R-XPT M20x200 | шт. | 300
3 | комплекс работ по устройству перекрытия из кровельных сэндвич-панелей | м2 | 542.2
4 | демонтаж конструкций перекрытия в осях 31-33/И-И1 | т | 2.1
5 | погрузка и вывоз мусора | т | 34

## АС 2
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем
1 | Демонтаж ворот | шт. | 3
2 | Монтаж новых ворот (давальческий от Заказчика) | шт. | 4
3 | Устройство каркаса новых ворот | т | 8
4 | Анкерный болт R-XPT M20x200 | шт. | 512
5 | Демонтаж окон ПВХ | м2 | 20.2
6 | Монтаж оконного блока из ПВХ 2825х1800 двухкамерный стеклопакет. Без открывания | шт. | 2
7 | Монтаж оконного блока из ПВХ 16700х1800 двухкамерный стеклопакет. Без открывания | шт. | 1
8 | Демонтаж кирпичных стен (толщина 510 мм) | м3 | 61
9 | Демонтаж ж/б панелей (толщина 250мм) | м3 | 29.7
10 | Демонтаж металлических конструкций фахверка сущ. Ворот | т | 4.3
11 | Кирпичная кладка стен с армированием каждые 5 рядов (толщ. 250мм, высотой 6250 мм) | м2 | 92.2
12 | Кирпичная кладка стен с армированием каждые 5 рядов (толщ. 250мм, высотой 6480 мм) | м2 | 87.8
13 | Облицовка из профлиста С21 по типу существующего на системе каркаса из оцинкованой стали RAL 9016 или аналог | м2 | 508.7
14 | Облицовка из профлиста С21 по типу существующего на системе каркаса из оцинкованой стали RAL 3028 или аналог | м2 | 192.2
15 | Техновент Стандарт у=80кг/м3 - 100мм | м2 | 700.9
16 | Погрузка и вывоз мусора | т | 181.787

## Лист6
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объем
1 | Демонтаж существующей плиты пола 200мм по бетонной подготовке 100мм | м3 | 3635
2 | Погрузка и вывоз мусора | т | 2726.25
3 | Устройство пола между осями 1-11/И-К | м3 | 745
4 | Фундамент Ф1 под рельсовые пути | м3 | 45
5 | Приямок Пр1/Пр1а
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | Облицовка из профлиста С21 по типу существующего на системе каркаса из оцинкованой стали RAL 3028 или аналог | м2 | 192.2
15 | Техновент Стандарт у=80кг/м3 - 100мм | м2 | 700.9
16 | Погрузка и вывоз мусора | т | 181.787