## 1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030-
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Общие данные | [8 empty] | Раздел 1. Общие данные
Земляные работы будут учтены отельно согласно тому ПОС | [9 empty] | Земляные работы будут учтены отельно согласно тому ПОС
Опорные части ОЧ1 будут учтены в разделе ТХ | [9 empty] | Опорные части ОЧ1 будут учтены в разделе ТХ
Раздел 2. Плита фундаментная ПФм1 (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 2. Плита фундаментная ПФм1 (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
1 | 1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.199 |  |  | 19,9 / 100 | 1
2 | 2 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 2.148 |  |  | 3,58*0,6 | 1
3 | 3 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 20.3 |  |  |  | 1
4 | 4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной Ультранап свободная укладка | 1000 м2 поверхности | 0.18403 |  |  | ((23,695+5,400)*(5,000+1,325)) / 1000 | 1
5 | 5 | Ультранап (вес 5кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 202.4286 |  |  | 0,184026*1000*1,1 | 1
6 | 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Ультранап наплавляемый слой | 100 м2 кровли | 1.8403 |  |  | ((23,695+5,400)*(5,000+1,325)) / 100 | 1
7 | 7 | Геотекстиль Икопал 300 (вес 0,3/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 209.8 |  |  |  | 1
8 | 8 | Ультранап (вес 5кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 213.5 |  |  |  | 1
9 | 9 | Устройство бетонной подготовки Защитная стяжка | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.099 |  |  | 9,9 / 100 | 1
10 | 10 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 1.068 |  |  | 1,78*0,6 | 1
11 | 11 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 10.1 |  |  |  | 1
12 | 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1.719 |  |  | 171,9 / 100 | 1
13 | 13 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 20.16 |  |  | 44,8*0,45 | 1
14 | 14 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 174.5 |  |  |  | 1
15 | 15 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 5.142 |  |  | (3169,48+1972,48)*0,001 | 1
16 | 16 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 1.9725 |  |  | 1972,48*0,001 | 1
17 | 17 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.40968 |  |  | (159,36+20,16+96,96+133,20)*0,001 | 1
18 | 18 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.3895 |  |  | (159,36+96,96+133,20)*0,001 | 1
19 | 19 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.012 |  |  | 12/1000 | 1
20 | 20 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.012 |  |  |  | 1
Каркас КР-1-153 шт. | [9 empty] | Каркас КР-1-153 шт.
21 | 21 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 2.9713 |  |  | 9,71*2*0,001*153 | 1
22 | 22 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 2.9713 |  |  |  | 1
23 | 23 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.8274 |  |  | 0,77*24*0,001*153 | 1
24 | 24 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 2.8274 |  |  |  | 1
Анкерный болт-48шт. | [9 empty] | Анкерный болт-48шт.
25 | 25 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.48 |  |  | 48 / 100 | 1
26 | 26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 | 100 отверстий | -0.48 |  |  | -48 / 100 | 1
27 | 27 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.48 |  |  | 48 / 100 | 1
28 | 28 | Анкер-шпилька HILTI HSA-R M8x105 55/45/15 (вес 1,98кг) Аналог ТССЦ-509-6919 37,65/36,90=2% | шт | 48 |  |  |  | 1
Закладная деталь Зд1-24 шт. | [9 empty] | Закладная деталь Зд1-24 шт.
29 | 29 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.14688 |  |  |  | 1
30 | 30 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.14688 |  |  | 6,12*24*0,001 | 1
31 | 31 | Прокат листовой 15мм | т | 0.14688 |  |  |  | 1
Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
32 | 32 | Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции | т | 0.14688 |  |  |  | 1
33 | 33 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.14688 |  |  |  | 1
34 | 34 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.14688 |  |  |  | 1
Деталь ОЧ1 (Тип-1)-24шт.учтены в томе ТХ | [9 empty] | Деталь ОЧ1 (Тип-1)-24шт.учтены в томе ТХ
Раздел 3. Стена монолитная СТм1 (ниже отм-0,200) (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 3. Стена монолитная СТм1 (ниже отм-0,200) (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
35 | 35 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1.252 |  |  | 125,2 / 100 | 1
36 | 36 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 15.5565 |  |  | 34,57*0,45 | 1
37 | 37 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 127.1 |  |  |  | 1
38 | 38 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 5.7338 |  |  | (4090,62+1643,22)*0,001 | 1
39 | 39 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 1.6432 |  |  | 1643,22*0,001 | 1
Каркас КР-2-306 шт. | [9 empty] | Каркас КР-2-306 шт.
40 | 40 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 5.5906 |  |  | (10,89+7,38)*0,001*306 | 1
41 | 41 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 5.5906 |  |  |  | 1
42 | 42 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.6989 |  |  | 0,49*18*0,001*306 | 1
43 | 43 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 2.6989 |  |  |  | 1
Раздел 4. Плита покрытия Пм1 (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 4. Плита покрытия Пм1 (лист 6 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
44 | 44 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 1.125 |  |  | 112,5 / 100 | 1
45 | 45 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 11.943 |  |  | 26,54*0,45 | 1
46 | 46 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 114.2 |  |  |  | 1
47 | 47 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 4.7131 |  |  | 4713,14*0,001 | 1
Каркас КР-3-153 шт. | [9 empty] | Каркас КР-3-153 шт.
48 | 48 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 2.9713 |  |  | 2*9,71*0,001*153 | 1
49 | 49 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 2.9713 |  |  |  | 1
50 | 50 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 1.8727 |  |  | 24*0,51*0,001*153 | 1
51 | 51 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 1.8727 |  |  |  | 1
Раздел 5. Плита фундаментная ПФм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 5. Плита фундаментная ПФм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
52 | 52 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.287 |  |  | 28,7 / 100 | 1
53 | 53 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 3.102 |  |  | 5,17*0,6 | 1
54 | 54 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 29.27 |  |  |  | 1
55 | 55 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной Ультранап свободная укладка | 1000 м2 поверхности | 0.18403 |  |  | ((23,695+5,400)*(5,000+1,325)) / 1000 | 1
56 | 56 | Ультранап (вес 5кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 202.4286 |  |  | 0,184026*1000*1,1 | 1
57 | 57 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Ультранап наплавляемый слой | 100 м2 кровли | 1.8403 |  |  | ((23,695+5,400)*(5,000+1,325)) / 100 | 1
58 | 58 | Геотекстиль Икопал 300 (вес 0,3/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 209.8 |  |  |  | 1
59 | 59 | Ультранап (вес 5кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 213.5 |  |  |  | 1
60 | 60 | Устройство бетонной подготовки Защитная стяжка | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.144 |  |  | 14,4 / 100 | 1
61 | 61 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 1.554 |  |  | 2,59*0,6 | 1
62 | 62 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 14.69 |  |  |  | 1
63 | 63 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 2.485 |  |  | 248,5 / 100 | 1
64 | 64 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 29.142 |  |  | 64,76*0,45 | 1
65 | 65 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 252.2 |  |  |  | 1
66 | 66 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 7.8838 |  |  | (4596,22+2594,24+693,36)*0,001 | 1
67 | 67 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 2.5942 |  |  | 2594,24*0,001 | 1
68 | 68 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.6206 |  |  | (212,48+26,88+145,44+199,8+24+12)*0,001 | 1
69 | 69 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.5817 |  |  | (212,48+145,44+199,8+24)*0,001 | 1
70 | 70 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.0072 |  |  | 7,2/1000 | 1
71 | 71 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0072 |  |  |  | 1
Каркас КР-1-166 шт. | [9 empty] | Каркас КР-1-166 шт.
72 | 72 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 3.2237 |  |  | 9,71*2*0,001*166 | 1
73 | 73 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 3.2237 |  |  |  | 1
74 | 74 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 3.0677 |  |  | 0,77*24*0,001*166 | 1
75 | 75 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 3.0677 |  |  |  | 1
Каркас КР-4-35 шт. | [9 empty] | Каркас КР-4-35 шт.
76 | 76 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 0.8785 |  |  | 12,55*2*0,001*35 | 1
77 | 77 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.8785 |  |  |  | 1
78 | 78 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.9163 |  |  | 0,77*34*0,001*35 | 1
79 | 79 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.9163 |  |  |  | 1
Анкерный болт-72шт. | [9 empty] | Анкерный болт-72шт.
80 | 80 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.72 |  |  | 72 / 100 | 1
81 | 81 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 | 100 отверстий | -0.72 |  |  | -72 / 100 | 1
82 | 82 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.72 |  |  | 72 / 100 | 1
83 | 83 | Анкер-шпилька HILTI HSA-R M8x105 55/45/15 (вес 1,98кг) Аналог ТССЦ-509-6919 37,65/36,90=2% | шт | 72 |  |  |  | 1
Закладная деталь Зд1-36 шт. | [9 empty] | Закладная деталь Зд1-36 шт.
84 | 84 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.22032 |  |  |  | 1
85 | 85 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.22032 |  |  | 6,12*36*0,001 | 1
86 | 86 | Прокат листовой 15мм | т | 0.22032 |  |  |  | 1
Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
87 | 87 | Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции | т | 0.22032 |  |  |  | 1
88 | 88 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.22032 |  |  |  | 1
89 | 89 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.22032 |  |  |  | 1
Деталь ОЧ1 (Тип-1)-36шт. учтены в томе ТХ | [9 empty] | Деталь ОЧ1 (Тип-1)-36шт. учтены в томе ТХ
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
90 | 90 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 |  |  | ((0,22032)*29) / 100 | 1
91 | 91 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 0.8 |  |  | 0,0008*1000 | 1
92 | 92 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.064 |  |  | ((0,22032)*29) / 100 | 1
93 | 93 | Эмаль ПФ-115 серая Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 2.4 |  |  | 0,0024*1000 | 1
Раздел 6. Плита монолитная ПМ01 (отм 0,000) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 6. Плита монолитная ПМ01 (отм 0,000) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
94 | 94 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») | 100 м3 железобетона в деле | 0.029 |  |  | 2,9 / 100 | 1
95 | 95 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные// с учетом оборачиваемости 100 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.00319 |  |  | 0,11*0,029*100/100 | 1
96 | 96 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5// с учетом оборачиваемости 15 раз Т.Ч.Приложение 6.2; расход опалубки т.ч. Приложение 6.3 | м2 | 0.047367 |  |  | 0,1*(0,029*100*2,45)/15 | 1
97 | 97 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 2.9435 |  |  | 2,9*1,015 | 1
98 | 98 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.26417 |  |  | (230,51+33,66)*0,001 | 1
99 | 99 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0337 |  |  | (33,66)*0,001 | 1
100 | 100 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.01008 |  |  | 10,08/1000 | 1
101 | 101 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0101 |  |  |  | 1
Закладная деталь Зд2 | [9 empty] | Закладная деталь Зд2
102 | 102 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.066504 |  |  |  | 1
103 | 103 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.066504 |  |  | 9,78*6,8*0,001 | 1
104 | 104 | Уголок 90х6 С255 | т | 0.056644 |  |  | 8,33*6,8*0,001 | 1
105 | 105 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.00986 |  |  | (0,2*5+0,09*5)*6,8*0,001 | 1
106 | 106 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0099 |  |  |  | 1
Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
107 | 107 | Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции | т | 0.056644 |  |  |  | 1
108 | 108 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.056644 |  |  |  | 1
109 | 109 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.056644 |  |  |  | 1
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
110 | 110 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.019 |  |  | (0,066504*29) / 100 | 1
111 | 111 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 0.2 |  |  | 0,0002*1000 | 1
112 | 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.019 |  |  | (0,066504*29) / 100 | 1
113 | 113 | Эмаль ПФ-115 серая Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 0.7 |  |  | 0,0007*1000 | 1
Раздел 7. Плита монолитная ПМ02 (отм +3,100) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 7. Плита монолитная ПМ02 (отм +3,100) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
114 | 114 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 5.15 |  |  | (10,3/0,2) / 10 | 1
115 | 115 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см | 10 м2 конструкций | 5.15 |  |  | (10,3/0,2) / 10 | 1
116 | 116 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.05665 |  |  | 0,11*5,15*10*1,2/120 | 1
117 | 117 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 2.06 |  |  | 5,15*10*1,2/30 | 1
118 | 118 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 10.4545 |  |  | 10,3*1,015 | 1
119 | 119 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 1.1851 |  |  | 1,13145+0,0537 | 1
120 | 120 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 1.1315 |  |  | (1076,01+55,44)*0,001 | 1
121 | 121 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0554 |  |  | 55,44*0,001 | 1
122 | 122 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.0537 |  |  | (44,10+9,60)/1000 | 1
123 | 123 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0537 |  |  |  | 1
Закладная деталь Зд2 | [9 empty] | Закладная деталь Зд2
124 | 124 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.07824 |  |  |  | 1
125 | 125 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.07824 |  |  | 9,78*8*0,001 | 1
126 | 126 | Уголок 90х6 С255 | т | 0.06664 |  |  | 8,33*8*0,001 | 1
127 | 127 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.0116 |  |  | (0,2*5+0,09*5)*8*0,001 | 1
128 | 128 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0116 |  |  |  | 1
Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
129 | 129 | Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции | т | 0.06664 |  |  |  | 1
130 | 130 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.06664 |  |  |  | 1
131 | 131 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.06664 |  |  |  | 1
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
132 | 132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.023 |  |  | (0,07824*29) / 100 | 1
133 | 133 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 0.3 |  |  | 0,0003*1000 | 1
134 | 134 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.023 |  |  | (0,07824*29) / 100 | 1
135 | 135 | Эмаль ПФ-115 серая Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 0.9 |  |  | 0,0009*1000 | 1
Раздел 8. Плита монолитная ПМ03 (отм +6,750) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 8. Плита монолитная ПМ03 (отм +6,750) (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
136 | 136 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 5.4 |  |  | (10,8/0,2) / 10 | 1
137 | 137 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см | 10 м2 конструкций | 5.4 |  |  | (10,8/0,2) / 10 | 1
138 | 138 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.0594 |  |  | 0,11*5,4*10*1,2/120 | 1
139 | 139 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 2.16 |  |  | 5,4*10*1,2/30 | 1
140 | 140 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 10.962 |  |  | 10,8*1,015 | 1
141 | 141 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 1.1954 |  |  | 1,13622+0,05922 | 1
142 | 142 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 1.1362 |  |  | (1059,99+76,23)*0,001 | 1
143 | 143 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0762 |  |  | 76,23*0,001 | 1
144 | 144 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.05922 |  |  | 59,22/1000 | 1
145 | 145 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0592 |  |  |  | 1
Закладная деталь Зд2 | [9 empty] | Закладная деталь Зд2
146 | 146 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных | т | 0.07824 |  |  |  | 1
147 | 147 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.07824 |  |  | 9,78*8*0,001 | 1
148 | 148 | Уголок 90х6 С255 | т | 0.06664 |  |  | 8,33*8*0,001 | 1
149 | 149 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.0116 |  |  | (0,2*5+0,09*5)*8*0,001 | 1
150 | 150 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0116 |  |  |  | 1
Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (арматура металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
151 | 151 | Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции | т | 0.06664 |  |  |  | 1
152 | 152 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 0.06664 |  |  |  | 1
153 | 153 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.06664 |  |  |  | 1
Антикоррозийная защита закладных деталей | [9 empty] | Антикоррозийная защита закладных деталей
154 | 154 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.023 |  |  | (0,07824*29) / 100 | 1
155 | 155 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 0.3 |  |  | 0,0003*1000 | 1
156 | 156 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.023 |  |  | (0,07824*29) / 100 | 1
157 | 157 | Эмаль ПФ-115 серая Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 0.9 |  |  | 0,0009*1000 | 1
Раздел 9. Стена монолитная СТм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 9. Стена монолитная СТм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
158 | 158 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен | 10 м2 конструкций | 104.5 |  |  | (209/0,2) / 10 | 1
159 | 159 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: до 20 см | 10 м2 конструкций | 104.5 |  |  | (209/0,2) / 10 | 1
160 | 160 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные// с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 2.09 |  |  | 0,2*104,5*10*1,2/120 | 1
161 | 161 | Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм// оборачиваемость 30 раз | м2 | 41.8 |  |  | 104,5*10*1,2/30 | 1
162 | 162 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 25.2058 |  |  | 12,91782+2,75708+0,59119+6,0291+2,9106 | 1
163 | 163 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 12.9178 |  |  | (8983,88+1772,10+2161,84)*0,001 | 1
164 | 164 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 3.9339 |  |  | (1772,1+2161,84)*0,001 | 1
165 | 165 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.7571 |  |  | (332,50+2208,98+186+29,60)*0,001 | 1
166 | 166 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.2156 |  |  | (186,00+29,60)*0,001 | 1
167 | 167 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.59119 |  |  | (345,06+147,60+41,08+5,46+2,31+49,68)/1000 | 1
168 | 168 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0985 |  |  | (41,08+5,46+2,31+49,68)*0,001 | 1
169 | 169 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм | т | 0.4927 |  |  | (345,06+147,60)*0,001 | 1
Каркас КР-2-330 шт. | [9 empty] | Каркас КР-2-330 шт.
170 | 170 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 6.0291 |  |  | (10,89+7,38)*0,001*330 | 1
171 | 171 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 6.0291 |  |  |  | 1
172 | 172 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.9106 |  |  | 0,49*18*0,001*330 | 1
173 | 173 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 2.9106 |  |  |  | 1
Раздел 10. Плита покрытия Пм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 10. Плита покрытия Пм2 (лист 8 том 1632-2021-2.1.0-КЖ02)
174 | 174 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий | 10 м2 конструкций | 65.9 |  |  | (131,8/0,2) / 10 | 1
175 | 175 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см | 10 м2 конструкций | 65.9 |  |  | (131,8/0,2) / 10 | 1
176 | 176 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные // с учетом оборачиваемости 120 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | т | 0.7249 |  |  | 0,11*65,9*10*1,2/120 | 1
177 | 177 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм // с учетом оборачиваемости 30 раз Т.Ч.Приложение 6.2 | м2 | 26.36 |  |  | 65,9*10*1,2/30 | 1
178 | 178 | Бетон тяжелый, класс: В25 W12 | м3 | 133.777 |  |  | 131,8*1,015 | 1
179 | 179 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 11.2378 |  |  | 5,5774+3,2043+2,0196+0,27188+0,16464 | 1
180 | 180 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 5.5774 |  |  | 5577,40*0,001 | 1
Каркас КР-3-165 шт. | [9 empty] | Каркас КР-3-165 шт.
181 | 181 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 3.2043 |  |  | 2*9,71*0,001*165 | 1
182 | 182 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 3.2043 |  |  |  | 1
183 | 183 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 2.0196 |  |  | 24*0,51*0,001*165 | 1
184 | 184 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 2.0196 |  |  |  | 1
Каркас КР-5-14 шт. | [9 empty] | Каркас КР-5-14 шт.
185 | 185 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм | т | 0.27188 |  |  | 2*9,71*0,001*14 | 1
186 | 186 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (Изготовление гнутых деталей, имеющих не более двух линий сгибов. ТЧ ТССЦ прил.2.04 п.4) | т | 0.2719 |  |  |  | 1
187 | 187 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.16464 |  |  | 24*0,49*0,001*14 | 1
188 | 188 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.1646 |  |  |  | 1
Раздел 11. Плита монолитная ПМ1 -1 шт (лист 9 том 1632-2021-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 11. Плита монолитная ПМ1 -1 шт (лист 9 том 1632-2021-КЖ02)
189 | 189 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0029 |  |  | 0,29 / 100 | 1
190 | 190 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 0.03 |  |  | 0,05*0,6 | 1
191 | 191 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 0.2958 |  |  |  | 1
192 | 192 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0068 |  |  | 0,68 / 100 | 1
193 | 193 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 0.081 |  |  | 0,18*0,45 | 1
194 | 194 | Бетон тяжелый, класс: В25 W8 | м3 | 0.6902 |  |  |  | 1
195 | 195 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.04704 |  |  | (20,64+26,40)*0,001 | 1
196 | 196 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0264 |  |  | 26,40*0,001 | 1
Раздел 12. Фундамент монолитный Фм1 -2 шт (лист 9 том 1632-2021-КЖ02) | [8 empty] | Раздел 12. Фундамент монолитный Фм1 -2 шт (лист 9 том 1632-2021-КЖ02)
197 | 197 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0058 |  |  | (0,29*2) / 100 | 1
198 | 198 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 0.06 |  |  | 0,1*0,6 | 1
199 | 199 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 0.5916 |  |  |  | 1
200 | 200 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.025 |  |  | (1,25*2) / 100 | 1
201 | 201 | Автобетоносмесители: 4 м3 | маш.-ч | 0.3285 |  |  | 0,73*0,45 | 1
202 | 202 | Бетон тяжелый, класс: В25 W8 | м3 | 2.538 |  |  |  | 1
203 | 203 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.025 |  |  |  | 1
204 | 204 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.06912 |  |  | 34,56*2*0,001 | 1
205 | 205 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0.0278 |  |  | 13,92*2*0,001 | 1
206 | 206 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.01152 |  |  | (5,76*2)/1000 | 1
207 | 207 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0115 |  |  |  | 1
Раздел 13. Гидроизоляция стен | [8 empty] | Раздел 13. Гидроизоляция стен
208 | 209 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 490.7 |  |  |  | 1
209 | 210 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.907 |  |  | (490,7) / 100 | 1
210 | 211 | Гидромастик 003 (расход 3 кг/м2) Аналог ТССЦ-101-0594 3902,13/3769,75=3% | т | 1.4721 |  |  | 3*490,7/1000 | 1
211 | 212 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (прим. Праймер Гидромастик 003) | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.907 |  |  | (490,7) / 100 | 1
212 | 213 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком | 1 м2 поверхности | 490.7 |  |  |  | 1
213 | 214 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.907 |  |  | (490,7) / 100 | 1
214 | 215 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -4.907 |  |  | (-490,7) / 100 | 1
215 | 216 | Вилладрейн 400 (вес 0,45кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 564.305 |  |  | 4,907*115 | 1
Раздел 14. Гидроизоляция покрытия | [8 empty] | Раздел 14. Гидроизоляция покрытия
216 | 218 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.3462 |  |  | (434,62) / 100 | 1
217 | 219 | Гидромастик 003 (расход 3 кг/м2) Аналог ТССЦ-101-0594 3902,13/3769,75=3% | т | 1.3039 |  |  | 3*434,62/1000 | 1
218 | 220 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (прим. Праймер Гидромастик 003) | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.3462 |  |  | (434,62) / 100 | 1
219 | 221 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком | 1 м2 поверхности | 434.62 |  |  |  | 1
220 | 222 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона Ультранап наплавляемый слой | 100 м2 кровли | 4.3462 |  |  | (434,62) / 100 | 1
221 | 223 | Геотекстиль Икопал 300 (вес 0,3/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 478.1 |  |  |  | 1
222 | 224 | Ультранап (вес 5кг/м2) Аналог ТССЦ-101-2696 6,73/6,58=2% | м2 | 499.8 |  |  |  | 1
Раздел 15. Узел 1 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2) | [8 empty] | Раздел 15. Узел 1 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2)
223 | 225 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок | 100 м шва | 1.1078 |  |  | (2*3,14*0,315*(24+12+12+8)) / 100 | 1
224 | 226 | Икопал 15х25 Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 110.7792 |  |  | 1,107792*100 | 1
225 | 227 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.11078 |  |  | (1,107792*100*0,1) / 100 | 1
226 | 228 | Праймер СБС Икопал (вес 0,75 кг/л) Аналог ТССЦ-101-0594 3902,13/3769,75=2% | л | 3.3234 |  |  | 0,3*0,110779*100 | 1
Галтель из ЦПР | [9 empty] | Галтель из ЦПР
227 | 229 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 1.1078 |  |  | (2*3,14*0,315*(24+12+12+8)) / 100 | 1
Раздел 16. Узел 2 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2) | [8 empty] | Раздел 16. Узел 2 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2)
Инжектосистема икопал учитывется дополнительно | [9 empty] | Инжектосистема икопал учитывется дополнительно
228 | 230 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 500 мм | 100 п. м шва | 0.08 |  |  | (0,9*2+6,2) / 100 | 1
229 | 231 | Гидрошпонка ИКОПАЛ ХН 500/35 Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 8 |  |  | 0,08*100 | 1
230 | 232 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 200-300 мм | 100 п. м шва | 1.402 |  |  | ((29,1+41)*2) / 100 | 1
231 | 233 | Гидрошпонка Икопал ХВ 320 (вес 0,25 кг/м.п.) Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 140.2 |  |  | 1,402*100 | 1
232 | 234 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.082 |  |  | (0,2+8) / 100 | 1
233 | 235 | Инжектосистема ИКОПАЛ Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п. | 8.2 |  |  | 0,082*100 | 1
234 | 236 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 500 мм | 100 п. м шва | 0.048 |  |  | (0,6*4*2) / 100 | 1
235 | 237 | Гидрошпонка Икопал ХВС 150/1 ( прим.) | м | 4.8 |  |  | 0,048*100 | 1
Галтель из ЦПР | [9 empty] | Галтель из ЦПР
236 | 238 | Устройство плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 1.402 |  |  | ((29,1+41)*2) / 100 | 1
Раздел 17. Узел 3 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2) | [8 empty] | Раздел 17. Узел 3 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2)
237 | 239 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Пенополистирол деформационных швов | 1 м3 изоляции | 0.31625 |  |  | 12,65*0,05*0,5 | 1
238 | 240 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ т=50мм (вес 30кг/м3) Аналог ТССЦ-104-1221 1683,39/1645,68=2% | м3 | 0.3226 |  |  |  | 1
239 | 241 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 п. м шва | 0.1265 |  |  | 12,65 / 100 | 1
240 | 242 | Жгут кордон (035кг/м) Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 12.88 |  |  |  | 1
241 | 243 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 500 мм | 100 п. м шва | 0.1265 |  |  | 12,65 / 100 | 1
242 | 244 | Гидрошпонка ИКОПАЛ ДН-У 500/35/50-Н Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 12.65 |  |  | 0,1265*100 | 1
243 | 245 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.1315 |  |  | (0,5+12,65) / 100 | 1
244 | 246 | Инжектосистема Икопал Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 13.15 |  |  | 0,1315*100 | 1
Раздел 18. Узел 4 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2) | [8 empty] | Раздел 18. Узел 4 (лист5 1632-2021-2.1.0-КЖ2)
245 | 247 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Пенополистирол деформационных швов | 1 м3 изоляции | 0.31625 |  |  | 12,65*0,05*0,5 | 1
246 | 248 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ т=50мм (вес 30кг/м3) Аналог ТССЦ-104-1221 1683,39/1645,68=2% | м3 | 0.3226 |  |  |  | 1
247 | 249 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 500 мм | 100 п. м шва | 0.1265 |  |  | 12,65 / 100 | 1
248 | 250 | Гидрошпонка ИКОПАЛ ДП 140/35/50 // прим. Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м | 12.65 |  |  |  | 1
249 | 251 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.1285 |  |  | (0,2+12,65) / 100 | 1
250 | 252 | Инжектосистема Икопал Аналог ТССЦ-101-1703 46,80/45,82=2% | м.п | 12.85 |  |  | 0,1285*100 | 1
| Составил: |  |  | (Пахомкина И.В.) | [6 empty] | (Пахомкина И.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  | (Смирнова И.А.) | [7 empty] | (Смирнова И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]