## Выборка металла
Выборка металла
Марка стали | Профиль | ГОСТ или ТУ | Mасса, кг
C235 | -4 | ГОСТ 19903-2015 | 3355.08
C235 | Н57-750-0.8 | ГОСТ 24045-2016 | 10752
C235 | НС35-1000-0.7 | ГОСТ 24045-2016 | 9981
C235 | ПВ506 | ГОСТ 8568-77 | 1446.3
C235 | Труба21.3x2.5 | ГОСТ 3262-75 | 207.04
C235 | Труба42.3x2.8 | ГОСТ 3262-75 | 1228.2
C245-4 | -5 | ГОСТ 19903-2015 | 224.4
C245-4 | -6 | ГОСТ 19903-2015 | 1116.6
C245-4 | -8 | ГОСТ 19903-2015 | 3190.5
C245-4 | -10 | ГОСТ 19903-2015 | 6527.7
C245-4 | -12 | ГОСТ 19903-2015 | 4753.6
C245-4 | -16 | ГОСТ 19903-2015 | 3099.9
C245-4 | L50х5 | ГОСТ 8509-93 | 1169.4
C245-4 | L63х5 | ГОСТ 8509-93 | 2226.2
C245-4 | L75х6 | ГОСТ 8509-93 | 2.4
C245-4 | L100х7 | ГОСТ 8509-93 | 140.8
C245-4 | L100х63x8 | ГОСТ 8510-93 | 602.1
C245-4 | L125х8 | ГОСТ 8509-93 | 1977
C245-4 | L125х80x8 | ГОСТ 8510-93 | 4710.6
C245-4 | L140х90x8 | ГОСТ 8510-93 | 1183
C245-4 | Круг16 | ГОСТ 2590-2006 | 907.64
C245-4 | Тр.кв.100х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 514.6
C245-4 | Тр.кв.120х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 2566
C245-4 | Тр.кв.140х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 10406.3
C245-4 | Тр.кв.160х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 6225.6
C245-4 | Тр.кв.180х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 11366.8
C245-4 | Тр.кв.250х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 1883.7
C245-4 | Тр.пр.300х200х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 4398
C245-4 | Труба89X5.5 | ГОСТ 10704-91 | 945.6
C245-4 | Швеллер16П | ГОСТ 8240-97 | 2044.4
C245-4 | Швеллер20П | ГОСТ 8240-97 | 12252.7
C245-4 | Швеллер22П | ГОСТ 8240-97 | 15230.5
C255-4 | -16 | ГОСТ 19903-2015 | 47310.3
C255-4 | -20 | ГОСТ 19903-2015 | 318.4
C255-4 | -25 | ГОСТ 19903-2015 | 6736.5
C255-4 | -30 | ГОСТ 19903-2015 | 87651
C255-4 | ДВУТAВР20К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 7659
C255-4 | ДВУТAВР20Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 1288.8
C255-4 | ДВУТAВР25К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 9158.4
C255-4 | ДВУТAВР30Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 6891.7
C255-4 | ДВУТAВР40Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 19451.6
C255-4 | ДВУТAВР50Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 35721.2
C355-5 | -20 | ГОСТ 19903-2015 | 846.6
C355-5 | -30 | ГОСТ 19903-2015 | 738.6
C355-5 | -40 | ГОСТ 19903-2015 | 1436
С245 | Риф4 | ГОСТ 8568-77 | 458.6
С245 | Риф5 | ГОСТ 8568-77 | 33619.8
|  | Масса металла, кг: | 385922.2
|  | Масса сварных швов, кг: | 3589
|  | Итого, кг: | 389511.2