## Выборка металла
Выборка металла
Марка стали | Профиль | ГОСТ или ТУ | Mасса, кг
C235 | -4 | ГОСТ 19903-2015 | 3264.91
C235 | Н57-750-0.8 | ГОСТ 24045-2016 | 9600
C235 | НС35-1000-0.7 | ГОСТ 24045-2016 | 9093.3
C235 | ПВ506 | ГОСТ 8568-77 | 893.5
C235 | Труба21.3x2.5 | ГОСТ 3262-75 | 198.26
C235 | Труба42.3x2.8 | ГОСТ 3262-75 | 1010
C245-4 | -5 | ГОСТ 19903-2015 | 173.2
C245-4 | -6 | ГОСТ 19903-2015 | 866.8
C245-4 | -8 | ГОСТ 19903-2015 | 3140.3
C245-4 | -10 | ГОСТ 19903-2015 | 7241.1
C245-4 | -12 | ГОСТ 19903-2015 | 4879.4
C245-4 | -16 | ГОСТ 19903-2015 | 2602
C245-4 | L50х5 | ГОСТ 8509-93 | 1064.4
C245-4 | L63х5 | ГОСТ 8509-93 | 1678.3
C245-4 | L75х5 | ГОСТ 8509-93 | 39.2
C245-4 | L75х6 | ГОСТ 8509-93 | 2.4
C245-4 | L100х7 | ГОСТ 8509-93 | 140.8
C245-4 | L100х63x8 | ГОСТ 8510-93 | 595.4
C245-4 | L125х8 | ГОСТ 8509-93 | 1811.5
C245-4 | L125х80x8 | ГОСТ 8510-93 | 4167.9
C245-4 | L140х90x8 | ГОСТ 8510-93 | 1064.4
C245-4 | Круг16 | ГОСТ 2590-2006 | 825.48
C245-4 | Круг20 | ГОСТ 2590-2006 | 68.96
C245-4 | Тр.кв.100х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 550.6
C245-4 | Тр.кв.120х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 2893.3
C245-4 | Тр.кв.140х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 9131.5
C245-4 | Тр.кв.160х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 5670.3
C245-4 | Тр.кв.180х5.0 | ГОСТ 30245-2003 | 11042.4
C245-4 | Тр.кв.250х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 1315.5
C245-4 | Тр.пр.300х200х6.0 | ГОСТ 30245-2003 | 4375.4
C245-4 | Труба89X5.5 | ГОСТ 10704-91 | 833.7
C245-4 | Швеллер16П | ГОСТ 8240-97 | 1284
C245-4 | Швеллер20П | ГОСТ 8240-97 | 10888.2
C245-4 | Швеллер22П | ГОСТ 8240-97 | 15332.6
C245-4 | Швеллер40П | ГОСТ 8240-97 | 2296
C255-4 | -16 | ГОСТ 19903-2015 | 40969.3
C255-4 | -20 | ГОСТ 19903-2015 | 416
C255-4 | -22 | ГОСТ 19903-2015 | 70
C255-4 | -25 | ГОСТ 19903-2015 | 5969.1
C255-4 | -30 | ГОСТ 19903-2015 | 75898
C255-4 | ДВУТAВР20К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 6382.2
C255-4 | ДВУТAВР20Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 1318
C255-4 | ДВУТAВР25К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 7636.2
C255-4 | ДВУТAВР30Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 9119.9
C255-4 | ДВУТAВР40Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 20740
C255-4 | ДВУТAВР50Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 22744.8
C255-4 | ДВУТAВР60Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 5812.8
C355-5 | -16 | ГОСТ 19903-2015 | 180
C355-5 | -20 | ГОСТ 19903-2015 | 628.6
C355-5 | -25 | ГОСТ 19903-2015 | 52
C355-5 | -30 | ГОСТ 19903-2015 | 704.5
C355-5 | -40 | ГОСТ 19903-2015 | 1402
С245 | Риф4 | ГОСТ 8568-77 | 521.8
С245 | Риф5 | ГОСТ 8568-77 | 32774.6
|  | Масса металла, кг: | 353374.81
|  | Масса сварных швов, кг: | 3278
|  | Итого, кг: | 356652.8