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ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭОЛ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И МОДУЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ                                      
	Куда: ООО «ШЕЛЛРОКК»



	129635, Россия, г. Москва, ул. Ангарская, д.2, к.2

Тел./факс: +7 (495) 514-80-31

E-mail: info@airmain.ru    http://www.compressor.su
	Вниманию: Руководства



Уважаемые Господа!

В соответствии с Вашим техническим заданием, предлагаем к рассмотрению технико-коммерческое предложение на компрессорное оборудование, производства ООО «Челябинский компрессорный завод» (Россия).

Расчет цен на предоставляемое оборудование

	№

п/п
	Наименование оборудования
	Цена за единицу, с НДС, руб.
	Количество
	Стоимость с НДС, руб.

	1. 
	Компрессорная установка ДЭН-90Ш ПЛЮС

- 11,6 м3/мин, 13 бар
	3 127 950,00
	2

(1 в работе +

1 в резерве)
	6 255 900,00

	2. 
	Рефрижераторный осушитель ОВР-0630, точка росы +3С со встроенными фильтрами:                                          - фильтр удаления масла на входе до 0,01 мг/м3                  - фильтр удаления частиц на выходе до 1 мкм
	603 000,00
	1
	603 000,00

	3. 
	Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией ОВА-0660, точка росы -40С,

в комплекте:

- фильтр ФВ-0850/Y-P удаления масла на входе до 0,01 мг/м3 с электронным конденсатоотводчиком

- фильтр ФВ-0850/X-P удаления частиц на выходе до 1 мкм

- расход на регенерацию до 15%
	1 079 000,00
	1
	1 079 000,00

	4. 
	Ресивер РВ-500/16
	155 000,00
	5
	775 000,00

	5. 
	Доставка
	70 000,00
	1
	70 000,00

	6. 
	Пусконаладочные работы
	65 000,00
	1
	65 000,00

	Итого:
	8 847 900,00


Коммерческие условия.

· Условия оплаты: 100% предоплата, или 50% предоплата, 50% по факту готовности к отгрузке.

· Сроки изготовления: не более 55 рабочих дней с момента предоплаты.

· Гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

· Допускается проведение технического обслуживания КУ персоналом эксплуатирующей организации. Согласно предписаниям РЭ.

· Внимание! Компрессорные установки сери ДЭН изготовлены на территории РФ с соблюдением всех требований нормативной документации. Изготовление на территории РФ подтверждается Заключением Министерства промышленности и торговли РФ «о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», оборудование внесено в единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предоставляется соответствующая выписка из реестра.
С уважением, 

Ген. Директор 
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР  ЭОЛ»                                    /Деркач С. Е./
моб. тел.: +7 (977) 906-82-33
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