## Лист1
Вентиляция |  |  | цена
Приточно-вытяжная установка ПВ1 в сборе с автоматикой | кмп | 1 | 221193
Приточная установка П1.1 в сборе с автоматикой | кмп | 1 | 782171
Приточная установка П1.2 в сборе с автоматикой | кмп | 1 | 782171
Приточная установка П2 канального типа в комплекте с автоматикой | кмп | 1 | 306426
В1.1, В1,2 Вентилятор крышный; Монтажный стакан GTK-90,КИПиА: Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | кмп | 2 | 223594
Вытяжная установка В2 канального типа в сборе с автоматикой | кмп | 1 | 118424
Вытяжная установка В3 канального типа в сборе с автоматикой | кмп | 1 | 59212
ДВ1 Вентилятор крышный; Стакан монтажный неутепленный GMK-900 КИПиА: Щит управления вентилятором CHU-DU-V22-PZT | кмп | 1 | 721064
ДП1 Вентилятор осевой; Вставка гибкая IFKC-1000 КИПиА: Щит управления вентилятором CHU-DU-V4 | кмп | 1 | 238871
ПЕ1 Клапан воздушный утепленный Гермик-С-300х600-К-1хLF230-1-У3-0 | кмп | 1
Воздушная заслонка для прямоугольных каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 192.000-01 | шт | 10
Воздушная заслонка для круглых каналов из нержавеющей стали марки AISI 316 АЗД 133.020-01 | шт | 3
Клапан противопожарный
OKL-2-60-800х500-O-S-220-T | шт | 1 | 21219
OKL-2-60-500х800-O-S-220-T | шт | 1 | 21558
OKL-2K-60-250-O-S-220-T-N | шт | 2 | 16471
OKL-2-60-800х800-O-S-220-T | шт | 2 | 23926
Клапан дымовой OKL-2D-1000x500-M-220-N-K-G | шт | 2 | 20834