## Лист1
108 | Вентиляция
109 | Приточная установка ПВ1 в сборе: Корпус фильтра укороченного МЕД (UTR) 50-30 (N) UKFM (мед-нерж.) – 2шт.; Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-30 G3 – 2шт.; Заслонка утепленная ZUT 50х30 – 2шт.; Вставка гибкая WG 50-30; Рекуператор напольный МЕД (UTR) 50-30 (N) RPN (правый); Воздухонагреватель водяной МЕД (UTR) 50-30 (N) NWW/2; Вентилятор МЕД (UTR) 50-30 (N) W1.28-1,1х30; Корпус фильтра МЕД (UTR) 50-30 (N) RKFM (мед-нерж.); Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-30 F5; Вентилятор МЕД (UTR) 50-30 (N) W1.25-0,55х30; Секция промежуточная МЕД (UTR) 50-30 (N) PZ; Межсекционная стяжка TH 5009-000 – 4шт. КИПиА: Блок управления CHU UV-W-1R1R 1K1F14-2K1F14-S1; Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В; Частотный преобразователь 0,75 Вт 220 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) – 2шт.; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала); Привод PDS 05/230.DT (для засл. на bypass); Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала); Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | МЕД (UTR) 50-30 (N) W1.28- 1.1x30.R + МЕД (UTR) 50-30 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная] | кмп | 1 | 1475561
110 | Приточно-вытяжная установка ПВ2 канального типа в сборе: Фильтр кассетный FKS 200 – 2шт; Вставка кассетная фильтрующая FVS 200 – 2шт; Заслонка регулирующая ZRK 200 – 3шт; Подставка под привод PS – 3шт; Воздухонагреватель электрический ELK 200/6; Вентилятор WNK 200/1 – 2шт; Хомут соединительный SKL 250 – 4шт. КИПиА: Блок управления CHU A- 9-11 S1; Регулятор скорости STY-1,5 – 2шт.; Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.); Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. вент.); Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на вытж. фильтр); Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала) Привод PDS 05/230.DT (для смес. засл.); Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала); Выносной пульт CR-TOP PDU2 Кнопочный пост №2) | WNK 200/1 + WNK 200/1 [Подвесная] | кмп | 1 | 18606+8385
111 | Приточные установки П1.1, П1.2 в сборе: Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора МЕД (UTR) 50-30 (N) А.2.25- ,55x30M;Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-30 G3; Заслонка утепленная ZUT 50х30; Вставка гибкая WG 50-30 – 2шт.;Корпус фильтра МЕД (UTR) 50-30 (N) RKFM (мед-нерж.); Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-30 F5; Заслонка регулирующая ZR 50-30 КИПиА: Блок управления CHU UV-W-1R0 1K1F14-S1; Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 0,75 кВт 220В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) – 2шт.; Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала); Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала); Выносной пульт RTOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | МЕД (UTR) 50-30 (N) A.2.25- 0.55x30M.R [Напольная] | кмп | 2
112 | Приточные установки П2.1, П2.2 в сборе: КИПиА: Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-1K3F15-S1; Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 110-16.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В; Датчик температуры канальный ARK3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала); Выносной пульт CR-TOP PDU2 Кнопочный пост №2 | МЕД-7N (ANR7L/K1U/P1/A1.2.P63.R5,5x15/P1¦N | кмп | 2
113 | Приточные установки П3.1, П3.2 в сборе: Секция фильтра, вод.нагрева, вентилятора МЕД (UTR) 90-50 (N) А.3.35-3x30M; ставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 90-50 G3; Заслонка утепленная ZUT 90х50; Вставка гибкая WG 90-50 – 2шт.. КИПиА: Блок управления CHU UV-W-3R0 1K1F14-S1; Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Циркуляционный насос DAB A 80/180 M (230В) (для 1-го водяного нагревателя); Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 4 кВт 380 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала); Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя); Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя); Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2). | МЕД (UTR) 90-50 (N) A.3.35- 3x30M.R [Напольная] | кмп | 2
114 | Приточная установка П4 канального типа в сборе: Фильтр кассетный FKS 100; Вставка кассетная фильтрующая FVS 100; Заслонка регулирующая ZRK 100; Подставка под привод PS; Воздухонагреватель электрический ELK 100/1,5; Вентилятор WNK 100/1; Хомут соединительный SKL 100 – 2шт. КИПиА: Блок управления CHU A-E3-10 S1; Регулятор скорости STY1,5; Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.); Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. вент.); Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр); Привод PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала); Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | WNK 100/1 [Подвесная] | кмп | 1
115 | Вытяжная установка В1.1, В1.2 канального типа в сборе: Хомут соединительный SKL 160 – 2шт.; Вентилятор WNK 160/1, Клапан обратный КОК 160. КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5 | WNK 160/1 [Подвесная] | кмп | 2
116 | Вытяжная установка В2 канального типа в сборе: Хомут соединительный SKL 100 – 2шт.; Вентилятор WNK 100/1. КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5 | WNK 100/1 [Подвесная] | кмп | 1
117 | Вытяжная установка В3 канального типа в сборе: Хомут соединительный SKL 100 – 2шт.; Вентилятор WNK 100/1. КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5 | WNK 100/1 [Подвесная] | кмп | 1
118 | Вытяжные установки В4.1, В4.2 в сборе: КИПиА: Частотный преобразователь 4 кВт 380 В; Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала) | ANR6 L/B1/V1.0.P56.R4x15/P1/K1 [Напольная] | кмп | 2
119 | Вентилятор крышный В5.1, В5.2; Монтажный стакан GTK-94 КИПиА: Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | KW 94/63-6D | кмп | 2
120 | Вытяжная установка В6 канального типа в сборе: Хомут соединительный SKL 160 – 2шт.; Вентилятор WNK 160/1, Клапан обратный КОК 160. КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5 | WNK 160/1 [Подвесная] | кмп | 1
121 | Вытяжная установка В7 канального типа в сборе: Хомут соединительный SKL 200 – 2шт.; Вентилятор WNK 200/1, Клапан обратный КОК 200. КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5 | WNK 200/1 [Подвесная] | кмп | 1
122 | Вытяжные установки В8.1÷В8.4 с осевым вентилятором | FN080–ADF.6N.V7P2 | кмп | 4
123 | ДВ1 Вентилятор радиальный дымоудаления; Комплект резинометаллических виброопор RVI-4; Вставка гибкая CLKRT4-710; Вставка гибкая CLPR-T4-710. КИПиА: Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5 | KLR DU 400-71A-7,5х15 L0 | кмп | 1
124 | ДП1 Вентилятор приточный осевой крышный в сборе: Плита опорная BPK-450; Стакан монтажный неутепленный GMK-400; Комплект крыши для KSP 45. КИПиА: Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 | KSP 45-2,2х30 (без крыши) | кмп | 1
125 | ДП2 Вентилятор приточный осевой крышный в сборе: Плита опорная BPK-560; Стакан монтажный неутепленный GMK-500; Комплект крыши для KSP 56. КИПиА: Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 | KSP 56-5,5х30 (без крыши) | кмп | 1
126 | Люк дымовой в стеновом исполнении | Дымозор 300 1800х2000 | шт | 18
127 | Клапан воздушный утепленный | КЕДР-С-300*600-1*LF230-SV-К-УХЛ2-0 | шт | 3
128 | Клапан противопожарный нормально-закрытый | КПУ-1Н-З-К-700*700-1*фЭМП220-ВН-ККРОН120-0-0- 0-0 | шт | 2
129 | Клапан противопожарный нормально-закрытый | КПУ-1Н-З-К-1200*1000-2*ф- ЭМП220-ВН-КК- РОН120-0-0-0-0 | шт | 1
130 | Клапан противопожарный нормально-закрытый | КПУ-1Н-З-К-800*800-2*фЭМП220-ВН-КК-0-0-0-0-0 | шт | 2
131 | Противопожарный обратный клапан, EI 120 | ПРОК-3-К-500х500-0 | шт | 1
132 | Противопожарный обратный клапан, EI 120 | ПРОК-3-К-800х800-0 | шт | 1
133 | Клапан сброса избыточного давления | КИД-700х1000-К-3-УХЛ2 | шт | 1
134 | Клапан противопожарный нормально-открытый
135 | КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0-0 |  | шт | 1
136 | КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0- |  | шт | 1
137 | КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0-0 |  | шт | 1
138 | КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0-0 |  | шт | 2
139 | КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0-0 |  | шт | 1
140 | КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф-MV220-ТСН-КК-0-0-0-0 |  | шт | 1
141 | КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*фMV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | шт. | 2
142 | КПУ-1Н-О-Н-250*250-2*фMV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | шт. | 4
143 | КПУ-1Н-О-К-800*600-2*фMV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | шт | 6
144 | КПУ-1Н-О-К-800*800-2*фMV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | шт | 2
145 | КПУ-1Н-О-К-1000*500-2*фMV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | шт | 2
146 | Воздушная заслонка для круглых каналов | ZRК 125 | шт | 2
147 | Воздушная заслонка для круглых каналов | ZRК 200 | шт | 2
148 | Воздушная заслонка для круглых каналов с электроприводом | ZRК 250 | шт | 1
149 | Дроссель-клапан нерж.ст.AISI316 1,0, ф400, СТД, фл.вр25х3(н316)/фл.вр25х3(н316) |  | шт | 26
150 | Дроссель-клапан нерж.ст.AISI316 1,0, 600*600, СТД, ш20(н304)/ш20(н304) |  | шт | 5
151 | Шумоглушитель для круглых каналов
152 | 125/9 |  | шт | 1
153 | 200/9 |  | шт | 1

## Лист2
Наименование | Артикул | ЕИ | Цена | Кол-во | Сумма
Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ПВ1 VKC(M)-S-3,15-GSsF3RH1VsF5G-GF3VsGSs-R
Установка приточно-вытяжная с рекуперацией ПВ1 VKC(M)-S-3,15-GSsF3RH1VsF5G-GF3VsGSs-R | 124102036805015 | шт | 1035021 | 1 | 1035021
Автоматика VAC-W-SLD1D1D1D3D3D35D35D125T123D14 | 12716088104D8710 000301 | шт | 238852 | 1 | 238852
Преобразователь частоты 1,5 кВт/380В | м42220150П | шт | 50967 | 1 | 50967
Преобразователь частоты 0,7кВт/380В | м42220070П | шт | 44956 | 1 | 44956
Узел терморегулирования VKRGS-4(24)/60-3 | 726N136111510B0 | шт | 105765 | 1 | 105765 | 1475561
Канальная группа ПВ2 200 Приток (L=500 куб. м/ч, P=100 Па) Вытяжка (L=500 куб. м/ч, P=50 Па) |  |  |  |  | 0
Регулирующая заслонка VKDR-tf)200-BFL24 | 1221AI020000006 | шт | 18606 | 1 | 18606
Фильтр плоский VKFR ф200 G3 | м30904003А | шт | 8385 | 1 | 8385
Регулирующая заслонка VKDR^)200-BFL24 | 1221AI020000006 | шт | 18606 | 1 | 18606
Воздухонагреватель электрический VKHR-E ф200/6,0 | 122210020000000 | шт | 13200 | 1 | 13200
Вентилятор канальный VKVR(P) ф200 | 122420000000000 | шт | 11220 | 1 | 11220
Хомут VR ф200 | м33120000А | шт | 779 | 2 | 1558
Регулирующая заслонка VKDR-ф200-BFL24 | 1221AI020000006 | шт | 18606 | 1 | 18606
Вентилятор канальный VKVR(P) ф200 | 122420000000000 | шт | 11220 | 1 | 11220
Хомут VR ф200 | м33120000А | шт | 779 | 2 | 1558
Фильтр плоский VKFR ф200 G3 | м30904003А | шт | 8385 | 1 | 8385
Автоматика VAK-E-SL | 127360801ZZ9TT0 0500000 | шт | 87352 | 1 | 87352
Датчик реле перепада давления LF 32-10 | м71506001х | шт | 2882 | 2 | 5764
Датчик температуры канальный | м71507207х | шт | 2311 | 1 | 2311
Датчик температуры уличный | м71507209х | шт | 3168 | 1 | 3168
Датчик реле перепада давления LF 32-03 | м71506002х | шт | 2882 | 1 | 2882
Регулятор скорости VTY 1.5 | м42310151К | шт | 3918 | 1 | 3918
Регулятор скорости VTY 1.5 | м42310151К | шт | 3918 | 1 | 3918
Установка приточная П1.1,П1.2 VKC(M)-S-1,6-GSsF3H1VsF5G-R |  |  |  |  | 0
Установка приточная П1.1,П1.2 VKC(M)-S-1,6-GSsF3H1VsF5G-R | 124101036805235 | шт | 348319 | 2 | 696638
Автоматика VAC-W-SLD1D1D3D35D125T123D14 | 1271008210426010 000001 | шт | 217308 | 2 | 434616
Преобразователь частоты 0,7кВт/380В | м42220070П | шт | 44956 | 2 | 89912
Узел терморегулирования VKRGS-1,6(24)/60-3 | 726N135111510B0 | шт | 97845 | 2 | 195690 | 1637513
Установка приточная П2.1 VKC(M)-S-12,5-GSsF4H1VsG-R |  |  |  |  | 0
Установка приточная П2.1 VKC(M)-S-12,5-GSsF4H1VsG-R | 124107036805275 | шт | 811468 | 1 | 811468
Автоматика VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | 12710082E041C02 0000001 | шт | 237810 | 1 | 237810
Преобразователь частоты 5,5 кВт 380В | м42220550П | шт | 92544 | 1 | 92544
Узел терморегулирования VKRGS-16(24)/110-3 | 726N338110310B0 | шт | 222750 | 1 | 222750 | 1364572 | 682286
Установка приточная П2.2 VKC(M)-S-12,5-GSsF4H1VsG-R |  |  |  |  | 0
Установка приточная П2.2 VKC(M)-S-12,5-GSsF4H1VsG-R | 124107036805315 | шт | 811468 | 1 | 811468
Автоматика VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | 12710082E041C02 0000001 | шт | 237810 | 1 | 237810
Преобразователь частоты 5,5 кВт 380В | м42220550П | шт | 92544 | 1 | 92544
Узел терморегулирования VKRGS-16(24)/110-3 | 726N338110310B0 | шт | 222750 | 1 | 222750
Установка приточная П3.1,П3.2 VKC(M)-S-6,3-GSsF4H1VsG-R |  |  |  |  | 0
Установка приточная П3.1,П3.2 VKC(M)-S-6,3-GSsF4H1VsG-R | 124104036805355 | шт | 490963 | 2 | 981926
Автоматика VAC-W-SLD1D3D35D125T123D14 | 127100821041A010 000001 | шт | 209405 | 2 | 418810
Преобразователь частоты 4,0 кВт/380В | м42220400П | шт | 63242 | 2 | 126484
Узел терморегулирования VKRGS-10(24)/80-3 | 726N237111610B0 | шт | 146685 | 2 | 293370
Канальная группа П4 100 (L=60 куб. м/ч, P=100 Па) |  |  |  |  | 0
Регулирующая заслонка VKDR-ФЮО BFL24 | 1221AI010000006 | шт | 17814 | 1 | 17814
Фильтр плоский VKFR ф100 G3 | м30901003А | шт | 7446 | 1 | 7446
Воздухонагреватель электрический VKHR-E ф100/1,5 | 1222E0010000000 | шт | 7700 | 1 | 7700
Вентилятор канальный VKVR(P) ф100 | 122410000000000 | шт | 8052 | 1 | 8052
Хомут VR ф100 | м33110000А | шт | 528 | 2 | 1056
Автоматика VAK-E-SL | 127305801031R000 200000 | шт | 87352 | 1 | 87352
Датчик реле перепада давления LF 32-10 | м71506001х | шт | 2882 | 1 | 2882
Датчик температуры канальный | м71507207х | шт | 2311 | 1 | 2311
Датчик температуры уличный | м71507209х | шт | 3168 | 1 | 3168
Датчик реле перепада давления LF 32-03 | м71506002х | шт | 2882 | 1 | 2882
Регулятор скорости VTY 0.5 | м42310051К | шт | 3575 | 1 | 3575
Установка вытяжная В4.1 VKC-S-10-GSVsG-R |  |  |  |  | 0
Установка вытяжная В4.1 VKC-S-10-GSVsG-R | 124106036805505 | шт | 415576 | 1 | 415576
Автоматика VAC-SLD3 | 1271308200300B00 000001 | шт | 56917 | 1 | 56917
Преобразователь частоты 4,0 кВт/380В | м42220400П | шт | 63242 | 1 | 63242
Установка вытяжная В4.2 VKC-S-10-GSVsG-R |  |  |  |  | 0
Установка вытяжная В4.2 VKC-S-10-GSVsG-R | 124106036805535 | шт | 415576 | 1 | 415576
Автоматика VAC-SLD3 | 1271308200300B00 000001 | шт | 56917 | 1 | 56917
Преобразователь частоты 4,0 кВт/380В | м42220400П | шт | 63242 | 1 | 63242
8878516