## Лист1
№ п/п | № п/п 2 | Наименование материала | ед.изм. | кол.
1 | 6 | Кронштейн универсальный напольный для крепления конвекторов | шт | 14
2 | 10 | Конвектор отопительный стальной настенный проходной средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С" КСК 20-1,593п | шт | 1
3 | 11 | Конвектор отопительный стальной настенный проходной КСК 20-2,328п | шт | 2
4 | 12 | Конвектор отопительный стальной настенный проходной КСК 20-2,696п | шт | 2
5 | 13 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой средней глубины (не более 160 мм) типа "Универсал С" КСК 20-1,348к | шт | 1
6 | 14 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-1,593к | шт | 3
7 | 15 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-1,838к | шт | 1
8 | 16 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-1,961к | шт | 1
9 | 17 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-2,328к | шт | 3
10 | 18 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-2,696к | шт | 1
11 | 19 | Конвектор отопительный стальной настенный концевой КСК 20-2,819к | шт | 5
12 | 21 | Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм 22К 500-500 | шт | 1
13 | 22 | Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм 22К 500-700 | шт | 2
14 | 23 | Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм 22К 500-100 | шт | 1
15 | 24 | Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм 22К 500-1000 | шт | 4
16 | 25 | Радиатор стальной панельный РОСТерм глубиной 160 мм, высотой 500мм 22К 500-1200 | шт | 6
17 | 27 | Клапан радиаторного терморегулятора с предварительной настройкой, прямой, латунный PN 10 бар и темп. 120°С TR-N 013G7016R | шт | 14
18 | 28 | Термостатический элемент TR 84 013G7084R | шт | 14
19 | 30 | Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой PN 40 бар и темп. 110°С DN 20 BVR-FR | шт | 14
20 | 31 | Набор присоединительный для радиаторов Royal Thermo RT03.1 | шт | 14
21 | 33 | Клапан радиаторного терморегулятора с предварительной настройкой, прямой, латунный PN 10 бар и темп. 120°С TR-N 013G7016R | шт | 10
22 | 34 | Термостатический элемент TR 84 013G7084R | шт | 10
23 | 36 | Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой PN 40 бар и темп. 110°С DN 20 BVR-FR | шт | 10
24 | 38 | Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN 20 BVS-R 082X4603R | шт | 3
25 | 39 | Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением, PN 40 бара и темп. 200°С DN 20 КШ.Ц.М.Regula 020.040 | шт | 3
26 | 41 | Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN 20 BVS-R 082X4603R | шт | 12
27 | 42 | Кран шаровой регулирующий из нержавеющей стали марки 12X18Н10Т с муфтовым присоединением, PN 40 бара и темп. 200°С DN 20 КШ.Ц.М.Regula 020.040 | шт | 12
28 | 44 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø25х4,2 (DN 20) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 270
29 | 45 | Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN25 BVS-FR 082X4604R | шт | 2
30 | 46 | Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С DN 25 BVR-R 065B8209R | шт | 2
31 | 47 | Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN20 BVS-FR 082X4603R | шт | 22
32 | 48 | Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С DN 20 BVR-R 065B8208R | шт | 22
33 | 50 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø50х8,3 (DN 20) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 270
34 | 52 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø32х5,4 (DN 20) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 80
35 | 54 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø40х6,7 (DN 25) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 220
36 | 55 | Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN40 BVS-FR | шт | 4
37 | 57 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø63х10,5 (DN 40) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 90
38 | 59 | Труба полипропиленовая армированная алюминием Ø76х12,5 (DN 50) VALTEC PPR-ALUX PN25 | м | 60
39 | 61 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая диам.15 мм. | м | 1.5
40 | 63 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная диам.32 мм. | м | 60
41 | 65 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная диам.40 мм. | м | 180
42 | 67 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ø76х3,5 (DN 65) | м | 80
43 | 69 | Кран шаровой из нержавеющей стали полнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN 65 BVS-FR | шт | 4
44 | 71 | Воздухоотводчик автоматический из нержавеющей стали PN 16 бар и темп. 180°С «Гранрег» КАТ12 | шт | 25
45 | 72 | Воздухоотводчик автоматический из латунный PN 10 бар и темп. 110°С Airvent-R | шт | 10
46 | 74 | Кран шаровой латунный полнопроходной муфтовый PN 40 бар и темп. 120°С DN15 BVR-R 065B8207R | шт | 8
47 | 75 | Кран шаровой из нержавеющей стали стандартнопроходной PN 63 бара и темп. 180°С DN15 BVS-R 082X4602R | шт | 27
48 | 78 | Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 32 ТС-659.00.00-01 серия 5.903-13 вып. 7-95 | шт | 2
49 | 79 | Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 40 ТС-659.00.00-02 серия 5.903-13 вып. 7-95 | шт | 6
50 | 80 | Опора неподвижная хомутовая для трубопров. Ду 65 ТС-659.00.00-04 серия 5.903-13 вып. 7-95 | шт | 2
51 | 82 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 42х50мм ROCKWOOL 100 L=1 м.п | шт | 58
52 | 83 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 48х50мм ROCKWOOL 100 | шт | 160
53 | 84 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой 76х50мм ROCKWOOL 100 | шт | 66
54 | 85 | Лента ALU 50*50000мм (рулон) | шт | 6
55 | 87 | Термостойкая эмаль-грунт КО-8101 | кг | 11.6
56 | 89 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø20 | м | 40
57 | 91 | Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN20 | шт | 4
58 | 93 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø25 | м | 5
59 | 95 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная диам.32 мм. | м | 50
60 | 97 | Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN32 | шт | 2
61 | 99 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ø76х3,5 (DN 65) | м | 50
62 | 100 | Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN65 | шт | 4
63 | 102 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ø 80мм | м | 90
64 | 103 | Кран стальной шаровой со стандартным проходом фланцевый с рукояткой тип JiP-R Standart FF DN80 | шт | 4
65 | 105 | Трубы стальные электросварные прямошовные Ø 100мм | м | 80
66 | 108 | ТС-659.00.00-06 серия 5.903-13 вып. 7-95 | шт | 2
67 | 110 | Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN20 Ридан-ФСФ 01.16.32 | шт | 2
68 | 112 | Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN32 Ридан-ФСФ 01.16.32 | шт | 2
69 | 114 | Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 65 Ридан-ФСФ 01.16.32 | шт | 2
70 | 116 | Фильтр сетчатый тип Ридан-ФСФ чугунный фланцевый; PN16 DN 80 Ридан-ФСФ 01.16.32 | шт | 2
71 | 118 | Автоматический комбинированный балансировочный клапан - стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN15 | шт | 2
72 | 119 | Автоматический комбинированный балансировочный клапан - стабилизатор расхода AQT-R c измерительными DN25 | шт | 1
73 | 121 | Автоматический комбинированный балансировочный клапан - стабилизатор расхода; фланцевый DN65 AQF-R | шт | 4
74 | 123 | Термостойкая эмаль-грунт КО-8101 | кг | 15