## Лист1
№ п/п | № п/п 2 | Наименование материала | ед.изм. | кол.
1 | 278 | Диффузор универсальный ДПУ-М 100 | шт | 8
2 | 279 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 | шт | 6
3 | 280 | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 | шт | 8
4 | 281 | Диффузор универсальный ДПУ-М 200 | шт | 12
5 | 283 | Решетка вентиляционная АМН 200х100 | шт | 2
6 | 285 | Защитная решетка БСК 100 | шт | 1
7 | 286 | Защитная решетка БСК 200 | шт | 2
8 | 287 | Защитная решетка БСК 250 | шт | 1
9 | 288 | Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ 3826-82. Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т группы 2 | м2 | 23
10 | 290 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода Ø100 | шт | 3
11 | 291 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода Ø125 | шт | 1
12 | 293 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода Ø200 | шт | 1
13 | 294 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода Ø250 | шт | 1
14 | 296 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода 700х350 | шт | 1
15 | 298 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода 1100х2000мм | шт | 2
16 | 299 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода 1250х1700мм | шт | 2
17 | 300 | Решетка наружная из нержавеющей стали марки AISI 316 для воздуховода 1600х1200мм | шт | 2
18 | 302 | Решетка инерционная АРК 850х850 | шт | 4
19 | 304 | Узел прохода (Ø400) из нержавеющей стали AISI316 УП1-03 с.5.904-45 | шт | 1
20 | 306 | Узел прохода (Ø200) из нержавеющей стали AISI316 УП1 с.5.904-45 | шт | 2
21 | 307 | Узел прохода (Ø250) из нержавеющей стали AISI316 УП1-01с.5.904-45 | шт | 1
22 | 309 | Узел прохода (Ø800) из нержавеющей стали AISI316 УП1-08с.5.904-45 | шт | 2
23 | 311 | Узел прохода (Ø1000) из нержавеющей стали AISI316 УП1-09с.5.904-45 | шт | 2
24 | 313 | Дверь вентиляционная утеплённая ДУс 1,25х0,5 с.5.904-4 | шт | 3
25 | 315 | Лючок питометражный СТД 8281 | шт | 89
26 | 317 | Зонт крышный круглый из нержавеющей стали марки AISI 316 (Ø1000) ЗК.00.000-09 с. 5.904-51 | шт | 2
27 | 319 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 мм | м | 1.5
28 | 320 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 мм | м | 6
29 | 321 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200мм | шт | 2
30 | 322 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,23 м2 | шт | 1
31 | 323 | Врезка Ø160 в прямоугольный воздуховод S=0,15 м2 | шт | 7
32 | 324 | Врезка Ø200 в прямоугольный воздуховод S=0,19 м2 | шт | 11
33 | 326 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 200х200 | м | 15
34 | 327 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 250х250 | м | 35
35 | 328 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 200х200 | шт | 2
36 | 329 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,5 250х250 | шт | 4
37 | 330 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,5 250х250 S=0,49 м2 | шт | 3
38 | 331 | Переход прямоугольного сечения 200х200/250х250 l=0,3м из оцинкованной стали толщиной δ=0,5 S=0,36 м2 | шт | 1
39 | 332 | Переход прямоугольного сечения 250х250/300х300 l=0,3м из оцинкованной стали толщиной δ=0,5 S=0,44 м2 | шт | 1
40 | 333 | Врезка 200х200 в прямоугольный воздуховод S=0,24 м2 | шт | 1
41 | 334 | Врезка 250х250 в прямоугольный воздуховод S=0,30 м2 | шт | 4
42 | 336 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 300х300 мм | м | 4.5
43 | 337 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 500х300 мм | м | 7
44 | 338 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 400х200 | шт | 1
45 | 339 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 500х300 | шт | 1
46 | 340 | Утка из оцинкованной стали δ=0,7 смещение 0,25м, l=0,6м 300х300 S=0,87 м2 | шт | 1
47 | 341 | Утка из оцинкованной стали δ=0,7 смещение 0,2м, l=0,5м 400х200 S=0,75 м2 | шт | 1
48 | 342 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7 300х300 S=0,64 м2 | шт | 1
49 | 343 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7 300х500 S=0,85 м2 | шт | 3
50 | 344 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7 400х200 S=0,73 м2 | шт | 1
51 | 345 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=0,7 500х200 S=0,96 м2 | шт | 1
52 | 346 | Переход прямоугольного сечения 400х200/500х300 l=0,3м из оцинкованной стали толщиной δ=0,7 S=0,57 м2 | шт | 1
53 | 347 | Переход прямоугольного сечения 300х300/500х200 l=0,3м из оцинкованной стали толщиной δ=0,7 S=0,53 м2 | шт | 1
54 | 348 | Переход прямоугольного сечения 500х200/500х300 l=0,3м из оцинкованной стали толщиной δ=0,7 S=0,60 м2 | шт | 1
55 | 349 | Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод S=0,48 м2 | шт | 1
56 | 351 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 200х200 | м | 13
57 | 352 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 250х250 | м | 11
58 | 353 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 300х300 | м | 1
59 | 354 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0 200х200 S=0,36 м2 | шт | 3
60 | 355 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° δ=1,0 250х250 S=0,49 м2 | шт | 2
61 | 357 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 | м | 1
62 | 358 | Переход прямоугольного сечения Ø400/500х300 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,52 м2 | шт | 2
63 | 360 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | м | 4
64 | 361 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,6м, l=1,0м 500х300 S=1,93 м2 | шт | 1
65 | 362 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 300х500 S=0,85 м2 | шт | 1
66 | 363 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 S=1,10 м2 | шт | 1
67 | 365 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø400 | м | 4
68 | 366 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø400 S=0,99 м2 | шт | 2
69 | 369 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.7
70 | 370 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 2
71 | 371 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 50
72 | 372 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
73 | 373 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
74 | 375 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 22.6
75 | 376 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 5
76 | 377 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 1.6
77 | 378 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 20
78 | 380 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 мм | м | 10
79 | 381 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø200 S=0,30 м2 | шт | 3
80 | 383 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø250 мм | м | 3.5
81 | 384 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6 Ø250 | шт | 2
82 | 385 | Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,28 м2 | шт | 2
83 | 386 | Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250 S=0,19 м2 | шт | 4
84 | 387 | Тройник круглого воздуховода δ=0,6 Ø250/ Ø250 S=0,47 м2 | шт | 1
85 | 389 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали δ=1,0мм Ø200 мм | м | 10
86 | 390 | Воздуховод класса герметичности « В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø200 | м | 1.5
87 | 391 | Утка из оцинкованной стали δ=1,0 смещением 0,3м, l=0,65м Ø200 S=0,45 м2 | шт | 1
88 | 392 | Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5 Ø200 S=0,18 м2 | шт | 1
89 | 393 | Тройник круглого воздуховода δ=1,0 Ø250/ Ø250 S=0,47 м2 | шт | 1
90 | 396 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.252
91 | 397 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
92 | 398 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 18.5
93 | 400 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 мм | м | 1
94 | 401 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø125 мм | м | 10
95 | 402 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 мм | м | 11
96 | 403 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 мм | м | 13
97 | 404 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø125 | шт | 3
98 | 405 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 | шт | 2
99 | 406 | Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5 Ø125 S=0,09 м2 | шт | 1
100 | 407 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø125 S=0,14 м2 | шт | 2
101 | 408 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø160 S=0,21 м2 | шт | 2
102 | 409 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø200 S=0,30 м2 | шт | 4
103 | 410 | Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,21 м2 | шт | 1
104 | 411 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,23 м2 | шт | 1
105 | 412 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,23 м2 | шт | 2
106 | 413 | Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125 S=0,09 м2 | шт | 1
107 | 414 | Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø200 S=0,09 м2 | шт | 2
108 | 415 | Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160 S=0,12 м2 | шт | 1
109 | 416 | Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø200 S=0,12 м2 | шт | 1
110 | 417 | Врезка 200х100 в круглый воздуховод Ø125 S=0,18 м2 | шт | 1
111 | 418 | Тройник круглого воздуховода δ=0,6 Ø200/ Ø200 S=0,38 м2 | шт | 2
112 | 420 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 Ø315 мм | м | 8.5
113 | 421 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,6 Ø315 S=0,65 м2 | шт | 4
114 | 422 | Переход круглого сечения Ø200/ Ø315 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,33 м2 | шт | 2
115 | 423 | Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø315 S=0,12 м2 | шт | 1
116 | 424 | Тройник круглого воздуховода δ=0,6 Ø315/ Ø315 S=0,59 м2 | шт | 1
117 | 426 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 500х300 | м | 0.5
118 | 427 | Врезка 500х300 в прямоугольный воздуховод S=0,48 м2 | шт | 2
119 | 429 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 600х300 | м | 1.8
120 | 430 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,7 600х300 | шт | 2
121 | 431 | Переход с круглого на прямоугольное сечения Ø315/ Ø600х300 l=0,5м из оцинкованной стали δ=0,7 S=0,88 м2 | шт | 1
122 | 433 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 Ø200 | м | 6
123 | 434 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=1,0 Ø200 S=0,30 м2 | шт | 1
124 | 436 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 300х300 | м | 4
125 | 437 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | м | 0.5
126 | 438 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 300х300 S=0,64 м2 | шт | 1
127 | 439 | Переход прямоугольного сечения 300х300/600х300 l=0,4м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,77 м2 | шт | 1
128 | 440 | Переход прямоугольного сечения 300х300/700х350 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,02 м2 | шт | 1
129 | 441 | Врезка из нержавеющей стали марки AISI316 500х300 в прямоугольный воздуховод S=0,48 м2 | шт | 2
130 | 443 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х300 | м | 1.8
131 | 444 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х350 | м | 0.5
132 | 445 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=1,0 600х300 | шт | 1
133 | 446 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х350 S=1,78 м2 | шт | 1
134 | 449 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.4
135 | 450 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
136 | 451 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 30
137 | 453 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 3.8
138 | 454 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.8
139 | 455 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 5
140 | 456 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
141 | 457 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
142 | 459 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 800х600 | м | 6
143 | 460 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,7 800х600 | шт | 1
144 | 461 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7 800х600 S=2,59 м2 | шт | 1
145 | 463 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 1000х700 | м | 1
146 | 464 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1000х700 | шт | 1
147 | 466 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,толщиной δ=1,0 Ø400 | м | 10
148 | 467 | Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 S=0,56 м2 | шт | 2
149 | 468 | Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,38 м2 | шт | 10
150 | 470 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х250 | м | 13
151 | 471 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х250 | шт | 2
152 | 473 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х400 | м | 14
153 | 474 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х500 | м | 24
154 | 475 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х600 | м | 7
155 | 476 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,8м, l=1,2м 500х600 S=3,15 м2 | шт | 1
156 | 477 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,9м, l=1,4м 600х500 S=3,56 м2 | шт | 1
157 | 478 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х600 S=1,52 м2 | шт | 1
158 | 479 | Переход прямоугольного сечения 500х250/500х400 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,67 м2 | шт | 2
159 | 480 | Переход прямоугольного сечения 500х400/500х600 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,82 м2 | шт | 1
160 | 481 | Переход прямоугольного сечения 500х400/600х500 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,81 м2 | шт | 1
161 | 482 | Переход прямоугольного сечения 500х600/600х600 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,92 м2 | шт | 1
162 | 483 | Врезка 600х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,66 м2 | шт | 1
163 | 485 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 | м | 17
164 | 486 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,3м, l=0,7м 600х800 S=2,31 м2 | шт | 1
165 | 487 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 S=2,15 м2 | шт | 3
166 | 488 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 S=2,59 м2 | шт | 2
167 | 490 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 800х600 | м | 6
168 | 491 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 800х600 | м | 9
169 | 492 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0 800х600 S=2,59 м2 | шт | 1
170 | 493 | Переход прямоугольного сечения 600х600/600х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,06 м2 | шт | 1
171 | 494 | Врезка 800х600 из оцинкованной стали в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 2
172 | 496 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 1000х700 | м | 12.5
173 | 499 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.08
174 | 500 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 10
175 | 502 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 40
176 | 503 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 2
177 | 504 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 17
178 | 505 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 3.5
179 | 506 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 40
180 | 507 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
181 | 508 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
182 | 510 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 1000х500 | м | 11
183 | 511 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8 500х1000 S=2,07 м2 | шт | 1
184 | 512 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8 1000х500 S=3,25 м2 | шт | 1
185 | 513 | Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400 l=0,3 м из оцинкованной стали , δ=0,8мм S=1,29 м2 | шт | 1
186 | 514 | Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500 l=0,3 м из оцинкованной стали , δ=0,8мм S=1,32 м2 | шт | 1
187 | 516 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 1000х700 | м | 1
188 | 517 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 1250х500 | м | 2.5
189 | 518 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1250х500 | шт | 1
190 | 519 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=0,8 500х1250 S=2,41 м2 | шт | 1
191 | 521 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316,толщиной δ=1,0 Ø400 | м | 10
192 | 522 | Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 S=0,56 м2 | шт | 2
193 | 523 | Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,38 м2 | шт | 10
194 | 525 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х250 | м | 13
195 | 526 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х250 | шт | 2
196 | 527 | Переход прямоугольного сечения 500х250/500х400 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,67 м2 | шт | 2
197 | 529 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х400 | м | 14
198 | 530 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х500 | м | 24
199 | 531 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х600 | м | 7
200 | 532 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,8м, l=1,2м 500х600 S=3,1 м2 | шт | 1
201 | 533 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,9м, l=1,4м 600х500 S=3,62 м2 | шт | 1
202 | 534 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х600 S=1,52 м2 | шт | 1
203 | 535 | Переход прямоугольного сечения 500х400/500х600 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,82 м2 | шт | 1
204 | 536 | Переход прямоугольного сечения 500х400/600х500 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,81 м2 | шт | 1
205 | 537 | Переход прямоугольного сечения 500х600/600х600 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,92 м2 | шт | 1
206 | 538 | Врезка 600х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,66 м2 | шт | 1
207 | 540 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 | м | 11.5
208 | 541 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 | м | 15
209 | 542 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,7м, l=1,25м 800х600 S=4,07 м2 | шт | 1
210 | 543 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 S=2,15 м2 | шт | 1
211 | 544 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1000 S=2,07 м2 | шт | 1
212 | 545 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 S=3,25 м2 | шт | 1
213 | 546 | Переход прямоугольного сечения 600х600/600х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,06 м2 | шт | 1
214 | 547 | Переход прямоугольного сечения 600х800/500х1000 l=0,4 м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,47 м2 | шт | 1
215 | 549 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1250х400 | м | 2.5
216 | 550 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 400х1250 S=2,01 м2 | шт | 1
217 | 551 | Переход прямоугольного сечения 500х1000/400х1250 l=0,3 м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,29 м2 | шт | 1
218 | 553 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 1000х700 | м | 0.5
219 | 554 | Врезка 1000х700 из оцинкованной стали в прямоугольный воздуховод S=1,02 м2 | шт | 2
220 | 557 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.08
221 | 558 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 10
222 | 560 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 4.5
223 | 561 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
224 | 562 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
225 | 563 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 4
226 | 564 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
227 | 565 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
228 | 567 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 600х600 | м | 5
229 | 568 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 900х500 | м | 0.5
230 | 569 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х600 | шт | 2
231 | 570 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали, толщиной δ=0,8 600х600 S=1,84 м2 | шт | 2
232 | 571 | Врезка 600х600 из оцинкованной стали в прямоугольный воздуховод S=0,72 м2 | шт | 2
233 | 572 | Врезка 900х500 из оцинкованной стали в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 2
234 | 574 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали δ=1,0 800х600 | м | 17.5
235 | 575 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 600х800 | шт | 1
236 | 577 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х600 | м | 3
237 | 578 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х400 | м | 5
238 | 579 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х400 | шт | 2
239 | 580 | Переход прямоугольного сечения 400х700/600х700 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,98 м2 | шт | 1
240 | 581 | Врезка 600х600 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,72 м2 | шт | 5
241 | 583 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х600 | м | 4
242 | 584 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 | м | 15
243 | 585 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 900х500 | м | 0.5
244 | 586 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,35м, l=0,8м 600х800 S=2,61 м2 | шт | 1
245 | 587 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,8 м, l=1,35 м 800х600 S=4,41 м2 | шт | 1
246 | 588 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 S=2,15 м2 | шт | 2
247 | 589 | Переход прямоугольного сечения 600х700/600х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,08 м2 | шт | 1
248 | 590 | Врезка 900х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 2
249 | 592 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 1000х800 | м | 1.5
250 | 593 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 1250х600 | м | 3.4
251 | 594 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали δ=0,8 1250х600 | шт | 2
252 | 595 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х1000 S=3,33 м2 | шт | 1
253 | 596 | Врезка 800х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=1,08 м2 | шт | 1
254 | 599 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.8
255 | 600 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 70
256 | 602 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 45
257 | 603 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 2
258 | 604 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
259 | 605 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 30
260 | 606 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
261 | 607 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
262 | 609 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | м | 10
263 | 610 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | шт | 1
264 | 611 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø125 S=0,14 м2 | шт | 6
265 | 612 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø100/ Ø100 S=0,16 м2 | шт | 1
266 | 614 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø100 | м | 0.5
267 | 617 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.04
268 | 618 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 5
269 | 620 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | м | 4
270 | 621 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø125 | м | 18
271 | 622 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 | м | 12
272 | 623 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 | м | 14
273 | 624 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | шт | 1
274 | 625 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø125 | шт | 3
275 | 626 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 | шт | 1
276 | 627 | Утка из оцинкованной стали, толщиной δ= 0,5 смещение 0,15м, l=0,35м Ø100 S=0,12 м2 | шт | 1
277 | 628 | Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,2м, l=0,4м Ø125 S=0,18 м2 | шт | 1
278 | 629 | Утка из оцинкованной стали, толщиной δ=0,5 смещение 0,35м, l=0,7м Ø200 S=0,49 м2 | шт | 1
279 | 630 | Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5 Ø100 S=0,07 м2 | шт | 1
280 | 631 | Отвод круглого воздуховода 45° δ=0,5 Ø125 S=0,09 м2 | шт | 1
281 | 632 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø125 S=0,14 м2 | шт | 6
282 | 633 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø160 S=0,21 м2 | шт | 3
283 | 634 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø200 S=0,30 м2 | шт | 4
284 | 635 | Переход круглого сечения Ø100/ Ø160 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,16 м2 | шт | 1
285 | 636 | Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,21 м2 | шт | 1
286 | 637 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,23 м2 | шт | 3
287 | 638 | Врезка Ø100 в круглый воздуховод Ø125 S=0,09 м2 | шт | 2
288 | 639 | Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø160 S=0,12 м2 | шт | 1
289 | 640 | Врезка Ø125 в круглый воздуховод Ø250 S=0,12 м2 | шт | 1
290 | 641 | Врезка 200х100 в круглый воздуховод Ø250 S=0,18 м2 | шт | 1
291 | 642 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø100/ Ø100 S=0,16 м2 | шт | 1
292 | 643 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø125/ Ø125 S=0,20 м2 | шт | 1
293 | 644 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø160/ Ø160 S=0,25 м2 | шт | 1
294 | 645 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø200/ Ø200 S=0,31 м2 | шт | 2
295 | 647 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 Ø250 | м | 6.5
296 | 648 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø250 S=0,43 м2 | шт | 2
297 | 649 | Переход круглого сечения Ø125/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,24 м2 | шт | 2
298 | 650 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,26 м2 | шт | 2
299 | 651 | Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,28 м2 | шт | 2
300 | 652 | Тройник круглого воздуховода δ=0,6 Ø200/ Ø200 S=0,39 м2 | шт | 2
301 | 654 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø250мм | м | 7
302 | 655 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø250 S=0,43 м2 | шт | 3
303 | 656 | Переход круглого сечения Ø250/ Ø315 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,36 м2 | шт | 1
304 | 659 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.18
305 | 660 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 15
306 | 661 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
307 | 662 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 6
308 | 663 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
309 | 664 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 1.5
310 | 665 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
311 | 666 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
312 | 668 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | м | 25
313 | 669 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 | м | 1
314 | 670 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | шт | 2
315 | 671 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø100 S=0,10 м2 | шт | 5
316 | 672 | Отвод круглого воздуховода 90° δ=0,5 Ø200 S=0,30 м2 | шт | 1
317 | 673 | Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,19 м2 | шт | 1
318 | 674 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø100/ Ø100 S=0,16 м2 | шт | 3
319 | 676 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø125 | м | 4.5
320 | 677 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø125 S=0,14 м2 | шт | 2
321 | 678 | Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,21 м2 | шт | 1
322 | 681 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.08
323 | 682 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 7
324 | 683 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
325 | 684 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 3.5
326 | 685 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
327 | 686 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 1.5
328 | 687 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
329 | 688 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
330 | 690 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | м | 2
331 | 691 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø100 | шт | 2
332 | 692 | Тройник круглого воздуховода δ=0,5 Ø100/ Ø100 S=0,16 м2 | шт | 1
333 | 694 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø100 | м | 0.5
334 | 695 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø100 S=0,10 м2 | шт | 1
335 | 698 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 | м | 7.5
336 | 699 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,55 м, l=1,0м Ø400 S=1,43 м2 | шт | 1
337 | 700 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 S=0,99 м2 | шт | 3
338 | 701 | Переход Ø400/700х400 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,08 м2 | шт | 3
339 | 702 | Переход Ø400/800х600 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,29 м2 | шт | 3
340 | 703 | Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,38 м2 | шт | 6
341 | 705 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | м | 1.5
342 | 707 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 400х700 | м | 3
343 | 708 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х600 | м | 2.5
344 | 709 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х400 | шт | 3
345 | 710 | Переход прямоугольного сечения 500х300/500х600 l=0,4м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,98 м2 | шт | 1
346 | 712 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1000 | м | 25
347 | 713 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 | м | 5
348 | 714 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали, толщиной δ=1,0 600х800 | м | 19
349 | 715 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1000 | м | 3.5
350 | 716 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | шт | 1
351 | 717 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 | шт | 1
352 | 718 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 | шт | 1
353 | 719 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,6м, l=1,25м 1000х500 S=4,32 м2 | шт | 1
354 | 720 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 S=2,15 м2 | шт | 3
355 | 721 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х600 S=2,59 м2 | шт | 1
356 | 722 | Переход прямоугольного сечения 500х600/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,60 м2 | шт | 1
357 | 723 | Врезка 600х800 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 5
358 | 724 | Врезка 1000х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,90 м2 | шт | 2
359 | 726 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х1000 | м | 0.5
360 | 727 | Переход прямоугольного сечения 600х800/1000х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=2,13 м2 | шт | 1
361 | 729 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х1200 | м | 1.1
362 | 730 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х1200 | шт | 2
363 | 732 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø800 | м | 6
364 | 733 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø800 S=3,56 м2 | шт | 2
365 | 734 | Переход Ø800/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной =1,5 S=1,68 м2 | шт | 1
366 | 735 | Переход круглого сечения Ø800/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 S=2,39 м2 | шт | 1
367 | 738 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 1.2
368 | 739 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 2
369 | 740 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 65
370 | 742 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 48
371 | 743 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 4
372 | 744 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 35
373 | 745 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 45
374 | 746 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 2
375 | 747 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 2
376 | 749 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 | м | 11
377 | 750 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 смещение 0,55 м, l=1,0м Ø400 S=1,43 м2 | шт | 3
378 | 751 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø400 S=0,99 м2 | шт | 5
379 | 752 | Переход Ø400/700х400 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,08 м2 | шт | 3
380 | 753 | Переход Ø400/800х600 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,29 м2 | шт | 3
381 | 754 | Врезка Ø400 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,38 м2 | шт | 6
382 | 756 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 400х700 | м | 3
383 | 757 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х600 | м | 1
384 | 758 | Переход прямоугольного сечения 500х300/500х600 l=0,4м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,98 м2 | шт | 1
385 | 759 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х400 | шт | 3
386 | 761 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | м | 1.5
387 | 762 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х300 | шт | 1
388 | 764 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1000 | м | 14
389 | 765 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 | м | 5.5
390 | 766 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 | шт | 1
391 | 767 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1000 S=2,07 м2 | шт | 4
392 | 768 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей сталимарки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х500 S=3,25 м2 | шт | 2
393 | 769 | Врезка 600х800 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 5
394 | 770 | Врезка 1000х500 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,90 м2 | шт | 2
395 | 771 | Переход прямоугольного сечения 500х600/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,60 м2 | шт | 1
396 | 773 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1000х1000 | м | 0.5
397 | 774 | Врезка 1000х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=1,20 м2 | шт | 1
398 | 776 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1240х400 | м | 3
399 | 777 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1240х500 | м | 2.5
400 | 778 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1240х500 | шт | 1
401 | 779 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 400х1250 S=2,01 м2 | шт | 1
402 | 780 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х1250 S=2,41 м2 | шт | 1
403 | 781 | Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х400 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,91 м2 | шт | 2
404 | 782 | Переход прямоугольного сечения 1000х500/1250х500 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,97 м2 | шт | 2
405 | 784 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø800 | м | 16
406 | 785 | Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø800 S=1,91 м2 | шт | 1
407 | 786 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø800 S=3,56 м2 | шт | 3
408 | 787 | Переход Ø800/500х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной =1,5 S=1,68 м2 | шт | 1
409 | 788 | Переход круглого сечения Ø800/ Ø1250 l=0,6м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 S=2,39 м2 | шт | 1
410 | 789 | Утка из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 смещение 1,6м, l=1,55м Ø800 S=5,6 м2 | шт | 1
411 | 790 | Врезка 600х800 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 3
412 | 793 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 2.4
413 | 794 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 3
414 | 795 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 50
415 | 797 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 4.5
416 | 798 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
417 | 799 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 135
418 | 800 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 4
419 | 801 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
420 | 802 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
421 | 804 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х800 | м | 11
422 | 805 | Переход прямоугольного сечения 800х800/1000х1000 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,50 м2 | шт | 2
423 | 808 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 26
424 | 809 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 9
425 | 810 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 135
426 | 811 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 25.2
427 | 812 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
428 | 813 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 2
429 | 814 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
430 | 815 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 150
431 | 817 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø160 | м | 1.5
432 | 818 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 | м | 0.5
433 | 819 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 | шт | 1
434 | 820 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3 м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,23 м2 | шт | 1
435 | 821 | Врезка Ø160 в круглый воздуховод Ø200 S=0,15 м2 | шт | 1
436 | 823 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø200 | м | 0.5
437 | 824 | Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø200 S=0,18 м2 | шт | 1
438 | 825 | Переход круглого сечения Ø160/ Ø200 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,23 м2 | шт | 1
439 | 828 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.02
440 | 829 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 2
441 | 831 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 Ø200 | м | 1.5
442 | 833 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 Ø250 | м | 0.5
443 | 834 | Заглушка круглая из оцинкованной стали δ=0,6 Ø200 | шт | 1
444 | 835 | Переход круглого сечения Ø200/ Ø250 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,6 S=0,28 м2 | шт | 1
445 | 836 | Врезка Ø200 в круглый воздуховод Ø250 S=0,19 м2 | шт | 1
446 | 838 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø250 | м | 0.5
447 | 839 | Отвод круглого воздуховода 45° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø250 S=0,26 м2 | шт | 1
448 | 840 | Переход круглого сечения Ø100/ Ø250 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,22 м2 | шт | 1
449 | 843 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.02
450 | 844 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 2
451 | 846 | Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø800 | м | 2
452 | 847 | Переход Ø800/850х850 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,09 м2 | шт | 4
453 | 848 | Переход Ø800/1000х1000 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,22 м2 | шт | 4
454 | 851 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х800 | м | 5
455 | 852 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х800 S=2,96 м2 | шт | 2
456 | 853 | Переход Ø710/800х800 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,01 м2 | шт | 2
457 | 855 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 Ø1000 | м | 8
458 | 856 | Переход Ø1000/815х460 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,5 S=1,68 м2 | шт | 2
459 | 859 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 500х500 | м | 1
460 | 860 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х600 | м | 0.5
461 | 861 | Переход прямоугольного сечения 500х500/600х600 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,89 м2 | шт | 1
462 | 862 | Переход прямоугольного сечения 500х500/600х800 l=0,4м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,23 м2 | шт | 1
463 | 864 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х700 | м | 1
464 | 865 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 | м | 18
465 | 866 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 700х1000 | м | 0.5
466 | 867 | Заглушка прямоугольная из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х800 | шт | 1
467 | 868 | Переход прямоугольного сечения 500х700/700х1000 l=0,3м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=1,23 м2 | шт | 1
468 | 869 | Врезка 500х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,72 м2 | шт | 1
469 | 870 | Врезка 700х700 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=0,84 м2 | шт | 2
470 | 871 | Врезка 700х1000 из нержавеющей стали марки AISI316 в прямоугольный воздуховод S=1,02 м2 | шт | 1
471 | 873 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1100х1200 | м | 0.5
472 | 876 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 60
473 | 877 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 1.5
474 | 878 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 65
475 | 879 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 2
476 | 880 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 2
477 | 881 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 3
478 | 882 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 120
479 | 884 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 800х800 | м | 3
480 | 885 | Переход прямоугольного сечения 800х800/1200х600 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=2,11 м2 | шт | 1
481 | 887 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1200х600 | м | 19
482 | 889 | Воздуховод класса герметичности «В» из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 1200х1000 | м | 0.5
483 | 890 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 600х1200 S=2,76 м2 | шт | 1
484 | 891 | Переход прямоугольного сечения 1200х600/1200х1000 l=0,5м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=2,49 м2 | шт | 1
485 | 893 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 80
486 | 894 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 1
487 | 895 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 60
488 | 896 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 2
489 | 897 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 2
490 | 898 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 4
491 | 899 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 170
492 | 901 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 Ø100 | м | 4.5
493 | 902 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 Ø200 | м | 1
494 | 903 | Воздуховод класса герметичности «В» из оцинкованной стали марки AISI316 ,толщиной δ=1,0 Ø125 | м | 2
495 | 904 | Переход круглого сечения Ø100/ Ø200 l=0,3м из оцинкованной стали δ=0,5 S=0,19 м2 | шт | 1
496 | 905 | Отвод круглого воздуховода 45° δ=1,0 Ø200 S=0,18 м2 | шт | 1
497 | 906 | Отвод круглого воздуховода 90° из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 Ø125 S=0,14 м2 | шт | 2
498 | 907 | Переход круглого сечения Ø125/ Ø200 l=0,3 м из нержавеющей стали марки AISI316, толщиной δ=1,0 S=0,21 м2 | шт | 1
499 | 910 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 0.08
500 | 912 | Огнезащитное покрытие, толщина 5 мм PRO-МБОР-VENT-5-1БТ | м2 | 1.5
501 | 913 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 0.5
502 | 914 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 1
503 | 915 | Покровный слой для огнезащитного покрытия BOS-PROTECTION Ф | м2 | 3.5
504 | 916 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
505 | 917 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
506 | 918 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 1
507 | 919 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 7
Раздел 4. Кондиционирование
508 | 921 О | Сплит-система с внутренним и наружным блоком MDCA-18HRN1/ MDOU-18HN1 | шт | 2
509 | 922 | Панель T-MBQ4-03E Compact | шт | 2
510 | 924 О | Модуль автоматического регулирования CCM-33-0.0 | шт | 1
511 | 926 О | Внутренний канальный блок MDHA-192HWN1. Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOV-192HN1 | компл. | 3
512 | 928 О | Согласователь работы кондиционеров CCM-43-4.1 (RS485) | шт | 1
513 | 930 О | Внутренний кассетный блок MDCF-36HRN1 . Наружный блок с низкотемпературным комплектом MDOU-36HN1-L | компл. | 2
514 | 931 | T-MBQ4-04B Cassette | шт | 2
515 | 932 О | Модуль автоматического регулирования CCM-33-0.0 | шт | 1
516 | 934 О | Клапан противопожарный нормально-открытый КПУ-1Н-О-Н-800*800-2*ф- MV220-Т-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт | 2
517 | 935 | Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками по ГОСТ 3826-82. Сетка 2-10-2 12Х18Н10Т группы 2 | м2 | 10.5
518 | 936 | Трубопроводы медные Ø6,35 мм | м | 40
519 | 937 | Трубопроводы медные Ø9,53 мм | м | 30
520 | 938 | Трубопроводы медные Ø12,7мм | м | 40
521 | 939 | Трубопроводы медные Ø15,88мм | м | 60
522 | 940 | Трубопроводы медные Ø19 мм | м | 30
523 | 941 | Трубопроводы медные Ø34,9 мм | м | 60
524 | 942 | Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 6,35 мм | м | 40
525 | 943 | Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 12,7 мм | м | 40
526 | 944 | Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 9,53 мм | м | 30
527 | 945 | Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм на трубу Ø 15,88 мм | м | 60
528 | 946 | Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø19 | м | 30
529 | 947 | Трубки Energomax® 2 м толщиной 9 мм на трубу Ø 34,9 мм | м | 60
530 | 948 | Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции ( 50 м.) | шт | 5
531 | 951 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 334х187 | м | 6
532 | 953 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 800х800 | м | 17
533 | 954 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 1000х500 | м | 5
534 | 955 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 1000х600 | м | 11
535 | 956 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7 1000х500 | шт | 2
536 | 957 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7 1000х600 | шт | 2
537 | 958 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° из оцинкованной стали,толщиной δ=1,0 1000х600 S=3,46 м2 | шт | 1
538 | 959 | Переход прямоугольного сечения 800х800/1250х1250 l=0,5м из оцинкованной стали, толщиной δ=0,7 S=2,66 м2 | шт | 6
539 | 960 | Врезка 800х800 из оцинкованной стали в прямоугольный воздуховод S=0,93 м2 | шт | 6
540 | 962 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=1,0 1500х500 | м | 3.5
541 | 963 | Заглушка прямоугольная из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 1500х500 | шт | 2
542 | 964 | Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х500 l=0,5м из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 S=2,16 м2 | шт | 2
543 | 965 | Переход прямоугольного сечения 1500х500/1000х600 l=0,7м из оцинкованной стали, толщиной δ=1,0 S=2,93 м2 | шт | 2
544 | 968 | Теплоизоляционное покрытие, толщина 40 мм PRO-VENT-40-1НФ кашированный | м3 | 5.2
545 | 969 | Материал для заделки отверстий и огнезащиты креплений, 13 мм PRO-МБОР-VENT | м2 | 2
546 | 970 | Состав термостойкий клеящий "ПЛАЗАС", толщиной 0,5 мм | кг | 4
547 | 971 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА EI240 | шт | 1
548 | 972 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ | кг | 1
549 | 973 | Скотч алюминиевый 50мм BOS-Master | шт | 6
550 | 974 | Лента стальная монтажная BOS-SOLID | м | 300