## Лист1
Наименование |  | Производитель | Световой поток конкурента | Производитель | Ед. изм | Кол-во | Комментарий | Артикул | Наименование | Мощность | ЦТ | Св. поток | Единицы измерения | Кол-во | Цена базовая | Сумма | Цена со скидкой | цена со скидкой
2. Осветительное электрооборудование
Светильник LED, 36 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | RC091V36S/840 | 911401868881 | 3600 лм | PHILIPS | шт. | 65 |  | LD936511243 | Светодиодный светильник VARTON панель 595х595х10 мм 34 Вт 4000 K без драйвера | 34W | 4000K | 3400 лм | шт | 65 | 7140.75 | 464148.75 | 3713.19 | 241357.35
[6 empty] | 65 |  | LD102-000-0-043 | Драйвер для светодиодного светильника "ВАРТОН" панель 34W | 34W |  | - | шт | 65 | 1997.71 | 129851.15 | 1038.8092 | 67522.598
Светильник LED, 40 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | RC091V36S/840 ELB3 | 911401868881 | 3600 лм | PHILIPS | шт. | 15 | у Вартон 1 час в аварийном режиме | LD936511243EM | Светодиодный светильник VARTON панель 595х595х10 мм 34 Вт 4000 K с режимом аварийного освещения (драйвер в комплекте) | 34W | 4000K | 3200 лм | шт | 15 | 16984.61 | 254769.15 | 8831.9972 | 132479.958
Светильник LED, 155 Вт, 4000 К, IP66, подвесной | BY689200/NW | 911401553361 | 20000 лм | PHILIPS | шт. | 49 | у PHILIPS Оптический материал Поликарбонат, у Вартон с закал стеклом. Или ПММА (полиметилметакрилат): V1-I0-7M603-04L06-6512540 (Светодиодный светильник VARTON промышленный Olymp 2.0 125 Вт 4000 K IP65 90 градусов MAXI) 20050 лм = 47630,33 руб. | V1-I0-7R2GL-30L06-6515040 | Светодиодный светильник VARTON промышленный R2 GL 150 Вт 4000К 90° | 150W | 4000K | 21150 лм | шт | 49 | 35004.69 | 1715229.81 | 18202.4388 | 891919.5012
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401631905 | 1100 лм | PHILIPS | шт. | 16 | нет точного аналога, Отделка отражателя Глянцевый отражатель Распространение светового луча светильника 60° | V1-RF-00111-10000-6501040 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 Pro 100 мм 10 Вт 4000 K круглый встраиваемый 120x49 мм IP65/40 RAL9003 белый муар с рассеивателем опал | 10W | 4000K | 1000 лм | шт | 0.43 | 4945.05 | 79120.8 | 2571.426 | 41142.816
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP54, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401633505 | 1100 лм | PHILIPS | шт. | 15 | нет точного аналога, Отделка отражателя Глянцевый отражатель Распространение светового луча светильника 60° | V1-RF-00111-10000-6501040 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 Pro 100 мм 10 Вт 4000 K круглый встраиваемый 120x49 мм IP65/40 RAL9003 белый муар с рассеивателем опал | 10W | 4000K | 1000 лм | шт | 0.43 | 4945.05 | 74175.75 | 2571.426 | 38571.39
Светильник LED, 14,5 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | DN140B10S/840 ELB3 | 911401639505 | 1100 лм | PHILIPS | шт. | 21 | у PHILIPS Ширина установки 155 мм, Монтажный диаметр 150 мм, Материал корпуса Алюминий, Встраиваемая длина 155 мм. У Вартон Наруж. диаметр, мм 120 Диаметр монтажный (встраив.), мм 100 | V1-RF-00111-10A00-6501340 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 Pro 100 мм 13 Вт 4000 К круглый встраиваемый 120х49 мм IP65/40 RAL9003 белый муар с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия | 13W | 4000K | 1200 лм | шт | 21 | 12791.2 | 268615.2 | 6651.424 | 139679.904
Светильник LED, 58 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C80S/840 | 910505100077 | 8 000 лм | PHILIPS | шт. | 36 |  | V1-I1-70313-03G02-6706040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 2,0 м 60 Вт 4000 K рассеиватель опал поликарбонат | 60W | 4000K | 7790 лм | шт | 36 | 13867.16 | 499217.76 | 7210.9232 | 259593.2352
Светильник LED, 66 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C80S/840 ELB3 | 910505100080 | 8 000 лм | PHILIPS | шт. | 10 | у Вартон 1 час в аварийном режиме | V1-I1-70313-03A02-6706040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 2,0 м 60 Вт 4000 K рассеиватель опал поликарбонат аварийный автономный постоянного действия | 60W | 4000K | 7790 лм | шт | 10 | 21713.32 | 217133.2 | 11290.9264 | 112909.264
Светильник LED, 30 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C40S/840 | 910505100053 | 4 000 лм | PHILIPS | шт. | 59 |  | V1-I1-70311-03D02-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 К рассеиватель опал поликарбонат DALI | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 59 | 10010.11 | 590596.49 | 5205.2572 | 307110.1748
Светильник LED, 35 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C40S/840 ELB3 | 910505100057 | 4 000 лм | PHILIPS | шт. | 37 |  | V1-I1-70311-03DA2-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 К рассеиватель опал поликарбонат DALI EM | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 37 | 18437.61 | 682191.57 | 9587.5572 | 354739.6164
Светильник LED, 13,5 Вт, 4000 К, IP65, накладной | WL140V12S/840 | 910505101535 | 1 250 лм | PHILIPS | шт. | 32 | у PHILIPS Светоотдача аварийного освещения 350 лм, Центральное аварийное освещение Да | V1-U1-00821-21DA0-6501540 | Светодиодный светильник VARTON NERO FLEX 15 Вт 4000 K 298х77 мм IP65 белый DALI аварийный автономный постоянного действия | 15W | 4000K | 1700 лм | шт | 32 | 19284.95 | 617118.4 | 10028.174 | 320901.568
Светильник LED, 32 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT068 NW | 911401828481 | 3600 лм | PHILIPS | шт. | 3 |  | V1-I1-70311-03G02-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 K рассеиватель опал поликарбонат | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 3 | 7884.42 | 23653.26 | 4099.8984 | 12299.6952
Светильник LED, 22 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C27S/840 | 910505100044 | 2700 лм | PHILIPS | шт. | 9 |  | V1-I1-70311-03D02-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 К рассеиватель опал поликарбонат DALI | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 9 | 10010.11 | 90090.99 | 5205.2572 | 46847.3148
Светильник LED, 27 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C27S/840 ELB3 | 910505100045 | 2700 лм | PHILIPS | шт. | 3 | у Вартон больше по мощности и световому потоку и габаритам корпуса, чем у PHILIPS. у Вартон 1 час в аварийном режиме | V1-I1-70311-03DA2-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 К рассеиватель опал поликарбонат DALI EM | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 3 | 18437.61 | 55312.83 | 9587.5572 | 28762.6716
Светильник LED, 31 Вт, 4000 К, IP40, накладной | BN126C41S/840 | 911401897380 | 4 100 лм | PHILIPS | шт. | 3 |  | V1-I1-70311-03G02-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 K рассеиватель опал поликарбонат | 30W | 4000K | 3890 лм | шт | 3 | 7884.42 | 23653.26 | 4099.8984 | 12299.6952
Светильник LED, 34 Вт, 4000 К, IP40, накладной, с АКБ на 3 час | BN126C41S/840 ELB3 | 910505100628 |  | PHILIPS | шт. | 3 | не нашла характеристики | V1-I1-70311-03A02-6703040 | Светодиодный светильник VARTON Stix 1,0 м 30 Вт 4000 К рассеиватель опал поликарбонат аварийный автономный постоянного действия | 30W | 4000K | 3890 лм |  | 3 | 15730.58 | 47191.74 | 8179.9016 | 24539.7048
Световые указатели направления движения, 5 Вт, IP40, подвесной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MIZAR 4023-5 LED SP | 4502003290 |  | Световые технологии | шт. | 9 |  | V1-EM-70432-30A01-4000365 | Световой указатель "ВАРТОН" Flip-подвесной серии Advanced 3W IP40 3ч | 3W | 6000K | - | шт | 9 | 9459.52 | 85135.68 | 4918.9504 | 44270.5536
Световые оповещатели "ВЫХОД", 4 Вт, IP65, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | URAN 6523-4 LED | 4501006440 | 200 лм | Световые технологии | шт. | 1 |  | V1-R0-70355-21A01-2000165 | Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Middle серии Advanced 5.5W IP65 3ч | 6W | 6500K | 400 лм | шт | 1 | 6690.88 | 6690.88 | 3479.2576 | 3479.2576
[6 empty] | 1 |  | V5-EM02-60.002.003 | пиктограмма "ВЫХОД" 310х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Basic IP65 |  |  | - | шт | 1 | 166.12 | 166.12 | 86.3824 | 86.3824
Световые оповещатели "Пожарный кран", 4 Вт, IP22, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MARS 2223-4 LED | 4501006420 | 150 лм | Световые технологии | шт. | 3 |  | V1-R0-70355-21A01-2000165 | Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" Middle серии Advanced 5.5W IP65 3ч | 6W | 6500K | 400 лм | шт | 3 | 6690.88 | 20072.64 | 3479.2576 | 10437.7728
[6 empty] | 3 |  | V5-EM02-60.002.041 | пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 310х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Basic IP65 |  |  | - | шт | 3 | 166.12 | 498.36 | 86.3824 | 259.1472
13. Оборудование по фасадному освещению | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCP386 60LED | 911401780562 | 960 лм | PHILIPS | шт. | 288 | у PHILIPS Общая длина 1 000 мм | V1-G1-72336-20N00-6601230 | Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 600 мм 12 Вт 3000 К с матовым рассеивателем DC24V RAL7045 серый муар | 12W | 3000K | 1020 лм | шт | 288 | 25157.37 | 7245322.56 | 13081.8324 | 3767567.7312
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 60LED | 911401779132 | 725 лм | PHILIPS | шт. | 56 | у PHILIPS Общая длина 1 000 мм | V1-G1-72336-20N00-6601230 | Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 600 мм 12 Вт 3000 К с матовым рассеивателем DC24V RAL7045 серый муар | 12W | 3000K | 1020 лм | шт | 56 | 25157.37 | 1408812.72 | 13081.8324 | 732582.6144
Светильник LED, 4 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 18LED | 911401779312 | 205 лм | PHILIPS | шт. | 7 | у PHILIPS Общая длина 300 мм | V1-G1-72333-20N00-6600630 | Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 300 мм 6 Вт 3000 К с матовым рассеивателем DC24V RAL7045 серый муар | 6W | 3000K | 510 лм | шт | 7 | 17610.16 | 123271.12 | 9157.2832 | 64100.9824
Драйвер ~220/24 В, 300 Вт, IP67 |  | 929001485680 |  | PHILIPS | шт. | 4 | у Вартон нет с IP67 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0
Драйвер ~220/24 В, 150 Вт, IP67 |  | 929001485580 |  | PHILIPS | шт. | 40 | у Вартон нет с IP67 | [6 empty] | 40 |  | 0 | 0 | 0
Y образный соединитель | ZXP399 Y | 911401742372 |  | PHILIPS | шт. | 12 | [7 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0
Гнездовой соединитель | ZXP399 | 911401742402 |  | PHILIPS | шт. | 32 | [7 empty] | 32 |  | 0 | 0 | 0
Кабель подключения светильника к драйверу | ZXP399 Lead 2P DC | 911401742382 |  | PHILIPS | шт. | 44 | [7 empty] | 44 |  | 0 | 0 | 0
Заглушка (20 pcs) | ZXP399 endcap female connector | 911401742412 |  | PHILIPS | шт. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
Монтажный комплект (расходные материалы и т.п.) |  |  |  |  | компл. | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 14722040.19 |  | 7655460.8988