## Лист1
2. Осветительное электрооборудование
Светильник LED, 36 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | RC091V36S/840 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 65 | FS-RO-R-D-040-40-48-104-OPL-DYM
Светильник LED, 40 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | RC091V36S/840 ELB3 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 15 | FS-RO-R-D-040-40-48-104-OPL-А3-DYM
Светильник LED, 155 Вт, 4000 К, IP66, подвесной | BY689200/NW | 911401553361 | PHILIPS | шт. | 49 | Светильник WOLTA PRO ТАЙФУН ДСП06-150-002-5К Д120 150Вт 5000К IP65 Прозрачный 28500лм 299х161мм
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401631905 | PHILIPS | шт. | 16 | Светильник WOLTA PRO ДАУНЛАЙТ ДВО06-10-001-5К 10Вт 5000К IP54 Матовый 800лм 138х30мм
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP54, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401633505 | PHILIPS | шт. | 15 | Светильник WOLTA PRO ДАУНЛАЙТ ДВО06-10-001-5К 10Вт 5000К IP54 Матовый 800лм 138х30мм
Светильник LED, 14,5 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | DN140B10S/840 ELB3 | 911401639505 | PHILIPS | шт. | 21 | Светильник WOLTA PRO ДАУНЛАЙТ ДВО06-10-051-4К с БАП ЕМ3 10Вт 4000К IP54 Матовый 800лм 138х80мм
Светильник LED, 58 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C80S/840 | 910505100077 | PHILIPS | шт. | 36 | FS-MAN-E-D-062-65-48-201-OPL-DYM
Светильник LED, 66 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C80S/840 ELB3 | 910505100080 | PHILIPS | шт. | 10 | FS-MAN-E-D-062-65-48-201-OPL-А3-DYM
Светильник LED, 30 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C40S/840 | 910505100053 | PHILIPS | шт. | 59 | FS-MAN-S-D-035-65-48-201-OPL-DYM
Светильник LED, 35 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C40S/840 ELB3 | 910505100057 | PHILIPS | шт. | 37 | FS-MAN-S-D-035-65-48-201-OPL-А3-DYM
Светильник LED, 13,5 Вт, 4000 К, IP65, накладной | WL140V12S/840 | 910505101535 | PHILIPS | шт. | 32 | Светодиодный светильник WOLTA LCL04-12W-R01-4K 12Вт 4000К IP65 1140лм круг 155x53мм
Светильник LED, 32 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT068 NW | 911401828481 | PHILIPS | шт. | 3 | Светодиодный светильник WOLTA WPL36-4K120-01 36Вт 4000К IP65 4680 Лм матовый соединяемый в линию 1270x58x28мм
Светильник LED, 22 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C27S/840 | 910505100044 | PHILIPS | шт. | 9 | FS-MAN-S-D-025-65-48-201-OPL-DYM
Светильник LED, 27 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C27S/840 ELB3 | 910505100045 | PHILIPS | шт. | 3 | FS-MAN-S-D-025-65-48-201-OPL-А3-DYM
Светильник LED, 31 Вт, 4000 К, IP40, накладной | BN126C41S/840 | 911401897380 | PHILIPS | шт. | 3 | FS-MAN-S-D-035-65-48-201-OPL-DYM
Светильник LED, 34 Вт, 4000 К, IP40, накладной, с АКБ на 3 час | BN126C41S/840 ELB3 | 910505100628 | PHILIPS | шт. | 3 | FS-MAN-S-D-035-65-48-201-OPL-А3-DYM
Световые указатели направления движения, 5 Вт, IP40, подвесной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MIZAR 4023-5 LED SP | 4502003290 | Световые технологии | шт. | 9
Световые оповещатели "ВЫХОД", 4 Вт, IP65, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | URAN 6523-4 LED | 4501006440 | Световые технологии | шт. | 1
Световые оповещатели "Пожарный кран", 4 Вт, IP22, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MARS 2223-4 LED | 4501006420 | Световые технологии | шт. | 3
13. Оборудование по фасадному освещению
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCP386 60LED | 911401780562 | PHILIPS | шт. | 288 | Светильник светодиодный SVT-ARH-Direct-900-15W-120-3000K-LV-24V DC~2 200 лм, 15 Вт, 906x63x68, 36 мес
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 60LED | 911401779132 | PHILIPS | шт. | 56 | Светильник светодиодный SVT-ARH-Direct-900-15W-120-M-3000K-LV-24V DC~2 000 лм, 15 Вт, 906x63x68, 36 мес.
Светильник LED, 4 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 18LED | 911401779312 | PHILIPS | шт. | 7 | Светильник светодиодный SVT-ARH-Direct-300-5W-120-M-3000K-LV-24V DC~670 лм, 5 Вт, 306x63x68, 36 мес.
Драйвер ~220/24 В, 300 Вт, IP67 |  | 929001485680 | PHILIPS | шт. | 4
Драйвер ~220/24 В, 150 Вт, IP67 |  | 929001485580 | PHILIPS | шт. | 40
Y образный соединитель | ZXP399 Y | 911401742372 | PHILIPS | шт. | 12
Гнездовой соединитель | ZXP399 | 911401742402 | PHILIPS | шт. | 32
Кабель подключения светильника к драйверу | ZXP399 Lead 2P DC | 911401742382 | PHILIPS | шт. | 44
Заглушка (20 pcs) | ZXP399 endcap female connector | 911401742412 | PHILIPS | шт. | 1
Монтажный комплект (расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1