## Лист1
2. Осветительное электрооборудование
Светильник LED, 36 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | RC091V36S/840 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 65
Светильник LED, 40 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | RC091V36S/840 ELB3 | 911401868881 | PHILIPS | шт. | 15
Светильник LED, 155 Вт, 4000 К, IP66, подвесной | BY689200/NW | 911401553361 | PHILIPS | шт. | 49
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401631905 | PHILIPS | шт. | 16
Светильник LED, 10 Вт, 4000 К, IP54, встраиваемый | DN140B10S/840 | 911401633505 | PHILIPS | шт. | 15
Светильник LED, 14,5 Вт, 4000 К, IP20, встраиваемый, с АКБ на 3 часа | DN140B10S/840 ELB3 | 911401639505 | PHILIPS | шт. | 21
Светильник LED, 58 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C80S/840 | 910505100077 | PHILIPS | шт. | 36
Светильник LED, 66 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C80S/840 ELB3 | 910505100080 | PHILIPS | шт. | 10
Светильник LED, 30 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C40S/840 | 910505100053 | PHILIPS | шт. | 59
Светильник LED, 35 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C40S/840 ELB3 | 910505100057 | PHILIPS | шт. | 37
Светильник LED, 13,5 Вт, 4000 К, IP65, накладной | WL140V12S/840 | 910505101535 | PHILIPS | шт. | 32
Светильник LED, 32 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT068 NW | 911401828481 | PHILIPS | шт. | 3
Светильник LED, 22 Вт, 4000 К, IP66, накладной | WT120C27S/840 | 910505100044 | PHILIPS | шт. | 9
Светильник LED, 27 Вт, 4000 К, IP66, накладной, с АКБ на 3 часа | WT120C27S/840 ELB3 | 910505100045 | PHILIPS | шт. | 3
Светильник LED, 31 Вт, 4000 К, IP40, накладной | BN126C41S/840 | 911401897380 | PHILIPS | шт. | 3
Светильник LED, 34 Вт, 4000 К, IP40, накладной, с АКБ на 3 час | BN126C41S/840 ELB3 | 910505100628 | PHILIPS | шт. | 3
Световые указатели направления движения, 5 Вт, IP40, подвесной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MIZAR 4023-5 LED SP | 4502003290 | Световые технологии | шт. | 9
Световые оповещатели "ВЫХОД", 4 Вт, IP65, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | URAN 6523-4 LED | 4501006440 | Световые технологии | шт. | 1
Световые оповещатели "Пожарный кран", 4 Вт, IP22, накладной, с АКБ на 3 часа, в комплекте к пиктограммой | MARS 2223-4 LED | 4501006420 | Световые технологии | шт. | 3
13. Оборудование по фасадному освещению
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCP386 60LED | 911401780562 | PHILIPS | шт. | 288
Светильник LED, 15 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 60LED | 911401779132 | PHILIPS | шт. | 56
Светильник LED, 4 Вт, 24 В, 3000 К, IP66, накладной | BCS341 18LED | 911401779312 | PHILIPS | шт. | 7
Драйвер ~220/24 В, 300 Вт, IP67 |  | 929001485680 | PHILIPS | шт. | 4
Драйвер ~220/24 В, 150 Вт, IP67 |  | 929001485580 | PHILIPS | шт. | 40
Y образный соединитель | ZXP399 Y | 911401742372 | PHILIPS | шт. | 12
Гнездовой соединитель | ZXP399 | 911401742402 | PHILIPS | шт. | 32
Кабель подключения светильника к драйверу | ZXP399 Lead 2P DC | 911401742382 | PHILIPS | шт. | 44
Заглушка (20 pcs) | ZXP399 endcap female connector | 911401742412 | PHILIPS | шт. | 1
Монтажный комплект (расходные материалы и т.п.) |  |  |  | компл. | 1