## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Ед. измерения | Коли- чество | Масса 1 ед., кг | Примечание
Пожарный проезд вдоль 8 пути
| 1 Асфальтобетон плотный типа Б марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 245.31
| 2 Асфальтобетон пористый крупнозернистый марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 334.99
| 3 Битумная эмульсия ЭБДК Б | ГОСТ Р 58952.1-2020 |  | т | 1.66
| 4 Георешётка Армостаб-Грунт Д 100/100 | СТО 72422563-010-2011 |  | м2 | 5301.26 |  | с учетом нахлеста 10%
| 5 Щебень фракции 40-70 мм, с заклинкой фракционным мелким щебнем | ГОСТ 8267-93, не менее М800 |  | м3 | 1251.77 |  | Купл. =1,27
| 6 Песок средней крупности | ГОСТ 8736-2014 |  | м3 | 157.27 |  | Купл. =1,18
| 7 Бортовой камень БР100.30.15 | ГОСТ Р 71832-2024 |  | п.м. | 858,80 |  | 5,9 м³ на 100 м бортового камня
| 8 Местный грунт |  |  | м3 | 151,00
Пожарный проезд вдоль 9 пути
| 9 Асфальтобетон плотный типа Б марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 78.71
| 10 Асфальтобетон пористый крупнозернистый марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 107.48
| 11 Битумная эмульсия ЭБДК Б | ГОСТ Р 58952.1-2020 |  | т | 0.54
| 12 Георешётка Армостаб-Грунт Д 100/100 | СТО 72422563-010-2011 |  | м2 | 1669,70 |  | с учетом нахлеста 10%
| 13 Щебень фракции 40-70 мм, с заклинкой фракционным мелким щебнем | ГОСТ 8267-93 не менее М800 |  | м3 | 330.35 |  | Купл. =1,27
| 14 Бортовой камень БР100.30.15 | ГОСТ Р 71832-2024 |  | п.м. | 305,00 |  | 5,9 м³ на 100 м бортового камня
Пожарный проезд
| 15 Асфальтобетон плотный типа Б марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 69
| 16 Асфальтобетон пористый крупнозернистый марка II на БНД 90/130 | ГОСТ 9128-2013 |  | т | 94.22
| 17 Битумная эмульсия ЭБДК Б | ГОСТ Р 58952.1-2020 |  | т | 0.46
| 18 Щебень фракции 40-70 мм, с заклинкой фракционным мелким щебнем | ГОСТ 8267-93 не менее М800 |  | м3 | 284.96 |  | Купл. =1,27
| 19 Георешётка Армостаб-Грунт Д 100/100 | СТО 72422563-010-2011 |  | м2 | 1339.89 |  | с учетом нахлеста 10%
| 20 Песок средней крупности | ГОСТ 8736-2014 |  | м3 | 19.92 |  | Купл. =1,18