## н 1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель | Поставщик | ИНН Поставщика
2 О | ГРЩ. Главный распределительный щит с ПЭСПЗ. | компл. | 1 | 5581528.8 | 5581528.8
4 О | ЩАО1. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 344497.92 | 344497.92
5 О | ЩАО2. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 314685.6 | 314685.6
6 О | ЩО1. Щит освещения | компл. | 1 | 311373.12 | 311373.12
7 О | ЩО2. Щит освещения | компл. | 1 | 364372.8 | 364372.8
9 О | ЩР. Щит распределительный | компл. | 1 | 302539.428 | 302539.428
10 О | ЩК. Щит кондиционирования | компл. | 1 | 690652.08 | 690652.08
11 О | ЩВ. Щит вентиляции | компл. | 1 | 493559.52 | 493559.52
12 О | ЩЭТ. Щит электротеплоснабжения | компл. | 1 | 329591.76 | 329591.76
13 О | ЩУКСО. Щит управления кабельной системой обогрева | компл. | 1 | 728745.6 | 728745.6
14 О | УКРМ. Компенсатор реактивной мощности на 50 квар, с возможностью ступенчатого регулирования | компл. | 1 | 70020.636 | 70020.636 | Systeme Electric | АО «Электромаш» | 7103041227
16 О | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА, 220 В с батарейным блоком BPSMLTI-36V, время автономной работы 15 мин. | компл. | 4 | 36856.284 | 147425.136 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
18 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 51 | 47799.0616 | 2437752.1429 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
19 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 19 | 74313.5732 | 1411957.8899 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
20 | Светодиодный светильник, 36 Вт, 4000 K, IP40, встраиваемый | шт | 14 | 8913.8665 | 124794.131 | Faros | Faros | 6382076916
21 | Светодиодный светильник, 36 Вт, источник бесперебойного питания на 1 час, 4000 K, IP40, встраиваемый | шт | 4 | 15801.8216 | 63207.2864 | Faros | Faros | 6382076916
22 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 52 | 109897.0395 | 5714646.0529 | ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | 7806155468
23 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 99 | 244215.477 | 24177332.2203 | ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | ДАМС (ГОРЭЛЕХ) | 7806155468
24 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 135 | 66343.6309 | 8956390.1668 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
25 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания на 1 час, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 30 | 129758.9846 | 3892769.5387 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
26 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 1.6 | 32426.7932 | 51882.8691 | Любой
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)-1 | м | 61.2 | 11519.6771 | 705004.2377 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
37 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 204 | 5791.9992 | 1181567.841 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
38 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | м | 1122 | 4173.8371 | 4683045.2168 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
39 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 255 | 3471.1898 | 885153.4078 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
40 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 408 | 2699.5533 | 1101417.7437 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
41 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 2652 | 2155.1668 | 5715502.2438 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
42 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 1989 | 1458.2974 | 2900553.4833 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
43 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 867 | 939.7352 | 814750.3829 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
44 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)-1 | м | 61.2 | 588.2862 | 36003.114 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
45 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 51 | 1563.2047 | 79723.4384 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
46 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 1071 | 1061.5978 | 1136971.2138 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
47 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 1326 | 686.1706 | 909862.2722 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
48 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 2754 | 437.1572 | 1203930.7999 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
49 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE)-1 | м | 51 | 8501.6296 | 433583.1082 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
50 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 357 | 2853.8811 | 1018835.5472 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
51 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 173.4 | 2526.9074 | 438165.7406 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
52 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1 | м | 1224 | 1798.3091 | 2201130.2885 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
53 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 265.2 | 1305.2021 | 346139.5863 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
54 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 459 | 1221.8256 | 560817.9578 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
55 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 1785 | 889.4394 | 1587649.4085 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
56 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 2448 | 582.8762 | 1426880.8948 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
57 | Кабель экранированный сечением 5х1,5 | м | 51 | 664.1704 | 33872.6927 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
59 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х120 | м | 61.2 | 1764.1309 | 107964.8085 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
60 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х35 | м | 51 | 509.3316 | 25975.912 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
61 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х25 | м | 255 | 366.4472 | 93444.041 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
62 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х6 | м | 206 | 91.124 | 18771.5542 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
64 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 100 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 3 | 17951.252 | 53853.756 | KEAZ | "М-ИНВЕСТ" | 7 7 4 3 5 5 3 1 6 7
65 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 3 | 13376.816 | 40130.448 | KEAZ | "М-ИНВЕСТ" | 7 7 4 3 5 5 3 1 6 7
66 О | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 25 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 8 | 3660.105 | 29280.84 | KEAZ | "М-ИНВЕСТ" | 7 7 4 3 5 5 3 1 6 7
68 О | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 | шт | 7 | 12142.464 | 84997.248 | ЯТП-0,25 230/36-2 УХЛ2 IP54 | АО «Электромаш» | 7103041227
70 О | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 26 | 18504.6314 | 481120.416 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
71 О | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 32 | 18725.4772 | 599215.272 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
73 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 69 | 17651.119 | 1217927.208 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
75 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля, 10 А, 220 В, белый | шт | 14 | 363.8606 | 5094.0484 | Avanti DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
76 | Переключатель на два направления на 2 модуля, 16 А, 220 В, белый | шт | 15 | 525.1113 | 7876.6688 | Avanti DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
77 | Рамка на 2 модуля для монтажа в стену, белая, IP55 | шт | 29 | 1227.2201 | 35589.3841 | Avanti DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
78 | Подрозеточная коробка для установки выключателей | шт | 44 | 28.8945 | 1271.3573 | Avanti DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
80 | Розетка с заземляющим контактом 2К+З, скрытой установки, 16 А, 230 В, белая, с коробкой для монтажа, IP55 | шт | 15 | 367.5683 | 5513.5245 | Avanti DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
82 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа | шт | 4 | 27764.7907 | 111059.1628 | Systeme Electric | АО «Электромаш» | 7103041227
84 О | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 15 | 47936.8592 | 719052.888 | Variabox | АО «ТД Электротехмонтаж» | 7842224734
86 О | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 9 | 25233.0773 | 227097.696 | Variabox | АО «ТД Электротехмонтаж» | 7842224734
88 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2 | шт | 15 | 57214.8121 | 858222.1822 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
89 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм2 | шт | 310 | 31497.7037 | 9764288.1495 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
91 | Розетка 2К+З, 220 В, 16 А, IP55, накладного монтажа | шт | 2 | 3129.5501 | 6259.1001 | Legrand | АО «ТД Электротехмонтаж» | 7842224734
93 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 2431.2299 | 150250.0076 |  | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
95 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 721 | 1611.0255 | 1161549.3511 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
96 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 2369 | 2914.7507 | 6905044.4398 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
98 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 195 | 895.9579 | 174711.7834 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
99 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм | шт | 1460 | 52.6313 | 76841.6952 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
100 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 4600 | 36.399 | 167435.5974 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
101 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием, (по 100 шт.) | шт | 7000 | 19.3062 | 135143.1228 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
102 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 8484 | 20.5359 | 174226.2255 |  | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
103 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 3636 | 37.014 | 134582.8637 |  | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
104 | Струбцина М6, нерж. | шт | 1000 | 870.9947 | 870994.6539 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
105 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж. | шт | 1000 | 3824.8489 | 3824848.8928 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
106 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, нерж. | шт | 1000 | 283.3216 | 283321.6081 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
107 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 2000 | 14.3872 | 28774.3346 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
108 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 250 | 895.9549 | 223988.7292 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
111 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1545 | 4434.9018 | 6851923.2544 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
112 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 2266 | 2914.7505 | 6604824.5542 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
114 | Труба стальная ø50 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 51.5 | 1781.5878 | 91751.7711 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
116 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 61.8 | 1177.0742 | 72743.1842 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
117 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 43 мм | шт | 3060 | 52.6312 | 161051.5164 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
118 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 27 мм | шт | 4400 | 36.3989 | 160155.1018 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
119 | Металличесикй анкер с болтом М6х55 | шт | 10444 | 20.5359 | 214477.2529 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
120 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 4476 | 37.0139 | 165674.3725 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
121 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием, (по 100 шт.) | шт | 20000 | 19.3062 | 386124.8498 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
122 | Струбцина М6 | шт | 1000 | 870.9947 | 870994.6539 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
123 | Шпилька резьбовая, М6, L=2 м, нерж. | шт | 1000 | 3824.8489 | 3824848.8928 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
124 | Хомут стальной с приварной гайкой М6 | шт | 1000 | 283.3216 | 283321.6081 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
125 | Гайка шестигранная М6 | шт | 2000 | 1.3525 | 2705.046 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
130 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 3230 | 437.1573 | 1412018.2255 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
133 | Сталь угловая 5х50х50 мм | шт | 70 | 1831.6369 | 128214.5848 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
134 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 4256 | 595.9113 | 2536198.2923 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
135 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 5 | 4787.7735 | 23938.8673 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
137 | Главная заземляющая шина с изоляторами 700х80х8 мм, медь, в комплекте с крепление на стену | шт | 1 | 7908.2732 | 7908.2732 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
138 | Шина уравнивания потенциалов | шт | 1 | 16440.0142 | 16440.0142 | OBO Bettermann | АО «Электромаш» | 7103041227
142 | Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл | шт | 5 | 10012.8363 | 50064.1817 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
143 | Противопожарный акриловый герметик, 310 мл | шт | 5 | 2233.2791 | 11166.3955 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
144 | Огнезащитная краска (покрытие), 6 кг | шт | 1 | 27232.9037 | 27232.9037 |  | АО «Электромаш» | 7103041227
146 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 2652 | 283.3223 | 751370.7091 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
147 | Саморегулирующийся греющий кабель 26 Вт/м | м | 56.1 | 1823.7678 | 102313.374 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
148 | Электронный термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, в комплекте с датчиком температуры | шт | 1 | 12068.5564 | 12068.5564 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
149 | Соединительная коробка ЭА-КС4-3ф, кабельные вводы из нерж. стали | шт | 20 | 41197.7936 | 823955.8715 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
150 | Комплекты монтажные КСТ-МК-3СВК ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 40 | 209.5585 | 8382.3386 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
151 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 22 | 830.2675 | 18265.8844 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
153 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зашимами и коушами | м | 336.6 | 15.2491 | 5132.8356 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
154 | Зажим для троса 3 мм | шт | 30 | 5.028 | 150.839 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
155 | Коуш для троса 3 мм | шт | 30 | 10.8221 | 324.663 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
156 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 600 | 33.6946 | 20216.7354 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
157 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 120 | 43.2884 | 5194.6078 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
158 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | м | 900 | 313.8185 | 282436.686 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
159 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10(уп-50 шт) | шт | 1800 | 124.5683 | 224222.8887 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
160 | Набор для прохода через теплоизоляцию | шт | 1 | 1504.0803 | 1504.0803 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
161 | Самоклеящаяся крепежная лента | м | 60 | 13.1685 | 790.109 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
140876112.2638

## н 2.1.3-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель | Поставщик | ИНН Поставщика
2 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 222 | 66343.6245 | 14728284.6474 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
3 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 0.74 | 32427.4726 | 23996.3297 | Любой
11 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х16 | м | 1509.6 | 3471.1888 | 5240106.5654 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
12 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х10 | м | 1157.7 | 2699.5538 | 3125273.4224 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
13 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х6 | м | 1366.8 | 2155.1665 | 2945681.6383 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
14 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х4 | м | 107.1 | 1458.2914 | 156183.0082 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
15 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:5х2,5 | м | 173.4 | 939.7385 | 162950.6512 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
16 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением:3х2,5 | м | 683.4 | 686.1717 | 468929.7134 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
17 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 3х1,5 | м | 1524.9 | 437.157 | 666620.7407 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
18 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 5х6 | м | 867 | 2526.9041 | 2190825.8301 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
19 | Кабель силовой огнестойкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, на напряжение 1,0 кВ, сечением: 3х1,5 | м | 1213.8 | 582.8763 | 707495.236 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
21 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х25 | м | 30.6 | 366.4641 | 11213.8021 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
22 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х6 | м | 51.5 | 91.131 | 4693.2477 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
23 | Кабель экранированный сечением 5х1,5 | м | 102 | 664.1564 | 67743.9488 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
25 О | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 36 | 17651.11 | 635439.96 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
27 | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 18 | 27905.055 | 502290.9901 | Variabox 890921
29 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х16 мм2 | шт | 148 | 43528.9317 | 6442281.8866 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
34 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 2200 | 437.1575 | 961746.5779 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
38 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 2500 | 595.9112 | 1489777.8838 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
39 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 20 | 4787.8453 | 95756.9056 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
40 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт | 2500 | 37.0139 | 92534.6973 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
46 | Греющий кабель саморегулирующийся, ТНБВ.681817.023ТУ, 30 Вт/м | м | 2149.14 | 283.3225 | 608899.6842 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
47 | Комплекты монтажные КСТ-МК-СС(н) ТНБВ.681817.023ТУ | шт | 56 | 830.2815 | 46495.762 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
49 | Трос стальной D3 в п/э в комплекте с зашимами и коушами | м | 637.5 | 29.0219 | 18501.4805 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
50 | Зажим для троса 3 мм | шт | 25 | 5.0567 | 126.4174 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
51 | Коуш для троса 3 мм | шт | 25 | 10.8029 | 270.0736 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
52 | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | шт | 1250 | 33.6937 | 42117.1214 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
53 | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | шт | 50 | 43.298 | 2164.8988 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
54 | Лента монтажная серии "КСТ-ЛМ.25" | м | 840 | 313.8187 | 263607.6694 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
55 | Заклепка вытяжная стальная 4,0х10 | шт | 1680 | 0.98336 | 1652.0462 | ООО “КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ” | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
57 | Герметик силиконовый Пентэласт 1101 (прозрачный), 310 мл. | шт | 10 | 696.0142 | 6960.1423 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
59 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,62 кг) | м | 150 | 26353.632 | 3953044.8023 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
60 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,319 кг) | шт | 2 | 11932.083 | 23864.166 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
61 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,2 кг) | шшт | 310 | 1435.1809 | 444906.089 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
62 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 20 | 643.7234 | 12874.4676 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
63 | Соединитель угловой, толщиной 2 мм, нерж. (0.075 кг) | шт | 20 | 1898.9193 | 37978.3866 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
64 | Прижим кабельного лотка, толщиной 2 мм, нерж.(0,028 кг) | шт | 600 | 104.4021 | 62641.281 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
65 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.(0,8 кг) | шт | 4000 | 51.2784 | 205113.7425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
66 | Гайка шестигранная М6, нерж.(0,16 кг) | шт | 4000 | 14.3875 | 57550.1057 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
67 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 4000 | 4.1811 | 16724.4535 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
69 | Профиль STRUT, 2200 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 2844.7804 | 853434.1214 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
70 | Профиль STRUT, 500 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 7867.3551 | 2360206.5323 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
71 | Шпилька резьбовая М8х2000, нерж. | шт | 600 | 200.1945 | 120116.6855 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
72 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 600 | 1245.6835 | 747410.108 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
73 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 600 | 1138.5759 | 683145.5121 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
74 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 600 | 499.7488 | 299849.2526 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
75 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 600 | 1047.3326 | 628399.5752 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
76 | Гайка со стопорным буртиком М8, нерж. | шт | 2400 | 76.61 | 183864.1191 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
77 | Шайба плоская М8, нерж. | шт | 2400 | 32.3412 | 77618.8752 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
79 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 74 | 7867.3506 | 582183.9428 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
80 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 148 | 1245.6836 | 184361.1696 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
81 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 148 | 1138.5724 | 168508.7091 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
82 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 148 | 499.7488 | 73962.8252 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
83 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 148 | 1047.3313 | 155005.0274 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
86 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø20 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 633.45 | 6411.8852 | 4061608.6571 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
89 | Металлический анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 360 | 20.5349 | 7392.5475 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
90 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 250 | 935.1845 | 233796.1372 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
91 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 250 | 2630.2012 | 657550.289 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
92 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 250 | 947.2344 | 236808.6074 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
93 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 500 | 177.3235 | 88661.7264 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
94 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 6 мм, нерж. | шт | 50 | 118.2865 | 5914.3253 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
95 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 500 | 14.3886 | 7194.3019 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
97 | Лоток лестничный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж.(2,82 кг) | м | 150 | 28379.3184 | 4256897.7529 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
98 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж.(1,66 кг) | шт | 2 | 14216.9347 | 28433.8694 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
99 | Соединительная пластина увеличенная, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, нерж.(0,2 кг) | шт | 310 | 1435.1809 | 444906.089 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
100 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж.(0,4 кг) | шт | 20 | 643.7234 | 12874.4676 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
101 | Соединитель угловой, толщиной 2 мм, нерж. ( 0.075 кг) | шт | 20 | 1898.9193 | 37978.3866 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
102 | Прижим кабельного лотка, толщиной 2 мм, нерж.(0,028 кг) | шт | 600 | 104.4021 | 62641.281 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
103 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж.(0,8 кг) | шт | 4000 | 51.2784 | 205113.7425 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
104 | Гайка шестигранная М6, нерж.(0,16 кг) | шт | 4000 | 14.3875 | 57550.1057 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
105 | Шайба стопорная М6, нерж.(0,2 кг) | шт | 4000 | 4.1811 | 16724.4535 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
107 | Профиль STRUT, 2200 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 2844.7804 | 853434.1214 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
108 | Профиль STRUT, 500 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 300 | 7867.3551 | 2360206.5323 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
109 | Шпилька резьбовая М8х2000, нерж. | шт | 600 | 200.1945 | 120116.6855 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
110 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 600 | 1245.6835 | 747410.108 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
111 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 600 | 1138.5759 | 683145.5121 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
112 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 600 | 499.7488 | 299849.2526 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
113 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 600 | 1047.3326 | 628399.5752 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
114 | Гайка со стопорным буртиком М8, нерж | шт | 2400 | 76.61 | 183864.1191 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
115 | Шайба плоская М8, нерж. | шт | 2400 | 32.3412 | 77618.8752 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
117 | Профиль STRUT, 900 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 148 | 7867.3506 | 1164367.8855 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
118 | Пластина для крепления к металлическим балкам, толщиной 6 мм, нерж. | шт | 296 | 1245.6836 | 368722.3391 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
119 | Гайка STRUT закладная М10, нерж. | шт | 296 | 1138.5772 | 337018.8549 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
120 | Болт шестигранный М10х100, нерж. | шт | 296 | 499.7488 | 147925.6505 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
121 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт | 296 | 1047.3313 | 310010.0549 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
123 | Металлорукав гибкий в гладкой EVA оболочке номинальным ø20 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1689.2 | 2324.8652 | 3927162.2668 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
126 | Металлический анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 1820 | 20.5357 | 37375.0306 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
127 | Струбцина монтажная М6, нерж. | шт | 500 | 935.1845 | 467592.2743 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
128 | Шпилька резьбовая, М6, L=1 м, нерж. | шт | 500 | 2630.1983 | 1315099.1414 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
129 | Хомут стальной с приварной гайкой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 500 | 302.8732 | 151436.6077 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
130 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 26 мм, нерж. | шт | 1000 | 76.3648 | 76364.7567 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
131 | Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ø 6 мм, нерж. | шт | 1000 | 44.7604 | 44760.3952 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
132 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт | 1000 | 14.3872 | 14387.1673 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
78381700.8745

## н 3.2-ЭОМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | ст-ть за ед. измерения, с НДС | всего,с НДС | Производитель | Поставщик | ИНН Поставщика
1 О | ВРУ. Вводно-распределительное устройство | компл. | 1 | 3762977.2924 | 3762977.2924
2 О | ЩО1. Щит освещения | компл. | 1 | 241148.5193 | 241148.5193
3 О | ЩАО1. Щит аварийного освещения | компл. | 1 | 234523.584 | 234523.584
5 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж | шт | 171 | 47799.0592 | 8173639.128 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
6 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 2 | 74313.5403 | 148627.0805 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
7 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж | шт | 251 | 66343.6274 | 16652250.4751 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
8 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, подвесное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M20НК/Р, нерж. | шт | 4 | 129758.9786 | 519035.9146 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
9 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 68 | 244215.4825 | 16606652.8085 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
10 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2M-20НК/Р, нерж. | шт | 30 | 109897.035 | 3296911.0496 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
21 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х95мк(N,PE)-1 | м | 1173 | 18755.0923 | 21999723.2767 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
22 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х70мк(N,PE)-1 | м | 969 | 11519.6783 | 11162568.2608 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
23 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1 | м | 561 | 5791.9957 | 3249309.5946 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
24 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1 | м | 2346 | 4173.8375 | 9791822.7025 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
25 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | м | 306 | 3471.1886 | 1062183.7159 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
26 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 112.2 | 2699.5538 | 302889.937 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
27 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 5х6мк(N,PE)-1 | м | 3009 | 2155.1669 | 6484897.2507 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
28 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 765 | 1563.1908 | 1195840.9596 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
29 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 255 | 1061.5974 | 270707.3306 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
30 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 612 | 686.1709 | 419936.6035 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
31 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 3417 | 437.1573 | 1493766.4117 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
32 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х16ок(N,PE)-1 | м | 1071 | 2000.471 | 2142504.4853 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
33 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1 | м | 1173 | 2526.9043 | 2964058.7557 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
34 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х6ок(N,PE)-1 | м | 2805 | 1831.1418 | 5136352.6502 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
35 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 714 | 1305.2004 | 931913.0662 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
36 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 311.1 | 889.4398 | 276704.7323 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
37 | Кабель ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 3060 | 582.8764 | 1783601.6787 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
38 | Кабель ИнСил-РэпВнг(А)-LS 3х1,5мк5(N,PE)- | м | 153 | 617.0619 | 94410.4736 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
39 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х120 | м | 51.5 | 1764.1234 | 90852.354 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
40 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением: 1х35 | м | 41.2 | 509.3403 | 20984.822 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
42 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 1х25 | м | 309 | 366.4497 | 113232.9539 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
43 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 1х6 | м | 204 | 91.1206 | 18588.5936 | ООО НПП "ИНТЕХ" | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
45 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 63 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 14793.3839 | 14793.3839 | KEAZ | "М-ИНВЕСТ" | 7 7 4 3 5 5 3 1 6 7
46 | Выключатель безопасности в корпусе, открытой установки, 40 А, 3Р, 380 В, IP65 | шт | 1 | 10983.5356 | 10983.5356 | KEAZ | "М-ИНВЕСТ" | 7 7 4 3 5 5 3 1 6 7
48 | Ящик с понижающим трансформатором 220 В / 36 В, 250 Вт, IP54 | шт | 2 | 13428.1688 | 26856.3377
50 | Выключатель пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 11 | 20464.0017 | 225104.0183 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
51 | Выключатель проходной пылевлагозащищенный IP66, одноклавишный накладного монтажа, 10 А, 220 В | шт | 8 | 20464.0018 | 163712.0146 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
53 | Кнопочный выключатель пылевлагозащищенный IP66 с кнопкой без фиксации 2НО, накладного монтажа, 10 А, 220 В, нержав. сталь | шт | 61 | 19520.2097 | 1190732.7898 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
55 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х35 мм2 | шт | 13 | 57214.8486 | 743793.0319 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
56 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х25 мм2 | шт | 21 | 43528.9368 | 914107.6718 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
57 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для кабеля сечением до 5х6 мм | шт | 345 | 31497.7042 | 10866707.9526 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
58 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 2х(5х70) мм2 на кабель сечением 5х25 мм2 | шт | 1 | 91547.8655 | 91547.8655 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
59 | Коробка клеммная пылевлагозащищенная IP66, переходная, открытой установки, в комплекте с винтовыми клемниками, для перехода кабеля с сечения 5х95 мм2 на кабель сечением 5х25 мм2 | шт | 1 | 68636.772 | 68636.772 | ГОРЭЛЕХ | ГОРЭЛЕХ | 7806155468
61 | Розетка 3Р+N+PE, 380 В, 125 А, IP67, настенного монтажа | шт | 1 | 27764.8338 | 27764.8338 | Systeme Electric | АО «Электромаш» | 7103041227
63 | РП1. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 63 А, 380 В, IP67 | шт | 4 | 53012.8507 | 212051.4027 | Variabox 890940 | sale@rkb.ru
64 | РП2. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 16 А, 380 В, IP67 | шт | 18 | 27905.0215 | 502290.3867 | Variabox 890921 | sale@rkb.ru
65 | РП3. Розеточный пост в комплекте с аппаратами защиты и розетками, 32 А, 380 В, IP67 | шт | 14 | 39067.1035 | 546939.4484 | Variabox 890922 | sale@rkb.ru
77 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж (6,450 кг) | шт | 326 | 105612.4016 | 34429642.9245 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
78 | Лоток лестничный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, L=3 м, нерж. (вес 7,6 кг.) | шт | 15 | 52143.9479 | 782159.2184 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
79 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (вес 1 кг) | шт | 15 | 22394.9952 | 335924.9273 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
80 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,2 мм, нерж. (вес 0.78 кг) | шт | 2 | 14390.5288 | 28781.0577 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
81 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (вес 3,260 кг) | шт | 7 | 50605.7204 | 354240.0427 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
82 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (вес 0,12кг.) | шт | 876 | 1621.1095 | 1420091.9332 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
84 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж (вес 0.26 кг) | шт | 652 | 3581.7384 | 2335293.4175 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
86 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж. (2,820 кг) | шт | 4 | 56869.3046 | 227477.2186 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
87 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (вес 0,12кг.) | шт | 150 | 1621.1095 | 243166.4281 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
89 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 100 | 2452.8766 | 245287.6554 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
90 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 50 | 1793.8819 | 89694.0973 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
91 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | шт | 300 | 3309.1146 | 992734.367 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
92 | Прижим кабельного лотка, нерж. (вес 0,02 кг.) | шт | 1604 | 102.4338 | 164303.7489 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
93 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 1304 | 1575.6107 | 2054596.3936 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
94 | Струбцина М8, нерж. | шт | 60 | 870.9944 | 52259.6649 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
95 | Стеновое крепление лотка, нерж | шт | 30 | 682.8505 | 20485.5161 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
97 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 70 | 1177.0659 | 82394.6103 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
99 | Рукав гибкий металлический в полимерной оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами | м | 1450 | 1611.026 | 2335987.7079 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
100 | Коробка соединительная стальная, 150х150х60 мм, EI90, IP66, оранжевая, в комплекте с керамическими клеммниками | шт | 200 | 12024.2229 | 2404844.5899 | ООО «Ленспецавтоматика»
101 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 160 | 895.9573 | 143353.1602 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
102 | Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм | шт | 2970 | 36.399 | 108105.1175 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
103 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | уп | 550 | 19.3062 | 10618.4334 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
104 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. (0,006 кг) | шт. | 11412 | 51.2784 | 585188.6843 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
105 | Гайка шестигранная М6, нерж (0,002 кг) | шт. | 11412 | 14.3875 | 164189.6284 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
106 | Шайба стопорная М6, нерж. (0.0003 кг) | шт. | 11412 | 4.181 | 47713.2194 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
107 | Гайка шестигранная М8 нерж. | шт. | 900 | 27.9141 | 25122.7092 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
108 | Шайба М8 со стопорным буртиком нерж. | шт. | 900 | 75.1345 | 67621.0366 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
109 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 2970 | 20.5359 | 60991.7345 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
110 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт. | 2970 | 37.0139 | 109931.2175
111 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт. | 3208 | 49.5568 | 158978.1697 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
112 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт. | 3208 | 33.5707 | 107694.8929 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
113 | Крышка двускатная для лотка шириной 200 мм, L=1,5 м, нерж. | шт | 30 | 23351.3307 | 700539.9205 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
115 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж | шт | 50 | 39677.4026 | 1983870.1279 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
116 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт | 50 | 6566.5818 | 328329.092 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
117 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 200 | 2013.5058 | 402701.165 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
118 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 200 | 1413.2907 | 282658.1464 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
119 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт. | 500 | 264.0159 | 132007.9701 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
121 | Профиль STRUT ПХ-0221 L=1,0м S=2,5мм нерж | шт | 50 | 6566.5818 | 328329.092 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
122 | Профиль STRUT ПХ-0241 L=1,0м S=2,5мм нерж. | шт | 25 | 8741.4239 | 218535.5977 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
123 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | шт | 100 | 2120.1206 | 212012.0553 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
124 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж. | шт. | 100 | 300.5379 | 30053.794 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
125 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт. | 150 | 129.979 | 19496.8455 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
126 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж. | шт. | 350 | 8890.9551 | 3111834.2711 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
127 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 700 | 2445.8673 | 1712107.0967 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
128 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, нерж | шт. | 700 | 3911.912 | 2738338.4092 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
129 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 700 | 1047.3329 | 733133.0388 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
131 | Лоток лестничный усиленный шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (7,120 кг) | шт. | 34 | 126576.5215 | 4303601.7302 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
132 | Лоток лестничный усиленный шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,4 кг) | шт. | 42 | 126605.2966 | 5317422.4553 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
133 | Крышка для лотка прямого, толщиной 1,5 мм, L=3 м, нерж. (1,550 кг) | шт | 564 | 24541.3084 | 13841297.9568 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
134 | Угол горизонтальный 90°, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,910 кг) | шт. | 2 | 26201.4019 | 52402.8039 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
135 | Угол горизонтальный 90°, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (8,070 кг) | шт. | 9 | 33775.1023 | 303975.9203 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
136 | Т-образный ответвитель, шириной 300 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, горячее цинкование (5,260 кг) | шт | 1 | 58385.0355 | 58385.0355 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
137 | Т-образный ответвитель, шириной 500 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (8,500 кг) | шт | 5 | 71932.7219 | 359663.6097 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
139 | Консоль одиночная 650 мм, толщиной 3 мм, нерж. (2.4 кг) | шт | 30 | 10648.4379 | 319453.1364 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
140 | Консоль одиночная 550 мм, толщиной 3 мм, нерж. (2.5кг) | шт | 75 | 9611.5575 | 720866.8115 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
141 | Консоль одиночная 350 мм, толщиной 3 мм, нерж. (1.27 кг) | шт | 80 | 4578.7767 | 366302.1346 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
143 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, с не перфорированным дном, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,750 кг) | шт. | 47 | 137104.4491 | 6443909.109 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
144 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. (6,750 кг) | шт. | 340 | 137104.4492 | 46615512.7448 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
145 | Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=3 м, нерж (6,030 кг) | шт. | 23 | 52143.9473 | 1199310.7881 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
146 | Угол горизонтальный 90° с дном, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,020 кг) | шт. | 3 | 55909.2791 | 167727.8372 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
147 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (вес 3,260 кг) | шт | 1 | 50605.7224 | 50605.7224 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
148 | Угол горизонтальный 45°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (0,920 кг) | шт. | 2 | 14390.5288 | 28781.0577 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
149 | Угол горизонтальный 90°, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж. (1,020 кг) | шт. | 14 | 22394.9952 | 313529.9331 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
150 | Т-образный ответвитель, шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 1,5 мм, нерж (3,850 кг) | шт | 2 | 50605.7224 | 101211.4449 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
151 | Соединитель внешний, толщиной 2 мм, нерж. (0.23 кг) | шт. | 1059 | 5114.3097 | 5416053.9931 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
152 | Соединитель шарнирный, толщиной 2 мм, нерж. (0.19 кг) | шт. | 600 | 1621.1095 | 972665.7124 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
154 | Консоль одиночная 250 мм, толщиной 3 мм, нерж. ( 1.01 кг) | шт | 797 | 3581.7384 | 2854645.4906 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
155 | Подвес STRUT двойной, толщиной 2,5 мм, L=1 м, нерж. (2.6 кг) | шт | 12 | 16498.9671 | 197987.6055 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
157 | Профиль STRUT, 600 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 65 | 3679.2533 | 239151.4675 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
158 | Профиль STRUT, 400 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 30 | 2452.8767 | 73586.3024 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
159 | Профиль STRUT, 300 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 85 | 1793.882 | 152479.9682 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
160 | Профиль STRUT, 2000 мм, толщиной 2,5 мм, нерж. | шт | 30 | 10959.4281 | 328782.8445 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
161 | Шпилька М8, L=2 м, нерж. | м | 360 | 3309.1146 | 1191281.2404 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
162 | Прижим кабельного лотка, нерж. | шт | 2408 | 104.4013 | 251398.2725 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
163 | Струбцина М8, нерж. | шт | 360 | 870.9944 | 313557.9748 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
164 | Стеновое крепление лотка, нерж | шт | 60 | 682.8508 | 40971.0466 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
165 | Усиленный анкер с болтом М10, нерж. | шт | 1802 | 1544.7637 | 2783664.2352 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
166 | Усиленный анкер с болтом М8, нерж. | шт | 120 | 396.5773 | 47589.2729 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
167 | Монтажная пластина вертикальная, нерж. | шт | 375 | 895.9572 | 335983.9557 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
168 | Кабельный держатель СЭ-2 | шт | 50 | 5819.5409 | 290977.0464 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
169 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, нерж. | шт. | 16308 | 51.2784 | 836247.5547 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
170 | Гайка шестигранная М6, нерж. | шт. | 16308 | 14.3875 | 234630.6072 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
171 | Шайба стопорная М6, нерж. | шт. | 16308 | 4.181 | 68183.2495 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
172 | Гайка шестигранная М8 нерж. | шт. | 1080 | 27.9141 | 30147.2568 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
173 | Шайба М8 со стопорным буртиком нерж. | шт. | 1080 | 75.1345 | 81145.2468 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
174 | Винт с гладкой головкой М6х20, нерж. | шт. | 4816 | 49.5568 | 238665.493 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
175 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, нерж. | шт. | 4816 | 33.5707 | 161676.6219 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
176 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж. | шт. | 80 | 3911.9121 | 312952.9668 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
177 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 80 | 1047.333 | 83786.6388 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
179 | Консоль L=1108 мм для установки светильников, нерж. | шт | 93 | 39677.4026 | 3689998.4407 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
180 | Профиль I-образный 500 мм, нерж. | шт. | 93 | 6566.5818 | 610692.1111 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
181 | Пластина для крепления консолей к I-образному профилю, нерж. | шт | 372 | 2013.5058 | 749024.1715 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
182 | Пластина для крепления I-образного профиля к стене, нерж. | шт | 372 | 1413.2907 | 525744.1558 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
183 | Болт М12х40 мм, гайка с насечкой М12, шайба М12, нерж. | шт. | 930 | 264.0159 | 245534.8302 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
184 | Крепление Т-образное к вертикальной двутавровой балке, нерж | шт. | 300 | 8890.9551 | 2667286.5181 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
185 | Крепеж STRUT к металлическим балкам, нерж. | шт | 600 | 2445.8673 | 1467520.3686 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
186 | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 мм, нерж. | шт. | 1200 | 3911.912 | 4694294.4158 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
187 | Гайка со стопорным буртиком М10, нерж. | шт. | 600 | 1047.3329 | 628399.7476 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
189 | Профиль STRUT ПХ-0221 L=1,0м S=2,5мм нерж | шт. | 93 | 6566.5818 | 610692.1111 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
190 | Профиль STRUT ПХ-0241 L=1,0м S=2,5мм нерж. | шт. | 47 | 8741.4241 | 410846.9306 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
191 | Полоса перфорированная, 1000 мм, толщ. 2,5 мм, нерж. | шт. | 186 | 2120.1206 | 394342.4291 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
192 | Болт М10х50 мм, гайка с насечкой М10, шайба М10 (2 шт.), нерж | шт. | 187 | 300.538 | 56200.5995 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
193 | Болт М6х45 мм, гайка с насечкой М6, шайба М6 (2 шт.), нерж. | шт. | 279 | 129.979 | 36264.1373 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
194 | Цепь сварная | м | 270 | 429.7791 | 116040.3549 | ООО «ЭКМ Холдинг» | ООО «ЭКМ Холдинг» | 278204832
196 | Труба стальная ø32 мм с комплекте с соединительными муфтами | м | 60 | 1177.0659 | 70623.9537
198 | Металлорукав в гладкой EVA-оболочке номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтам | м | 3030 | 4434.9021 | 13437753.4725 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
199 | Держатель оцинкованный двусторонний для ø32 мм | шт | 6120 | 48.0812 | 294256.6454 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
200 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, нерж. | шт | 3060 | 101.573 | 310813.2941 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
201 | Саморез для металла М6,3х50 мм | шт. | 3060 | 37.0139 | 113262.4752 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
202 | Стяжки кабельные из нержавеющей стали с полимерным покрытием | уп | 1050 | 19.3062 | 20271.5546 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
207 | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | м | 4125 | 437.1573 | 1803273.7561 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
208 | Скоба-держатель полосы 40х4 мм с болтом | шт | 3600 | 595.9112 | 2145280.1527 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
210 | Ст. ø8 мм, круглая, горячеоцинкованная | м | 1800 | 133.0532 | 239495.7826 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
211 | Антикоррозионная лента | шт | 2 | 1700.918 | 3401.836 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
212 | Фасадный держатель, L=250 мм | шт | 1800 | 611.7742 | 1101193.6401 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
213 | Фальцевый зажим, пруток Ø8 мм., горячеоцинкованная сталь | шт | 100 | 611.7742 | 61177.4244 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
214 | Соединитель пруток - полоса, 57х80 мм | шт | 22 | 601.9364 | 13242.601 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
215 | Цинковая краска-спрей, 473 мл | шт | 2 | 4787.8237 | 9575.6475 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
216 | Универсальный соединитель | шт | 50 | 177.0764 | 8853.8182 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
220 | Сталь угловая 5х50х50 мм | м | 200 | 1831.6336 | 366326.7285 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
222 | Главная заземляющая шина с изоляторами 500х50х6 мм, медь, в | шт | 1 | 7907.8135 | 7907.8135 | DKC | АО «Электромаш» | 7103041227
334383222.2643

## НЭВЗ ЭМ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Код продукции | ст-ть за ед. измерения, БЕЗ НДС | всего,БЕЗ НДС | Производитель | Поставщик | ИНН Поставщика
3. Шинопроводы
| ШП1_2000А_Al_4W(3P+N+PE(корпус)) IP55 | компл. | 1 |  | 11527349.59 | 11527349.59 | EAE Elektrik | ООО «Макинтех» | 7705948929
| KXA 20504-B-PD21-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВНИЗ-4W | шт. | 1 | 3014253
| KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО PA3MEPA-4W | м. | 0.36 | 3011667
| KXA 20504-B-KLU-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМБИНИРОВАННАЯ ВВЕРХ БЛЕВОТ | шт. | 1 | 3012909
| KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 1.16 | 3011667
| KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ 4W | шт. | 1 | 3011985
| KXA 20504-B-STD-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО PA3MEPA-4W | шт. | 111 | 3011592
| KXA 20504-P-STD-2000 А-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО PA3MEPA-4W | шт. | 24 | 3011595
| KXA 20504-B-YDT-2000 А-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ^ | шт. | 3 | 3013665
| KX-20A-21A/25C-26C-KOH^BAAM-4.5W-5W (6*200-2*6*80) | шт. | 1 | 3016706
| КХР 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ | шт. | 7 | 3016508
| КХР 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ | шт. | 6 | 3016532
| ШП2_2500А_Al_4W(3P+N+PE(корпус) IP55 | компл. | 1 |  | 15668566.71 | 15668566.71 | EAE Elektrik | ООО «Макинтех» | 7705948929
| KXA 25504-B-PU21-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ПАНЕЛЬНАЯ ВВЕРХ -4W | шт. | 1 | 3014091
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 0.5 | 3011679
| KXA 25504-B-L-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВОМ | шт. | 1 | 3012159
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 0.41 | 3011679
| KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗМ | шт. | 2 | 3011991
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 1.09 | 3011679
| KXA 25504-B-U-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХМ | шт. | 3 | 3011907
| KXA 25504-P-STD-2500 А-ВСТАВНОй-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 24 | 3011607
| KXA 25504-B-STD-2500 А-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 117 | 3011604
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 0.52 | 3011679
| KXA 25504-B-R-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВОМ | шт. | 2 | 3012075
| KXA 25504-B-D-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗМ | шт. | 1 | 3011991
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 1.2 | 3011679
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 1.23 | 3011679
| KXA 25504-B-X-2500 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРАМ | м. | 1.24 | 3011679
| KXA 25504-B-X-2500 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО PA3MEPA-4W | м. | 0.72 | 3011679
| KXA 25504-B-X-2500 А-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО PA3MEPA-4W | м. | 2.92 | 3011679
| KXA 25504-B-YDT-2500 А-КРЕПЕЖНЫй-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ^ | шт. | 3 | 3013671
| KX-25A/32C-KOHUEBAA-4W-4.5W-5W (2*6*110) | шт. | 1 | 3016709
| КХР 1651-160 А-ВСТАВНОй-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-ПОДХОДИТ ДЛЯ авт | шт. | 7 | 3016508
| КХР 6351-630 А-ВСТАВНОй-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-ЗР-подходит для автоматического выключателям | шт. | 6 | 3016532