## Table 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измере-ни я | Коли- чество | цена мате. Руб. с НДС | Сумма материала руб. с НДС | цена руб. работ с НДС | Сумма руб. работ с НДС | ИТОГО материал/работа руб. с НДС | Завод - изготовитель | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Демонтаж оборудования
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | шт. | 192
2 | Извещатель пожарный ручной адресный |  | шт. | 11
3 | Оповещатель речевой настенный, пластик |  | шт. | 33
4 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" |  | шт. | 16
5 | Кабель пожарной сигнализации типа 1х2х1,0 проложенный в гофротрубах |  | м. | 1600
6 | Шкаф пожарной сигнализации |  | шт. | 1
7 | Щит с монтажной панелью (ЩМП) |  | шт. | 1
Монтаж
Оборудование системы пожарной сигнализации
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный (С2000-КДЛ-С в составе) | Сириус | шт. | 1 | [5 empty] | НВП "Болид"
2 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-С | шт. | 1 | [5 empty] | НВП "Болид"
3 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 | [5 empty] | НВП "Болид"
4 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 | [5 empty] | НВП "Болид"
5 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | шт. | 2 | [5 empty] | НВП "Болид"
6 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП4/220 | шт. | 17 | [5 empty] | НВП "Болид"
7 | Шкаф с резервированным источником питания | ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 | [5 empty] | НВП "Болид"
8 | Аккумуляторная батарея 12В, 17ач | АБ 1217С | шт. | 4 | [5 empty] | НВП "Болид"
9 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт. | 1 | [5 empty] | ЗАО НВП "Болид"
10 | Аккумуляторная батарея 12В, 26ач | АБ 1226С | шт. | 2 | [5 empty] | ЗАО НВП "Болид"
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 76 | [5 empty] | НВП "Болид"
12 | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | шт. | 46 | [5 empty] | НВП "Болид"
13 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 19 | [5 empty] | НВП "Болид"
14 | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск ДУ" | УДП 513-3АМ исп.02 | шт. | 9 | [5 empty] | НВП "Болид"
15 | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-4RS(M) | шт. | 4 | [5 empty] | НВП "Болид"
Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | КРИСТАЛЛ-24 | шт. | 26 | [5 empty] | Электротехника и автроматика
17 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка влево" | КРИСТАЛЛ-24 | шт. | 6 | [5 empty] | Электротехника и автроматика
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка вправо" | КРИСТАЛЛ-24 | шт. | 5 | [5 empty] | Электротехника и автроматика
19 | Модуль подключения нагрузки для системы пожаротушения | МПН | шт. | 37 | [5 empty] | НВП "Болид"
20 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О(4К) | шт. | 37 | [5 empty] | Гефест
21 | Приборы управления оповещением | Октава-80Ц-100В | шт. | 1 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
22 | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач |  | шт. | 2 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
23 | Усилитель линейный | Октава-100Б-100В | шт. | 2 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
24 | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач |  | шт. | 4 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
25 | Оповещатель речевой настенный, пластик | АС-1-30/100 (НП) | шт. | 30 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
26 | Оповещатель речевой настенный, пластик | АС-3-30/100 (НП) | шт. | 45 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
27 | Выносной пульт управления | ВПУ-4 | шт. | 1 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС»
Кабельная продукция
Огнестойкая кабельная линия ОКЛ «ТД «Технокабель-НН» — «ДКС» в составе:
28 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 1342 | [5 empty] | Технокабель-НН | или аналог
29 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м. | 645 | [5 empty] | Технокабель-НН | или аналог
30 | Кабель интерфейсный огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | м. | 23 | [5 empty] | Технокабель-НН | или аналог
31 | Кабель силовой | ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 | м. | 125 | [5 empty] | Электрокабель Кольчугино | или аналог
32 | Кабель UTP 4х2х0,5 cat.5e |  | м. | 20 | [5 empty] | НПФ «ПОЛИСЕРВИС» | под заказ
33 | Труба гофрированная д.20мм | 92920 | м. | 2100 | [5 empty] | ЗАО "ДКС"
34 | Держатель оцинкованный односторонний, D=20 мм | 53342 | шт. | 6300 | [5 empty] | ЗАО "ДКС"
35 | Металлический дюбель 6x32 мм | CM280632 | шт. | 6300 | [5 empty] | ЗАО "ДКС"
36 | Саморез с пресс-шайбой 4.2x32 острый | CM275032 | шт. | 6300 | [5 empty] | ЗАО "ДКС"
37 | Кабель-канал (белый) 40x25x2000 мм | РКК-40х25 | м. | 10 | [5 empty] | ЗАО НВП "Болид"
38 | Противопожарный герметик, 310мл | Огнеза-ГТ | шт. | 5 | [5 empty] | ОГНЕЗА
39 | Монтажный комплект |  | шт. | 1
40 | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Ду32 | Ду32 | м. | 20
ЗИП
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 8 | [5 empty] | НВП "Болид"
2 | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | шт. | 5 | [5 empty] | НВП "Болид"
3 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 2 | [5 empty] | НВП "Болид"