## Table 1
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измере -ния | Коли- чество | цена мате. Руб. с НДС | Сумма материала руб. с НДС | цена руб. работ с НДС | Сумма руб. работ с НДС | ИТОГО материал/работа руб. с НДС | Завод изготовитель | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-В2- | Система противопожарного водопровода
| Кран пожарный Ду=50 мм в комплекте: |  | компл. | 9
| 1.1 Клапан проходной муфтовый | 15ч 18п | шт | 9 | [5 empty] | Акимовский
| Ду=50 мм, Ру=1,0 МПа | ТУ 27-07- 225-78 | [7 empty] | литейно-механ.
| 1.2 Головка соединительная рукавная | ГР-50 | шт | 18 | [5 empty] | Харцызский
| Ду =50 мм, Ру=1,6 МПа | ТУ 78.7.302-91 | [7 empty] | машиностр. з-д
| 1.3 Головка соединительная цапковая | ГЦ- 570 | шт | 9 | [5 empty] | Харцызский
| Ду=50 мм, Ру=1,6 МПа | ТУ 78.7.302-91 | [7 empty] | машиностр. з-д
| 1.4 Ствол пожарный | РС- 50 | шт | 9 | [5 empty] | Харцызский
| Ду=50 мм, Ру= 0,6МПа | Ту 22- 5880-82 | [7 empty] | машиностр. з-д
| 1.5 Рукав пожарный латексированный | ТУ 75-080.05.026 | шт | 9 | [5 empty] | ПО” Бийский
| Ду =51 мм, Ру=1,0 МПа, Lр=20,0 | -89 | [7 empty] | Химкомбинат”
| 1.6 Огнетушитель ручной углекислотный емк. 5 л | УО-5 | шт | 18 | [5 empty] | ЗАО “Каланча”
| 1.7 Шкаф пожарный | ШПК- Пульс-320Н | [7 empty] | г. Москва, ул.
|  | универсал | шт | 9 | [5 empty] | Кожевническая.14
2 | Труба 76 х 3,5 ГОСТ 10704 – 91* |  | пм | 130
Ст. 3 ГОСТ 10705 - 80
3 | Труба 57 х 4,0 ГОСТ 10704 – 91* |  | пм | 46.8
Ст. 3 ГОСТ 10705 - 80
4 | Отвод крутоизогнутый 90 ° | ГОСТ 17375 - 2001 | шт | 6
∅ 76 х 4,0
5 | Отвод крутоизогнутый 90 ° | ГОСТ 17375 - 2001 | шт | 21
∅ 57 х 4,0
6 | Тройник равнопроходный ∅ 76 х 3,5 |  | шт | 1
7 | Тройник переходный ∅ 76 х 3,5 - 57 х 4,0 | ГОСТ 17375 - 2001 | шт | 3
8 | Тройник равнопроходный ∅ 57 х 4,0 |  | шт | 3
9 | Переход концентрический бесшовный приварной |  | шт | 3
∅ 76 х 3,5 - 57 х 4,0
10 | Изоляция труб:
| 10.1 Окраска труб масляной краской |  | м2 | 4.35
марки МА-15 за 2- а раза
11 | Металл для крепления трубопроводов | Сер. 5.900-7 вып.3 А14Б 542.000 | кг | 65
-В1- | Система хозяйственно-питьевого водопровода
1 | Кран писсуарный Ду15 мм | ГОСТ 11614 - 2019 | шт | 11
2 | Смеситель для умывальника набортный центральный, двухрукояточный, излив с аэратором, в комплекте с гибкой подводкой L=0,6м | См-УмДЦБА ГОСТ 25809-2019 | компл | 51 | [5 empty] | ПО "Ростов Сантехника"
3 | Смеситель двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге для мелких душевых поддонов, в комплекте с гибкой подводкой L=0,6м | См- ДшДРНШл ГОСТ 25809-2019 | компл | 42 | [5 empty] | ПО "Ростов Сантехника"
4 | Гибкая подводка для унитазов и чаш Генуя L=0,6 м |  | шт | 25
5 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 63 х 10,5 |  | пм | 165 | [5 empty] | «Политэк»
6 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 32 х 8,3 |  | пм | 270
7 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 25 х 4,2 | ГОСТ 32415 - 2013 | пм | 47 | [5 empty] | «Политэк»
8 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 20 х 3,4 | ГОСТ 32415 - 2013 | пм | 295
9 | Тройник для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 1
| ПП Ø 65 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
10 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 64 PPR |  | шт | 1
11 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 32 PPR |  | шт | 15
12 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 25 PPR |  | шт | 2
13 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 20 PPR |  | шт | 45
14 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 12
| ПП Ø 65 х 32 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
15 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 106
| ПП Ø 32 х 20 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
16 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 24
| ПП Ø 25 х 20 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
17 | Тройник для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 12
| ПП Ø 20 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
18 | Хомут сантехнический 59- 65 мм (2”) (в комплекте | Арт.35000002 | шт | 330
со шпилькой и дюбелем)
19 | Хомут сантехнический 31- 36 мм (1”) (в комплекте | Арт. 351000001 | шт | 300
| со шпилькой и дюбелем) | Марка ’ПОЛИТЭК’
20 | Хомут сантехнический 23- 28 мм (3/4”) (в комплекте | Арт.35100034 | шт | 67
со шпилькой и дюбелем)
Марка ’ПОЛИТЭК’
21 | Хомут сантехнический 20- 24 мм (1/2”) (в комплекте | Арт.35100012 | шт | 491
| со шпилькой и дюбелем) | Марка ’ПОЛИТЭК’
22 | Муфта переходная наружная | ТУ 2248- 017- | шт | 4
| ПП Ø 63 х 32 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
23 | Муфта переходная наружная | ТУ 2248- 017- | шт | 1
| ПП Ø 32 х 25 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
24 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 6
| ПП Ø 63/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
25 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 7
| ПП Ø 32/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
26 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 8
| ПП Ø 25/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
27 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 144
| ПП Ø 20/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
28 | Угольник комбинированный для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 134
| ПП Ø 20x1/2’’ PN10 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
29 | Муфта противопожарная ПМ-65 |  | шт | 4 | [5 empty] | "ОГНЕЗА"
30 | Thermaflex FRZ толщиной 9 мм
| E-63 | Thermaflex FRZ | пм | 182 | [5 empty] | -
| E-35 | Thermaflex FRZ | пм | 64 | [5 empty] | -
-Т3- | Трубопровод горячей воды
1 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 50 х 8,3 |  | пм | 165 | [5 empty] | «Политэк»
2 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 32 х 8,3 |  | пм | 62
3 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 25 х 4,2 | ГОСТ 32415 - 2013 | пм | 42 | [5 empty] | «Политэк»
4 | Труба полипропиленовая PPRS PN20 20 х 3,4 | ГОСТ 32415 - 2013 | пм | 266 | [5 empty] | «Политэк»
5 | Тройник для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт
| ПП Ø 65 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
6 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 64 PPR |  | шт | [6 empty] | «Политэк»
7 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 32 PPR |  | шт | [6 empty] | «Политэк»
8 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 25 PPR |  | шт | [6 empty] | «Политэк»
9 | Кран шаровой полипропиленов ый запорный полнопроходной Ру- 2,5 МПа, 20 PPR |  | шт | [6 empty] | «Политэк»
10 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 7 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50 х 32 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
11 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 4 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50 х 25 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
12 | Тройник переходной для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 5 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50 х 20 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
13 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 6 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
14 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 2 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 32/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
15 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 5 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 25/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
16 | Отвод для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 30
| ПП Ø 20/90◦ PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
17 | Муфта переходная наружная | ТУ 2248- 017- | шт | 2 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50 х 32 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
18 | Муфта переходная наружная | ТУ 2248- 017- | шт | 2 | [5 empty] | «Политэк»
| ПП Ø 50 х 25 PN20 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
19 | Хомут сантехнический 38- 44 мм (1 1/4”) | Арт. 35000114 | шт | 165 | [5 empty] | «Политэк»
| (в комплекте со шпилькой и дюбелем) | Марка’ ПОЛИТЭК’
20 | Хомут сантехнический 31- 36 мм (1”) | Арт. 35000001 | шт | 70
| (в комплекте со шпилькой и дюбелем) | Марка ’ПОЛИТЭК’
21 | Хомут сантехнический 23- 28 мм (3/4”) | Арт. 35000034 | шт | 60
| (в комплекте со шпилькой и дюбелем) | Марка ’ПОЛИТЭК’
22 | Хомут сантехнический 20- 24 мм (1/2”) | Арт. 35100012 | шт | 443
| (в комплекте со шпилькой и дюбелем) | Марка ’ПОЛИТЭК’
23 | Угольник комбинированный для водопровода | ТУ 2248- 017- | шт | 96
| ПП Ø 20x1/2’’ PN10 | 5238498-2012
Марка’ ПОЛИТЭК’
24 | Муфта противопожарная ПМ-50 |  | шт | 4 | [5 empty] | "ОГНЕЗА"
Thermaflex FRZ толщиной 13 мм
| J- 54 | Thermaflex FRZ | пм | 182
| J- 35 | Thermaflex FRZ | пм | 70
-В1,Т3- Водопровод холодной и горячей воды (демонтаж)
1 | Демонтаж умывальников со смесителями |  | шт. | 51
2 | Демонтаж унитазов с бачками и арматурой |  | шт. | 8
5 | Демонтаж водонагревателей объемом до 200 л. |  | шт. | 2
6 | Демонтаж вентилей и кранов диаметром до 20 мм |  | шт. | 68
7 | Демонтаж пожарных кранов Ду 50 мм |  | шт. | 9
8 | Демонтаж ПНД труб Ду 50 мм |  | м. | 105
8 | Демонтаж стальных труб Ду 50 мм |  | м. | 120
9 | Демонтаж ПНД труб Ду 40 мм |  | м. | 175
10 | Демонтаж ПНД труб Ду 32 мм |  | м. | 70
11 | Демонтаж ПНД труб Ду 25 мм |  | м. | 120
12 | Демонтаж ПНД труб Ду 20 мм |  | м. | 30
13 | Демонтаж ПНД труб Ду 15 мм |  | м. | 570