## Table 1
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измере -ния | Коли- чество | цена мате. Руб. с НДС | Сумма материала руб. с НДС | цена руб. работ с НДС | Сумма руб. работ с НДС | ИТОГО материал/работа руб. с НДС | Завод изготовитель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-К1-Канализация бытовая
1 | Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельнолитой полочкой, фаянсовый | УнТКФс ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | [5 empty] | Лобненский "Стройфарфор"
2 | Бачок смывной низкорасполагаемый с верхним пуском воды, фаянсовый | БНвп Фс ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | [5 empty] | Лобненский "Стройфарфор"
3 | Умывальник овальный, без спинки, 3-ей величины, фаянсовый | Ум ОЗ Фс ГОСТ 30493-96 | шт. | 53 | [5 empty] | Лобненский "Стройфарфор"
4 | Сифон бутылочный для умывальника | СБПУв ГОСТ 23289-94 | шт. | 53 | [5 empty] | «АНИпласт» г.Звенигород
5 | Поддон душевой чугунный мелкий размером 800х800мм, эмалированный | ПДЧм ГОСТ 18297-94 | шт. | 1 | [5 empty] | Эмалировочный з-д им. Артема г. Луганск
6 | Сифон напольный для душевых поддонов | СБПУв ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | [5 empty] | «АНИпласт» г.Звенигород
7 | Писсуар керамический | ГОСТ 30493-96 | шт. | 11 | [5 empty] | Лобненский "Стройфарфор"
8 | Сифон пластмассовый двухоборотный для писсуара |  | шт. | 11 | [5 empty] | «АНИпласт» г.Звенигород
9 | Чаша "Генуя" чугунная эмалированная | ГОСТ 18297-96 | шт. | 17
10 | Сифон пластмассовый ПВХ Ø110мм | 1300611021 | шт. | 17 | [5 empty] | Турция
11 | Бачок высокорасположенный для чаши "Генуя" | ГОСТ 21485- 2016 | шт. | 17
12 | Трап чугунный эмалированный с горизонтальным выпуском диаметром отводной трубы Ø100мм. | ТВ100 ГОСТ 1811-97 | шт. | 5 | [5 empty] | ООО «СНАБТЕХМЕТ»
13 | Трап чугунный эмалированный с горизонтальным выпуском диаметром отводной трубы Ø50мм. | ТВ50 ГОСТ 1811-97 | шт. | 28 | [5 empty] | ООО «СНАБТЕХМЕТ»
14 | Трап чугунный эмалированный с вертикальным выпуском диаметром отводной трубы Ø100мм. | ТВ100 ГОСТ 1811-97 | шт. | 3 | [5 empty] | ООО «СНАБТЕХМЕТ»
15 | Трап чугунный эмалированный с вертикальным выпуском диаметром отводной трубы Ø50мм. | ТВ50 ГОСТ 1811-97 | шт. | 22 | [5 empty] | ООО «СНАБТЕХМЕТ»
16 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø160мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | п.м. | 5 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
17 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | п.м. | 270 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
18 | Труба бесшумной канализации PRO AQUA STILTE PLUS из ПП Ø50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | п.м. | 90 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
19 | Труба для наружной канализации PRO AQUA TERRAиз ПП Ø160мм. | ТУ 2248-005- 16965449-2016 | п.м. | 9 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
20 | Труба для наружной канализации PRO AQUA TERRAиз ПП Ø110мм. | ТУ 2248-005- 16965449-2016 | п.м. | 4 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
21 | Тройник косой, переходной для бесшумной канализации из ПП Ø110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 94 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
22 | Тройник косой, переходной для бесшумной канализации из ПП Ø160х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 2 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
23 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø160х160/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
24 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø110х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 42 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
25 | Тройник для бесшумной канализации из ПП Ø110х110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 18 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
26 | Тройник косой для бесшумной канализации из ПП Ø50х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 33 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
27 | Тройник для бесшумной канализации из ПП Ø50х50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 2 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
28 | Крестовина косая для бесшумной канализации из ПП Ø110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 3 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
29 | Крестовина для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 4 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
30 | Крестовина косая для бесшумной канализации из ПП Ø50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
31 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø110х160х110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
32 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø110х110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 2 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
33 | Крестовина косая, переходная для бесшумной канализации из ПП Ø50х110х50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
34 | Переход для бесшумной канализации из ПП Ø160/110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 5 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
35 | Переход для бесшумной канализации из ПП Ø110/50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 2 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
36 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø160/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 9 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
37 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø110/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 197 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
38 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
39 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø50/45◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 189 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
40 | Отвод для бесшумной канализации из ПП Ø50/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 12 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
41 | Ревизия с крышкой для бесшумной канализации из ПП Ø110/90◦ | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 14 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
42 | Вакуумный клапан 110 | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 1 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
43 | Вакуумный клапан 50 | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 5 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
44 | Уплотнение для перехода на чугун 110 |  | шт. | 5 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
45 | Заглушка для бесшумной канализации из ПП Ø110мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 26 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
46 | Заглушка для бесшумной канализации из ПП Ø50мм. | ТУ 2248-011- 16965449-2016 | шт. | 7 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
47 | Хомут металлический с гайкой и шурупом в комплекте для труб ПП Ø50мм. | PRO AQUA PROFIX | шт. | 60 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
48 | Хомут металлический с гайкой и шурупом в комплекте для труб ПП Ø110мм. | PRO AQUA PROFIX | шт. | 135 | [5 empty] | «ПРО АКВА»
49 | Манжета переходная резиновая Ø50х25мм. |  | шт. | 9 | [6 empty] | Авар. слив водонагр.
50 | Манжета для унитаза прямая, высота 94 мм, диаметр подключения к канализации 110мм. |  | шт. | 8
51 | Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ/110 |  | шт. | 18 | [5 empty] | ОГНЕЗА
52 | Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ/50 |  | шт. | 1 | [5 empty] | ОГНЕЗА
53 | Капельная воронка с запахозапирающим затвором, HL21 |  | шт. | 4
54 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø80х4,0мм. | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 0.35 | [6 empty] | Гильзы
55 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø100х4,5мм. | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 3 | [6 empty] | Фан.стояк
56 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø150х4,5мм. | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 4.9 | [6 empty] | Гильзы
57 | Труба стальная оцинкованная водогазопроводная Ø200х5,0мм. | ГОСТ 10704-91 | п.м. | 2.1 | [6 empty] | Гильзы
Спецификация демонтажа
-К1 - Канализация бытовая
1 | Демонтаж трапов Øу100мм. |  | шт. | 22
2 | Демонтаж трапов Øу50мм. |  | шт. | 42
3 | Демонтаж чаш "Генуя" с бачками |  | шт. | 19
4 | Демонтаж унитазов с бачками |  | шт. | 8
5 | Демонтаж писсуаров |  | шт. | 12
6 | Демонтаж умывальников |  | шт. | 43
7 | Демонтаж труб чугун Øу50мм. с фасонными частями |  | м. | 170
8 | Демонтаж труб чугун Øу100мм. с фасонными частями |  | м. | 220