## Table 1
Ведомость объемов работ, АБК М-10
№ п/ п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол- во | цена мате. Руб. с НДС | Сумма материала руб. с НДС | цена руб. работ с НДС | Сумма руб. работ с НДС | ИТОГО материал/работа руб. с НДС | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Вентиляция общеобменная
1 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-S-5000-F-HW-R1- M5массой 120кг | шт. | 4 | 727000 | 2908000 | 363500 | 1454000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
2 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-S-2000-F-HW-R1-M5 массой 70кг | шт. | 1 | 632000 | 632000 | 316000 | 316000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
3 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-S-1000-F-HW-R1-M5 массой 48кг | шт. | 2 | 412000 | 824000 | 206000 | 412000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
4 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-E-2000-F-X-R1-M5 массой 65кг | шт. | 5 | 508000 | 2540000 | 254000 | 1270000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
5 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-E-1000-F-X-R1-M5 массой 43кг | шт. | 3 | 347000 | 1041000 | 173500 | 520500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
6 |  | Монтаж вентиляционной установки ОТД-E-500-F-X-R1-M5 массой 30кг | шт. | 2 | 240000 | 480000 | 120000 | 240000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
7 |  | Монтаж канального вентилятора IRB 700x400 E3 EC массой 62.9кг | шт. | 2 | 500000 | 1000000 | 250000 | 500000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
8 |  | Монтаж канального вентилятора СК160С массой 3.9кг | шт. | 1 | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
9 |  | Монтаж канального вентилятора ТВ10 массой 0.5кг | шт. | 3 | 15000 | 45000 | 7500 | 22500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
10 |  | Монтаж гибких вставок 1100х350 | шт. | 8 | 6000 | 48000 | 3000 | 24000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
11 |  | Монтаж гибких вставок 850х250 | шт. | 12 | 6000 | 72000 | 3000 | 36000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
12 |  | Монтаж гибких вставок Ø250 | шт. | 4 | 1900 | 7600 | 950 | 3800 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
13 |  | Монтаж гибких вставок 600x250 | шт. | 6 | 4600 | 27600 | 2300 | 13800 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
14 |  | Монтаж гибких вставок Ø200 | шт. | 4 | 1800 | 7200 | 900 | 3600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
15 |  | Монтаж быстросъемных хомутов Ø160 | шт. | 2 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
16 |  | Монтаж гибких вставок 700х400 | шт. | 4 | 6000 | 24000 | 3000 | 12000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
17 |  | Монтаж смесительного узла PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M | шт. | 5 | 101000 | 505000 | 50500 | 252500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
18 |  | Монтаж смесительного узла PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M | шт. | 2 | 101000 | 202000 | 50500 | 101000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
19 |  | Монтаж заслонки SRU-250х150-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 1 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
20 |  | Монтаж заслонки SRU-600х300-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 4 | 40000 | 160000 | 20000 | 80000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
21 |  | Монтаж заслонки SRU-700х300-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 3 | 36000 | 108000 | 18000 | 54000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
22 |  | Монтаж заслонки SRU-300х200-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 2 | 19000 | 38000 | 9500 | 19000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
23 |  | Монтаж заслонки SRU-500х200-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 1 | 23300 | 23300 | 11650 | 11650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
24 |  | Монтаж заслонки SRU-500х250-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 2 | 24000 | 48000 | 12000 | 24000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
25 |  | Монтаж заслонки SRU-200х150-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 1 | 11200 | 11200 | 5600 | 5600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
26 |  | Монтаж заслонки SRU-600х250-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
27 |  | Монтаж заслонки SRU-400х200-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 2 | 23000 | 46000 | 11500 | 23000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
28 |  | Монтаж заслонки SRU-350х200-M-ФлХГ с эл/пр | шт. | 1 | 37000 | 37000 | 18500 | 18500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
29 |  | Монтаж заслонки AGUJ-M-100 с эл/пр | шт. | 3 | 16000 | 48000 | 8000 | 24000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
30 |  | Монтаж заслонки AGUJ-M-200 с эл/пр | шт. | 1 | 21000 | 21000 | 10500 | 10500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
31 |  | Монтаж заслонки AGUJ-M-250 с эл/пр | шт. | 1 | 27000 | 27000 | 13500 | 13500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
32 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 60-30/90 | шт. | 8 | 6833.3333 | 54666.6667 | 3416.6667 | 27333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
33 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 60-40/90 | шт. | 2 | 9500 | 19000 | 4750 | 9500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
34 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 70-30/90 | шт. | 7 | 9333.3333 | 65333.3333 | 4666.6667 | 32666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
35 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 70-20/90 | шт. | 1 | 8833.3333 | 8833.3333 | 4416.6667 | 4416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
36 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 50-15/60 | шт. | 2 | 3166.6667 | 6333.3333 | 1583.3333 | 3166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
37 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 35-30/60 | шт. | 1 | 3833.3333 | 3833.3333 | 1916.6667 | 1916.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
38 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 35-25/90 | шт. | 1 | 4333.3333 | 4333.3333 | 2166.6667 | 2166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
39 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 30-20/90 | шт. | 4 | 3750 | 15000 | 1875 | 7500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
40 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 50-15/90 | шт. | 1 | 3666.6667 | 3666.6667 | 1833.3333 | 1833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
41 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 50-20/90 | шт. | 1 | 4366.6667 | 4366.6667 | 2183.3333 | 2183.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
42 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 50-25/90 | шт. | 6 | 6333.3333 | 38000 | 3166.6667 | 19000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
43 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 40-20/90 | шт. | 4 | 4050 | 16200 | 2025 | 8100 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
44 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 40-25/90 | шт. | 3 | 4250 | 12750 | 2125 | 6375 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
45 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 35-20/90 | шт. | 2 | 4166.6667 | 8333.3333 | 2083.3333 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
46 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 25-15/90 | шт. | 3 | 2500 | 7500 | 1250 | 3750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
47 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 20-15/90 | шт. | 2 | 3166.6667 | 6333.3333 | 1583.3333 | 3166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
48 |  | Монтаж шумоглушителя ГТП 60-25/90 | шт. | 2 | 6666.6667 | 13333.3333 | 3333.3333 | 6666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
49 |  | Монтаж шумоглушителя AGC-100-50-600 | шт. | 4 | 6666.6667 | 26666.6667 | 3333.3333 | 13333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
50 |  | Монтаж шумоглушителя AGS-200-50-600 | шт. | 1 | 8333.3333 | 8333.3333 | 4166.6667 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
51 |  | Монтаж шумоглушителя AGS-250-50-600 | шт. | 1 | 8333.3333 | 8333.3333 | 4166.6667 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
52 |  | Монтаж шумоглушителя AGS-160-50-600 | шт. | 1 | 8333.3333 | 8333.3333 | 4166.6667 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
53 |  | Монтаж шумоглушителя AGS-160-50-900 | шт. | 1 | 8333.3333 | 8333.3333 | 4166.6667 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
54 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-600х300-R-ФлХГ | шт. | 2 | 3166.6667 | 6333.3333 | 1583.3333 | 3166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
55 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-600х400-R-ФлХГ | шт. | 2 | 4166.6667 | 8333.3333 | 2083.3333 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
56 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-500х150-R-ФлХГ | шт. | 5 | 1666.6667 | 8333.3333 | 833.3333 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
57 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-700х300-R-ФлХГ | шт. | 5 | 3500 | 17500 | 1750 | 8750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
58 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-700х200-R-ФлХГ | шт. | 2 | 2500 | 5000 | 1250 | 2500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
59 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-350х300-R-ФлХГ | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 1500 | 3000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
60 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-350х250-R-ФлХГ | шт. | 2 | 2500 | 5000 | 1250 | 2500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
61 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-400х150-R-ФлХГ | шт. | 3 | 3166.6667 | 9500 | 1583.3333 | 4750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
62 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-450х150-R-ФлХГ | шт. | 5 | 3500 | 17500 | 1750 | 8750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
63 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-250х100-R-ФлХГ | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
64 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-300х200-R-ФлХГ | шт. | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | 1666.6667 | 3333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
65 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-400х200-R-ФлХГ | шт. | 3 | 4166.6667 | 12500 | 2083.3333 | 6250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
66 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-350х200-R-ФлХГ | шт. | 2 | 2333.3333 | 4666.6667 | 1166.6667 | 2333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
67 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-250х200-R-ФлХГ | шт. | 2 | 2166.6667 | 4333.3333 | 1083.3333 | 2166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
68 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-250х150-R-ФлХГ | шт. | 3 | 2083.3333 | 6250 | 1041.6667 | 3125 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
69 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-500х250-R-ФлХГ | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 2500 | 5000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
70 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-200х150-R-ФлХГ | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
71 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-600х250-R-ФлХГ | шт. | 1 | 3333.3333 | 3333.3333 | 1666.6667 | 1666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
72 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-300х100-R-ФлХГ | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
73 |  | Монтаж дроссель-клапана SRU-300х150-R-ФлХГ | шт. | 1 | 2666.6667 | 2666.6667 | 1333.3333 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
74 |  | Монтаж дроссель-клапана AGRJ-125-R | шт. | 28 | 583.3333 | 16333.3333 | 291.6667 | 8166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
75 |  | Монтаж дроссель-клапана AGRJ-100-R | шт. | 24 | 550 | 13200 | 275 | 6600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
76 |  | Монтаж дроссель-клапана AGRJ-200-R | шт. | 14 | 666.6667 | 9333.3333 | 333.3333 | 4666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
77 |  | Монтаж дроссель-клапана AGRJ-160-R | шт. | 5 | 616.6667 | 3083.3333 | 308.3333 | 1541.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
78 |  | Монтаж дроссель-клапана AGRJ-250-R | шт. | 1 | 800 | 800 | 400 | 400 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
79 |  | Монтаж огнезадерживающего клапана КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)- МВ220-К | шт. | 7 | 21166.6667 | 148166.6667 | 10583.3333 | 74083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
[5 empty] | 41666.6667 | 0 | 20833.3333 | 0
80 |  | Монтаж огнезадерживающего клапана КЛОП-2(60)-НО- 250х150(Нп)-МВ220-К | шт. | 1 | 22333.3333 | 22333.3333 | 11166.6667 | 11166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
81 |  | Монтаж воздухораспределителя ДПУ-100М | шт. | 90 | 166.6667 | 15000 | 83.3333 | 7500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
82 |  | Монтаж воздухораспределителя ДПУ-160М | шт. | 46 | 276.6667 | 12726.6667 | 138.3333 | 6363.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
83 |  | Монтаж воздухораспределителя ДПУ-125М | шт. | 14 | 178.3333 | 2496.6667 | 89.1667 | 1248.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
84 |  | Монтаж воздухораспределителя ДПУ-200М | шт. | 7 | 350 | 2450 | 175 | 1225 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
85 |  | Монтаж воздухораспределителя АДН-150х150 | шт. | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 583.3333 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
86 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-700х300 | шт. | 3 | 1333.3333 | 4000 | 666.6667 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
87 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-500х100 | шт. | 20 | 1500 | 30000 | 750 | 15000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
88 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-400х100 | шт. | 62 | 1666.6667 | 103333.3333 | 833.3333 | 51666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
89 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-600х200 | шт. | 5 | 1666.6667 | 8333.3333 | 833.3333 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
90 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-800х300 | шт. | 10 | 1666.6667 | 16666.6667 | 833.3333 | 8333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
91 |  | Монтаж воздухораспределителя АДР-800х400 | шт. | 10 | 1666.6667 | 16666.6667 | 833.3333 | 8333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
92 |  | Монтаж наружной решетки АРН-1200х600 | шт. | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
93 |  | Монтаж наружной решетки АРН-700х1400 | шт. | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | 833.3333 | 3333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
94 |  | Монтаж наружной решетки АРН-500х1200 | шт. | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
95 |  | Монтаж наружной решетки АРН-900х500 | шт. | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
96 |  | Монтаж теплоизоляции RockwoolLamellaMat 50мм | м2 | 345 | 3166.6667 | 1092500 | 1583.3333 | 546250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
97 |  | Приварка шпилек для тепловой изоляции RockwoolLamellaMat 50мм | шт. | 3105 | 16.6667 | 51750 | 8.3333 | 25875 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 9шт на 1м2 изоляции
98 |  | Монтаж гибкого воздуховода диаметром до 200 | м. | 101 | 166.6667 | 16833.3333 | 83.3333 | 8416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
99 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 150х150 толщиной 0,5мм | м | 7 | 931.6667 | 6521.6667 | 465.8333 | 3260.8333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
101 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 200х100 толщиной 0,5мм | м | 16 | 931.6667 | 14906.6667 | 465.8333 | 7453.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
102 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 200х150 толщиной 0,5мм | м | 26 | 1035 | 26910 | 517.5 | 13455 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
103 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 200х200 толщиной 0,5мм | м | 30 | 1100 | 33000 | 550 | 16500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
104 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 250х100 толщиной 0,5мм | м | 24 | 1000 | 24000 | 500 | 12000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
105 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 250х150 толщиной 0,5мм | м | 33 | 1116.6667 | 36850 | 558.3333 | 18425 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
106 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 250х200 толщиной 0,5мм | м | 61 | 1250 | 76250 | 625 | 38125 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
107 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х150 толщиной 0,5мм | м | 5 | 1233.3333 | 6166.6667 | 616.6667 | 3083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
108 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | м | 183 | 353.3333 | 64660 | 176.6667 | 32330 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
109 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Ø125 толщиной 0,5мм | м | 191 | 438.3333 | 83721.6667 | 219.1667 | 41860.8333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
110 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | м | 72 | 560 | 40320 | 280 | 20160 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
111 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | м | 88 | 701.6667 | 61746.6667 | 350.8333 | 30873.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
112 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали Ø250 толщиной 0,5мм | м | 8 | 985 | 7880 | 492.5 | 3940 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
113 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1100х350 толщиной 0,7мм | м | 1 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
114 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х100 толщиной 0,7мм | м | 18 | 1483.3333 | 26700 | 741.6667 | 13350 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
115 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х150 толщиной 0,7мм | м | 29 | 1583.3333 | 45916.6667 | 791.6667 | 22958.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
116 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х200 толщиной 0,7мм | м | 32 | 1750 | 56000 | 875 | 28000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
117 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х290 толщиной 0,7мм | м | 1 | 2166.6667 | 2166.6667 | 1083.3333 | 1083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
118 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 350х150 толщиной 0,7мм | м | 34 | 1916.6667 | 65166.6667 | 958.3333 | 32583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
119 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 350х200 толщиной 0,7мм | м | 74 | 2166.6667 | 160333.3333 | 1083.3333 | 80166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
120 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 350х250 толщиной 0,7мм | м | 18 | 2416.6667 | 43500 | 1208.3333 | 21750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
121 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 350х300 толщиной 0,7мм | м | 17 | 2666.6667 | 45333.3333 | 1333.3333 | 22666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
122 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 400х100 толщиной 0,7мм | м | 1 | 2583.3333 | 2583.3333 | 1291.6667 | 1291.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
123 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 450х150 толщиной 0,7мм | м | 15 | 2666.6667 | 40000 | 1333.3333 | 20000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
124 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 400х200 толщиной 0,7мм | м | 39 | 2783.3333 | 108550 | 1391.6667 | 54275 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
125 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 400х250 толщиной 0,7мм | м | 23 | 2916.6667 | 67083.3333 | 1458.3333 | 33541.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
126 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 450х150 толщиной 0,7мм | м | 17 | 2666.6667 | 45333.3333 | 1333.3333 | 22666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
127 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 450х200 толщиной 0,7мм | м | 18 | 2750 | 49500 | 1375 | 24750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
128 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 450х250 толщиной 0,7мм | м | 2 | 2833.3333 | 5666.6667 | 1416.6667 | 2833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
129 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 480х300 толщиной 0,7мм | м | 1 | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
130 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 490х300 толщиной 0,7мм | м | 1 | 3666.6667 | 3666.6667 | 1833.3333 | 1833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
131 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 500х150 толщиной 0,7мм | м | 37 | 2833.3333 | 104833.3333 | 1416.6667 | 52416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
132 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 500х200 толщиной 0,7мм | м | 18 | 2916.6667 | 52500 | 1458.3333 | 26250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
133 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 500х250 толщиной 0,7мм | м | 23 | 3083.3333 | 70916.6667 | 1541.6667 | 35458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
134 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 500х300 толщиной 0,7мм | м | 9 | 3250 | 29250 | 1625 | 14625 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
135 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 500х500 толщиной 0,7мм | м | 4 | 3333.3333 | 13333.3333 | 1666.6667 | 6666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
136 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х200 толщиной 0,7мм | м | 3 | 2800 | 8400 | 1400 | 4200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
137 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х250 толщиной 0,7мм | м | 14 | 2833.3333 | 39666.6667 | 1416.6667 | 19833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
138 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х300 толщиной 0,7мм | м | 46 | 2916.6667 | 134166.6667 | 1458.3333 | 67083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
139 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х350 толщиной 0,7мм | м | 2 | 3083.3333 | 6166.6667 | 1541.6667 | 3083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
140 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х400 толщиной 0,7мм | м | 3 | 3100 | 9300 | 1550 | 4650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
141 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 700х200 толщиной 0,7мм | м | 25 | 2850 | 71250 | 1425 | 35625 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
142 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 700х250 толщиной 0,7мм | м | 5 | 3000 | 15000 | 1500 | 7500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
143 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 600х300 толщиной 0,7мм | м | 16 | 3000 | 48000 | 1500 | 24000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
144 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 850х250 толщиной 0,7мм | м | 2 | 3500 | 7000 | 1750 | 3500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
145 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 900х500 толщиной 0,7мм | м | 1 | 4333.3333 | 4333.3333 | 2166.6667 | 2166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
146 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1100х350 толщиной 0,9мм | м | 3 | 6333.3333 | 19000 | 3166.6667 | 9500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
147 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1200х600 толщиной 0,9мм | м | 1 | 7500 | 7500 | 3750 | 3750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
148 |  | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1400х700 толщиной 0,9мм | м | 10 | 9816.6667 | 98166.6667 | 4908.3333 | 49083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
149 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø100/Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 11 | 116.6667 | 1283.3333 | 58.3333 | 641.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
150 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø100/Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 13 | 133.3333 | 1733.3333 | 66.6667 | 866.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
151 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø100/Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 10 | 133.3333 | 1333.3333 | 66.6667 | 666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
152 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø100/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 141.6667 | 566.6667 | 70.8333 | 283.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
153 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø125/Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 8 | 150 | 1200 | 75 | 600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
154 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø125/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 6 | 166.6667 | 1000 | 83.3333 | 500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
155 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø125/Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 175 | 350 | 87.5 | 175 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
156 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø160/Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 183.3333 | 183.3333 | 91.6667 | 91.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
157 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø160/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 216.6667 | 866.6667 | 108.3333 | 433.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
158 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø200/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 333.3333 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
159 |  | Монтаж круглой врезки из оцинкованной стали Ø250/Ø250 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 383.3333 | 383.3333 | 191.6667 | 191.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
160 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 11 | 100 | 1100 | 50 | 550 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
161 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 19 | 116.6667 | 2216.6667 | 58.3333 | 1108.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
162 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 6 | 133.3333 | 800 | 66.6667 | 400 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
163 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 7 | 200 | 1400 | 100 | 700 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
164 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 300х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 500 | 500 | 250 | 250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
165 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 350х150 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 600 | 1800 | 300 | 900 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
166 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 400х100 толщиной 0,7мм | шт | 62 | 583.3333 | 36166.6667 | 291.6667 | 18083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
167 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 500х100 толщиной 0,7мм | шт | 7 | 700 | 4900 | 350 | 2450 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
168 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 500х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 783.3333 | 783.3333 | 391.6667 | 391.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
169 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 500х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 966.6667 | 1933.3333 | 483.3333 | 966.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
170 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 500х500 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1166.6667 | 2333.3333 | 583.3333 | 1166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
171 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 600х200 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
172 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 600х300 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1133.3333 | 1133.3333 | 566.6667 | 566.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
173 |  | Монтаж прямой врезки из оцинкованной стали 700х300 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 1333.3333 | 4000 | 666.6667 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
174 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 150х150 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 450 | 450 | 225 | 225 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
175 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 200х100 толщиной 0,5мм | шт | 13 | 476.6667 | 6196.6667 | 238.3333 | 3098.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
176 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 200х200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 583.3333 | 583.3333 | 291.6667 | 291.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
177 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 250х100 толщиной 0,5мм | шт | 9 | 500 | 4500 | 250 | 2250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
178 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 300х150 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 550 | 1100 | 275 | 550 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
179 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 300х200 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 583.3333 | 2916.6667 | 291.6667 | 1458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
180 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 350х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 633.3333 | 633.3333 | 316.6667 | 316.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
181 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 400х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 750 | 1500 | 375 | 750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
182 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 500х150 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 750 | 3000 | 375 | 1500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
183 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 600х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
184 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 600х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 966.6667 | 1933.3333 | 483.3333 | 966.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
185 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 700х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1116.6667 | 2233.3333 | 558.3333 | 1116.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
186 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 700х300 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 1166.6667 | 7000 | 583.3333 | 3500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
187 |  | Монтаж заглушки из оцинкованной стали 1400х700 толщиной 0,9мм | шт | 5 | 3666.6667 | 18333.3333 | 1833.3333 | 9166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
188 |  | Монтаж отвода 15° из оцинкованной стали 200х250 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 683.3333 | 1366.6667 | 341.6667 | 683.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
189 |  | Монтаж отвода 15° из оцинкованной стали 200х300 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 583.3333 | 1166.6667 | 291.6667 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
190 |  | Монтаж отвода 15° из оцинкованной стали 200х400 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 900 | 1800 | 450 | 900 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
191 |  | Монтаж отвода 25° из оцинкованной стали 200х400 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 900 | 1800 | 450 | 900 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
192 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 100х250 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 583.3333 | 1166.6667 | 291.6667 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
193 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 200х200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 616.6667 | 1233.3333 | 308.3333 | 616.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
194 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 383.3333 | 766.6667 | 191.6667 | 383.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
195 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 250х500 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1166.6667 | 2333.3333 | 583.3333 | 1166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
196 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 150х400 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 1166.6667 | 7000 | 583.3333 | 3500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
197 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 150х450 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1250 | 2500 | 625 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
198 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 200х400 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1250 | 2500 | 625 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
199 |  | Монтаж отвода 30° из оцинкованной стали 700х300 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 3833.3333 | 7666.6667 | 1916.6667 | 3833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
200 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 150х200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 750 | 1500 | 375 | 750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
201 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 200х200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 800 | 1600 | 400 | 800 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
202 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 3 | 200 | 600 | 100 | 300 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
203 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 8 | 233.3333 | 1866.6667 | 116.6667 | 933.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
204 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 6 | 283.3333 | 1700 | 141.6667 | 850 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
205 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 308.3333 | 616.6667 | 154.1667 | 308.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
206 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 150х300 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
207 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 150х350 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 1066.6667 | 6400 | 533.3333 | 3200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
208 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 150х500 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
209 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 350х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1066.6667 | 1066.6667 | 533.3333 | 533.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
210 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 350х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1133.3333 | 1133.3333 | 566.6667 | 566.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
211 |  | Монтаж отвода 45° из оцинкованной стали 500х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
212 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 100х250 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 416.6667 | 1666.6667 | 208.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
213 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 500 | 500 | 250 | 250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
214 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 416.6667 | 1666.6667 | 208.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
215 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 100х300 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 416.6667 | 1666.6667 | 208.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
216 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 150х300 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 466.6667 | 1866.6667 | 233.3333 | 933.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
217 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 150х350 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 535 | 2140 | 267.5 | 1070 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
218 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 150х450 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 666.6667 | 2666.6667 | 333.3333 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
219 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 150х500 толщиной 0,7мм | шт | 8 | 716.6667 | 5733.3333 | 358.3333 | 2866.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
220 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 200х450 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 716.6667 | 2866.6667 | 358.3333 | 1433.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
221 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 200х500 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 800 | 3200 | 400 | 1600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
222 |  | Монтаж отвода 60° из оцинкованной стали 200х700 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
223 |  | Монтаж отвода 85° из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 333.3333 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
224 |  | Монтаж отвода 85° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 333.3333 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
225 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 100х250 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 833.3333 | 3333.3333 | 416.6667 | 1666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
226 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 150х200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 416.6667 | 416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
227 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 150х250 толщиной 0,5мм | шт | 5 | 883.3333 | 4416.6667 | 441.6667 | 2208.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
228 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 200х150 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 850 | 3400 | 425 | 1700 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
229 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 250х150 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 816.6667 | 1633.3333 | 408.3333 | 816.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
230 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 250х200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 833.3333 | 1666.6667 | 416.6667 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
231 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 3 | 500 | 1500 | 250 | 750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
232 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 18 | 550 | 9900 | 275 | 4950 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
233 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 12 | 600 | 7200 | 300 | 3600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
234 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 21 | 633.3333 | 13300 | 316.6667 | 6650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
235 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали Ø250 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 750 | 1500 | 375 | 750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
236 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 200х300 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 416.6667 | 416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
237 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 200х350 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 883.3333 | 883.3333 | 441.6667 | 441.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
238 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 200х400 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
239 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 250х400 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 966.6667 | 966.6667 | 483.3333 | 483.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
240 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 250х500 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
241 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 300х100 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 666.6667 | 1333.3333 | 333.3333 | 666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
242 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 300х200 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 750 | 3750 | 375 | 1875 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
243 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 300х600 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 1166.6667 | 3500 | 583.3333 | 1750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
244 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 350х150 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 750 | 2250 | 375 | 1125 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
245 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 350х200 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 833.3333 | 2500 | 416.6667 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
246 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 400х150 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 833.3333 | 2500 | 416.6667 | 1250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
247 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 400х200 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 916.6667 | 3666.6667 | 458.3333 | 1833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
248 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 400х250 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 1083.3333 | 3250 | 541.6667 | 1625 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
249 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 450х150 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 966.6667 | 5800 | 483.3333 | 2900 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
250 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 500х150 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1033.3333 | 2066.6667 | 516.6667 | 1033.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
251 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 600х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
252 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 600х300 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 1500 | 9000 | 750 | 4500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
253 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 700х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1416.6667 | 2833.3333 | 708.3333 | 1416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
254 |  | Монтаж отвода 90° из оцинкованной стали 700х300 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 1666.6667 | 8333.3333 | 833.3333 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
255 |  | Монтаж отвода 95° из оцинкованной стали Ø100 толщиной 0,5мм | шт | 12 | 333.3333 | 4000 | 166.6667 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
256 |  | Монтаж отвода 95° из оцинкованной стали Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 20 | 383.3333 | 7666.6667 | 191.6667 | 3833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
257 |  | Монтаж отвода 95° из оцинкованной стали Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 416.6667 | 1666.6667 | 208.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
258 |  | Монтаж отвода 95° из оцинкованной стали Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 8 | 500 | 4000 | 250 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
259 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 150х150/200х150 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 833.3333 | 1666.6667 | 416.6667 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
260 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 150х150/Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 416.6667 | 416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
261 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х100/250х100 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 866.6667 | 1733.3333 | 433.3333 | 866.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
262 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х100/300х100 толщиной 0,5мм | шт | 4 | 866.6667 | 3466.6667 | 433.3333 | 1733.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
263 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х150/250х150 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
264 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х150/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
265 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х200/250х200 толщиной 0,5мм | шт | 3 | 1016.6667 | 3050 | 508.3333 | 1525 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
266 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х100/200х100 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 1033.3333 | 2066.6667 | 516.6667 | 1033.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
267 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х150/500х300 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 1050 | 1050 | 525 | 525 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
268 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х200/200х200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 1050 | 1050 | 525 | 525 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
269 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø100/Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 20 | 500 | 10000 | 250 | 5000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
270 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø100/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 833.3333 | 1666.6667 | 416.6667 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
271 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø125/Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 55 | 916.6667 | 50416.6667 | 458.3333 | 25208.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
272 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø125/150х150 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
273 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø125/200х200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 833.3333 | 833.3333 | 416.6667 | 416.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
274 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø125/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 1083.3333 | 2166.6667 | 541.6667 | 1083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
275 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø160/Ø200 толщиной 0,5мм | шт | 12 | 1033.3333 | 12400 | 516.6667 | 6200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
276 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø160/Ø125 толщиной 0,5мм | шт | 3 | 800 | 2400 | 400 | 1200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
277 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø200/200х200 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 833.3333 | 1666.6667 | 416.6667 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
278 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø200/250х150 толщиной 0,5мм | шт | 2 | 866.6667 | 1733.3333 | 433.3333 | 866.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
279 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø200/250х200 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
280 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø200/Ø250 толщиной 0,5мм | шт | 5 | 916.6667 | 4583.3333 | 458.3333 | 2291.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
281 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø200/250х150 толщиной 0,5мм | шт | 3 | 1333.3333 | 4000 | 666.6667 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
282 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø250/Ø160 толщиной 0,5мм | шт | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 583.3333 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
283 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 1100х350/700х300 толщиной 0,9мм | шт | 2 | 2666.6667 | 5333.3333 | 1333.3333 | 2666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
284 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х100/300х100 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 1000 | 5000 | 500 | 2500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
285 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х200/300х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 583.3333 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
286 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 200х350/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 | 666.6667 | 666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
287 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х200/300х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
288 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х200/350х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1250 | 1250 | 625 | 625 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
289 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 250х200/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 583.3333 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
290 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х100/250х100 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1300 | 1300 | 650 | 650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
291 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х150/250х100 толщиной 0,7мм | шт | 6 | 1000 | 6000 | 500 | 3000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
292 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х150/350х150 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 1083.3333 | 5416.6667 | 541.6667 | 2708.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
293 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х200/350х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
294 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х200/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
295 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 300х200/400х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1266.6667 | 1266.6667 | 633.3333 | 633.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
296 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х100/300х100 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1300 | 1300 | 650 | 650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
297 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х100/250х100 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 916.6667 | 916.6667 | 458.3333 | 458.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
298 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х150/300х100 толщиной 0,7мм | шт | 8 | 933.3333 | 7466.6667 | 466.6667 | 3733.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
299 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х150/400х150 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 966.6667 | 3866.6667 | 483.3333 | 1933.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
300 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х150/450х150 толщиной 0,7мм | шт | 5 | 1033.3333 | 5166.6667 | 516.6667 | 2583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
301 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х200/300х100 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1116.6667 | 1116.6667 | 558.3333 | 558.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
302 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х200/300х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1083.3333 | 1083.3333 | 541.6667 | 541.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
303 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х200/400х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
304 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х200/450х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 583.3333 | 583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
305 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х250/200х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1266.6667 | 1266.6667 | 633.3333 | 633.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
306 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х250/200х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 | 666.6667 | 666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
307 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 350х300/300х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1300 | 1300 | 650 | 650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
308 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х200/350х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 | 666.6667 | 666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
309 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х250/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
310 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х250/450х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1300 | 1300 | 650 | 650 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
311 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х250/700х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1500 | 1500 | 750 | 750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
312 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х250/850х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1516.6667 | 3033.3333 | 758.3333 | 1516.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
313 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х300/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1533.3333 | 1533.3333 | 766.6667 | 766.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
314 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 400х200/450х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1550 | 1550 | 775 | 775 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
315 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 450х200/450х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1550 | 1550 | 775 | 775 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
316 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 450х200/500х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1550 | 3100 | 775 | 1550 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
317 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 450х250/500х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1550 | 1550 | 775 | 775 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
318 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 480х300/500х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1550 | 3100 | 775 | 1550 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
319 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 490х300/600х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1583.3333 | 3166.6667 | 791.6667 | 1583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
320 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 500х200/450х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1583.3333 | 1583.3333 | 791.6667 | 791.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
321 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 500х250/400х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1583.3333 | 1583.3333 | 791.6667 | 791.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
322 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 500х250/500х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 1583.3333 | 3166.6667 | 791.6667 | 1583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
323 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 500х250/850х250 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 1833.3333 | 7333.3333 | 916.6667 | 3666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
324 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х250/500х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
325 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х250/500х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
326 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х250/850х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
327 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/250х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
328 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
329 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/500х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
330 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/500х300 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
331 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/600х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
332 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/700х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
333 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/850х250 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
334 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х350/300х100 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
335 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х350/600х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
336 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х400/600х300 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
337 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х250/600х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
338 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х300/290х300 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
339 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х300/500х150 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
340 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х300/700х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
341 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х300/700х250 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
342 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 700х400/600х300 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
343 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 850х250/350х200 толщиной 0,7мм | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
344 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 900х500/400х200 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
345 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø250/400х200 толщиной 0,7мм | шт | 4 | 666.6667 | 2666.6667 | 333.3333 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
346 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø250/300х200 толщиной 0,7мм | шт | 3 | 666.6667 | 2000 | 333.3333 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
347 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали Ø250/500х150 толщиной 0,7мм | шт | 1 | 666.6667 | 666.6667 | 333.3333 | 333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
348 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 1100х350/600х300 толщиной 0,9мм | шт | 1 | 4166.6667 | 4166.6667 | 2083.3333 | 2083.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
349 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 1100х350/600х400 толщиной 0,9мм | шт | 1 | 4250 | 4250 | 2125 | 2125 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
350 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 1100х350/700х300 толщиной 0,9мм | шт | 4 | 4500 | 18000 | 2250 | 9000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
351 |  | Монтаж перехода из оцинкованной стали 600х300/1200х600 толщиной 0,9мм | шт | 1 | 3083.3333 | 3083.3333 | 1541.6667 | 1541.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
352 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов Ø100 | шт | 37 | 500 | 18500 | 250 | 9250 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
353 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов Ø125 | шт | 11 | 750 | 8250 | 375 | 4125 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
354 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов Ø160 | шт | 23 | 833.3333 | 19166.6667 | 416.6667 | 9583.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
355 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов Ø200 | шт | 11 | 1000 | 11000 | 500 | 5500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
356 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов 350х200 | шт | 7 | 833.3333 | 5833.3333 | 416.6667 | 2916.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
357 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов 250х200 | шт | 5 | 1333.3333 | 6666.6667 | 666.6667 | 3333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
358 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов 350х200 | шт | 4 | 1850 | 7400 | 925 | 3700 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
359 |  | Монтаж воздуховода из полимерных материалов 600х200 | шт | 4 | 2050 | 8200 | 1025 | 4100 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
360 |  | Монтаж отвода 60° из полимерных материалов 200х350 | шт | 4 | 2200 | 8800 | 1100 | 4400 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
361 |  | Монтаж отвода 60° из полимерных материалов 200х600 | шт | 4 | 2333.3333 | 9333.3333 | 1166.6667 | 4666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
362 |  | Монтаж отвода 90° из полимерных материалов Ø100 | шт | 51 | 2333.3333 | 119000 | 1166.6667 | 59500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
363 |  | Монтаж отвода 90° из полимерных материалов Ø200 | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
364 |  | Монтаж отвода 90° из полимерных материалов 350х200 | шт | 3 | 2000 | 6000 | 1000 | 3000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
365 |  | Монтаж отвода 90° из полимерных материалов 200х350 | шт | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
366 |  | Монтаж врезки круглой из полимерных материалов Ø100/Ø125 | шт | 9 | 1333.3333 | 12000 | 666.6667 | 6000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
367 |  | Монтаж врезки круглой из полимерных материалов Ø100/Ø160 | шт | 18 | 1333.3333 | 24000 | 666.6667 | 12000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
368 |  | Монтаж врезки круглой из полимерных материалов Ø100/Ø200 | шт | 6 | 1333.3333 | 8000 | 666.6667 | 4000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
369 |  | Монтаж врезки прямой из полимерных материалов Ø160 | шт | 3 | 1333.3333 | 4000 | 666.6667 | 2000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
370 |  | Монтаж врезки прямой из полимерных материалов Ø200 | шт | 4 | 1333.3333 | 5333.3333 | 666.6667 | 2666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
371 |  | Монтаж врезки прямой из полимерных материалов 350х200 | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
372 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов Ø100/Ø125 | шт | 9 | 1333.3333 | 12000 | 666.6667 | 6000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
373 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов Ø160/Ø125 | шт | 9 | 1333.3333 | 12000 | 666.6667 | 6000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
374 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов Ø160/Ø200 | шт | 6 | 1333.3333 | 8000 | 666.6667 | 4000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
375 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов Ø200/250х200 | шт | 2 | 1333.3333 | 2666.6667 | 666.6667 | 1333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
376 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов 250х200/350х200 | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
377 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов 250х200/600х200 | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
378 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов 600х300/600х200 | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
379 |  | Монтаж перехода из полимерных материалов 400х300/350х200 | шт | 1 | 1666.6667 | 1666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
380 |  | Монтаж заглушки из полимерных материалов 350х200 | шт | 2 | 1666.6667 | 3333.3333 | 833.3333 | 1666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
|  | Скотч алюминиевый TERM ALU 50мм х 50м | шт. | 76 | 583.3333 | 44333.3333 | 291.6667 | 22166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 2,725м на 1м2 воздуховодов оцинк.ст.
|  | Герметик IRFix, 310мл | шт. | 132 | 750 | 99000 | 375 | 49500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 27,833мл на 1м2 воздуховодов
|  | Крепежные изделия | кг | 1172 | 166.6667 | 195333.3333 | 83.3333 | 97666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 0,797кг на 1м2 воздуховодов
381 |  | Монтаж кожуха из оцинкованной стали 0,8мм | м2 | 30 | 8333.3333 | 250000 | 4166.6667 | 125000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
382 |  | Монтаж каплеуловителя 400х300 в алюминиевом П-образном каркасе | шт. | 1 | 17500 | 17500 | 8750 | 8750 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
383 |  | Монтаж каплеуловителя 600х300 в алюминиевом П-образном каркасе | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
384 |  | Монтаж дренажного трубопровода GenovaПВХ Ду16 | м. | 10 | 833.3333 | 8333.3333 | 416.6667 | 4166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
385 |  | Устройство узла прохода воздуховода 350х200 через кровлю | шт. | 1 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
386 |  | Устройство узла прохода воздуховода 600х300 через кровлю | шт. | 1 | 41666.6667 | 41666.6667 | 20833.3333 | 20833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
387 |  | Устройство узла прохода воздуховода 250х150 через кровлю | шт. | 1 | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
388 |  | Устройство узла прохода воздуховода Ø100 через кровлю | шт. | 2 | 8333.3333 | 16666.6667 | 4166.6667 | 8333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
389 |  | Устройство узла прохода воздуховода 500х250 через кровлю | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
390 |  | Устройство узла прохода воздуховода Ø200 через кровлю | шт. | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
391 |  | Устройство узла прохода воздуховода 600х250 через кровлю | шт. | 1 | 28333.3333 | 28333.3333 | 14166.6667 | 14166.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
392 |  | Устройство узла прохода воздуховода 300х200 через кровлю | шт. | 2 | 21666.6667 | 43333.3333 | 10833.3333 | 21666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
393 |  | Устройство узла прохода воздуховода Ø250 через кровлю | шт. | 1 | 11666.6667 | 11666.6667 | 5833.3333 | 5833.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
394 |  | Устройство узла прохода воздуховода 400х200 через кровлю | шт. | 2 | 28333.3333 | 56666.6667 | 14166.6667 | 28333.3333 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
395 |  | Устройство узла прохода воздуховода 500х200 через кровлю | шт. | 1 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
396 |  | Монтаж тепловой завесыКЭВ-6П2021Е | шт. | 2 | 41666.6667 | 83333.3333 | 20833.3333 | 41666.6667 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
397 |  | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
Кондиционирование
1 |  | Монтаж сплит-системы T09H-SNE | шт. | 12 | 71428.5714 | 857142.8571 | 21428.5714 | 257142.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
2 |  | Монтаж сплит-системы T07H-SNE | шт. | 2 | 64285.7143 | 128571.4286 | 19285.7143 | 38571.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
3 |  | Монтаж сплит-системы T18H-SNE | шт. | 2 | 107142.8571 | 214285.7143 | 32142.8571 | 64285.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
4 |  | Монтаж сплит-системы T24H-SNE | шт. | 5 | 128571.4286 | 642857.1429 | 38571.4286 | 192857.1429 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
5 |  | Монтаж наружного блока мультисплит-системыT42H-FMA2/O | шт. | 1 | 128571.4286 | 128571.4286 | 38571.4286 | 38571.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
6 |  | Монтаж внутреннего блока мультисплит-системыT24H-SCWA/I | шт. | 2 | 64285.7143 | 128571.4286 | 19285.7143 | 38571.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
7 |  | Монтаж медного трубопровода в трубчатой изоляции Ø6.35 | м. | 180 | 232.8571 | 41914.2857 | 69.8571 | 12574.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
8 |  | Монтаж медного трубопровода в трубчатой изоляции Ø9.52 | м. | 139 | 318.5714 | 44281.4286 | 95.5714 | 13284.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
9 |  | Монтаж медного трубопровода в трубчатой изоляции Ø12.7 | м. | 41 | 428.5714 | 17571.4286 | 128.5714 | 5271.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
|  | Скотч алюминиевый TERM ALU 50мм х 50м | шт. | 67 | 642.8571 | 43071.4286 | 192.8571 | 12921.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 9,3м на 1м.п. медного трубопровода
|  | Скотч ТПЛ 50мм х 50м | шт. | 46 | 642.8571 | 29571.4286 | 192.8571 | 8871.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 6,3м на 1м.п. медного трубопровода
|  | гильза Ду80, L=0.5м | шт. | 23 | 142.8571 | 3285.7143 | 42.8571 | 985.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
|  | гильза Ду80, L=0.25м | шт. | 5 | 142.8571 | 714.2857 | 42.8571 | 214.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
|  | Герметик IRFix, 310мл | шт. | 14 | 642.8571 | 9000 | 192.8571 | 2700 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 340,4мл на 1м гильзы
|  | Крепежные изделия | кг. | 69 | 142.8571 | 9857.1429 | 42.8571 | 2957.1429 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 0,191кг на на 1м.п. медного трубопровода
10 |  | Монтаж межблочного кабеля | м. | 180 | 85.7143 | 15428.5714 | 25.7143 | 4628.5714 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
11 |  | Монтаж клапана Шредера | шт. | 22 | 142.8571 | 3142.8571 | 42.8571 | 942.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
12 |  | Монтаж низкотемпературного комплекта для сплит-системы | шт. | 4 | 7142.8571 | 28571.4286 | 2142.8571 | 8571.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
13 |  | Монтаж дренажного трубопровода Ду16 | м. | 217 | 142.8571 | 31000 | 42.8571 | 9300 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
14 |  | Монтаж дренажного трубопровода Ду20 | м. | 48 | 214.2857 | 10285.7143 | 64.2857 | 3085.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
15 |  | Монтаж дренажного насоса для внутреннего блока | шт. | 23 | 5714.2857 | 131428.5714 | 1714.2857 | 39428.5714 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
16 |  | Стандартная легкая опорная конструкция для установки наружного блока массой до 150 кг | компл. | 22 | 35714.2857 | 785714.2857 | 10714.2857 | 235714.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
17 |  | Монтаж блока ротации УРК-2Т | шт. | 2 | 7142.8571 | 14285.7143 | 2142.8571 | 4285.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
18 |  | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
Вентиляция противодымная
1 |  | Монтаж крышного вентилятора дымоудаленияРОКС-ВКРФ-7,1- ДУ400-РК935-3,0/1000/220-380 массой 257кг | шт. | 2 | 807142.8571 | 1614285.7143 | 242142.8571 | 484285.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
2 |  | Установка монтажного стакана СОМ-2-ДУ-7,1RF-ОЗ/60/220* массой 85.03кг | шт. | 2 | 28571.4286 | 57142.8571 | 8571.4286 | 17142.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
3 |  | Монтаж крышного вентилятора ВОП-20-4,0-О-R3L/4,0/PAG/73- 1,1/3000/220-380 массой 55.8кг | шт. | 2 | 432857.1429 | 865714.2857 | 129857.1429 | 259714.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
4 |  | Установка монтажного стакана СОМ-2-О-4,0RF-ОЗ/60/220* массой 39кг | шт. | 2 | 35714.2857 | 71428.5714 | 10714.2857 | 21428.5714 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
5 |  | Монтаж противодымного клапана КЛАД-3-С-900х500-MBE220- ВН-ВГ-К-А | шт. | 6 | 64285.7143 | 385714.2857 | 19285.7143 | 115714.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
6 |  | Монтаж воздуховода сварного из черной стали 250х250 толщиной 1.5мм | м | 2 | 6428.5714 | 12857.1429 | 1928.5714 | 3857.1429 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
7 |  | Монтаж воздуховода сварного из черной стали 400х400 толщиной 1.5мм | м | 2 | 9571.4286 | 19142.8571 | 2871.4286 | 5742.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
8 |  | Монтаж воздуховода сварного из черной стали 900х400 толщиной 1.5мм | м | 22 | 12428.5714 | 273428.5714 | 3728.5714 | 82028.5714 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
9 |  | Монтаж воздуховода сварного из черной стали 900х500 толщиной 1.5мм | м | 1 | 13571.4286 | 13571.4286 | 4071.4286 | 4071.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
10 |  | Монтаж перехода сварного из черной стали 900х400/400х400 толщиной 1.5мм | шт | 2 | 14285.7143 | 28571.4286 | 4285.7143 | 8571.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
11 |  | Монтаж перехода сварного из черной стали 900х400/250х250 толщиной 1.5мм | шт | 2 | 13571.4286 | 27142.8571 | 4071.4286 | 8142.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
12 |  | Монтаж заглушки сварной из черной стали 900х400толщиной 1.5мм | шт | 4 | 13571.4286 | 54285.7143 | 4071.4286 | 16285.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 70.37
|  | Шнур базальтовый в бухтеШБТизол-10 | бухта | 1 | 714.2857 | 714.2857 | 214.2857 | 214.2857 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
|  | Огнетитан SN 310мл | шт. | 20 | 714.2857 | 14285.7143 | 214.2857 | 4285.7143 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 88,1мл на 1м2 воздуховодов
|  | Крепежные изделия | кг | 57 | 142.8571 | 8142.8571 | 42.8571 | 2442.8571 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 0,81кг на 1м2 воздуховодов
13 |  | Монтаж теплоизоляции RockwoolLamellaMat 50мм | м2 | 82 | 2714.2857 | 222571.4286 | 814.2857 | 66771.4286 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
14 |  | Приварка шпилек для тепловой изоляции RockwoolLamellaMat 50мм | шт. | 738 | 142.8571 | 105428.5714 | 42.8571 | 31628.5714 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО | 9шт на 1м2 изоляции
15 |  | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
Демонтажные работы
1 |  | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 300х300 | м | 48 |  |  | 7200 | 345600 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
2 |  | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 550х550 | м | 30 |  |  | 7200 | 216000 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
3 |  | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали 650х550 | м | 6 |  |  | 7200 | 43200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
4 |  | Демонтаж центробежного вентилятора | шт. | 1 |  |  | 7200 | 7200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
5 |  | Демонтаж водяного воздухонагревателя | шт. | 1 |  |  | 7200 | 7200 |  | 064-04.24-М10-ОВ2.СО
[6 empty] | 24164279.5238 |  | 11282629.1905
35446908.7143