1-Битум нефтяной в проекте БН90/30 (он производится только в Мин. водах), я поставила в счет 90/10.
2-В проекте в качестве ниж. слоя стоит каменная вата Техноруф В Экстра 110 мм. Такой толщины не бывает. Максимум 50 мм. Расчетчик поставила Техноруф Н Проф (ее я добавила в счет). Нужно уточнение какая все-таки вата будет использоваться в качестве нижнего слоя.
3-Воронка в проекте ТП-09.У.100  - это Татполимер. Мы с ними не работаем. Цены у меня нет. На сайте у конкурентов подсмотрела. примерно 10 000 руб. она стоит.
