## Лист1
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
|  | Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [7 empty] | 0
|  | Внутреннее электрооборудование |  |  | 4235903.4 | 15245901.6393 | 19481805.0393
|  | Демонтаж: |  |  | 4044000 | 15245901.6393 | 19289901.6393 |  |  | 0
1 | 1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194 | 388000 | 0 | 388000 | 2000 | 0 | 2000
2 | 2 | Демонтаж кабеля | м | 1300 | 156000 | 0 | 156000 | 120 | 0 | 120
|  | Монтаж оборудования: | [7 empty] | 0
3 | 3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100 | 3500000 | 15245901.6393 | 18745901.6393 | 35000 | 152459.0164 | 187459.0164
336 |  | Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
335 |  | Демонтажные работы: |  |  | 2343241.43 | 0 | 2343241.43
336 | 1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 | 98303.4 | 0 | 98303.4 | 7800 | 0 | -
337 | 2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 | 2244938.03 | 0 | 2244938.03 | 1511 | 0 | -
337 |  | Монтаж шинопровода, аналогичного ООО "Макинтех", в соответствии с параметрами проектной документации: |  |  | 13657471.2 | 73944870.0313 | 87602341.2313
338 | 3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 | 1073155.2 | 6450691.1924 | 7523846.3924 | 6240 | 37508.38 | -
339 | 4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | -
340 | 5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 | 54600 | 954413.9 | 1009013.9 | 5460 | 95441.39 | -
341 | 6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 | 1048195.2 | 6117651.8614 | 7165847.0614 | 6240 | 36418.93 | -
342 | 7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 93600 | 0 | 93600 | 46800 |  | -
343 | 8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 76440 | 1336179.46 | 1412619.46 | 5460 | 95441.39 | -
344 | 9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 | 1177644 | 6850415.54 | 8028059.54 | 6240 | 36298.4 | -
345 | 10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | -
346 | 11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 | 81900 | 1431620.85 | 1513520.85 | 5460 | 95441.39 | -
347 | 12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 | 1040613.6 | 6458781.7676 | 7499395.3676 | 6240 | 38729.84 | -
348 | 13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | -
349 | 14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 60060 | 1049855.29 | 1109915.29 | 5460 | 95441.39 | -
350 | 15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 | 1331984.16 | 8230910.7331 | 9562894.8931 | 6240 | 38559.68 | -
351 | 16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 93600 | 0 | 93600 | 46800 |  | -
352 | 17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 76440 | 1336179.46 | 1412619.46 | 5460 | 95441.39 | -
353 | 18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 | 1020190.08 | 6062229.4076 | 7082419.4876 | 6240 | 37079.67 | -
354 | 19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | -
355 | 20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 43680 | 763531.12 | 807211.12 | 5460 | 95441.39 | -
356 | 21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 | 865101.12 | 4560661.9892 | 5425763.1092 | 6240 | 32896.19 | -
357 | 22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 | 21840 | 381765.56 | 403605.56 | 5460 | 95441.39 | -
358 | 23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 | 614683.68 | 3682295.0924 | 4296978.7724 | 6240 | 37381.05 | -
359 | 24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 | 27300 | 477206.95 | 504506.95 | 5460 | 95441.39 | -
360 | 25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 | 981015.36 | 6246539.8421 | 7227555.2021 | 6240 | 39732.72 | -
361 | 26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 |  | -
362 | 27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 60060 | 1049855.29 | 1109915.29 | 5460 | 95441.39 | -
363 | 28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 | 1269184.8 | 7431882.4482 | 8701067.2482 | 6240 | 36539.16 | -
364 | 29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 93600 | 0 | 93600 | 46800 |  | -
365 | 30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 43680 | 736146.48 | 779826.48 | 5460 | 92018.31 | -
366 | 31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 285000 | 406450.8263 | 691450.8263 | 200000 | 285228.65 | -
367 | 32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 285000 | 406450.8263 | 691450.8263 | 200000 | 285228.65 | -
368 | 33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 285000 | 406450.8263 | 691450.8263 | 200000 | 285228.65 | -
369 | 34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 285000 | 406450.8263 | 691450.8263 | 200000 | 285228.65 | -
370 | 35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 517452 | 355126.2462 | 872578.2462 | 156000 | 107062.48 | -
371 | 36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 517452 | 355126.2462 | 872578.2462 | 156000 | 107062.48 | -
372 |  | Монтаж узлов крепления шинопровода: |  |  | 7890168 | 9295515.63 | 17185683.63
371 |  | Узел крепления А- Подвес
372 | 37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 | 3893760 | 948480 | 4842240 | 2340 | 570 | -
373 | 38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 | 2595840 | 4945274.88 | 7541114.88 | 1560 | 2971.92 | -
373 |  | Узел Б - Подвес двойной
374 | 39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 | 140400 | 34200 | 174600 | 2340 | 570 | -
375 | 40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 | 93600 | 177259.2 | 270859.2 | 1560 | 2954.32 | -
376 |  | Узел В- крепление трубы
377 | 41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9 | 374868 | 551800 | 926668 | 42120 | 62000 | -
377 |  | Узел Г- Подвес к потолку
378 | 42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 | 16380 | 108898.23 | 125278.23 | 780 | 5185.63 | -
378 |  | Узел-Д-Вертикальный подъем
379 | 43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 | 624000 | 265356 | 889356 | 7800 | 3316.95 | -
379 |  | Узел Е- Огнестойкий проход
380 | 44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 | 101400 | 2256543.12 | 2357943.12 | 7800 | 173580.24 | -
381 | 45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 | 4056 | 416 | 4472 | 156000 | 16000 | -
382 | 46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 | 25974 | 4406.7 | 30380.7 | 234 | 39.7 | -
383 | 47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 | 19890 | 2881.5 | 22771.5 | 11700 | 1695 | -
383 |  | Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд) |  |  | 676230 | 2045880.5 | 2722110.5
384 | 48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 | 11250 | 9937.5 | 21187.5 | 150 | 132.5 | -
385 | 49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 | 16000 | 17600 | 33600 | 100 | 110 | -
386 | 50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 | 35100 | 0 | 35100 | 468 |  | -
387 | 51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 | 4680 | 11000 | 15680 | 468 | 1100 | -
388 | 52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 | 9360 | 4400 | 13760 | 234 | 110 | -
389 | 53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 | 37440 | 56640 | 94080 | 234 | 354 | -
390 | 54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 | 78000 | 234490 | 312490 | 39000 | 117245 | -
391 | 55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 | 187200 | 467445 | 654645 | 62400 | 155815 | -
392 | 56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 | 187200 | 969368 | 1156568 | 23400 | 121171 | -
393 | 57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 | 110000 | 275000 | 385000 | 10000 | 25000 | -
394 |  | Демонтаж трансформаторов |  |  | 7198700 | 34580547.5852 | 41779247.5852
393 |  | Демонтаж КТП 37
394 | 58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 240000 | 0 | 240000 | 120000 | 0 | -
395 | 59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 | 218400 | 0 | 218400 | 39000 | 0 | -
395 |  | Демонтаж КТП 38
396 | 60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 240000 | 0 | 240000 | 120000 | 0 | -
397 | 61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 | 241800 | 0 | 241800 | 39000 | 0 | -
397 |  | Демонтаж КТП 39
398 | 62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 240000 | 0 | 240000 | 120000 | 0 | -
399 | 63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 | 234000 | 0 | 234000 | 39000 | 0 | -
399 |  | Демонтаж КТП 40
400 | 64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -
401 | 65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 78000 | 0 | 78000 | 39000 | 0 | -
401 |  | Демонтаж КТП 41
402 | 66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | -
403 | 67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 78000 | 0 | 78000 | 39000 | 0 | -
403 |  | Монтаж КТП 37
404 | 68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 468000 | 3248899.2 | 3716899.2 | 234000 | 1624449.6 | -
405 | 69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 | 468000 | 4963934.4262 | 5431934.4262 | 468000 | 4963934.4262 | -
405 |  | Монтаж КТП 38
406 | 70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 468000 | 3248899.2 | 3716899.2 | 234000 | 1624449.6 | -
407 | 71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 | 468000 | 5218852.459 | 5686852.459 | 468000 | 5218852.459 | -
407 |  | Монтаж КТП 39
408 | 72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 468000 | 3248899.2 | 3716899.2 | 234000 | 1624449.6 | -
409 | 73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 | 468000 | 4963934.4262 | 5431934.4262 | 468000 | 4963934.4262 | -
409 |  | Монтаж КТП 40
410 | 74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 234000 | 1881748.8 | 2115748.8 | 234000 | 1881748.8 | -
411 | 75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 | 234000 | 2818032.7869 | 3052032.7869 | 234000 | 2818032.7869 | -
411 |  | Монтаж КТП 41
412 | 76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 234000 | 1881748.8 | 2115748.8 | 234000 | 1881748.8 | -
413 | 77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 | 234000 | 2818032.7869 | 3052032.7869 | 234000 | 2818032.7869 | -
413 |  | Заземление КТП 41
414 | 78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 |  | -
415 | 79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 500 |  | -
416 | 80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 20000 | 2338 | 22338 | 5000 | 584.5 | -
417 | 81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 5000 | 4880 | 9880 | 500 | 488 | -
418 | 82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 10000 | 5940 | 15940 | 500 | 297 | -
419 | 83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 3000 | 23340 | 26340 | 150 | 1167 | -
419 |  | Заземление КТП 40
420 | 84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 |  | -
421 | 85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 500 |  | -
422 | 86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3 | 15000 | 1753.5 | 16753.5 | 5000 | 584.5 | -
423 | 87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 5000 | 4880 | 9880 | 500 | 488 | -
424 | 88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 10000 | 5940 | 15940 | 500 | 297 | -
425 | 89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 3000 | 23340 | 26340 | 150 | 1167 | -
425 |  | Заземление КТП37, КТП38, КТП39
426 | 90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 | 18000 | 0 | 18000 | 2000 |  | -
427 | 91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 | 4500 | 0 | 4500 | 500 |  | -
428 | 92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 | 60000 | 7014 | 67014 | 5000 | 584.5 | -
429 | 93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 | 15000 | 14640 | 29640 | 500 | 488 | -
430 | 94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 | 90000 | 53460 | 143460 | 500 | 297 | -
431 | 95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 | 18000 | 140040 | 158040 | 150 | 1167 | -
432 |  | Прочие работы |  |  |  |  | 0
433 | 96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 | 3000 | 0 | 3000 | 1500 | 0 | -
434 | 97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5 | 10000 |  | 10000 | 2000 | 0
435 | 98 | Утилизация грунта | м3 | 5 | 10000 |  | 10000 | 2000 | 0 | -
436 | 99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 | 1350000 |  | 1350000 | 1350000 | 0 | -
Note on J53: стоимость за комплект в долларах