## Лист1
Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194
2 | Демонтаж кабеля | м | 1300
Монтаж оборудования:
3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100
Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300
5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800
Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод»
Внутреннее электрооборудование
Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8
1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6
2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3
3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3
Шкафы: шкаф группа 9
4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1
Шкафы: шкаф в оси "К"
5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24
6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42
7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40
8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2
9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80
10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40
Шкафы: ЩР1, ЩР3
11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2
12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1
Кабельные сети:
13 | Прокладка металлорукова | м | 11240
14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240
15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603
2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73
Монтаж шинопровода, аналогичного ООО "Макинтех", в соответствии с параметрами проектной документации:
3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98
4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10
6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98
7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14
9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725
10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15
12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765
13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11
15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459
16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14
18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492
19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8
21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638
22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4
23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507
24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5
25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214
26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11
28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395
29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8
31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317
36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317
Монтаж узлов крепления шинопровода:
Узел крепления А- Подвес
37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664
38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664
Узел Б - Подвес двойной
39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60
40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60
Узел В- крепление трубы
41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9
Узел Г- Подвес к потолку
42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21
Узел-Д-Вертикальный подъем
43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80
Узел Е- Огнестойкий проход
44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13
45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026
46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111
47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7
Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75
49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160
50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75
51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10
52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40
53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160
54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2
55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3
56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8
57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11
Демонтаж трансформаторов
Демонтаж КТП 37
58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6
Демонтаж КТП 38
60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2
Демонтаж КТП 39
62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6
Демонтаж КТП 40
64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1
65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2
Демонтаж КТП 41
66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1
67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2
Монтаж КТП 37
68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1
Монтаж КТП 38
70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1
Монтаж КТП 39
72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1
Монтаж КТП 40
74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1
75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1
Монтаж КТП 41
76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1
77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1
Заземление КТП 41
78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3
79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3
80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4
81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10
82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20
83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20
Заземление КТП 40
84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3
85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3
86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3
87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10
88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20
89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20
Заземление КТП37, КТП38, КТП39
90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9
91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9
92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12
93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30
94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180
95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120
Прочие работы
96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2
97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5
98 | Утилизация грунта | м3 | 5
99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1
Note on I16: У Ажнова 120
Note on H24: с кабелем? У Ажнова 35000
Note on I24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: кол-во отличается
Note on I27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за КМИ-34012
Note on I30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за кнопку Пуск
Note on I31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за лампу цвет красный
Note on H33: с кабелем?
Note on I33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: кол-во отличается Reply: У Ажнова 368000 Reply: КП ЭлПрима
Note on H34: с кабелем?
Note on I34: У Ажнова 368000
Note on H39: 1760р с НДС за м3, 1т = 2 м3 КП ООО ИМПУЛЬС
Note on I80: стоимость за комплект в долларах