Коммерческое предложение № 772.1 (ГК) от 25.03.2026

Система алюминиевых профилей: VIDNAL

Производитель: ООО "ВидналПрофиль"

Соответствие: ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23166-99

Общее количество изделий в проекте: 19 шт.

Общая площадь всех изделий: 2540,29 кв.м.

Покрытие всех алюминиевых профилей по шкале RAL

| Изделие № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 16800 х 1130 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 4 шт |
|  | Площадь изделия | 18,98 кв.м. |
|  | Вес изделия | 744,64 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-1 |

| Изделие № 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 39600 х 2640 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 1 шт |
|  | Площадь изделия | 104,54 кв.м. |
|  | Вес изделия | 3471,37 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-2 |

| Изделие № 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 72000 х 2640 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 1 шт |
|  | Площадь изделия | 190,08 кв.м. |
|  | Вес изделия | 6312,38 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-2 |

| Изделие № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 112800 х 2640 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 1 шт |
|  | Площадь изделия | 297,79 кв.м. |
|  | Вес изделия | 10251,59 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-2 |

| Изделие № 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 70800 х 2610 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 4 шт |
|  | Площадь изделия | 184,79 кв.м. |
|  | Вес изделия | 6532,31 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-3 |

| Изделие № 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная |
|  | Вид изделия | снаружи |
|  | Створка | V100 Створка верхнеподвесного окна; |
|  | Ширина х Высота , мм | 70800 х 2000 |
|  | Заполнение | 32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение) |
|  | Текстура, внеш. \ внутр. | RAL 7004 \ RAL 9016 |
|  | Количество | 8 шт |
|  | Площадь изделия | 141,60 кв.м. |
|  | Вес изделия | 5374,90 кг. |
|  | Дополнительная информация: | СФ-4 |

| Суммарная площадь изделий: | 2540,29 кв.м. |
| --- | --- |
| Общая стоимость изделий (включая заполнение, фурнитуру и доп. Оборудование согласно Т3): | 48 180 000,00₽ |
| Стоимость монтажа | 10 890 000,00₽ |
| Доставка | 375 000,00₽ |
| Итого всего с НДС 22% | 59 440 000,00₽ |

С уважением, Кутдюсов Фарид
менеджер проектов ММ Групп
тел: +7 925 715 44 74; +7 925 092 22 12

Спецификация материалов №772(ГК)

ЗАЯВКА НА СТЕКЛОПАКЕТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО И НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ.

| № | Наименование | Габариты, мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 / 75 | 32 (4+4+4) | 1045 x 845 | 32 |
| 1 / 9 | 32 (4+4+4) | 1070 x 950 | 24 |
| 6 / 76 | 32 (4+4+4) | 1070 x 845 | 288 |
| 5 / 76 | 32 (4+4+4) | 1070 x 1150 | 160 |
| 3 / 76 | 32 (4+4+4) | 1070 x 1165 | 38 |
| 4 / 118 | 32 (4+4+4) | 1070 x 1165 | 60 |
| 2 / 41 | 32 (4+4+4) | 1070 x 1165 | 22 |
| 1 / 1 | 32 (4+4+4) | 1151 x 1056 | 8 |
| 5 / 1 | 32 (4+4+4) | 1151 x 1256 | 16 |
| 4 / 1 | 32 (4+4+4) | 1151 x 1271 | 4 |
| 2 / 1 | 32 (4+4+4) | 1151 x 1271 | 4 |
| 3 / 1 | 32 (4+4+4) | 1151 x 1271 | 4 |
| 1 / 2 | 32 (4+4+4) | 1176 x 1056 | 24 |
| 6 / 2 | 32 (4+4+4) | 1176 x 951 | 560 |
| 5 / 2 | 32 (4+4+4) | 1176 x 1256 | 272 |
| 3 / 2 | 32 (4+4+4) | 1176 x 1271 | 64 |
| 4 / 3 | 32 (4+4+4) | 1176 x 1271 | 102 |
| 2 / 3 | 32 (4+4+4) | 1176 x 1271 | 32 |
| 6 / 1 | 32 (4+4+4) | 2376 x 951 | 32 |
| 4 / 38 | 32 (4+4+4) | 2376 x 1271 | 4 |
|  | Суммарная площадь : 2147,89 кв.м. | ИТОГО : | 1750 |

Расход материалов № 772(ГК)
(С УЧЕТОМ ЦЕЛЫХ ХЛЫСТОВ)

| Артикул | Название | Текстура |  | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружняя | Внутренняя |  |  |
| F50 21086-1 | Ригель 86 мм | RAL 9016 | RAL 9016 | 5 936,4 | пог.м. |
| F50 33301 | Прижимная планка | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 5 916 | пог.м. |
| F50 43012 | Декоративная крышка ригеля | RAL 7004 | RAL 7004 | 3 855,6 | пог.м. |
| F50 43015 | Декоративная крышка стойки | RAL 7004 | RAL 7004 | 2 366,4 | пог.м. |
| F50 76036-1 | Профиль опорной подкладки 36 мм под с/п | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 378,2 | пог.м. |
| F50 81403H | Сухарь ригеля F50 21086-1 | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 249 | пог.м. |
| V100 101-201 | Рамный профиль верхнеподвесного окна | RAL 7004 | RAL 9016 | 2 982,2 | пог.м. |
| V100 121-221 | Створочный профиль верхнеподвесного окна | RAL 7004 | RAL 9016 | 2 957,4 | пог.м. |
| ZS 122016 | Штапик 16 мм | RAL 7004 | RAL 9016 | 2 957,4 | пог.м. |
| Фурнитурная тяга R | Тяга полиамидная | Пластик | Пластик | 1 188 | пог.м. |
| TN 602032 | Спейсер 32 мм | Пластик |  | 2 269,76 | пог.м. |
| TU 501024 | Термовставка 24 мм | Пластик |  | 5 297,95 | пог.м. |
| 100х32х3 | Подкладка рихтовочная 32 мм | Пластик | Пластик | 3 502 | шт. |
| 100х38х3 | Подкладка рихтовочная 38 мм | Пластик | Пластик | 4 992 | шт. |
| F50 П5.50.140 | Опорная пластина 5x50x140 | Оцинк. | Оцинк. | 1 874 | шт. |
| KGN 230512 | Заклепка-гайка М5х11,5 A2 DIN 1021 | Нерж. | Нерж. | 7 488 | шт. |
| KMN 120510 | Винт ВМК 5х10 A2 DIN 7985 | Нерж. | Нерж. | 7 488 | шт. |
| KMN 510510 | Винт ВМ 5х10 A2 DIN 914 | Нерж. | Нерж. | 24 960 | шт. |
| KMN 510514 | Винт ВМ 5х14 A2 DIN 914 | Нерж. | Нерж. | 5 552 | шт. |
| KSN 123913 | Саморез ВСК 3,9х13 DIN 7981 | Нерж. | Нерж. | 17 392 | шт. |
| KSN 124813 | Саморез ВСК 4,8х13 A2 DIN 7981 | Нерж. | Нерж. | 36 228 | шт. |
| KSN 275545 | Саморез ВС 5,5х45 A2 DIN 7976 | Нерж. | Нерж. | 23 037 | шт. |
| KSN 423913 | Саморез ВСП 3,9х13 A2 DIN 7982 | Нерж. | Нерж. | 15 404 | шт. |
| KSN 425519 | Саморез ВСП 5,5х19 A2 DIN 7982 | Нерж. | Нерж. | 7 496 | шт. |
| Roto 331012 | Угловой переключатель | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 560 | шт. |
| Roto 334671 | Запорная цапфа | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 1 872 | шт. |
| Roto 482264 | Приемный комплект | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 624 | компл. |
| Roto 486163 | Ручка оконная T-300 (белая) | Белый | Белый | 624 | шт. |
| Roto 728918 | Ответная планка | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 1 872 | шт. |
| Roto 728925 | Винт М5х12 | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 1 248 | шт. |
| Roto 771866 | Средний прижим | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 624 | шт. |
| Roto 823195 | Ножницы 801-1250 | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 624 | компл. |
| Roto 857579 | Упор ножниц | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 560 | шт. |
| ZE 108046 | ZE 108046 вкладыш угловой | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 2 496 | шт. |
| ZE 204011 | ZE 204011 вкладыш угловой | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 4 992 | шт. |
| ZE 204019 | ZE 204019 вкладыш угловой | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 2 496 | компл. |
| ZE 217021 | ZE 217021 вкладыш угловой | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 2 496 | компл. |
| ZP 315013 | Уголок выравнивающий | Пластик | Пластик | 2 496 | шт. |
| ZT 146076 | ZT 146076 вкладыш ригеля (75,5мм) | Неокрашенный б/п | Неокрашенный б/п | 5 206 | шт. |
| UE 3304 | Уплотнитель дверной створочный | Резина EPDM | Резина EPDM | 5 497,44 | пог.м. |
| ZD 1103 | Уплотнитель внутренний 4-5 мм | Резина EPDM | Резина EPDM | 5 346,432 | пог.м. |
| ZD 3101 | Уплотнитель оконный створочный внутренний | Резина EPDM | Резина EPDM | 2 827,344 | пог.м. |
| ZD 6104 | Уплотнитель наружный 3 мм | Резина EPDM | Резина EPDM | 10 673 | пог.м. |
| ZD 6203 | Уплотнитель внутренний 3 мм | Резина EPDM | Резина EPDM | 7 465,976 | пог.м. |
| ZD 6209 | Уплотнитель внутренний 9 мм | Резина EPDM | Резина EPDM | 2 569,008 | пог.м. |
| Герлен 45 мм | Лента гидроизоляции 45 мм для фасадов | Черный | Черный | 5 367,24 | пог.м. |
| 32 (4+4+4) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | Фиктивное заполнение |  | 2 147,886 | кв.м. |