## КП
Дата: 19.11.2025
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 21006 v.1 (3)
Для компании: ШЕЛЛРОКК ООО
Объект: Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ на объекте "Коломенский завод"
| Выдал : | Ермоленко Михаил
тел.: +7 (917) 555-81-33
e-mail: m.ermolenko@i-tech.su
1. Предмет и объем предложения: Предметом настоящего договора является определение условий, на которых ООО "АйТек" предлагает услуги по поставке комплектных устройств.
2. Перечень оборудования и работ:
№ | Название шкафа | Кол-во | Обор-ние | Корпус | Примечание | Цена, с НДС | Сумма, с НДС
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
1 | ЩР1 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 833727 | 833727
2 | ЩР2 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 833727 | 833727
3 | ЩР3 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 833727 | 833727
4 | ЩР гр9 | 1 | IEK | IEK, Навесной металлический, 800x650x250, IP54 |  | 162775 | 162775
5 | ЩР ось К | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 717137 | 717137
| ИТОГО | 5 |  |  |  |  | 3381093
3. Стоимость предложения: Стоимость предложения составляет 3 381 093,00 рубля с НДС и применяется к договору, заключенному в течение срока действия данного предложения. Все технические вопросы и опросные листы согласовываются до подписания договора.
4. Срок поставки: Срок поставки оборудования в полном объеме предложения согласовывается дополнительно.
5. Срок действия предложения: Срок действия настоящего коммерческого предложения составляет 14 календарных дней с момента его получения. По истечении данного срока запросите обновление у менеджера компании ООО "Айтек".
6. Условия оплаты: Условия оплаты определяются при заключении Договора.
7. Комментарии к расчету: 1)где указан IEK, там применен в расчете IEK, где указан АВВ или Шнайдер, выполнена замена на КЭАЗ

## Спецификация
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
I-Tech | ЩР1 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР2 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР3 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР гр9 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 800x650x250 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 40А 10 кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 4
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 8
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 8
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 8
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 16
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 1
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 10
I-Tech | ЩР ось К | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 21
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 1
IEK | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 40
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 41
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 40
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6