## Лист1
№п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | цена материала руб. с НДС | сумма мат. Руб. с НДС | цена ед. работ руб. с НДС | сумма работ мат. Руб. с НДС | ИТОГО руб. с НДС | Ссылка на чертежи, спецификации
Раздел 1. Монтаж оборудования: Шкаф №5/8, Шкаф №6/109, Шкаф, ось 8
| Существующие, ЩР-2шт, ЩР8-1 шт | шт. | 3 |  |  | 20130 | 60390
1 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 16А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 16А, Тип расц. C | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
2 | Монтаж: Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
3 | Монтаж: Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
4 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)^5 3х1,5 (ок) | м | 296 |  |  | 201.3 | 59584.8 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
5 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)^5 3х1,5 (ок) | м | 393 |  |  | 201.3 | 79110.9 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
6 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)-Ь5 3х1,5 (ок) | м | 252 |  |  | 201.3 | 50727.6 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 12-14
Раздел 2. Монтаж оборудования: Шкаф, группа 9 (47 кг) | [5 empty] | 0 | 0
| Поставка, в сборе | шт. | 1 |  |  | 30195 | 30195
1 | Монтаж: Щит с монтажной панелью герметичный ЩМПг-80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
2 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 6А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 6А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
3 | Монтаж: Выключатель автоматический трехполюсный, 40А, х-ка C, 10кА, Ir = 40А, Тип расц. C | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
4 | Монтаж: Выключатель автоматический трехполюсный, 40А, х-ка C, 10кА, Ir = 40А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
5 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 25А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 25А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
6 | Монтаж: Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
7 | Монтаж: Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
8 | Монтаж: Реле времени EKF PROxima | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
9 | Монтаж: Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
10 | Монтаж: Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1з+1р 622мм/240В ИЭК | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
11 | Монтаж: Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р 622мм/240В ИЭК | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
12 | Монтаж: Лампа AD22DS(LED)матрица 622мм красный 230В ИЭК | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
13 | Монтаж: Лампа AD22DS(LED)матрица 622мм зеленый 230В ИЭК | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
14 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)^ 3х1,5 (ок) | м | 156 |  |  | 201.3 | 31402.8 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
15 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)^ 3х2.5 | м | 116.2 |  |  | 201.3 | 23391.06 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
16 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)^ 5х2,5 (N, PE) | м | 506.2 |  |  | 201.3 | 101898.06 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 11
Раздел 3. Монтаж оборудования: Шкаф, ось "К" (155 кг) | [5 empty] | 0 | 0
| Существующий | шт. | 1 |  |  | 50325 | 50325
1 | Монтаж: Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK, Ir = 80А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
2 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 6А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 6А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
3 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 10А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 10А, Тип расц. C | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
4 | Монтаж: Авт. выкл. ВА47-150 1Р 80А 15кА х-ка C IEK, Ir = 80А, Тип расц. C | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
5 | Монтаж: Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
6 | Монтаж: Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
7 | Монтаж: Реле времени EKF PROxima | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
8 | Монтаж: Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
9 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Стоп" красная 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
10 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
11 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм красный 230В ИЭК | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
12 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм зеленый 230В ИЭК | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
13 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ок) | м | 398 |  |  | 201.3 | 80117.4 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
14 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (N,PE) | м | 2200 |  |  | 241.56 | 531432 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
15 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) | м | 964.5 |  |  | 241.56 | 232984.62 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
16 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N,PE) | м | 459 |  |  | 201.3 | 92396.7 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
17 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)(N,PE) | м | 383.3 |  |  | 402.6 | 154316.58 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 15-17
Раздел 4. Монтаж оборудования: ЩР1 (167 кг), ЩР3 (167 кг) | [5 empty] | 0 | 0
| Поставка, в сборе | крмп. 2 щита | 1 |  |  | 100650 | 100650
1 | Монтаж: Вводнораспределительное устройство IP31(1800х800х450) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
2 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 6А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 6А, Тип расц. C | шт. | 52 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
| Монтаж: Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK, Ir = 80А, Тип расц. C | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
| Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
| 10А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 10А, Тип расц. C |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Монтаж: Выключатель автоматический однополюсный, 50А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 50А, Тип расц. C | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
4 | Монтаж: Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
5 | Монтаж: Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | шт. | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
6 | Монтаж: Реле времени EKF PROxima | шт. | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
7 | Монтаж: Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
8 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Стоп" красная 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
9 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
10 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм красный 230В ИЭК | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
11 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм зеленый 230В ИЭК | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
12 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ок | м | 793 |  |  | 201.3 | 159630.9 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
13 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) | м | 1963.4 |  |  | 241.56 | 474278.904 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
14 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N,PE) | м | 4841 |  |  | 201.3 | 974493.3 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
15 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 ок | м | 1000 |  |  | 402.6 | 402600 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
Раздел 5. Монтаж оборудования: ЩР2 (167 кг) | [5 empty] | 0 | 0
| Поставка, в сборе | шт. | 1 |  |  | 50325 | 50325
1 | Монтаж: Вводнораспределительное устройство IP31 (1800х800х450) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
| Выключатель автоматический однополюсный, 6А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 6А, Т ип расц. C | шт. | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
| Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK, Ir = 80А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
2 | Выключатель автоматический однополюсный, 10А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 10А, Тип расц. C | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
3 | Выключатель автоматический однополюсный, 50А, х-ка C, 4.5кА, Ir = 50А, Тип расц. C | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
4 | Монтаж: Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
5 | Монтаж: Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | шт. | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
6 | Монтаж: Реле времени EKF PROxima | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
7 | Монтаж: Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
8 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Стоп" красная 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
9 | Монтаж: Кнопка ЗВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р 822мм/240В ИЭК | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
10 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм красный 230В ИЭК | шт. | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
11 | Монтаж: Лампа AD22DЗ(LED)матрица 822мм зеленый 230В ИЭК | шт. | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 5-7
12 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ок | м | 519 |  |  | 201.3 | 104474.7 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
13 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE) | м | 884.6 |  |  | 241.56 | 213683.976 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
14 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N,PE) | м | 2458.6 |  |  | 201.3 | 494916.18 |  | 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
15 | Монтаж: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 ок | м | 479.8 |  |  | 402.6 | 193167.48 |  | 1К ДС3-О9-12-2024-ЭМ л. 2-4, 8- 10
Раздел 6. Монтаж оборудования: общий раздел | [5 empty] | 0 | 0
1 | Монтаж: Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima | шт. | 407 |  |  | 2013 | 819291
2 | Монтаж: Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 25 серый EKF мешок | м | 10735 |  |  | 558.81 | 5998825.35
[6 empty] | 0 | 0
3 | Монтаж: Скоба металлическая двухлапковая d 25-26 мм | шт | 14095 |  |  | 0 | 0
4 | Монтаж: Кабель греющий саморегулирующийся POWER Line 30SRL-2CR, 20 м | Шт | 134 |  |  | 8052 | 1078968
5 | Монтаж: | Упак | 137 |  |  | 0 | 0
ИТОГО рублей с НДС 22%: | [6 empty] | 12643577.31
НДС 22%: | [6 empty] | 2279989.351