«Ведомость объемов работ»:

«Усиление подкрановых путей цеха М10» шифр 2-2024-АС.1

| № п/п |  | № в ЛСР |  | Наименование работы |  | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, специфи-кации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Конструктивные решения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | I.Ремонт дефектов колонн К1,К2,К3,К4,К6,К7. |  |  |  | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  |  |
|  |  |  |  | - Отбивка ослабленного бетона ср. толщина 22 мм |  | м2/м3 | 52,54/1,16 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11 |
|  |  |  |  | - Обеспыливание поверхности |  | м2 | 52.54 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11 |
|  |  |  |  | - Очистка арматуры от коррозии |  | м2 | 1.68 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 0,016+0,022+0,008+0,015+0,008+0,078+0,272+0,04+0,016+0,008+0,02+0,02+0,064+0,008+0,06+0,006+0,08+0,04+0,22+0,03+0,016+0,016+0,04+0,11+0,07+0,04+0,1+0,03+0,06+0,14+0,03 |
|  |  |  |  | - Обработка арматуры антикоррозионным составом TELAKKA ARMATURE |  | м2/кг | 1.68/0.25 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 1,68*0,15=0,25 кг Расход 0,15кг/м2 |
|  |  |  |  | - Нанесение грунтовки глубокого проникновения |  | м2/кг | 52,54/6,3 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 52,54*0,12=6,3 кг Расход 0,12 кг/м2 |
|  |  |  |  | - Оштукатуривание цементно-песчаным раствором М100 |  | м2/м3 | 52.54/1.57 | 2-2024-АС.1 (листы 4,5,6) |  | 1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11 |
|  |  |  |  | - Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км |  | м3 | 1,16 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | II. Ремонт дефектов подкрановых балок БК1,БК2,БК3,БК4,БК5,БК6,БК9,БК10. |  |  |  | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  |  |
|  |  |  |  | - Отбивка ослабленного бетона ср. толщина 25 мм |  | м2/м3 | 14.99/0,375 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32 |
|  |  |  |  | - Демонтаж ц.п. раствора |  | м3 | 75,87 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,57*56*6*0,115+0,57*56*6*0,15+0,6*6*6*0,15+0,58*50*6*0,15+0,6*36*6*0,18-27,57 |
|  |  |  |  | - Демонтаж тупиковых упоров (остаются в цехе для последующего монтажа) |  | шт./т. | 24/2,92 | 2-2024-АС.1 (лист 10) |  | 0,122*24 |
|  |  |  |  | - Демонтаж прижимов рельса |  | шт./т | 5728/15,83 | 2-2024-АС.1 (листы 10,11) |  | 0,08*0,04*0,11*7850*5728 |
|  |  |  |  | - Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №1, в осях В,Ж. |  | т | 15,63131 | 2-2024-АС.1 (листы 10,11) |  | ((0.14*0,12*0,01+0,14*0,22*0,019+0,135*0,215*0,016+0,135*0,295*0,025)*7850+5,72*0,25)*28*2*8+28*2*6*21,45 |
|  |  |  |  | - Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №2 в осяхЖ,М. |  | т | 26,71 | 2-2024-АС.1 (листы 10,11) |  | ((0,3*0,1*0,06+0,31*0,155*0,01+0,55*0,256*0,017)*7850+18,4*0,3+5,72*0,23)*28*2*8+28*2*6*21,45 |
|  |  |  |  | - Демонтаж рельс, рельс КР 70,КР 80 |  | м.п./т. | 2148/106,63 | 2-2024-АС.1 (листы 10,11) |  | (336*5+216)*47,7+252*64,24 |
|  |  |  |  | - Демонтаж деревянного бруса (размеры, мм: 0,115*0,2*0,57;0,2*0,15*0,57;0,15*0,2*0,58;0,18*0,2*0,6) |  | м3/шт | 27.56/1632 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,2*0,57*0,115*2*224+0,2*0,57*0,15*224*2+0,2*0,58*0,15*224*2+0,18*0,6*0,2*144*2 |
|  |  |  |  | - Демонтаж токоведущих троллей (остаются в цехе для последующего монтажа) |  | м.п./т | 2844/10,722 | 2-2024-АС.1 (лист 10) |  | (108+168*5)*3*3,77 |
|  |  |  |  | - Обеспыливание поверхности |  | м2 | 723,17 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32+(+0,57*56*6*2+0,6*6*6+0,58*50*6+0,6*36*6) |
|  |  |  |  | - Очистка арматуры от коррозии |  | м2 | 2,39 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,7+0,04+0,04+0,05+0,6+0,13+0,11+0,14+0,18+0,11+0,04+0,1+0,034+0,046+0,06+0,048 |
|  |  |  |  | - Обработка арматуры антикоррозионным составом/ состав антикоррозионный TELAKKA ARMATURE |  | м2/кг | 2,39/0,36 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 2,39*0,15=0,36 Расход 0,15кг/м2 |
|  |  |  |  | - Нанесение грунтовки глубокого проникновения |  | м2/кг | 723,17/86,78 |  |  | 723,17*0,12=86,78кг Расход 0,12 кг/м2 |
|  |  |  |  | - Нанесение ремонтного состава/ Раствор цементно-песчаный М100 |  | м2/м3 | 722,51/7,61 | 2-2024-АС.1 (листы 7,8,9) |  | 0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32+95,76+95,76+95,76+97,44+97,44+64,8+64,8 |
|  |  |  |  | - Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км |  | м3 | 103,81 |  |  | 0,375+75,87+27,56 |
|  |  |  |  | - Вывоз демонтированных металлоконструкций на склад заказчика |  | т | 164,8 |  |  | 15,83+15,63+26,71+106,63 |
| Составил: |  |  |  | Гуляев А.Н. |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  | Субботин В.В. |  |  |  |