## Table 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Коли- чество | цена руб. материала с НДС | Сумма материала руб с НДС | цена руб. работ с НДС | сумма руб. раб. с НДС | ИТОГО мате/работ руб с НДС | Масса единицы, кг | Примечание
1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж трубопровода стального d108х4,0 |  | м | 1362.6 |  | 0
1. Система внутреннего водостока К 2
2 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN110×4,2 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | м | 1103 | 205.9 | 227107.7
3 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN160×6,2 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | м | 429 | 439.4 | 188502.6
4 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN200×7,7 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | м | 702 | 678 | 475956
5 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN250×9,6 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | м | 339 | 1057.05 | 358339.95
6 | Патрубок компенсационный ТП -110 SDR 26 |  | шт | 154 | 250 | 38500
7 | Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 593 | 359 | 212887
8 | Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 30 | 1196 | 35880
9 | Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 20 | 224.5 | 4490
10 | Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 2 | 805 | 1610
11 | Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 36 | 3726 | 134136
12 | Тройник ПНД сварной сегментный d160х160х160 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 29 | 2392 | 69368
13 | Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 35 | 333.5 | 11672.5
14 | Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 16 | 1143.1 | 18289.6
15 | Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 29 | 2327.6 | 67500.4
16 | Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 30 | 4903.6 | 147108
17 | Тройник ПНД сварной d200 90° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 3 | 2331.05 | 6993.15
18 | Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 58 | 6727.05 | 390168.9
19 | Тройник ПНД сварной сегментный d250х200х250 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 6 | 11212.5 | 67275
20 | Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 21 | 8820.5 | 185230.5
21 | Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 7 | 417.45 | 2922.15
22 | Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 18 | 14053 | 252954
23 | Тройник ПНД сварной сегментный d250х160х250 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 | 11511.5 | 11511.5
24 | Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 90° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 | 7130 | 7130
25 | Отвод ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 13 | 2848.55 | 37031.15
26 | Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 SDR11 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 25 | 1688.2 | 42205
27 | Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 14 | 1121.25 | 15697.5
28 | Переход ПНД сварной d250х200 ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 6 | 2136.7 | 12820.2
29 | Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 12 | 621 | 7452
30 | Переход ПНД сварной d315х250 ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 | 3559.25 | 3559.25
31 | Переход ПНД сварной d250х110 ПЭ100 SDR26 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 3 | 1635.3 | 4905.9
32 | Переход ПНД/КОРСИС DN315 |  | шт | 1 | 5268 | 5268 |  |  |  |  | https://ingplast.ru/element/perekhod-pe-korsis-0250/?ysclid=mh96vxz2gd755624455
33 | Переход ПНД/КОРСИС DN250 |  | шт | 5 | 3468 | 17340
34 | Переход ПНД/КОРСИС DN200 |  | шт | 2 | 2124 | 4248
35 | Элемент крепления 1 |  | шт | 258 | 9921.408 | 2559723.264 |  |  |  | 59.056 | см. лист 6
36 | Элемент крепления 2 |  | шт | 237 | 9962.4 | 2361088.8 |  |  |  | 59.3 | см. лист 6
37 | Элемент крепления 3 |  | шт | 6 | 9921.408 | 59528.448 |  |  |  | 59.056 | см. лист 7
38 | Шпилька М16х1000 |  | шт | 705 | 135.7 | 95668.5
39 | Хомут КТР 108 с гайкой М16 (замена на аналог) |  | шт | 95 | 189.75 | 18026.25
40 | Хомут КТР 159 с гайкой М16 (замена на аналог) |  | шт | 278 | 197.8 | 54988.4
41 | Хомут КТР 219 с гайкой М16 (замена на аналог) |  | шт | 419 | 343.85 | 144073.15
42 | Хомут трубный d250 с гайкой М16 |  | шт | 149 | 316.1 | 47098.9
43 | Гайка М16 |  | шт | 941 | 35.8 | 33687.8
44 | Шайба М16 |  | шт | 941 | 20.5 | 19290.5
45 | Узел крепления 4 (замена на аналог) |  | компл. | 615 | 419 | 257685 |  |  |  |  | см. лист 5
46 | Узел крепления 5 |  | компл. | 9 |  | 0 |  |  |  |  | см. лист 5 | Схема отсутствует
47 | Узел крепления 6 (замена на аналог) |  | компл. | 21 | 573.85 | 12050.85 |  |  |  |  | см. лист 5
48 | Узел крепления 7 (замена на аналог) |  | компл. | 26 | 411.1 | 10688.6 |  |  |  |  | см. лист 5
49 | Узел крепления 8 (замена на аналог) |  | компл. | 8 | 799.75 | 6398 |  |  |  |  | см. лист 5
50 | Узел крепления 9 (замена на аналог) |  | компл. | 40 | 953.85 | 38154 |  |  |  |  | см. лист 5
51 | Узел крепления 10 (замена на аналог) |  | компл. | 57 | 1006.1 | 57347.7 |  |  |  |  | см. лист 5
8841558.112