## АПС
Коммерческое предложение
2026-04-30
Заказчик:
Объект/Проект: Томилино
АПС
№ | Производитель | Артикул | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за оборудование, руб. с НДС | Итого стоимость оборудования, руб. с НДС | Цена за монтаж еденицы оборудования, руб. с НДС | Итого стоимость монтажа, руб. с НДС | Итого , руб. с НДС
Оборудования по пожарной сигнализации
1 | ЗАО НВП "Болид" | ШПС-12 исп.12 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 2 | 32454.3318 | 64908.6636 |  | 0 | 64908.6636
2 | ЗАО НВП "Болид" | АБ1217С | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | шт. | 4 | 11041.3631 | 44165.4524 |  | 0 | 44165.4524
3 | ЗАО НВП "Болид" | Сириус | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт. | 2 | 37244.3159 | 74488.6318 |  | 0 | 74488.6318
4 | ЗАО НВП "Болид" | АБ1217С | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | шт. | 4 | 11041.3631 | 44165.4524 |  | 0 | 44165.4524
5 | ЗАО НВП "Болид" | С2000-КДЛ-С | Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 | 3961.4315 | 7922.863 |  | 0 | 7922.863
6 | ЗАО НВП "Болид" | ИПР 513-3АМ исп.1 | Извещатель пожарный ручной электронный | шт. | 29 | 1176.1776 | 34109.1504 |  | 0 | 34109.1504
7 | ЗАО НВП "Болид" | УДП 513-3АМ исп.02 | Устройство дистанционного пуска адресное | шт. | 12 | 1176.1776 | 14114.1312 |  | 0 | 14114.1312
8 | ЗАО НВП "Болид" | ДИП-34А-04 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 49 | 2074.6466 | 101657.6834 |  | 0 | 101657.6834
9 | ЗАО НВП "Болид" | С2000-ИПДЛ исп. 60 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | шт. | 26 | 20440.8856 | 531463.0256 |  | 0 | 531463.0256
10 | ЗАО НВП "Болид" | С2000-ИПДЛ исп. 120 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | шт. | 109 | 33142.0731 | 3612485.9679 |  | 0 | 3612485.9679
11 | ЗАО НВП "Болид" |  | Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам | шт. | 135 | 1161.119 | 156751.065 |  | 0 | 156751.065
12 | ЗАО НВП "Болид" |  | Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки | шт. | 135 | 1161.119 | 156751.065 |  | 0 | 156751.065
13 | ЗАО НВП "Болид" | С2000-КПБ | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 5258.4899 | 21033.9596 |  | 0 | 21033.9596
14 | ЗАО НВП "Болид" | БРИЗ | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 10 | 738.3761 | 7383.761 |  | 0 | 7383.761
15 | ЗАО НВП "Болид" | УК-ВК исп.10 | Устройство коммутационное | шт. | 1 | 1280.7226 | 1280.7226 |  | 0 | 1280.7226
16 | ЗАО НВП "Болид" | УК-ВК исп.11 | Устройство коммутационное | шт. | 14 | 1016.0847 | 14225.1858 |  | 0 | 14225.1858
17 | ЗАО НВП "Болид" | МПН | Модуль подключения нагрузки |  | 16 | 106.1827 | 1698.9232 |  | 0 | 1698.9232
|  |  | Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  | 0
18 | ЗАО НВП "Болид" | Рупор-300 | Блок речевого оповещения | шт. | 15 | 50838.6473 | 762579.7095 |  | 0 | 762579.7095
19 | ЗАО НВП "Болид" | АБ1217С | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | шт. | 30 | 11041.3631 | 331240.893 |  | 0 | 331240.893
20 | ЗАО НВП "Болид" | Рупор-300-МК | Адресный модуль контроля линий | шт. | 19 | 1803.4682 | 34265.8958 |  | 0 | 34265.8958
21 | ЗАО НВП "Болид" | ОПР-У150.1 | Оповещатель пожарный речевой всепогодный | шт. | 81 | 14365.6984 | 1163621.5704 |  | 0 | 1163621.5704
22 | ЗАО НВП "Болид" | С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" | Опопвещатель световой табличный адресный | шт. | 15 | 1545.3708 | 23180.562 |  | 0 | 23180.562
|  |  | Материалы |  |  | 0
23 |  | КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | м. | 3830 | 107.8822 | 413188.826 |  | 0 | 413188.826
24 |  | КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | м. | 4580 | 100.5898 | 460701.284 |  | 0 | 460701.284
25 |  | КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | м. | 3180 | 79.2379 | 251976.522 |  | 0 | 251976.522
26 | Спецкабель | КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 | Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (FTP) категории 5e | м. | 100 | 118.8311 | 11883.11 |  | 0 | 11883.11
27 | АО «ДКС» |  | Джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 | 5.0161 | 10.0322 |  | 0 | 10.0322
28 |  | ПЛЛ ПВ-0 Ду16мм | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм | м. | 11630 | 104.751 | 1218254.13 |  | 0 | 1218254.13
29 | ООО ИЭК Холдинг |  | Кабельный канал из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 | шт | 60 | 69.2881 | 4157.286 |  | 0 | 4157.286
30 | ООО "НЕПТУН" | 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 | Коробка огнестойкая для о/п | шт | 4 | 2208.32 | 8833.28 |  | 0 | 8833.28
31 |  |  | Дюбель распорный универсальный полипропиленовый | шт | 34890 | 4.12 | 143746.8 |  | 0 | 143746.8
32 |  |  | Саморез | шт | 34890 | 4.12 | 143746.8 |  | 0 | 143746.8
33 | АО «ДКС» |  | Скоба металлическая однолапковая 16мм | шт | 34890 | 16.2328 | 566362.392 |  | 0 | 566362.392
34 | АО «ДКС» |  | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм | шт | 34890 | 24.2462 | 845949.918 |  | 0 | 845949.918
35 | Россия |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 50 | м. | 20 | 414.163 | 8283.26 |  | 0 | 8283.26
36 | REMONTIX |  | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | шт | 4 | 878.59 | 3514.36 |  | 0 | 3514.36
Итого стоимость оборудования и материалов | [9 empty] | 11284102.3348
Итого строительно-монтажные работы | [9 empty] | 0
НДС (22%) | [9 empty] | 2034838.1259
Итого общая стоимость реализации Системы вкл. НДС (22%) | [9 empty] | 11284102.3348
Примечание:
1. Срок действия предложения 15 рабочих дней.
2. Предложение носит предварительный характер и может быть скорректировано после согласования технического решения.
Руководитель коммерческого отдела |  |  |  | А.Г. Поликарпов