## Лист1
Поз. | Наименование и характеристика | Тип марка обозначение документа | Завод изготовитель | ед. изм. | Кол-во | цена руб с НДС | Сумма руб. с НДС | Причечание
Оборудования по пожарной сигнализации
1 | Шкаф пожарной сигнализации | "ШПС-12" исп.12 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 2
2 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | АБ1217С | ЗАО НВП "Болид" | шт | 4
3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | "Сириус" | ЗАО НВП "Болид" | шт | 2
4 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | АБ1217С | ЗАО НВП "Болид" | шт | 4
5 | Контроллер двухпроводной линии связи | "С2000-КДЛ-С" | ЗАО НВП "Болид" | шт | 2
6 | Извещатель пожарный ручной электронный | ИПР 513-3АМ исп.1 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 29
7 | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ исп.02 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 12
8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 49
9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп. 60 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 26 |  |  | В составе УВ-ПРМ-ПРД-Б
10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп. 120 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 109 |  |  | В составе УВ-ПРМ-ПРД-Б
11 | Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам |  |  | шт | 135
12 | Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки |  |  | шт | 135
13 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | ЗАО НВП "Болид" | шт | 4
14 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | ЗАО НВП "Болид" | шт | 10
15 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.10 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 1
16 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.11 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 14
17 | Модуль подключения нагрузки | МПН | ЗАО НВП "Болид" | шт | 16
Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
18 | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 15
19 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет | АБ1217С | ЗАО НВП "Болид" | шт | 30
20 | Адресный модуль контроля линий | Рупор-300-МК | ЗАО НВП "Болид" | шт | 19
21 | Оповещатель пожарный речевой всепогодный | ОПР-У150.1 | ЗАО НВП "Болид" | шт | 81
22 | Опопвещатель световой табличный адресный | С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" | ЗАО НВП "Болид" | шт | 15
Провода, кабеля и аксессуары пожарной сигнализации
23 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 | ООО Авангард | м | 3830
24 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 | ООО Авангард | м | 4580
25 | Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение | КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 | ООО Авангард | м | 3180
26 | Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (FTP) категории 5e | КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 | Спецкабель | м | 100
27 | Джек RJ-45 8P-8C FD-6034 |  |  | шт | 2
28 | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм | ПЛЛ ПВ-0 Ду16мм | АО «ДКС» | м | 11630
29 | Кабельный канал из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 |  | ООО ИЭК Холдинг | м | 60
30 | Коробка огнестойкая для о/п | 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 | ООО "НЕПТУН" | шт | 4
31 | Дюбель распорный универсальный полипропиленовый |  |  | шт | 34890
32 | Саморез |  |  | шт | 34890
33 | Скоба металлическая однолапковая 16мм |  | АО «ДКС» | шт | 34890
34 | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм |  | АО «ДКС» | шт | 34890
35 | Труба стальная водогазопроводная Ду 50 |  | Россия | м | 20
36 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) |  | REMONTIX | шт | 4