## КП
Дата: 29.01.2026
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 21006 v.2 (4)
Для компании: ШЕЛЛРОКК ООО
Объект: Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ на объекте "Коломенский завод"
| Выдал : | Ермоленко Михаил
тел.: +7 (917) 555-81-33
e-mail: m.ermolenko@i-tech.su
1. Предмет и объем предложения: Предметом настоящего договора является определение условий, на которых ООО "АйТек" предлагает услуги по поставке комплектных устройств.
2. Перечень оборудования и работ:
№ | Название шкафа | Кол-во | Обор-ние | Корпус | Примечание | Цена, с НДС | Сумма, с НДС
РД_РЕД.07_02.09.25
1 | РУ-37 0,4кВ | 1 | Контактор | Провенто, Напольный металлический, 2100x5000x800, IP54 |  | 6731993 | 6731993
2 | РУ-38 0,4кВ | 1 | Контактор | Провенто, Напольный металлический, 2100x5600x800, IP54 |  | 7148025 | 7148025
3 | РУ-39 0,4кВ | 1 | Контактор | Провенто, Напольный металлический, 2100x5000x800, IP54 |  | 6731993 | 6731993
4 | РУ-40 0,4кВ | 1 | Контактор | Провенто, Напольный металлический, 2100x3600x600, IP54 |  | 3565425 | 3565425
5 | РУ-41 0,4кВ | 1 | Контактор | Провенто, Напольный металлический, 2100x3600x600, IP54 |  | 3565425 | 3565425
6 | ЩСН-37 | 1 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 1000x600x210, IP54 |  | 181663 | 181663
7 | ЩСН-38 | 1 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 1000x600x210, IP54 |  | 181663 | 181663
8 | ЩСН-39 | 1 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 1000x600x210, IP54 |  | 181663 | 181663
9 | ЩСН-40 | 1 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 1000x600x210, IP54 |  | 133522 | 133522
10 | ЩСН-41 | 1 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 1000x600x210, IP54 |  | 133554 | 133554
11 | ЩТЗТ | 8 | DEKraft | Провенто, Навесной металлический, 600x500x210, IP54 |  | 147166 | 1177328
12 | ПУ-СВ | 11 | EKF | Провенто, Навесной металлический, 400x400x210, IP54 |  | 32270 | 354970
Проект М10_10.07.2025_ЭМ (1)
13 | ШРНН-x.x | 100 | CHINT | Провенто, Напольный металлический, 2100x800x400, IP55 |  | 302288 | 30228800
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
14 | ЩР1 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 859378 | 859378
15 | ЩР2 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 859378 | 859378
16 | ЩР3 | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 859378 | 859378
17 | ЩР гр9 | 1 | IEK | IEK, Навесной металлический, 800x650x250, IP54 |  | 166120 | 166120
18 | ЩР ось К | 1 | IEK | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 738294 | 738294
| ИТОГО | 134 |  |  |  |  | 63798572
3. Стоимость предложения: Стоимость предложения составляет 63 798 572,00 рубля с НДС и применяется к договору, заключенному в течение срока действия данного предложения. Все технические вопросы и опросные листы согласовываются до подписания договора.
4. Срок поставки: Срок поставки оборудования в полном объеме предложения согласовывается дополнительно.
5. Срок действия предложения: Срок действия настоящего коммерческого предложения составляет 14 календарных дней с момента его получения. По истечении данного срока запросите обновление у менеджера компании ООО "Айтек".
6. Условия оплаты: Условия оплаты определяются при заключении Договора.
7. Комментарии к расчету: раздел РД_РЕД.07_02.09.25 1. Расчёт выполнен по актуальным курсам €, $, ¥ и биржевым ценам на цветные металлы. 2. Выбор сечений проводников (шин, проводов) произведен в соответствии с требованиями нормативных документов (МЭК 61439, ГОСТ 32396, ПУЭ 7). 3.Без учета шкафов отбора мощности (ШМ-./.) 4.В ТП магистральные шины -медь 5.АВР на базе блока H-243-У3 согласно листу 56 проекта 6.Во всех ТП отходящие аппараты стационарные -согласно схеме 7.В щитах ЩСН согласно спецификации добавлены счетчики 8.Корпуса в РУ с общей дверью на панель и системой пластронов. раздел Проект М10_10.07.2025_ЭМ 1.Аппараты про-ва CHINT 2.В проекте нет полной разбивки кол-ва щитов по названию ,поэтому посчитано все под одним наименованием раздел 1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25 1.где указан IEK, там применен в расчете IEK, где указан АВВ или Шнайдер, выполнена замена на КЭАЗ- просьба согласовать

## Спецификация
РД_РЕД.07_02.09.25
I-Tech | РУ-37 0,4кВ | 1
Оборудование - "Контактор", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x5000x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование ВП2
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование СП
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
Оборудование РП2.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП2.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 2
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 2
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
Оболочка
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рама | 2
Провенто | Дверь | 2
Провенто | Панель задняя | 2
Провенто | Боковые элементы цоколя | 2
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 2
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Защита от прикосновения | 2
Провенто | Панель модульная глухая | 6
Провенто | Панель модульная глухая | 2
Провенто | Рама модульная | 2
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 4
Провенто | Дверь | 4
Провенто | Панель задняя | 4
Провенто | Боковые элементы цоколя | 4
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 4
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 12
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 12
Провенто | Защита от прикосновения | 4
Провенто | Панель модульная глухая | 12
Провенто | Панель модульная глухая | 4
Провенто | Рама модульная | 4
Провенто | Соединительный комплект | 7
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 54
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 36
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-38 0,4кВ | 1
Оборудование - "Контактор", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x5600x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование ВП2
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование СП
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
Оборудование РП1.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП1.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП2.3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП2.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 2
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 2
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 2
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 4
Оборудование РП2.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 2
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 2
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
Оболочка
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рама | 2
Провенто | Дверь | 2
Провенто | Панель задняя | 2
Провенто | Боковые элементы цоколя | 2
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 2
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Защита от прикосновения | 2
Провенто | Панель модульная глухая | 6
Провенто | Панель модульная глухая | 2
Провенто | Рама модульная | 2
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 5
Провенто | Дверь | 5
Провенто | Панель задняя | 5
Провенто | Боковые элементы цоколя | 5
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 5
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 15
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 15
Провенто | Защита от прикосновения | 5
Провенто | Панель модульная глухая | 15
Провенто | Панель модульная глухая | 5
Провенто | Рама модульная | 5
Провенто | Соединительный комплект | 8
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 60
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9.5
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 36
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-39 0,4кВ | 1
Оборудование - "Контактор", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x5000x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование ВП2
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование СП
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
Оборудование РП2.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП2.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.1
Контактор | Протон М-25С-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 2
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 2
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
Оболочка
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рама | 2
Провенто | Дверь | 2
Провенто | Панель задняя | 2
Провенто | Боковые элементы цоколя | 2
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 2
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 6
Провенто | Защита от прикосновения | 2
Провенто | Панель модульная глухая | 6
Провенто | Панель модульная глухая | 2
Провенто | Рама модульная | 2
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Провенто | Рама | 4
Провенто | Дверь | 4
Провенто | Панель задняя | 4
Провенто | Боковые элементы цоколя | 4
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 4
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 12
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 12
Провенто | Защита от прикосновения | 4
Провенто | Панель модульная глухая | 12
Провенто | Панель модульная глухая | 4
Провенто | Рама модульная | 4
Провенто | Соединительный комплект | 7
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 54
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 36
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-40 0,4кВ | 1
Оборудование - "Контактор", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x3600x600 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование РП1
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП2
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 1
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 1
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 1
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 1
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 1
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 12
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 1
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
Оболочка
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рама | 6
Провенто | Дверь | 6
Провенто | Панель задняя | 6
Провенто | Боковые элементы цоколя | 6
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 6
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 18
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 18
Провенто | Защита от прикосновения | 6
Провенто | Панель модульная глухая | 18
Провенто | Панель модульная глухая | 6
Провенто | Рама модульная | 6
Провенто | Соединительный комплект | 5
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 18
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 3
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 2.5
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 36
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4.5
I-Tech | РУ-41 0,4кВ | 1
Оборудование - "Контактор", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x3600x600 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП
Контактор | Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-2000А-85кА-3П-ГП | 1
Контактор | Моторный привод для взвода пружины 230В AC/DC для Протон М 25 | 1
Контактор | Включающая катушка 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Контактор | Независимый расцепитель 230В AC/DC для Протон М 25/40/63 | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
DEKraft | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_ПВР-102 | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-100S 3P 100A 50kA | 1
Оборудование РП1
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП2
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.5
Оборудование РП3
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-630S 3P 630A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
Контактор | Авт. выкл. PRO.KVANT S1-400S 3P 400A 50kA | 1
Контактор | PRO.KVANT Вспомогательный контакт 1НО1НЗ 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Контактор | PRO.KVANT Контакт сигнализации 400-630-800-1600 (левый)/(правый) | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 1
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 1
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 1
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 1
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 1
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 12
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 1
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
Оболочка
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рама | 6
Провенто | Дверь | 6
Провенто | Панель задняя | 6
Провенто | Боковые элементы цоколя | 6
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 6
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 18
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 18
Провенто | Защита от прикосновения | 6
Провенто | Панель модульная глухая | 18
Провенто | Панель модульная глухая | 6
Провенто | Рама модульная | 6
Провенто | Соединительный комплект | 5
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 18
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 3
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 2.5
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 36
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4.5
I-Tech | ЩСН-37 | 1
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
DEKraft | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102 | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Контактор 65А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА | 6
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 4
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
DEKraft | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов. | 2
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-38 | 1
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
DEKraft | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102 | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Контактор 65А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА | 6
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 4
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
DEKraft | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов. | 2
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-39 | 1
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
DEKraft | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102 | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Контактор 65А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА | 6
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 4
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
DEKraft | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов. | 2
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-40 | 1
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
DEKraft | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102 | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
ОСР-0,25 220/24 У3 | ОСР-0,25 220/24 У3 | 1
РШ1-10-42 | РШ1-10-42 | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА | 3
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Лампа комм. ADDS D22 LED кр. 220В AC/DC ЛK-22 | 1
DEKraft | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 7
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
DEKraft | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов. | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 20
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-41 | 1
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
DEKraft | Выключатель-разъединитель 3Р 63А ВН-102 | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
ОСР-0,25 220/24 У3 | ОСР-0,25 220/24 У3 | 1
РШ1-10-42 | РШ1-10-42 | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | 2
DEKraft | Авт. выкл. 3P 2A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-105 10кА | 3
DEKraft | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-105 10кА | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
DEKraft | Авт. выкл. 1P 4A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 7
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
DEKraft | АВДТ 1P+N 16А 30мА AC х-ка C ДИФ-103 6кА нов. | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 20
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩТЗТ | 8
Оборудование - "DEKraft", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 600x500x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 3
DEKraft | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-105 10кА | 1
DEKraft | Контакт дополнительный для ВА-105 | 1
KEAZ | OptiSwitch 4G10-52-U-R014 | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
Регулятор температуры 11М3Т1/485 | Регулятор температуры 11М3Т1/485 | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 2
DEKraft | Модульный контактор 2НО 25А 230В МК-103 | 1
Degson | DC4-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., серый | 30
Degson | DC4-01P-12-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., синий | 5
Degson | DC4-PE-01P-1C-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., PE | 2
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 3
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 3
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ПУ-СВ | 11
Оборудование - "EKF", Корпус - "Провенто", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 400x400x210 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
EKF | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | 2
EKF | Матрица светодиодная AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima | 1
EKF | Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF PROxima | 1
EKF | Контакт дополнительный XB-2 NO зеленый EKF PROxima | 1
EKF | Держатель маркировки LH (20x25мм) EKF PROxima | 2
EKF | РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES | 1
EKF | РM slim 22/2 EKF AVERES | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 18
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 2
Оболочка
Провенто | Шкаф компактный распределительный | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 1
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
Проект М10_10.07.2025_ЭМ (1)
I-Tech | ШРНН-x.x | 100
Оборудование - "CHINT", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP55, ВхШхГ - 2100x800x400 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
CHINT | Авт. выкл. NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) | 5
Оболочка
Провенто | Рама | 1
Провенто | Дверь | 1
Провенто | Панель задняя | 1
Провенто | Боковые элементы цоколя | 1
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 1
Провенто | Панель боковая, 2шт | 1
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 2
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 1
Провенто | Панель модульная глухая | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 1
Провенто | Рама модульная | 1
Вспомогательные материалы
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
МЕТЭЛ | Изолятор ступенчатый МЕТ-2 (до 800А) | 2
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 6
Ampliversal | HTC-3, Мультифланец 2х24-54, 1х30-59, 3х6-14, IP65 (IP55) | 5
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
I-Tech | ЩР1 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР2 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР3 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 26
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 48
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР гр9 | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 800x650x250 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 40А 10 кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 4
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 8
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 8
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 8
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 16
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 1
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 10
I-Tech | ЩР ось К | 1
Оборудование - "IEK", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 21
IEK | Авт. выкл. ВА47-150 3Р 80А 15кА х-ка C IEK | 1
IEK | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 1
IEK | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
IEK | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 40
IEK | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 41
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 40
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6