## Лист1
Наименование | Количество, шт. | Производитель
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-630А-IP55.У3 (ШРНН-Х.Х)
ВА-99М 250/250А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 500 | EKF
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР-1)
AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 6А (C) 4,5кА BASIC | 26 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 50А (C) 4,5кА BASIC | 2 | EKF
Контактор модульный КМ 20А 2NO 230В АС (2 мод.) PROXIMA EKF | 4 | EKF
КМЭ 40А 400В NO+NC EKF | 48 | EKF
Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48 | EKF
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР-2)
AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 6А (C) 4,5кА BASIC | 26 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 50А (C) 4,5кА BASIC | 2 | EKF
Контактор модульный КМ 20А 2NO 230В АС (2 мод.) PROXIMA EKF | 6 | EKF
КМЭ 40А 400В NO+NC EKF | 46 | EKF
Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48 | EKF
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР-3)
AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 6А (C) 4,5кА BASIC | 26 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 50А (C) 4,5кА BASIC | 2 | EKF
Контактор модульный КМ 20А 2NO 230В АС (2 мод.) PROXIMA EKF | 4 | EKF
КМЭ 40А 400В NO+NC EKF | 48 | EKF
Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48 | EKF
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР гр.9)
Авт. выкл. AV-10 3P 40A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 6А (C) 4,5кА BASIC | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | 5 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 25А (C) 4,5кА BASIC | 1 | EKF
Контактор модульный КМ 20А 2NO 230В АС (2 мод.) PROXIMA EKF | 2 | EKF
КМЭ 40А 400В NO+NC EKF | 8 | EKF
Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 8 | EKF
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-7-80А-IP31.У3 (ЩР ось К)
AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 6А (C) 4,5кА BASIC | 20 | EKF
Авт. выкл. ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | 2 | EKF
AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES | 1 | EKF
Контактор модульный КМ 20А 2NO 230В АС (2 мод.) PROXIMA EKF | 2 | EKF
КМЭ 40А 400В NO+NC EKF | 40 | EKF
Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 40 | EKF
Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-37)
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
Контакт сигнальный (AL) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
Контакт вспомогательный (AX) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
ВА-99М 100/100А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
Вставка ПН-101-33 габарит 00 125А | 6 | Dekraft
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 2 | Dekraft
Ограничитель перенапряжений ОП-101 3P+N 80кА 440В T2, T3 с сигн. конт. | 2 | Dekraft
Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм | 12 | Dekraft
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 2 | Инкотекс
Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 2 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 1 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА стац., гориз.,ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), ав/доп. 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
ВА-99М 400/400А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
ВА-99М 630/630А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-243-У3 | 1 | КЭАЗ
NDR-120-24 Блок питания AC-DC, 120Вт | 1 | Mean Well
Реле электромагнитное PK-2P/230 EA06.001.009 | 2 | Евроавтоматика ФиФ
Аккумуляторная батарея CSB GP12120 F2 GP12120 F2 CSB | 2 | CSB
Модуль бесперебойного питания постоянного тока, ёмк.АКБ 4...135А-ч, ток.заряда 2А, вход 24...29В DC, выход 21...29В-20А DUPS20 Mean Well | 1 | Mean Well
Модуль резервного питания, 2 входа 19-29В,20А, выход 24В,20А, на DIN рейку DRDN20-24 Mean Well | 1 | Mean Well
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1 | EKF
Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 2 | EKF
Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF (с поверкой) | 1 | EKF
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE | 1 | EKF
Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-38)
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
Контакт сигнальный (AL) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
Контакт вспомогательный (AX) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
ВА-99М 100/100А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
Вставка ПН-101-33 габарит 00 125А | 6 | Dekraft
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 2 | Dekraft
Ограничитель перенапряжений ОП-101 3P+N 80кА 440В T2, T3 с сигн. конт. | 2 | Dekraft
Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм | 12 | Dekraft
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 2 | Инкотекс
Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 2 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 1 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА стац., гориз.,ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), ав/доп. 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
ВА-99М 400/400А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
ВА-99М 630/630А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 4 | EKF
Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-243-У3 | 1 | КЭАЗ
NDR-120-24 Блок питания AC-DC, 120Вт | 2 | Mean Well
Реле электромагнитное PK-2P/230 EA06.001.009 | 2 | Евроавтоматика ФиФ
Аккумуляторная батарея CSB GP12120 F2 GP12120 F2 CSB | 2 | CSB
Модуль бесперебойного питания постоянного тока, ёмк.АКБ 4...135А-ч, ток.заряда 2А, вход 24...29В DC, выход 21...29В-20А DUPS20 Mean Well | 1 | Mean Well
Модуль резервного питания, 2 входа 19-29В,20А, выход 24В,20А, на DIN рейку DRDN20-24 Mean Well | 1 | Mean Well
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1 | EKF
Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 2 | EKF
Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF (с поверкой) | 1 | EKF
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE | 1 | EKF
Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-39)
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
Контакт сигнальный (AL) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
Контакт вспомогательный (AX) для ВА-99М 630 левый EKF | 4 | EKF
ВА-99М 100/100А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
Вставка ПН-101-33 габарит 00 125А | 6 | Dekraft
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 2 | Dekraft
Ограничитель перенапряжений ОП-101 3P+N 80кА 440В T2, T3 с сигн. конт. | 2 | Dekraft
Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм | 12 | Dekraft
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 2 | Инкотекс
Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 2 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 1 | EKF
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА стац., гориз.,ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), ав/доп. 1CO/1NC,1NO,4CO | 2 | EKF
ВА-99М 400/400А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
ВА-99М 630/630А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 2 | EKF
Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-243-У3 | 1 | КЭАЗ
NDR-120-24 Блок питания AC-DC, 120Вт | 2 | Mean Well
Реле электромагнитное PK-2P/230 EA06.001.009 | 2 | Евроавтоматика ФиФ
Аккумуляторная батарея CSB GP12120 F2 GP12120 F2 CSB | 2 | CSB
Модуль бесперебойного питания постоянного тока, ёмк.АКБ 4...135А-ч, ток.заряда 2А, вход 24...29В DC, выход 21...29В-20А DUPS20 Mean Well | 1 | Mean Well
Модуль резервного питания, 2 входа 19-29В,20А, выход 24В,20А, на DIN рейку DRDN20-24 Mean Well | 1 | Mean Well
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1 | EKF
Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 2 | EKF
Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF (с поверкой) | 1 | EKF
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE | 1 | EKF
Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-40)
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 1 | EKF
Контакт сигнальный (AL) для ВА-99М 630 левый EKF | 2 | EKF
Контакт вспомогательный (AX) для ВА-99М 630 левый EKF | 2 | EKF
ВА-99М 100/100А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
Вставка ПН-101-33 габарит 00 125А | 3 | Dekraft
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 1 | Dekraft
Ограничитель перенапряжений ОП-101 3P+N 80кА 440В T2, T3 с сигн. конт. | 1 | Dekraft
Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм | 6 | Dekraft
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 1 | Инкотекс
Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 1 | EKF
Выключатель-разъединитель 2000A 3P ВР-101 С ДК | 2 | Dekraft
Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101 | 2 | Dekraft
ВА-99М 400/400А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
ВА-99М 630/630А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
NDR-120-24 Блок питания AC-DC, 120Вт | 1 | Mean Well
Реле электромагнитное PK-2P/230 EA06.001.009 | 2 | Евроавтоматика ФиФ
Аккумуляторная батарея CSB GP12120 F2 GP12120 F2 CSB | 2 | CSB
Модуль бесперебойного питания постоянного тока, ёмк.АКБ 4...135А-ч, ток.заряда 2А, вход 24...29В DC, выход 21...29В-20А DUPS20 Mean Well | 1 | Mean Well
Модуль резервного питания, 2 входа 19-29В,20А, выход 24В,20А, на DIN рейку DRDN20-24 Mean Well | 1 | Mean Well
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1 | EKF
Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF (с поверкой) | 1 | EKF
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE | 1 | EKF
Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-41)
ВА-45 2000/2000А 3P 80кА выкат., корзина, гориз., ETU(220В AC), мп/нр/вкл.к.(220В AC), 1CO/1NC,1NO,4CO | 1 | EKF
Контакт сигнальный (AL) для ВА-99М 630 левый EKF | 2 | EKF
Контакт вспомогательный (AX) для ВА-99М 630 левый EKF | 2 | EKF
ВА-99М 100/100А 3P 10In 50кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
Вставка ПН-101-33 габарит 00 125А | 3 | Dekraft
ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | 1 | Dekraft
Ограничитель перенапряжений ОП-101 3P+N 80кА 440В T2, T3 с сигн. конт. | 1 | Dekraft
Трансформатор тока ТШП-0,66 0,5S 2000/5 15ВА, диаметр 100мм | 6 | Dekraft
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 1 | Инкотекс
Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристаллическим дисплеем | 1 | EKF
Выключатель-разъединитель 2000A 3P ВР-101 С ДК | 2 | Dekraft
Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101 | 2 | Dekraft
ВА-99М 400/400А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
ВА-99М 630/630А 3P 10In 65кА с электронным расцепителем EKF | 1 | EKF
NDR-120-24 Блок питания AC-DC, 120Вт | 1 | Mean Well
Реле электромагнитное PK-2P/230 EA06.001.009 | 2 | Евроавтоматика ФиФ
Аккумуляторная батарея CSB GP12120 F2 GP12120 F2 CSB | 2 | CSB
Модуль бесперебойного питания постоянного тока, ёмк.АКБ 4...135А-ч, ток.заряда 2А, вход 24...29В DC, выход 21...29В-20А DUPS20 Mean Well | 1 | Mean Well
Модуль резервного питания, 2 входа 19-29В,20А, выход 24В,20А, на DIN рейку DRDN20-24 Mean Well | 1 | Mean Well
Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1 | EKF
Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 1 | EKF
Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF (с поверкой) | 1 | EKF
Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE | 1 | EKF
Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-37)
Выключатель-разъединитель ВН-102 3P 63А 400В | 2 | Dekraft
Контактор 50А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 3P 6А C 10кА | 2 | Dekraft
Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2 | Dekraft
Реле напряжения трехфазное РНПП-311М | 2 | Новатек-Электро
Автоматический выключатель ВА-105 3P 2А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 16А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 10 | Dekraft
Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5 | 1 | Dekraft
Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24 | 1 | ФКУ ИК-1 (Кострома)
ETI Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) | 1 | ETI
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 2 | ЧЭАЗ
Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 РШ 42В IP43 | 1 | Переноска
Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) ДИФ-103 1P+N 16А C тип AC 230В 30мА 6кА | 2 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-101 | 2 | Dekraft
Розетка модульная РМ-102 2P+PEN 16А 220В на DIN-рейку | 1 | Dekraft
Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-38)
Выключатель-разъединитель ВН-102 3P 63А 400В | 2 | Dekraft
Контактор 50А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 3P 6А C 10кА | 2 | Dekraft
Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2 | Dekraft
Реле напряжения трехфазное РНПП-311М | 2 | Новатек-Электро
Автоматический выключатель ВА-105 3P 2А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 16А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 10 | Dekraft
Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5 | 1 | Dekraft
Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24 | 1 | ФКУ ИК-1 (Кострома)
ETI Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) | 1 | ETI
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 2 | ЧЭАЗ
Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 РШ 42В IP43 | 1 | Переноска
Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) ДИФ-103 1P+N 16А C тип AC 230В 30мА 6кА | 2 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-101 | 2 | Dekraft
Розетка модульная РМ-102 2P+PEN 16А 220В на DIN-рейку | 1 | Dekraft
Шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-39)
Выключатель-разъединитель ВН-102 3P 63А 400В | 2 | Dekraft
Контактор 50А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 3P 6А C 10кА | 2 | Dekraft
Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2 | Dekraft
Реле напряжения трехфазное РНПП-311М | 2 | Новатек-Электро
Автоматический выключатель ВА-105 3P 2А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 16А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 6 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 10 | Dekraft
Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5 | 1 | Dekraft
Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24 | 1 | ФКУ ИК-1 (Кострома)
ETI Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) | 1 | ETI
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 2 | ЧЭАЗ
Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 РШ 42В IP43 | 1 | Переноска
Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) ДИФ-103 1P+N 16А C тип AC 230В 30мА 6кА | 2 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-101 | 2 | Dekraft
Розетка модульная РМ-102 2P+PEN 16А 220В на DIN-рейку | 1 | Dekraft
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН-40)
Выключатель-разъединитель ВН-102 3P 63А 400В | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-101 | 2 | Dekraft
Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 РШ 42В IP43 | 1 | Переноска
Автоматический выключатель ВА-105 3P 2А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 16А C 10кА | 3 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 7 | Dekraft
Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) ДИФ-103 1P+N 16А C тип AC 230В 30мА 6кА | 2 | Dekraft
Розетка модульная РМ-102 2P+PEN 16А 220В на DIN-рейку | 1 | Dekraft
Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24 | 1 | ФКУ ИК-1 (Кострома)
Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5 | 1 | Dekraft
ETI Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) | 1 | ETI
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 2 | ЧЭАЗ
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН-41)
Выключатель-разъединитель ВН-102 3P 63А 400В | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-101 | 2 | Dekraft
Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 РШ 42В IP43 | 1 | Переноска
Автоматический выключатель ВА-105 3P 2А C 10кА | 1 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 16А C 10кА | 3 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 2P 10А C 10кА | 2 | Dekraft
Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А C 10кА | 1 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 7 | Dekraft
Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) ДИФ-103 1P+N 16А C тип AC 230В 30мА 6кА | 2 | Dekraft
Розетка модульная РМ-102 2P+PEN 16А 220В на DIN-рейку | 1 | Dekraft
Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24 | 1 | ФКУ ИК-1 (Кострома)
Вольтметр аналоговый шкала 500В AC 96х96мм КТ 1,5 | 1 | Dekraft
ETI Переключатель CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) | 1 | ETI
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 2 | ЧЭАЗ
Шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ)
Автоматический выключатель ВА-105 2P 6А C 10кА | 8 | Dekraft
Контакт дополнительный для ВА-105 | 8 | Dekraft
РЭУ-11-11-5-40У3 220В 50Гц Реле указательное РЭУ11-11-5-40У3 220В 50Гц ЧЭАЗ | 8 | ЧЭАЗ
ТЕРМОДАТ-11М3Т1/485 Источник: https://shop.ukavt.ru/catalog/datchiki_temperatury/pribor_dlya_kontrolya_temperatury_sukhogo_transformatora/termodat_11m3t1_485/?ysclid=mpfnj7k3sb302150321 | 8 | Новые технологии
Модульный контактор МК-103 2НО 25А 230В | 8 | Dekraft
Шкаф управления ШУ-Эл-В-ТО-IP54.У3 (ПУ-СВ)
Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 6А (C) 4,5kA EKF PROXIMA | 22 | EKF