## Лист1
| Наименование | Кол-во | Ед. изм.
| - |  | -
| - |  | -
| - |  | -
PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 | шт.
PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 | шт.
PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 | шт.
| - |  | -
ШМ 14/1 | - |  | -
PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 | шт.
PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 | шт.
PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 | шт.
| - |  | -
Шм11/1 | - |  | -
PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 | шт.
PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 | шт.
PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 | шт.
| - |  | -
ШМ15/1 | - |  | -
PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 | шт.
PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 | шт.
PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 | шт.
| - |  | -
ШМ16/1 | - |  | -
PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 | шт.
PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 | шт.
PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 | шт.
| - |  | -
ШМ 1/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 42 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 11 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 4 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 2 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 10 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 144 | шт.
| - |  | -
ШМ 1/2 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 40 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 8 | шт.
| - |  | -
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 2 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 14 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 14 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 136 | шт.
| - |  | -
ШМ2/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 41 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 11 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 1 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 15 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 15 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 146 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
ШМ3/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 42 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 1 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 11 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 11 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 120 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
ШМ4/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 44 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 21 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 3 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 14 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 14 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 202 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
| - |  | -
ШМ 5/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 31 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 11 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 7 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 1 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 8 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 8 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 121 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
ШМ 6/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 12 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 7 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
| - |  | -
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 4 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 4 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 73 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
| - |  | -
ШМ6/2 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 23 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 9 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
| - |  | -
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 5 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 5 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 87 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
| - |  | -
ШМ7/1 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 32 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 18 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 1 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 10 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 136 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.
PTA20GDHE1AA000 | Секция горизонтальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
| - |  | -
ШМ7/2 | - |  | -
PTA20GSEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 63 | шт.
PTA20GSEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 10 | шт.
PTA20GEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 2 | шт.
PTA20GSIS1AA000 | Секция с разъединителем, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP59 | 1 | шт.
PTA20GSP24AA000 | Секция прямая 1+1 точек отвода L=500-2950мм, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 8 | шт.
PTN90GTCE4AA000 | Коробка отвода мощности, пустая., 3P+N+Fe, 315/630А | 8 | шт.
PTN90UJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 5P | 182 | шт.
PTA20GTST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 6 | шт.
PTA20GHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 1 | шт.
PTA20GVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe+Fe, 2000А, IP55 | 3 | шт.