| Код | ШМ-1/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 42 |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 9 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 4 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 10 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 69 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 69 |

| Код | ШМ-1/2 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 6 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 53 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 14 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 63 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 63 |

| Код | ШМ-2/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 8 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 52 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 6 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 15 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 73 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 73 |

| Код | ШМ-3/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 8 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 52 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 11 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 67 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 67 |

| Код | ШМ-4/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 20 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 52 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 10 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 14 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 100 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 100 |

| Код | ШМ-4/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 20 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 52 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 10 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 14 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 100 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 100 |

| Код | ШМ-5/1 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 10 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 37 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 6 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 7 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 8 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 100 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 100 |

| Код | ШМ-6/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 11 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 28 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 13 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 7 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 4 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 63 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 63 |

| Код | ШМ-6/2 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 9 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 30 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 13 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 5 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTN95TECO1AA000 | Заглушка торцевая, Al=2000A, Cu=2500A, B200, 4P | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 47 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 47 |

| Код | ШМ-7/1 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 10 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 41 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 7 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 11 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 6 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 76 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 76 |

| Код | ШМ-7/2 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 12 |
| PTA20ESP21AA000 | Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 36 |
| PTA20ESEF1AA000 | Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 25 |
| PTA20EEXP1AA000 | Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 3 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EDVE1AA000 | Секция вертикальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EDHE1AA000 | Секция горизонтальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFED2AA000 | Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTN90ETCC5AA318 | Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N | 8 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 6 |
| PTA20ESPT1AA000 | Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHTE1AA000 | Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 91 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 91 |

| Код | ШМ-11/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 6 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 |

| Код | ШМ-12/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 6 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 |

| Код | ШМ-13/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 6 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 |

| Код | ШМ-14/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EHEL1AA000 | Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55 | 2 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 6 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 6 |

| Код | ШМ-15/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 4 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 4 |

| Код | ШМ-16/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA20ESEF2AA000 | Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 2 |
| PTA20ETPP1AA000 | Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20ETST1AA000 | Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EVEL1AA000 | Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55 | 1 |
| PTA20EFLXJAA000 | Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А | 1 |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 4 |
| PTN90TJCO1AA000U | Комплект крышек соединения, 4P | 4 |

| Код | Система креплений и подвесов Шинопровода Hercules Powertech | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| PTA95EMON1AA000R | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 4 |
| PTN90TJCO1AA000U | Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe | 4 |
| PTN90ZFIUSAA000 | Комплект фиксаторов шинопровода | 3624 |
| PTN90ZFVS1AA000 | Фиксирующая скоба с пружинами для вертикальных трасс | 80 |
| CM201001 | Шпилька М10х1000 | 3554 |
| CM201002 | Шпилька М10х2000 | 6656 |
| CM211030 | Соединительная гайка М10х30 | 3554 |
| BPL4110 | С-образный профиль 41х41, L1000, толщ.1,5 мм | 1758 |
| CM241000 | Шайба с узкими полями М10 | 25432 |
| CM111000 | Гайка шестигранная М10 | 32384 |
| CM201201 | Шпилька М12х1000 | 300 |
| CM201202 | Шпилька М12х2000 | 600 |
| CM211240 | Соединительная гайка М12х40 | 300 |
| CM241200 | Шайба с узкими полями М12 | 2400 |
| CM111200 | Гайка шестигранная М12 | 3600 |
| CM401040 | Забивной анкер М10 | 216 |
| DP1201 | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием, 1000х500х52 мм | 208 |
| DS1201 | Герметик огнестойкий, ведро 10 кг | 52 |
| DS1202 | Герметик огнестойкий, картридж 300 мл | 26 |