ООО «ПитОН Инжиниринг»

г.Москва

Тел.: +7-905-713-77-15

+7-916-114-46-83

E-mail: sgv@pitonelectric.ru

www.pitonelectric.ru

Генеральный директор

Соломатин Геннадий

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2262

| Дата: | пятница, 13 февраля 2026г. |
| --- | --- |
| Объект: | Коломенский Завод М10 |
| Организация: | ООО "ШЕЛЛРОКК" |
| Кому: |  |
| E-mail: |  |
| Телефон: |  |

ДЕТАЛИ ЗАКАЗА

В соответствии с запросом направляем Вам коммерческое предложение на шинопроводы PitON серии Е3, материал проводников алюминий.

Спецификация

| № | Наименование | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ШМ-1/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 7 869 843,00 |
| ШМ-1/2 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 7 463 535,00 |
| ШМ-2/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 8 357 508,00 |
| ШМ-3/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 7 750 538,00 |
| ШМ-4/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 10 041 712,00 |
| ШМ-5/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 7 395 920,00 |
| ШМ-6/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 5 564 007,00 |
| ШМ-6/2 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 4 492 400,00 |
| ШМ-7/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 7 620 778,00 |
| ШМ-7/2 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 9 066 897,00 |
| ШМ-11/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 495 870,00 |
| ШМ-12/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 495 870,00 |
| ШМ-13/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 495 870,00 |
| ШМ-14/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 495 870,00 |
| ШМ-15/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 433 254,00 |
| ШМ-16/1 2000А | Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55 | комплект | 433 254,00 |
|  |  | Итого: | 78 473 126,00 |

Стоимость оборудования

Цена поставки: 78 473 126,00 руб. с НДС 22%.

Стоимость предварительная и подлежит обсуждению.

В стоимость включена доставка до объекта/склада Заказчика.

В стоимость входят комплекты гибких связей для подключения.

В стоимость не входят огнестойкие барьеры для прохода линии ШП через стены.

В стоимость не входят блоки отбора мощности.

В стоимость не входят автоматические выключатели.

В стоимость не входит крепеж.

В стоимость входят стыковочные блоки входят и поставляются комплектно с ШП.

Шеф-монтаж входит в стоимость.

Срок действия предложения

Данное предложение действительно в течении 10 дней с момента подачи предложения. Для продления срока обратитесь в ООО "ПитОН Инжиниринг " г. Москва.

Базовый способ оплаты

Стандартные условия:

- 50%-авансовый платеж от общей стоимости предложения в течении 5 дней с даты подписания договора;

- 50%-платеж от общей стоимости предложения по факту готовности оборудования к отгрузке со склада поставщика;

Детальные условия оплаты обсуждаются при согласовании договора поставки.

Сроки изготовления и поставки

Срок поставки и изготовления оборудования составляет от 6 до 12 недель в зависимости от загруженности завода на момент размещения заказа. После согласования трассы шинопровода и спецификации будет уточнён объем (номенклатура и количество) поставляемого оборудования, а также предоставлен точный сроки поставки. При наличии стандартных элементов на складе, срок поставки 1-й партии может составлять до 6 недель.

В течении всего периода поставки мы обеспечиваем техническое, логистическое и консультационное сопровождение. Вы можете быть уверенными, что заказанное вами оборудование не потеряется и будет доставлено вам в срок и без задержек.

Как правило, на складе есть все необходимые компоненты, чтобы до-произвести нужные элементы, нужной длины.

Базовые условия поставки

- Предоплата для обеспечения запуска в производство.

- Согласованный с вами договор поставки.

- Согласованный с вами чертеж.

- Согласованная с вами спецификация.

- Согласованное место поставки груза.

Гарантийный срок

Срок гарантии на продукцию составляет 5 лет с момента доставки оборудования на объект (склад) покупателя. Гарантийный срок эксплуатации шинопровода                  ПитОН – 30 лет.

Дополнительные услуги и возможности

- Защита проекта

- Проектирование системы магистрального или распределительного шинопровода.

- Предоставление консультаций по проектированию систем шинопровода, а также привязке к реальным размерам помещений на этапе строительства.

- Выезд технического специалиста на объект с целью его инструментального обследования.

- Технико-экономическое обоснование применение шинопровода.

- Переработка и конвертация проекта на кабельных системах в пользу шинопроводных систем.

- Разработка не стандартных и нетиповых решений, которое максимальным образом соответствует решению вашей задачи.

- Техническое обучение инженеров-проектировщиков фирм-партнеров.

- Осуществление технической поддержки на всех этапах реализации объекта.

- Детальное проектирование трасс шинопровода в аксонометрическая проекция.

- Составление детальной спецификаций на все элементы шинопровода, а также сборочный чертеж.

- Порекомендуем технически грамотную, компетентную монтажную организацию, для выполнения монтажа.

- Обеспечение шеф-монтажа шинопровода на объекте.

Спецификация

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 181,58 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-1/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 70 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 70 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 140 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 50 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 2 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT20 | Прямая транспортная секция 2000 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 175,48 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-1/2 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 64 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 64 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 136 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 53 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 197,33 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-2/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 74 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 74 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 152 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 6 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 52 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 177,93 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-3/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 68 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 68 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 137 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT04 | Прямая транспортная секция 400-499 | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 52 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 234,55 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-4/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 101 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 101 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 182 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT25 | Прямая транспортная секция 2500 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 52 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 6 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 177,76 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-5/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 73 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 73 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 137 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 34 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 3 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT10 | Прямая транспортная секция 1000 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 10 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 147,74 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-6/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 64 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 64 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 114 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 2 |
| E3AL42000PT05 | Прямая транспортная секция 500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT04 | Прямая транспортная секция 400-499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 13 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT05 | Прямая транспортная секция 500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 28 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT04 | Прямая транспортная секция 400-499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 109,17 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-6/2 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 46 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 46 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 85 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000PT20 | Прямая транспортная секция 2000 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 27 |
| E3AL42000PT04 | Прямая транспортная секция 400-499 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 1 |
| E3AL42000KZ | Концевая заглушка | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 173,81 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-7/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 77 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 77 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 55 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 41 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000KZ | Концевая заглушка | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT04 | Прямая транспортная секция 400-499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 225,90 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-7/2 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 91 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 91 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 175 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000TV | T-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000SPF | Секция транспозиции проводников | шт. | 1 |
| E3AL42000SS | Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 1000-2500А EKF | шт. | 1 |
| E3AL42000ZV | Z-образная вертикальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT30 | Прямая транспортная секция 3000 | шт. | 25 |
| E3AL42000PT29 | Прямая транспортная секция 2501-2999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PR34 | Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P | шт. | 36 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000SK | Секция компенсационная | шт. | 1 |
| E3AL42000ZG | Z-образная горизонтальная секция | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 2 |
| E3AL42000PT20 | Прямая транспортная секция 2000 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT19 | Прямая транспортная секция 1501-1999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 3 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PT15 | Прямая транспортная секция 1500 | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,99 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-11/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 8 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 8 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 2 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,99 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-12/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 8 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 8 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 2 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,99 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-13/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 8 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 8 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 2 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,99 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-14/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 8 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 8 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000UV | Угловая секция вертикальная | шт. | 2 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT09 | Прямая транспортная секция 501-999 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,88 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-15/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 6 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |

| Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе: |  | 6,88 | п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект шинопровода | ШМ-16/1 2000А | RAL | 7035 |
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| E3AL42000SB | Стыковочный моноблок | шт. | 6 |
| E3AL42000KSB | Комплект крышек стыка (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KS | Комплект фиксирующих зажимов (2шт.) | компл. | 6 |
| E3AL42000KSC | Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы) | компл. | 1 |
| E3AL42000TSV | Трансформаторный модуль вертикальный тип | шт. | 1 |
| E3AL42000PT24 | Прямая транспортная секция 2001-2499 | шт. | 1 |
| E3AL42000UG | Угловая секция горизонтальная | шт. | 1 |
| E3AL42000PT14 | Прямая транспортная секция 1001-1499 | шт. | 1 |
| E3AL42000PF | Фланцевый блок подключения (прямой) | шт. | 1 |