|  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71 Факс:(495) 915-24-71 |
| --- | --- |

Исх № 102-К от 20.12.2023г.

Техническому директору

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю

ООО «Проминжиниринг»

Германова Ю.Ю.

О согласовании отделочных материалов 130-23-АС3 цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Для выполнения отделочных работ согласно раздела 130-23-АС3 рабочей документации просим согласовать применение следующих материалов:

| Наименование материала | Тип предлагаемого материала |
| --- | --- |
| Наливной пол | Наливной пол Старатели Быстротвердеющий, 25 кг, ГОСТ31358 |
| Керамогранитиная плитка напольная 600*600 | Керамогранит Уральский гранит Уральские фасады UF004MR асфальт матовый 600х600 мм |
| Затирка | Затирка Серый Затирка Старатели для плиточных швов 1 кг 004 серый –29 % Затирка Старатели для плиточных швов Rall 004 серый |
| Керамическая глазированная плитка настенная | Плитка настенная Шахтинская Плитка 20x30 см 1.44 м² цвет белый матовый |
| Затирка | Затирка Серый Старатели для плиточных швов Rall 004 |
| Линолеум | Линолеум Tarket Acczent Pro - Concrete 2 |
| Подвесной потолок Армстронг | Подвесной потолок Армстронг белый матовый 600*600 |
| Потолок реечный | Потолок реечный Албес AN85A A903rus01 белый матовый 4 м |
| Керамогранитгая плитка шероховатая | Керамогранит Уральский гранит Уральские фасады UF004MR асфальт матовый 600х600 мм |
| Затирка | Затирка Серый Старатели для плиточных швов Rall 004 |
| Обои под покраску | Стеклохолст малярный ВСХ 25г/м2 HOWARD 1мх25м |
| Краска акриловая настенная | Краска акриловая настенная Dulux Белая |
| Краска силикатная | Краска силикатная Белая |
| Краска потолочная | Краска потолочная Dulux Белая |
| Блок оконный из алюминевых профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1960х1450 (h) | Блок оконный из алюминевых профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1960х1450 (h) Белая матовая |
| Блок оконный из алюминевых профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1) , без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1460х1050 (h) | Блок оконный из алюминевых профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1) , без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1460х1050 (h) Белая матовая |
| Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, однопольная, рапашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100 (h) | Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, однопольная, рапашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100 (h) Белая матовая |
| Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, двупольная, с доводчиком, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100 (h) | Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, двупольная, с доводчиком, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100 (h) Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х900 | Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х900 Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х900 | Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х900 Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, без порога, двупольная 2100х1200 с доводчиком | Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, без порога, двупольная 2100х1200 с доводчиком Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, двупольная, с защитой от взлома 2100х1200 с доводчиком | Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, двупольная, с защитой от взлома 2100х1200 с доводчиком Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х700 | Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х700 Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х700 | Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х700 Белая матовая |
| Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая, распашной механизм 2100х800 | Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая, распашной механизм 2100х800 Белая матовая |

С уважением,

Руководитель проекта 								Шевчук К.А.