	
	
№ п/п
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Кол-во

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	1.
	Устройство перегородки
	
	
	
	

	
	
2.
	Монтаж стеновых
сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000- Г-Г-МВ
	м2
	
	
	
2212,6

	
	3.
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали
с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	
	
	543,7
2188,3

	
	4.
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали
t=2,0 мм
	м2
кг
	
	
	29,0
458,2

	
	5.
	Устройство мин. ваты
	м3
	
	
	27,5

	
	6.
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м. мл
	
	
	3240,0
129600,0

	
	7.
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	
	
	1426,3

	
	8.
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	
	
	2600

	
	9.
	Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой
	шт
	
	
	260

	
	10.
	Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14
	шт
	
	
	480

	
	11.
	Анкерный дюбель 8х80
	шт
	
	
	290

	
	12.
	Анкерный дюбель 6х60
	шт
	
	
	1080

	
	13.
	Анкерный дюбель 6х30
	шт
	
	
	1350

	
	14.
	Заклепка 3.2х8
	шт
	
	
	6700

	
	15.
	Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112
	м2
	  В спецификации 16 м2 (это два слоя с двух сторон?)
	
	4,0

	
	16.
	Устройство гильзы из листовой стали t=3мм
	м2
т
	
	
	5,3
0,125

	
	17.
	Устройство противопожарной монтажной пены
	м3
	
	
	0,05

	
	18.
	Устройство бетонного плинтуса
	
	
	
	

	
	19.
	Устройство плинтуса из бетона кл. В25
	м3
	
	
	7,6

	
	20.
	Шлифовка бетонной поверхности
	м2
	
	
	115,0

	Взам. инв. №.
	
	21.
	Арматура Ш10А500С
	п.м
т
	
	
	600,0
0,370

	
	
	

	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	131-23-АС1.ВР
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	Изм
	Кол.у
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	Разраб.
	Трусов
	
	04.04.24
	
Архитектурно-строительные решения
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инв. №
	
	Пров.
	Ильичева
	
	04.04.24
	
	Р
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Ведомость объемов работ
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	Н. контр.
	Лемехов
	
	04.04.24
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