	
	
№ п/п
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Кол-во

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	1.
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	2.
	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с
последующей приваркой к фахверку и окраской
	т
	
	
	0,3

	
	3.
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	
	4.
	Монтаж фахверковых стоек
массой до 1,0 т, в том числе:
	т
	
	
	14,980

	
	5.
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 200х6
сталь марки С245
	т
	
	
	7,583

	
	6.
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4
сталь марки С245
	т
	В спецификации 2,957 исправить
	
	2,297

	
	7.
	Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245
	т
	
	
	2,295

	
	8.
	Листовая сталь t20 марки С245
	т
	
	
	0,41

	
	9.
	Листовая сталь t12 марки С245
	т
	
	
	0,07

	
	10.
	Листовая сталь t10 марки С245
	т
	
	
	2,29

	
	11.
	Листовая сталь t4 марки С245
	т
	
	
	0,035

	
	12.
	Монтаж распорок, ригелей, в том числе:
	т
	
	
	0,66

	
	13.
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4
сталь марки С245
	т
	
	
	0,66

	
	14.
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	
	15.
	Пескоструйная обработка поверхности
	т/м2
	
	
	15,64/400,0

	
	16.
	Обезжиривание поверхности
	т/м2
	
	
	15,64/400,0

	
	17.
	Обеспыливание поверхности
	т/м2
	
	
	15,64/400,0

	
	18.
	Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой
	т/м2
	
	
	15,64/400,0

	
	19.
	Устройство огнезащитной краски по металлу «Крауз»
t=0,85мм (доведение предела огнестойкости до R45)
	т/м2
	
	
	15,64/400,0

	
	20.
	Крепление металлоконструкций
	
	
	
	

	
	21.
	Химический анкер, шпилька М16х190
	шт
	
	
	71

	Взам. инв. №.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22.
	Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115
	шт
	
	
	350

	
	
	

	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-КМ.ВР

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цех № 8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм
	Кол.у
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	Разраб.
	Трусов
	
	04.04.24
	
Конструкции металлические
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инв. №
	
	Пров.
	Ильичева
	
	04.04.24
	
	Р
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Ведомость объемов работ
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	Н. контр.
	Лемехов
	
	04.04.24
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