## Лист1
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
4 |  | Насос циркуляционный (с комплектом ответных фланцев) Grundfos UPS 65-180 F 400В | шт. | 1
5 |  | Фильтр-грязевик Ду65 (с комплектом ответных фланцев) 821F-065-E49 | шт. | 1
7 |  | Биметаллический радиатор Radena Bimetall CS500-14-2,590 | шт. | 7
8 |  | Биметаллический радиатор Radena Bimetall CS500-12-2,220 | шт. | 9
9 |  | Биметаллический радиатор Radena Bimetall CS500-10-1,850 | шт. | 27
10 |  | Биметаллический радиатор Radena Bimetall CS500-8-1,480 | шт. | 15
11 |  | Монтажный комплект RADENA 1/2": | компл. | 58
19 |  | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой RA-N 15 | шт. | 58
20 |  | Автоматический терморегулятор RA2994 | шт. | 58
22 |  | Клапан балансировочный Ду50 ASV-PV 2 | шт. | 1
23 |  | Автоматический балансировочный клапан Ду50 ASV-M | шт. | 1
24 |  | Клапан балансировочный Ду40 ASV-PV | шт. | 1
25 |  | Автоматический балансировочный клапан Ду40 ASV-M | шт. | 1
29 |  | Кран шаровой Ду15 Techno-A 1/2 | шт. | 31
30 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм X2777 | шт. | 28
31 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм X2777 | шт. | 12
32 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм X2777 | шт. | 8
33 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм X2777 | шт. | 2
34 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм X2777 | шт. | 2
35 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=65мм X2777 | шт. | 6
47 |  | Крестовина полипропиленовая D=32мм | шт. | 8
48 |  | Крестовина полипропиленовая D=25мм | шт. | 2
89 |  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм X2777 | шт. | 2
96 |  | Кран шаровой Ду15 Techno-A 1/2 | шт. | 2