## Лист1
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
108 |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-800x500-2*ф -МВ220-СН-0-0-0-0-0-0 | шт. | 2
109 |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-500x250-2*ф -МВ220-СН-0-0-0-0-0-0 | шт. | 1
113 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 15
150 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 3
170 |  | Люк вентиляционный ЛВ3 КРВ-18/125 | шт. | 1
171 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 4
186 |  | Люк вентиляционный ЛВ4 КРВ-25/250 | шт. | 1
187 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 5
240 |  | Люк вентиляционный ЛВ4 КРВ-25/250 | шт. | 1
241 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 5
271 |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 | шт. | 2
282 |  | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-З-Н-Ø500-2хф-МЭО220-СН-0-0-0- 0-ВД-0 | шт. | 1
283 |  | Гибкая вставка Ø500 | шт. | 2
284 |  | Решетка наружная Ø500 | шт. | 1
285 |  | Декоративная решетка 800х600 | шт. | 2
296 |  | Клапан противопожарный универсальный (дымовой) КПУ-1Н-Д-Н-600х600-2хф- МЭО220-СН-0-0-0-0-ВД-0 | шт. | 4
298 |  | Гибкая вставка Ø800 | шт. | 2