## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка,обозначение документа, опросного листа | Коб оборудования, изделия, материала | Забод- изготовитель | Ед. изме-рениния | Кол-Во | Масса единицы, кг. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. ОБОРУДОВАНИЕ СПС
1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | СИРИУС |  | Болид | шт. | 1 |  | ARK 127
2 | Шкаф пожарной сигнализации, U-Вых. 27.2±6 В, 1-ном.2А, 2 АКБ 12 В17 Ач | ШПС-24 исп. 12 |  | Болид | шт. | 4 |  | GU 16; GU 17; GU 18; GU 21
3 | Монтажный комплект | МК-1ШПС |  | Болид | шт. | 4
4 | Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч | АКБ 12-17 |  | Болид | шт. | 10
5 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 |  | Болид | шт. | 1 |  | GU 19
6 | Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч | АКБ 12-40 |  | Болид | шт. | 2
7 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 |  | Болид | шт. | 1 |  | GU 20
8 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | АКБ 12-7 |  | Болид | шт. | 2
9 | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ Ь.З.хх (2xRS-485) |  | Болид | шт. | 2 |  | ARK 119, ARK 120
10 | Контроллер дбухпрободной линии сбязи | С2000-КДЛ-2Иисп.01 |  | Болид | шт. | 11 |  | ARK 21... ARK 24; ARK 9... ARK15
11 | Блок контрольно-пускобой | С2000-КПБ |  | Болид | шт. | 4 |  | SC 5 ... SC 8
12 | Избещатель пожарный дымобой оптико-электронный | ДИП-34А-04 |  | Болид | шт. | 135 |  | n ВТН рр
13 | Избещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПД/1 исп.120 |  | Болид | шт. | 42 |  | п ВТН рр
14 | Кронштейн юстиробочный для монтажа линейного избещателя | Кронштейн 152 |  | Болид | шт. | 42
15 | Избещатель пожарный ручной адресный с бстроенным БРИЗ | ИПР 513-ЗАМ исп.01 |  | Болид | шт. | 24 |  | n ВТМ рр
16 | Блок разветвите льно-изолирующий | БРИЗ |  | Болид | шт. | 4
17 | Преобразобатель интерфейсоб | RS-FX-SM40 |  | Болид | шт. | 4 |  | UM 122....UM125
18 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR -H-50M-LSZH-YL |  | Hyperline | шт. | 4
19 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR -H-1M-LSZH-YL |  | Hyperline | шт. | 4
20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Выход" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 10 |  | n BIAL рр.хх
21 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка л" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 9 |  | n BIAL рр.хх
22 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка п" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 9 |  | n BIAL рр.хх
23 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-24-КПМ2 |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 39 |  | n BIAL/S рр.хх
24 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой | Г-24КПР |  | ИП Раченкоб А.В. | шт. | 30 |  | n BIAL/S рр.хх
25 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный звуковой | Маяк-24-ЗМ2 |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 54 |  | n BIAS рр.хх
26 | Модуль подключения нагрузки | МПН |  | Болид | шт. | 87
27 | Блок сигнально-пускобой адресный | С2000-СП4/220 исп.01 |  | Болид | шт. | 75
28 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 |  | Болид | шт. | 22 |  | n SC рр.хх
29 | Пост кнопочный черная кнопка (Кнопка "ТЕСТ") | ПКЕ 222/1 |  | Инженерсербис | шт. | 75
30 | Шкаф контрольно-пускобой | ШКП-ISRS (М) |  | Болид | шт. | 1 |  | ШКП.ВД1
31 | Шкаф контрольно-пускобой | ШКП-IORS (М) |  | Болид | шт. | 1 |  | ШКП.ПД1