## Лист1
16 | Блок управления с платой PCB-SL в составе: | DoorHan |  | шт. | 2 | Воротные ситстемы
16 .1 | Пост кнопочный ПКЕ 222/1 (черная кнопка) |  |  | шт. | 1 | Все инструменты
16.2 | Лампа сигнальная 12В |  |  | шт. | 1
16.3 | Лампа сигнальная 220В |  |  | шт. | 1
164 | Концевой выключатель |  |  | шт. | 2
17 | БУСС-АУДП-Т8-220В/24В-блок электропитания и управления с Датчиком положения Для Двухсекционного светодиодного светофораТ8 секционных ворот |  |  | шт. | 8
18 | Т.8 24В. Светофор светоДиоДный Двухсекционный, рабочее напряжение =24В, потребление 12Вт на сигнал, с креплением, (Диаметр линзы 100мм). |  |  | шт. | 8 | есть
19 | ДПМГ-2-100. Датчик положения магнитоуправляемый герконовый перем. 230В (степень защиты IP67). Тип контактов: нормально разомкнутые контакты, при совмещении с ответной частью срабатывает на замыкание |  |  | шт. | 8 | Чип И дип
20 | Фотоэлемент беспроводной Photocell-PRO | DoorHan |  | шт. | 16 | Воротные ситстемы
21 | Реле промежуточное Finder 55.34.8.230.2000 230В, перем.ток |  |  | шт. | 5 | Чип И дип | Все инструменты
22 | Розетка с винтовым зажимом Для реле Finder 55.34 | 94.04 | Finder | шт. | 5 | Чип И дип | Все инструменты
23 | Металлический удерживающий зажим Для реле Finder 55.34 | 094.71 | Finder | шт. | 5 | Чип И дип | Все инструменты
24 | Держатель маркировки Для реле Finder 55.34 | 097.00 | Finder | шт. | 5 | Чип И дип | Все инструменты