|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки) |  | шт. |  | 1 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  | 2. |  | Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая |  | шт |  | 36 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм |  | уп. |  | 5 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513 |  | шт. |  | 40 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Настенный датчик температуры наружного воздуха -26C -+20°C |  | шт. |  | 7 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Пульт управления RC-1 |  | шт |  | 7 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  | Модуль коммутационный MS |  | шт |  | 16 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  | Узел регулирующий ВЕКТОР -6-Ш-7- П-С+ |  | шт. |  | 7 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. |  | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | 7 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. |  | Труба гофр. 16 мм ПВХ (серия) с зондом легкая |  | м. |  | 8860 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. |  | Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая |  | м. |  | 4400 |  |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкафы управления и автоматики, преобразователи частоты учтены в комплектах приточных и вытяжных установках и. включены в заказные спецификации № 130-23-ОВ2.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-УА2.ВР |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Зам |  | 47-24 | 2 |  | 9.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  | Елисеева |  |  |  |  |  | Цех №8. Устройства автоматики |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Пров. |  | Лемехов |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов работ |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  | Миронова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12. |  | Труба гофр. зондом легкая | 25 мм ПВХ | (серия) с |  | м. |  | 5000 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Держатель с д.16мм | защелкой и | дюбелем, |  | шт |  | 17720 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Держатель с д.20мм | защелкой и | дюбелем, |  | шт |  | 8800 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Держатель с д.25мм | защелкой и | дюбелем, |  | шт |  | 10000 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Блок управления с платой PCB-SL DoorHan в составе : |  |  |  | шт |  | 2 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 16.1 |  | Пост кнопочный ПКЕ 222/1 (черная кнопка) |  |  |  | шт |  | 1 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.2 |  | Лампа сигнальная 12В |  |  |  | шт |  | 1 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3 |  | Лампа сигнальная 220В |  |  |  | шт |  | 1 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.4 |  | Концевой выключатель |  |  |  | шт |  | 2 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | БУСС-АУДП-Т8-220В/24В-блок электропитания и управления с датчиком положения для двухсекционного светодиодного светофораТ8 секционных ворот |  |  |  | шт |  | 8 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
| Взам. инв. № |  | 18. |  | Т.8 24В. Светофор светодиодный двухсекционный, рабочее напряжение =24В, потребление 12Вт на сигнал, с креплением, (диаметр линзы 100мм). |  |  |  | шт |  | 8 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  |  |  | ДПМГ-2-100. Датчик положения магнитоуправляемый герконовый перем. 230В (степень защиты IP67). Тип контактов: нормально разомкнутые контакты, при совмещении с ответной частью срабатывает на замыкание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 19. |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 20 |  | Фотоэлемент беспроводной Photocell- PRO DoorHan |  |  |  | шт |  | 16 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 21 |  | Реле промежуточное Finder 55.34.8.230.2000 230В, перем.то |  |  |  | шт |  | 5 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-УА2.ВР |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22 |  | Розетка с винтовым зажимом для реле Finder 55.34 94.04 |  | шт |  | 5 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 23 |  | Металлический удерживающий зажим для реле Finder 55.34 094.71 |  | шт |  | 5 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 24 |  | Держатель маркировки для реле Finder 55.34 09700 |  | шт |  | 5 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  | 25 |  | Шкаф зажимов ШЗВ-30 с монтажной панелью ВхШхГ (700х500х350) (шкаф управления гаражными секционными воротами) ШУ1(ШУ2) |  | шт |  | 2 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  |  |  | Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм.2 |  |
|  |  |  |  | Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях цеха №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разделки /Присоединения |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2 |  | м. |  | 95 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 10/40 |  |
|  |  | 2 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 7х1,5 мм2 |  | м. |  | 20 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 4/28 |  |
|  |  | 3 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2 |  | м. |  | 2010 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 100/400 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч. 7х2,5 мм2 |  | м. |  | 200 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 28/196 |  |
|  |  | 5 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2 |  | м. |  | 1570 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 68/272 |  |
|  |  | 6 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)- LS сеч. 7х1,5 мм2 |  | м. |  | 280 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 42/294 |  |
|  |  | 7 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч. 4х1,5 мм2 |  | м. |  | 5690 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 212/848 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-УА2.ВР |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 5х4 мм2 |  | м. |  | 2540 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 108/540 |  |
|  |  | 9 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х4 мм2 |  | м. |  | 2405 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 96/384 |  |
|  |  | 10 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-FRLS сеч. 4х2,5 мм2 |  | м. |  | 1910 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 28/112 |  |
|  |  | 11 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-FRLS сеч. 4х1,5 мм2 |  | м. |  | 1160 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  | 56/224 |  |
|  |  | 12 |  | Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2 |  | м. |  | 100 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2 |  | м. |  | 100 |  | 130-23-УА2.СО |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-УА2.ВР |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |