## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение Документа, опросного листа | КоД оборудования, изДелия материала | ЗавоД - изготовитель | ЕДиница измерения | Количество | Том
Кабельные изДелия
1 | Кабель силовой с меДными жилами с ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности сечением 3х2,5 мм2 | ВВГнг(А)-15-1 ож |  |  | м/кг | 350/103,3 | ЭН
3.1 | Кабель Для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | Авангард | м | 4400 | ПС
3.2 | Кабель «витая пара» (LAN) Для структурированных систем связи | U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4x2x0,52 |  | Паритет | м | 10
3.3 | Кабель силовой | ПвПГнг(A)-FRHF 2х2,5 |  | РУЗКАБЕЛЬ | м | 500
1 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности | ВВГнг(А)-LS-1 ож |  |  |  |  | ЭМ3
| сечением 5х25 мм2 |  |  |  | м/кг | 70/141,5
| сечением 5х4 мм2 |  |  |  | м/кг | 15/8,3
| сечением 3х6 мм2 |  |  |  | м/кг | 350/170,1
| сечением 3х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 210/62
2 | Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией экранированный пониженной пожароопасности | КВВГЭнг(А)-LS
| сечением 2х1,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 270/34,1
1 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности | ВВГнг( A)-LS-1 ож |  |  |  |  | ЭМ2
| сечением 5х95 мм2 |  |  |  | м/кг | 100/597,9
| сечением 5х35 мм2 |  |  |  | м/кг | 610/1524,2
| сечением 5х16 мм2 |  |  |  | м/кг | 260/376
| сечением 5х10 мм2 |  |  |  | м/кг | 1615/ 1547,2
| сечением 5х6 мм2 |  |  |  | м/кг | 40/27,4
| сечением 5х4 мм2 |  |  |  | м/кг | 460/255,3
| сечением 5х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 210/84,2
| сечением 3х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 1320/389,4
1 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности | ВВГнг(А)-LS-1 ож |  |  |  |  | ЭМ1
| сечением 5х16 мм2 |  |  |  | м/кг | 30/43,4
| сечением 5х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 30/12,0
| сечением 3х6 мм2 |  |  |  | м/кг | 60/29,2
| сечением 3х2,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 70/20,7
2 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией экранированный | КВВЭнг(А)-LS
| сечением 2х1,5 мм2 |  |  |  | м/кг | 100/25
| Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х2,5 мм2 | КВВГнг(А)- LS |  |  | м. | 20 | УА3
| Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х1,5 мм2 | КВВГЭнг(А)- LS |  |  | м. | 2310
| Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 7х2,5 мм2 | КВВГнг(А)- FRLS |  |  | м. | 4920
| Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х1,5 мм2 | КВВГнг(А)- FRLS |  |  | м. | 135
| Кабель силовой сеч. 4х2,5 мм2 | ВВГнг(А)- LS |  |  | м. | 1500
| ПровоД монтажный, сечением 1х1,5 мм2 | ПВЗ-1,5 |  |  | м | 200
| ПровоД монтажный, сечением 1х1,5 мм2 | ПуВнг(А)-LS |  |  | м | 200
1 | Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х1,5 мм2 | КВВГнг(А)- LS |  |  | м. | 1340 | УА1
2 | Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х1,5 мм2 | КВВГнг(А)-FRLS |  |  | м. | 740
3 | Кабель контрольный с меДными жилами сеч. 4х2,5 мм2 | КВВГнг(А)-FRLS |  |  | м. | 910
4 | Кабель силовой сеч. 4х2,5 мм2 | ВВГнг(А)- LS |  |  | м. | 1210
5 | ПровоД монтажный, сечением 1 мм2 | ПВЗ-1 |  |  | м | 100
6 | ПровоД монтажный, сечением 1х1,5 мм2 | ПуВнг(А)-LS |  |  | м | 80