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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	                Монтажные работы
	
	
	
	
	

	
	
	Если шкаф покупается как оборудование, (т.е уже собранный) то в ВОРе необходимо прописать только шкаф и ссылка на чертеж где указано из чего он состоит. Если шкаф собирается на месте , то расписывается каждый шкаф и  прибор с указанием где он монтируется в шкафу, на стене и т.д. 
Датчики,кнопки,преобразователи (все приборы) расписываются каждый с указанием, где монтируется и как (резьба, фланец, накладной и т.д.) и высота , если выше 2 м.
	
	
	
	
	

	
	
	Расписать каждый шкаф - в сборе или приборы монтируются на месте.
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Пост кнопочный  ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. +  1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО 
	
	

	2. 
	
	Преобразователь частоты VF-51 7,5кВт арт.АВА00010
	шт.
	2
	130-23-УА2.С0
	
	

	3. 
	
	Преобразователь частоты VF-51 5,5кВт арт.АВА00009
	шт
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	4. 
	
	Преобразователь частоты VF-51 4кВт арт.АВА00008
	шт
	2
	130-23-УА2.С0
	
	

	5. 
	
	Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая
	шт
	36
	130-23-УА2.СО 
	
	

	6. 
	
	DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм
	уп.
	5
	130-23-УА2.СО 
	
	

	7. 
	
	Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513
	шт.
	40
	130-23-УА2.СО 
	
	

	8. 
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха  -26C -+20°C
	шт.
	7
	130-23-УА2.СО
	
	

	9. 
	
	Пульт управления RC-1
	шт
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	10. 
	
	Модуль коммутационный MS
	шт
	16
	130-23-УА2.СО
	
	

	11. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -6-Ш-7-П-С+
	шт.
	8
	130-23-УА2.СО
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	4
	5
	6
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	12. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-П-С+
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	

	13. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-Л-С+
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	14. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-П-С+
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	15. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-Л-С+
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	

	16. 
	
	Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н
	шт
	4
	130-23-УА2.СО
	
	

	17. 
	
	Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-А3Н00 160-Д1-М
	шт..
	4
	130-23-УА2.СО
	
	

	18. 
	
	Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0
	шт..
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	19. 
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018270-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	20. 
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018271-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	21. 
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018272-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	22. 
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018273-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	23. 
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018274-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	24
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА231018275-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	25
	
	Комплект автоматикипи по бланк-заказу КА237804245-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	26
	
	Прокладка Трубы гофр. 16 мм ПВХ (серия) с зондом легкой 
	м.
	4500
	130-23-УА2.СО
	
	

	27
	
	____Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  
	м.
	4400
	130-23-УА2.СО
	
	

	28
	
	______Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  
	м.
	4600
	130-23-УА2.СО
	
	

	29
	
	Монтаж _____держателя с защелкой и дюбелем, д.16мм 
	шт
	9000
	130-23-УА2.СО
	
	

	30
	
	_______ Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 
	шт
	2200
	130-23-УА2.СО
	
	

	31
	
	_______Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 
	шт
	2300
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия


	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях цеха №8
	
	
	
	
	Разделки /Присоединения

	1
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS                   сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	895
	130-23-УА2.СО
	
	10/40

	2
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГнг(А)- LS                  сеч. 7х1,5 мм2  
	м.
	20
	130-23-УА2.СО
	
	4/28

	3
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГнг(А)- LS                  сеч. 4х1,5 мм2  
	       м.
	2010
	130-23-УА2.СО
	
	88/352

	4
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS                   сеч. 7х2,5 мм2  
	       м.
	200
	130-23-УА2.СО
	
	32/224

	5
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГЭнг(А)- LS                  сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	1930
	130-23-УА2.СО
	
	48/336

	6
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГЭнг(А)- LS                сеч. 7х1,5 мм2  
	м.
	280
	130-23-УА2.СО
	
	58/232

	7
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS                   сеч. 4х1,5 мм2
	м.
	4990
	130-23-УА2.СО
	
	176/704

	8
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS            сеч. 5х4 мм2
	м.
	2080
	130-23-УА2.СО
	
	84/400

	   9
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS                  сеч. 4х4 мм2
	м.
	2405
	130-23-УА2.СО
	
	84/336

	 10
	
	Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2-(В ПРОЕКТЕ не найдено отражение данного провода-где используется,в чем прокладывается)
	м.
	100
	130-23-УА2.СО
	
	

	 11
	
	Провод  монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2 (В ПРОЕКТЕ не найдено отражение данного провода-где используется,в чем прокладывается)
	м.
	100
	130-23-УА2.СО
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