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РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71
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Исх №     от         г.						
Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ
Заместителю директора по эксплуатации
 и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании цветового решения и толщены металла в сэндвич панелей цех №8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

В рамках подготовки к поставке материалов и строительно-монтажным работам по титулу «цех №8 расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. капитальный ремонт»,  просим Вас, согласовать использования сэндвич панелей с толщиной металла 0,5 мм и выбрать RAL (светлые оттенки) 1014,1015, 7035, 9003, 9010, 9002 внутренний/внешней. 

.
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С уважением,

Руководитель проекта 								Липатов В.Е.
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