## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | цена руб. с НДС | Стоимость руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Насосная станция
Оборудование
1 | Установка пожаротушения ANTARUS 3 IS150-50-45/4-16/DS2-GPRS-J (ОПЦ, жокей MLV4-10, бак 50/16, КВ, СХ, ШУ отдельностоящий) Q=244,8 мЗ/час Н=53,5 м N=90 кВт 2 раб+1рез, | артикул: 094284 |  |  | уст | 1
1.1 | жокей MLV4-10 Q=5,36 м3/ч Н=68,09 м N=2,2 кВт |  |  |  | шт | 1
2 | Установка компрессорная КВ-7 Производительность 275 л/мин, давление 10 бар, Объём ресивера 110л, мощность 2,2 Квт |  |  |  | уст | 1
3 | Коалесцирующий фильтр воздушный F3500 PN16 520000 л/мин, DN300, до 5 мкм. |  |  |  | шт | 1
4 | Осушитель ручной АД3400 |  |  |  | шт | 1
5 | Трубы стальные электросварные d 76x2,8 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 7
6 | Трубы стальные электросварные d 89x4,5 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 4.5
7 | Трубы стальные электросварные d 159x3,2 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 30
8 | Трубы стальные электросварные d 219x4,0 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 14
Обозначения на схеме насосной:
1 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-159x4,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 9 | 5,4
2 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-219x5,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 | 13,0
3 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-89x4,5 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 3 | 1,7
4 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-2-76x3,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 4 | 0,8
5 | Тройник бесшовный приварной стальной 1-219,1x6,3-219,1x6,3 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт | 2 | 23
6 | Тройник бесшовный приварной стальной 1-219,1x8-168,3x7,1 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт | 3 | 20
7 | Переход бесшовный приварной стальной К-2-159x8,0-76x5 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | ШТ | 1 | 2,6
8 | Переход бесшовный приварной стальной Э-2-219x6-159x4,5 (эксцентрический) | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 2 | 4,4
9 | Переход бесшовный приварной стальной К-2-219x6-89x3,5 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 3 | 2,9
И | ЗТ 200/1,6(Р)-Ф.У3.1 «АМК-200» vl” DN200 PN16 с комплектом фланцев DN200 PN16 |  |  |  | шт | 2
12 | ЗТ 150/1,6(Р)-Ф.У3.1 «АМК-150» vl” DN150 PN16 с комплектом фланцев DN150 PN16 |  |  |  | шт | 4
13 | ЗТ 65/1,6(Р)-Ф.У3.1 «АК-65» vl” DN65 PN16 с комплектом фланцев DN65 PN16 |  |  |  | шт | 1
14 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным управлением DN 80 PN16 | Серия KR11 Гранар |  |  | шт | 3
15 | Клапан обратный шаровой фланцевый DN80 PN16 | VGA |  |  | шт | 3
16 | Фланцы стальные плоские приварные 80-16-01-1-В-ст20-П ГОСТ 33529 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 6
17 | Фланцы стальные плоские приварные 150-16-01-1-B-CT20-II ГОСТ 33529 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 2
18 | Фланцы стальные плоские приварные 200-16-01-1-В-СТ20-П ГОСТ 33529 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 3
19 | Фланцы стальные плоские приварные 65-16-01-1-В-ст20-П ГОСТ 33529 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 1
20 | Переход под муфту 150x100 (Грувлок) 159x114,3 | «ГРУБ» |  |  | шт | 2
20а | Муфта жёсткая МЖ02 Ду 100 | «ГРУБ» |  |  | шт | 2
206 | Муфта жёсткая МЖ02 Ду 150 | «ГРУБ» |  |  | шт | 2
21 | Заглушка фланцевая DN200 PN16 | АТК 24.200.02.90 |  |  | шт | 1
22 | Заглушка фланцевая DN150 PN16 | АТК 24.200.02.90 |  |  | шт | 1
23 | Головка муфтовая DN80 ГМ-80 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт | 3
24 | Головка-заглушка DN80 ГЗ-80 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт | 3
А | Узел управления «Спринт» УУ-С150/1,6 Вз(Э22О)-ВФ.О4- «Спринт-150». с 3-мя эксгаустерами Э50/1.2(Э12)-ВМ.У3.1 |  |  |  | компл | 1
Б | Узел управления спринклерный водозаполненный «Шалтан» УУ-С65/1, 6В-ВФ.04-«Шалтан» |  |  |  | шт | 1
10 | Опора подвесная П1 для Дн200 А14Б579.000-05 | Серия 5.900-7 |  |  | шт | 3 | 4,7
11 | Опора подвесная П2 для Дн150 А14Б579.000-05 | Серия 5.900-7 Выпуск 4 |  |  | шт | 1
12 | Крепление кетене ОП-3.1 для Дн150 А14Б508.000 | Серия 5.900-7 Выпуск 1 |  |  | шт | 2 | 6,0
13 | Крепление к стене ОП-4 для Дн76 А14Б505.000-01 | Серия 5.900-7 Выпуск 1 |  |  | шт | 2 | 1,48
14 | Трубы стальные электросварные d 219x4,0 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 (Гильза Г-1) Длина 0,15 м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 4
15 | Трубы стальные электросварные d 114x2,8 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 (Гильза Г-2) Длина 0,15 м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 4
16 | Трубы стальные электросварные d 159x3,2 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 (Гильза Г-3) Длина 0,45 м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 3
17 | Окраска труб масляной краской в 2 слоя |  |  |  | м2 | 56
18 | Окраска труб грунтовкой «Ухра 1503» |  |  |  | м2 | 28
Воздухопровод Вз в насосной станции
1 | Трубы стальные водогазопроводные d 15x3,2 | ГОСТ 3262-75* |  |  | м | 7
2 | Обратный клапан DN 15 на 4,0 Мпа пружинный, муфтовый с латунным золотником | VT.151 |  |  | шт | 1
3 | Вентиль муфтовый Dy 15 Ру 16 | 15с54бк |  |  | шт | 4
4 | Хомут для крепления труб ТП2, шаг 2,5 м | Серия 4.904-69 |  |  | шт | 4 | 0,065
5 | Окраска труб масляной краской в 2 слоя |  |  |  | м2 | 0.66
6 | Окраска труб грунтовкой «Ухра 1503» |  |  |  | м2 | 0.33
Направление №1
1 | Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВ0(д)0.77-Я1/2/Р57.ВЗ-«СВВ-15» - в том числе запас |  |  |  | шт | 590
2 | Муфта приварная трубная G1 /2 |  |  |  | шт | 578
3 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1.6 МПа
| d 50 |  |  |  | ШТ. | 3
| d 32 |  |  |  | шт. | 1
| d 25 |  |  |  | шт | 15
4 | Эксгаустер Э50/1,2(Э12)-ВМ.У3.1 |  |  |  | шт | 3 | 31.0
5 | Манометр показывающий для жидких и газообразных сред . Класс точности 1,5-Степень защиты IP40. Диапазон показаний 0... 1,6 МПа. адиальный , резьба М 12x1,5 ТМ-310Р.00(0-1,6МПа)М 12х 1,5.150С. 1,5 |  |  |  | шт | 1
5.1 | Трёхходовой кран G1/2-G1/2 BP, PN25, латунь |  |  |  | шт | 1
6 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 25x2 0 (dусл2О) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 90
6.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 32x2.2 (dусл25) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 90.0
6.2 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 40x2,2 (dусл32) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1850
6.3 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 57x2,5 (dусл5О) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 7.0
6.4 | Трубы стальные электросварные d 108x2,8 (d усл 100) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 600
6.5 | Трубы стальные электросварные d 159x3,2 (d ycn l50) сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 10
7 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-159x4,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | ШТ | 2 | 5,4
8 | Отвод крутоизогнутый приварной стальной тип 3D 90-108x3,5 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 | 2,2
9 | Переход бесшовный приварной стальной 3-1-159,0x4,5-108,0x4,0 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 2 | 2.3
10 | Переход бесшовный приварной стальной К-1-108,0x4,0-57,0x3,0 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 3 | 0.9
И | Переход бесшовный приварной стальной К-1-45,0x4,0-32,0x4,0 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 15 | 0.2
12 | Заглушка эллептическая исп. 1 Заглушка 42.4x3.6 | ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт | 271 | 0,14
13 | Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия для трубы Ду32 АПЭ1391.0-01, шаг 3,5 м | Серия 5.908-1 |  |  | шт | 512 | 1,0
14 | Подвеска для крепления труб к металлоконструкциям для трубы Ду32 АПЭ 1404.0-01, шаг 4,0 м | Серия 5.908-1 |  |  | шт | 73 | 0,54
15 | Опора подвесная для трубы Ду 100 А 14Б 579.000-03, шаг 6,0 м | Серия 5.900-7 Выпуск 4 |  |  | шт | 33 | 0,54
16 | Опора для крепления к стене для трубы Ду 100 А 14Б 507.000, шаг 6,0 м | Серия 5.900-7 Выпуск 1 |  |  | шт | 71 | 2.63
17 | Опора для вертикального трубопровода Ду 100 А 14Б 593.000-03, шаг 6,0 м | Серия 5.900-7 Выпуск 4 |  |  | ШТ | 2 | 2,0
18 | Окраска масляной краской в 2 слоя |  |  |  | м2 | 785.8
19 | Окраска труб грунтовкой «Ухра 1503» |  |  |  | м2 | 392.9
Направление №2
1 | Ороситель спринклерный водяной CBO0-PH0(A)0,60-Rl/2/P57.B3-«CBH-Kl 15» - в том числе запас |  |  |  | ШТ | 66
2 | СПЖ «Стрим» v6 УКПЗА vl |  |  |  | шт | 13
3 | Устройство контроля положения запорной арматуры |  |  |  | шт | 13
4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1.6 МПа
| d 40 |  |  |  | шт. | 3
| d32 |  |  |  | шт. | 19
| . d 25 |  |  |  | шт | 1
5 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным управлением DN 50 PN16 | Серия KR14 Гранар |  |  | шт | 2
5.1 | с комплектом фланцев приварных DN50 |  |  |  | шт | 2
6 | Манометр показывающий для жидких и газообразных сред. Класс точности 1,5. Степень защиты IP40. Диапазон показаний 0... 1,6 МПа. pадиальный , резьба М 12x1,5 |  |  |  | шт | 1
ТМ-310Р.00(0-1,6МПа)М 12х 1,5.150С. 1,5
6.1 | Трёхходовой кран G1/2-G1/2 BP, PN25, латунь |  |  |  | шт | 1
7 | Заглушка эллиптическая исп.1 Заглушка 1-42,4x2,6 | ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт | 4 | 0,14
8 | Заглушка эллиптическая исп. 1 Заглушка 1-33,7x2,3 | ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт | 48
9 | Автоматичечкий воздухоотводчик Ду 15 (Valtec) | VT.502.NH.04 |  |  | шт | 1
9.1 | Клапан отсекающий для демонтажа воздухоот ка Ду 15(Valtec) | VT.539.N.04 |  |  | ШТ | 1
10 | Муфта приварная трубная G1/2 |  |  |  | шт | 66
11 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 20x2 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 20
12 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 25x2 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 75
13 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 32x2,0 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 83
14 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 40x2,5 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 15
15 | Трубы стальные электросварные прямошовные d 76x2,8 сталь В-стЗсп ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 175
16 | Подвеска для крепления труб к металлоконструкциям для трубы Дн25 АПЭ 1404.0, шаг 3,0 м | Серия 5.908-1 |  |  | шт | 54 | 0,52
17 | Подвеска для крепления труб к металлоконструкциям для трубы Дн32 АПЭ 1404.01, шаг 3,5 м | Серия 5.908-1 |  |  | шт | 24 | 0,54
18 | Подвеска для крепления труб к металлоконструкциям для трубы Дн40 АПЭ1404.01, шаг 4,0 м | Серия 5.908-1 |  |  | ШТ | 2 | 0,54
19 | Опора для крепления труб Дн76 к кирпичной стене АПЭ13 78-01 | Серия 5.908-1 |  |  | шт | 32 | 2,8
20 | Окраска масляной краской в 2 слоя |  |  |  | м2 | 95
21 | Окраска труб грунтовкой «Ухра 1503» |  |  |  | м2 | 47.5